{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":11,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,0,59,11],[15,11,15,12],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[53,1,53,10],[54,1,54,3],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[19,1,19,10],[38,0,38,10],[40,1,40,10],[47,1,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[46,1,46,3],[12,1,12,10],[21,1,21,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[23,0,23,7],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[46,4,46,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - System ewakuacji treści płynnej, system do drenażu piersiowego i zestawy do ewakuacji płynu z opłucnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej"]
[1,"Wkład jednorazowy: poj. 1000 i 2000 ml ",null,null,"szt.",1800]
[2,"wkład jednorazowy: poj. 3000 i 2000 ml",null,null,"szt.",500]
[3,"dren łączący do odsysania sterylny 6/3000 mm i 6/2000 mm",null,null,"szt.",200]
[4,"dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm",null,null,"szt.",2300]
[5,"zestaw do odysania",null,null,"szt.",100]
[6,"łącznik kątowy do pojemników",null,null,"szt.",20]
[null,"System do drenażu piersiowego"]
[1,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml",null,null,"szt.",60]
[null,"Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej"]
[1,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",90]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[2,"Wkład zawierający wewnątrz proszek żelujący, pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[3,"Dren łączący wyposażony z jednej strony w łącznik o stałej średnicy, do odsysania sterylny 2000mm i 3000mm zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg; posiadający elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu; wyposażony w dodatkowy łącznik, średnica wewnętrzna drenu – 6mm."]
[4,"Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm. Dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560 mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, stała średnica wewnętrzna drenu 6 mm, sterylny"]
[5,"Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 2000 ml i drenu łączącego, średnica wewnętrzna 5,8 mm/2100 mm, dren z regulacją siły ssania, pakowany w zestaw (dren i worek w jednym opakowaniu), wkład wyposażony w port ortopedyczny o średnicy minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV "]
[6,"Łącznik kątowy do pojemników, posiadający zakończenie schodkowe, umożliwiające podłączenie różnych średnic drenów. "]
[null,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego oraz biernego"]
[2,"Minimalnie dwubutlowy"]
[3,"Musi posiadać komorę na wydzielinę o poj. min. 3000 ml, pełniącej równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O"]
[4,"W komplecie musi zawierać zestawy drenów z regulacją podciśnienia"]
[5,"Komory powinny być precyzyjnie wyskalowane"]
[null,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca"]
[2,"Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock"]
[3,"Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data"]
[4,"Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie      oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[35,0,35,11],[1,5,2,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[7,0,7,10],[29,0,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Wkłady do ssaka  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wkład jednorazowy 1,5 l na wydzieliny, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela",null,null,"szt.",100]
[2,"Wkład jednorazowy 2,5 l na wydzieliny, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela",null,null,"szt.",150]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych wkładów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Wkłady jednorazowe 1,5 l oraz 2,5 l (zad. 2 - poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wkłady jednorazowe 1,5 l oraz 2,5 l kompatybilne ze zbiornikami firmy Medela, posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i do połączenia szeregowego; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofniem sie wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania."]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje                           odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,1,38,3],[38,4,38,10],[53,0,53,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[39,1,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[23,1,23,3],[23,4,23,10],[24,1,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[13,0,13,7],[18,8,18,10],[21,0,21,10],[22,0,22,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z wewnętrznym mechanizmem wycinającym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                        Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z wewnętrznym mechanizmem wycinającym\nRozmiar / Długość  / Średnica zewn.\n  11G   /  100 mm  /   3,0 mm \n    9G   /  100 mm  /   3,5 mm",null,null,"szt.",200]
[2,"Igły do hematobiopsji z wewnętrznym mechanizmem wycinającym\nRozmiar / Długość  / Średnica zewn.\n  11G   /  100 mm  /   3,0 mm \n    ",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł specjalistycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z wewnętrznym mechanizmem wycinającym (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"                                                                                                                                                                            W rozmiarach: \nRozmiar / Długość  / Średnica zewn.\n  11G   /  100 mm  /   3,0 mm \n    9G   /  100 mm  /   3,5 mm\n   "]
[2,"Mechanizm wewnętrzny (Safe Lock) nie zintegrowany z igłą, wycinający szpik kostny nie powodując jego uszkodzeń, czy struktury wewnętrznej"]
[3,"Wewnętrzna komora igły o kształcie cylindrycznym (jednakowa średnica na całej długości) z systemem zabezpieczającym przed wypadnięciem bioptatu"]
[4,"Ergonomiczna rączka o anty-ślizgowej strukturze powierzchni z mechanizmem blokującym przypadkowe wysunięcie się mandrynu"]
[5,"Mandryn igły z ostrzem czterościennym typu Trocar, pozwalającym na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej"]
[6,"Krawędź tnąca kaniuli typu Trepan w kształcie korony, zapewniająca pobranie dobrej jakości wycinka"]
[7,"Sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu w igle i ułatwiająca jego usunięcie z igły"]
[8,"Nakładka ochronna zabezpieczająca przed zakłuciem i ułatwiająca usunięcie bioptatu z igły"]
[9,"Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5-20ml"]
[10,"Oznaczenie optyczne na rękojeści i nakładce o prawidłowym położeniu igły"]
[11,"Nakładka na igle umożliwiająca oznaczenie głębokości wkłucia"]
[12,"Dodatkowa nakładka na rękojeść poprawiająca komfort pracy"]
[13,"Kolory uchwytu, nakładki na rękojeść i ogranicznika zróżnicowane w zależności od średnicy igły"]
[14,"Igły pakowane pojedynczo w opakowania ze sztywną osłonką zabezpieczającą przed uszkodzeniem opakowania lub przypadkowym zakłuciem, sterylne, z informacją na opakowaniu o numerze katalogowym, rozmiarze, numerze serii, oznaczone znakiem CE  oraz nazwą i adresem producenta"]
[null,"Igły do hematobiopsji i aspiracji szpiku z wewnętrznym mechanizmem wycinającym (umożliwiające pobranie wycinka i aspirację z jednego wkłucia (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"                                                                                                                                                                            W rozmiarach: \nRozmiar / Długość  / Średnica zewn.\n  11G   /  100 mm  /   3,0 mm \n  "]
[2,"Mechanizm wewnętrzny wstępnie zmontowany (igła po wyjęciu z opakowania gotowa do użycia), wycinający szpik kostny nie powodując jego uszkodzeń, czy struktury wewnętrznej, zabezpieczający przed wypadnięciem bioptatu"]
[3,"Wewnętrzna komora igły o kształcie cylindrycznym (jednakowa średnica na całej długości) "]
[4,"Ergonomiczny uchwyt z blokadą"]
[5,"Ostrze czterościenne, piramidalne pozwalające na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej"]
[6,"Zakończenie tnące kaniuli bardzo ostre zapewniające szybką penetrację"]
[7,"Zakończenie igły Luer-Lock"]
[8,"Igła skalowana co 1 cm"]
[9,"Nakładka na igle umożliwiająca oznaczenie głębokości wkłucia"]
[10,"Igły odporne na zgniecenia i złamania"]
[11,"Zabezpieczone sztywną osłonką przed uszkodzeniem opakowania lub przypadkowym zakłuciem"]
[12,"Pakowane pojedynczo, sterylne, z informacją na opakowaniu o numerze katalogowym, rozmiarze, numerze serii, oznaczone znakiem CE  oraz nazwą i adresem producenta"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":59,"n_cols":11,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,1,50,3],[50,4,50,10],[46,1,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[52,0,52,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[30,4,30,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[41,1,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[36,1,36,3],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[24,1,24,3],[24,4,24,10],[25,1,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[14,0,14,7],[19,8,19,10],[22,0,22,10],[23,0,23,10],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku oraz do punkcji mostka"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                        Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku w rozmiarach:                                                   -8G   x dł. 152mm/101mm;                                                    -11G x dł. 152mm/101mm;                                          -13G x dł.   89mm  ",null,null,"szt.",1500]
[2,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z zewnętrznym mechanizmem wycinającym w rozmiarach:                                              -8G   x dł. 152mm/101mm;    -11G x dł. 152mm/101mm;                                                                -13G x dł.   89mm  ",null,null,"szt.",100]
[3,"Igły do punkcji mostka w rozmiarach: 15G/18G                            ",null,null,"szt.",300]
[4,"Igły do punkcji mostka z masywnym uchwytem w rozmiarach: 15G/18G                            ",null,null,"szt.",900]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł specjalistycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach: 8G x dł. 152mm/101mm;                                                   11G x dł. 152mm/101mm; 13G x dł. 89mm "]
[2,"Ergonomiczna rączka dwuczęściowa zapewniająca precyzyjne kontrolowane wkłucie"]
[3,"Ostrze bardzo ostre składające się z krawędzi typu \"korona\" zapewniającymi bezinwazyjną i łatwą penetrację jamy szpikowej"]
[4,"Ostrze z zakończeniem piramidalnym"]
[5,"Metalowy luer-lock zapewniający precyzyjne podłączenie strzykawki"]
[6,"Metalowa sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu"]
[null,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z zewnętrznym mechanizmem wycinającym (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach: 8G x dł. 152mm/101mm;                                                                         11G x dł. 152mm/101mm; 13G x dł. 89mm "]
[2,"Ergonomiczna rączka dwuczęściowa zapewniająca precyzyjne kontrolowane wkłucie"]
[3,"Ostrze bardzo ostre składające się z krawędzi typu \"korona\" zapewniającymi bezinwazyjną i łatwą penetrację jamy szpikowej"]
[4,"Ostrze z zakończeniem piramidalnym"]
[5,"Metalowy luer-lock zapewniający precyzyjne podłączenie strzykawki"]
[6,"Metalowa sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu"]
[7,"Mechanizm zewnętrzny wycinający z widocznym skalowaniem co 1 cm"]
[8,"Miękki wypychacz zabezpieczający odcięty materiał"]
[null,"Igły do punkcji mostka (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rozmiar: 15G/18G"]
[2,"Płynna regulacja długości 15G/24-48mm; 18G/14/38mm"]
[3,"Ostrze skośne"]
[4,"Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek"]
[null,"Igły do punkcji mostka z masywnym uchwytem (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rozmiar: 15G/18G"]
[2,"Płynna regulacja długości od 26 - 79mm"]
[3,"Ergonomiczna rączka w kształcie litery T"]
[4,"Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,7],[22,0,22,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[23,1,23,3],[23,4,23,10],[24,1,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[31,1,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[35,0,35,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Wysokopróżniowy system do odsysania"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml",null,null,"szt.",1000]
[2,"Dren z PVC                                                            - Ch 12 z łącznikiem;                                   - Ch 14 z łącznikiem;                                       - Ch 16 z łącznikiem;                                       - Ch 18 z łącznikiem ",null,null,"szt.",500]
[3,"Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 - 18",null,null,"szt.",200]
[4,"Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 600 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 - 18",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Wysokopróżniowy system do odsysania (poz. 1 i 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Butelka z próżnią 150 ml; Bez przewodu łączącego; twarda z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt."]
[2,"Dren z PVC Ch12 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała"]
[3,"Dren z PVC Ch14 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała"]
[4,"Dren z PVC Ch16 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała"]
[null,"Wysokopróżniowy system do odsysania (150 ml) z przewodem łączącym (poz. 3)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Butelka z próżnią 150 ml; z przewodem łączącym; twarda z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt."]
[null,"Wysokopróżniowy system do odsysania (600 ml) z przewodem łączącym (poz. 4)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Butelka z próżnią 600 ml; z przewodem łączącym; twarda z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt."]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[44,0,44,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[53,0,53,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 5 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm oraz kraniki trójdrożne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 5 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 5 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym    ",null,null,"szt.",1000]
[2,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 25 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym    ",null,null,"szt.",2200]
[3,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 50 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym \nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 50 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym",null,null,"szt.",2500]
[4,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem dł. 100 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 100 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym",null,null,"szt.",7200]
[5,"Kraniki trójdrożne z wyczuwalnym indykatorem pozycji- zamknięty/otwarty",null,null,"szt.",200]
["RAZEM",{"$nulls":7},0,0,0]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":16}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 5 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wejście do kaniuli - typ męski, wejście do kranika typ - damski"]
[2,"Wszystkie przedłużacze muszą być zakończone koreczkiem lub zatyczką"]
[3,"Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia"]
[]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Koreczki do kaniul"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt., sterylne                                                Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia",null,null,"szt.",70000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,1,43,3],[43,4,43,10],[45,0,45,10],[39,1,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[13,0,13,7],[28,0,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Kaniule "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaniule / 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G. ",null,null,"szt.",30000]
[2,"Kaniule / 24G 0,7x19 mm",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kaniul z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Kaniula (poz. 1)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach:     22G x 25 mm, przepływ min. 40ml/min\n                          20G x 32 mm, przepływ min. 65ml/min\n                        18G x 32-45 mm, przepływ min. 100ml/min \n                          17G x 45 mm, , przepływ min. 130ml/min  \n                          16G x 45 mm, przepływ min. 235ml/min\n                          14G x 45 mm, przepływ min. 270ml/min"]
[2,"Kaniula jednorazowego użytku, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji"]
[3,"Posiadajęca dodatkowy, samodomykajacy się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG"]
[4,"Posiadające zastawkę antyzwrotną"]
[5,"Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew w postaci cienkich rurek (kapilary)"]
[6,"Pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę"]
[7,"Konstrukcja kaniuli chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią"]
[8,"Pakowane w opakowania typu Tyvec"]
[null,"Kaniula (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarze:     24G x 0,7 długość 19 mm;                                   "]
[2,"Kaniula dożylna jednorazowego użytku, wykonana z FEP, z dodatkowym portem do wstrzyknięć "]
[3,"Posiadające min. 2 paski kontrastujace w RTG"]
[4,"Sztywne opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenia typu Tyvec; oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli; jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[14,0,14,7],[1,3,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[3,0,3,1],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, worki do dobowej i 14 dniowej zbiórki moczu oraz wieszaki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zamknięty zestaw do pomiaru diurezy godzinowej; Worki do godzinowej zbiórki moczu sterylne, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne  w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, pojemność komory pomiarowej 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml, od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml;   system mocująco-poziomujący.",null,null,"szt.",400]
[2,"Worki sterylne do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym (czas utrzymywania do 5 dni potwierdzony dokumentem producenta). Pojemność 2000 ml, szczelne, wytrzymałe na pęknięcia (podwójny zgrzew),  z wyraźną czytelną podziałką, możliwość mocowania do łóżka pacjenta, stożkowaty łącznik, stopniowana średnica łącznika, z igłowym portem do pobierania próbek bez rozłączania systemu, zastawka antyzwrotna w worku zapobiegająca cofaniu się moczu do drenu;\n- poprzeczny kranik spustowy, \n- biała tylna ściana,                                                                           - dł. drenu 90 – 120 cm,                                                  - opakowanie folia-papier.\n\n",null,null,"szt.",3250]
[3,"Worek do 14 dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Worek o pojemności 2000 ml. Posiadający 2 zastawki antyzwrotne oraz 2 filtry hydrofobowe oraz komorę kroplową. Ze spiralą antyzałamaniową drenu, zapobiegającą blokadzie odpływu. Wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączenia cewnika w celu pobrania próbki. Posiadający własny system podwieszania; sterylny ",null,null,"szt.",100]
[4,"Wieszak do worka na mocz o poj. 1,5 - 2 litrów, zapobiegający przechylaniu zbiornika. Dostosowany do okrągłych i kwadratowych ram łóżka. Posiadajacy znak CE.",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":250,"n_cols":11,"rows_kept":250,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,10],[1,0,2,1],[35,0,35,10],[36,0,36,10],[38,8,38,10],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[33,0,33,7],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[63,1,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[84,1,84,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[91,1,91,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[92,1,92,3],[92,4,92,10],[93,1,93,3],[93,4,93,10],[97,1,97,3],[97,4,97,10],[94,1,94,3],[94,4,94,10],[95,1,95,3],[95,4,95,10],[96,1,96,3],[96,4,96,10],[104,1,104,3],[104,4,104,10],[98,1,98,3],[98,4,98,10],[99,1,99,3],[99,4,99,10],[100,1,100,3],[100,4,100,10],[101,1,101,10],[102,1,102,3],[102,4,102,10],[103,1,103,3],[103,4,103,10],[111,1,111,3],[111,4,111,10],[105,1,105,3],[105,4,105,10],[106,1,106,3],[106,4,106,10],[107,1,107,3],[107,4,107,10],[108,1,108,10],[109,1,109,3],[109,4,109,10],[110,1,110,3],[110,4,110,10],[117,1,117,3],[117,4,117,10],[112,1,112,3],[112,4,112,10],[113,1,113,3],[113,4,113,10],[114,1,114,3],[114,4,114,10],[115,1,115,3],[115,4,115,10],[116,1,116,3],[116,4,116,10],[126,1,126,3],[118,1,118,10],[119,1,119,3],[119,4,119,10],[120,1,120,3],[120,4,120,10],[121,1,121,3],[121,4,121,10],[124,1,124,3],[124,4,124,10],[125,1,125,3],[125,4,125,10],[122,1,122,3],[122,4,122,10],[123,1,123,3],[123,4,123,10],[133,1,133,3],[133,4,133,10],[126,4,126,10],[127,1,127,3],[127,4,127,10],[129,1,129,3],[129,4,129,10],[130,1,130,3],[130,4,130,10],[128,1,128,10],[131,1,131,3],[131,4,131,10],[132,1,132,3],[132,4,132,10],[134,1,134,3],[134,4,134,10],[136,1,136,3],[136,4,136,10],[135,1,135,3],[135,4,135,10],[142,4,142,10],[143,1,143,3],[143,4,143,10],[137,1,137,10],[138,1,138,3],[139,1,139,3],[139,4,139,10],[140,1,140,3],[140,4,140,10],[138,4,138,10],[150,1,150,3],[150,4,150,10],[145,1,145,10],[141,1,141,3],[141,4,141,10],[146,1,146,3],[146,4,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[142,1,142,3],[144,1,144,3],[144,4,144,10],[148,1,148,10],[149,1,149,3],[149,4,149,10],[156,1,156,3],[156,4,156,10],[151,1,151,3],[151,4,151,10],[152,1,152,3],[152,4,152,10],[153,1,153,3],[153,4,153,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[163,1,163,3],[163,4,163,10],[157,1,157,3],[157,4,157,10],[158,1,158,3],[158,4,158,10],[159,1,159,10],[160,1,160,3],[160,4,160,10],[161,1,161,3],[161,4,161,10],[162,1,162,3],[162,4,162,10],[169,4,169,10],[170,1,170,3],[164,1,164,3],[164,4,164,10],[165,1,165,3],[165,4,165,10],[166,1,166,3],[166,4,166,10],[177,1,177,3],[177,4,177,10],[167,1,167,3],[167,4,167,10],[173,4,173,10],[174,1,174,3],[174,4,174,10],[168,1,168,3],[168,4,168,10],[169,1,169,3],[175,1,175,3],[175,4,175,10],[176,1,176,3],[176,4,176,10],[182,1,182,10],[178,1,178,3],[178,4,178,10],[179,1,179,3],[179,4,179,10],[181,1,181,3],[181,4,181,10],[187,1,187,3],[187,4,187,10],[183,1,183,3],[183,4,183,10],[184,1,184,3],[184,4,184,10],[185,1,185,3],[185,4,185,10],[186,1,186,3],[186,4,186,10],[191,1,191,3],[191,4,191,10],[192,1,192,10],[188,1,188,3],[188,4,188,10],[189,1,189,3],[189,4,189,10],[190,1,190,3],[190,4,190,10],[193,1,193,3],[193,4,193,10],[194,1,194,3],[194,4,194,10],[200,1,200,3],[200,4,200,10],[195,1,195,3],[195,4,195,10],[196,1,196,3],[196,4,196,10],[197,1,197,3],[197,4,197,10],[198,1,198,3],[198,4,198,10],[199,1,199,3],[199,4,199,10],[207,1,207,3],[207,4,207,10],[201,1,201,3],[201,4,201,10],[204,1,204,3],[204,4,204,10],[202,1,202,3],[202,4,202,10],[203,1,203,10],[205,1,205,3],[205,4,205,10],[206,1,206,3],[206,4,206,10],[208,1,208,3],[208,4,208,10],[211,1,211,3],[211,4,211,10],[214,1,214,10],[209,1,209,3],[209,4,209,10],[210,1,210,3],[210,4,210,10],[212,1,212,3],[212,4,212,10],[213,1,213,3],[213,4,213,10],[218,1,218,3],[218,4,218,10],[217,1,217,3],[217,4,217,10],[215,1,215,3],[215,4,215,10],[216,1,216,3],[216,4,216,10],[219,1,219,3],[219,4,219,10],[221,1,221,3],[221,4,221,10],[220,1,220,10],[222,1,222,3],[222,4,222,10],[224,1,224,3],[224,4,224,10],[223,1,223,10],[231,1,231,3],[231,4,231,10],[225,1,225,3],[225,4,225,10],[226,1,226,3],[226,4,226,10],[227,1,227,3],[227,4,227,10],[228,4,228,10],[230,1,230,3],[230,4,230,10],[229,1,229,10],[234,1,234,3],[234,4,234,10],[170,4,170,10],[171,1,171,10],[180,1,180,3],[180,4,180,10],[172,1,172,3],[172,4,172,10],[173,1,173,3],[228,1,228,3],[232,1,232,3],[232,4,232,10],[233,1,233,3],[233,4,233,10],[240,1,240,3],[240,4,240,10],[235,1,235,3],[235,4,235,10],[236,1,236,3],[236,4,236,10],[237,1,237,3],[237,4,237,10],[238,1,238,3],[238,4,238,10],[239,1,239,3],[239,4,239,10],[245,0,245,10],[241,1,241,3],[241,4,241,10],[242,1,242,3],[242,4,242,10],[243,1,243,3],[243,4,243,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
[]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Zestawy do bezpiecznego rozpuszczania cytostatyków"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml",null,null,"szt.",8000]
[2,"Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo",null,null,"szt.",3500]
[3,"Adapter luer męski ze strzykawką",null,null,"szt.",2000]
[4,"Korki zabezpieczające do WC ",null,null,"szt.",3000]
[5,"Korki zabezpieczające do WC i WO z przedłużeniem",null,null,"szt.",1000]
[6,"Rękawice nitrylowe",null,null,"par",10000]
[7,"Przyrządy do transferu leków cytostatycznych z fiolki",null,null,"szt.",5000]
[8,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr",null,null,"szt.",1200]
[9,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający tzw. balon pochłaniajacy ",null,null,"szt.",800]
[10,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) ",null,null,"szt.",1500]
[11,"Fartuch ze wzmocnieniami",null,null,"szt.",350]
[12,"Maski do rozpuszczania cytostatyków",null,null,"szt.",350]
[13,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4-drożny",null,null,"szt.",1000]
[14,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4-drożny",null,null,"szt.",1200]
[15,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych - światłoczułych",null,null,"szt.",1500]
[16,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych",null,null,"szt.",2000]
[17,"Łączniki do przyrządów do podaży leków światłoczułych cytostatycznych z regulatorem przepływu",null,null,"szt.",400]
[18,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm",null,null,"szt.",30]
[19,"Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi, wymiary: 60x80mm",null,null,"op.",1]
[20,"Pojemniki na odpady cytostatyczne",null,null,"szt.",200]
[21,"Osłonki na worki z lekami światłoczułym",null,null,"szt.",1000]
[22,"Adapter męski luer na stałe zespolony ze strzykawką o pojemności 60 ml",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 10"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 120 szt. w rozmiarach: 2-3 ml,  5 ml,  10 ml, 20 ml"]
[2,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Końcówka luer-lock, wkręcana, centryczna"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[7,"Płynny przesuw tłoka"]
[8,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[9,"Trzyczęściowe, jałowe"]
[null,"Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Przyrządy do transferu leków z klipsem zabezpieczającym - kompatybilne z workami typu Viaflo"]
[2,"Wolne od lateksu"]
[3,"Igła: 2,1 mm (14GA) silikonowana; Korpus - poliwęglan; Końcówka - silikon; Klips - polipropylen"]
[4,"Objętość wypełnienia - 0,15 ml"]
[5,"Ilość wkłuć strzykawki - rekomendowana max. 10; Ilość wkłuć do worka: jednorazowo - produkt do przygotowywania i podawania cytostatyków pomagający uniknąć przypadkowych zakłuć igłą"]
[6,"Zatyczka w porcie do wkłucia strzykawki aktywowaną końcówką luer lock"]
[7,"Nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym; ergonomiczny i łatwy w użyciu"]
[8,"Jałowe"]
[null,"Adapter luer męski ze strzykawką (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, połaczony na stałe ze strzykawką luer-lock o pjemności 3,5,10,20ml do wyboru Zamawiajacego)"]
[2,"Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce"]
[3,"Objętość wypełnienia max. 0,13 ml"]
[4,"Kompatybilny z pozycjami 7,8,9,10,14,15,16,17,18"]
[5,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[6,"Z osłonką żeńską na część odcinającą wyciek"]
[7,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[8,"Przejrzyste"]
[9,"Końcówka luer-lock, centryczna"]
[10,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[11,"Płynny przesuw tłoka"]
[12,"Trzyczęściowe"]
[13,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[14,"Jałowy, apirogenny"]
[null,"Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Objętość wypełnienia max. 0,15 ml, z osłonką końcówki luer-lock"]
[2,"Zabezpieczenie WC do 7 dni lub ok. 200 aktywacji bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[4,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[5,"Jałowy, apirogenny"]
[null,"Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego i (WO) Wkłucia Obwodowego (poz. 5) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z osłonką końcówki luer-lock, z przedłuzeniem ok. 18 cm"]
[2,"Zabezpieczenie WC i  do 7 dni lub ok. 200 aktywacji bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[4,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[5,"Cisnienie 325 psi- przepływ 10ml/sec. "]
[6,"Jałowy, apirogenny"]
[null,"Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kolor: (kolorowe)"]
[2,"Palce teksturowane"]
[3,"Nie zawierające naturalnych białek, lateksu i alergenów"]
[4,"Odporność chemiczna: zgodna z normą EN374-3 oraz zgodność z normą EN-455-1,2-3"]
[5,"AQL < lub = 1,5"]
[6,"Grubość mankietu - 0,10 mm; część dłoni - 0,12 mm; palce - 0,15 mm"]
[7,"Długość: od 250 mm do 253 mm"]
[8,"Dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL"]
[9,"Pakowane po 100 szt."]
[null,"Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolki (poz. 7) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy"]
[2,"Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem, wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków"]
[3,"Zaopatrzony w hydrofobowy filtr i odpowietrznik z filtrem 0,2 µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock"]
[4,"Krótki bolec ułatwiajacy pobieranie pełnej zawartości fiolki"]
[5,"Wolny od lateksu, PCV, DEHP i metali"]
[6,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[null,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr (poz. 8) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Zaopatrzony w hydrofobowy wysokoskuteczny filtr   / odpowietrznik"]
[4,"Możliwość użycia do 7dni (gwarancja jałowości)"]
[5,"Pojemność wypełnienia max. 0.1ml"]
[6,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[7,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi i tłuszczami"]
[8,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[9,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[null,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający  tzw. balon aerozolowy (poz. 9) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Zaopatrzony balon aerozolowy / odpowietrznik"]
[4,"Możliwość użycia do 7dni (gwarancja jałowości)"]
[5,"Pojemność wypełnienia max. 0.1ml"]
[6,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[7,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi i tłuszczami"]
[8,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[9,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[null,"Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) (poz. 10) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Możliwość użycia do 72 (gwarancja jałowości)"]
[4,"Pojemność wypełnienia max. 0.09 ml"]
[5,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[6,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi i tłuszczami"]
[7,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[8,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[null,"Fartuch ze wzmocnieniami (poz. 11) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS"]
[2,"Dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną na części przedniej oraz części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia"]
[3,"Mankiet zakończony bawełnianym ściągaczem"]
[4,"Tylna część/strona fartucha zakładana/zapinana na rzepy oraz wiązana na troki połączone kartonikiem"]
[5,"Dodatkowo dołączona serweta do rąk"]
[6,"Nie zawierający lateksu, sterylny"]
[7,"Dostępny w rozmiarach: S/M, L, X, XX"]
[null,"Maski do rozpuszczania cytostatyków (poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wyposażone w filtr P2P z zaworem"]
[2,"Wyposażone w filtr chroniący przed pyłem i aerozolem, w regulowaną taśmę do mocowania na głowie, w zawór wydechowy CPC (redukujący poziom ciepła i wilgoci pod maską)"]
[null,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4 - drożne (poz. 13) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 5 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i podłączenia wielokrotnego."]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu"]
[8,"1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową), produkt jałowy"]
[9,"Kompatybilny z poz. 3,15,16,17,18 oraz 22  - szczelne połączenie"]
[10,"Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV"]
[null,"Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4 - drożne (poz. 14) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 5 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i podłączenia wielokrotnego."]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu"]
[8,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[9,"1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową), produkt jałowy"]
[10,"Kompatybilny z poz. 3,15,16,17,18 oraz 22  - szczelne połączenie"]
[11,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych światłoczułych (poz. 15) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 41 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym, zatyczka z filtrem zapobiegajaca wyciekowi roztworu z lekiem cytostatycznym"]
[7,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[8,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych poz. 14"]
[9,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[10,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych (poz. 16) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 31 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym, zatyczka z filtrem zapobiegająca wyciekowi roztworu z lekiem cytostatycznym"]
[7,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[8,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych poz. 13"]
[9,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków światłoczułych cytostatycznych z regulatorem przepływu (poz. 17) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 3.00 ml"]
[4,"Klamra na drenie z regulatorem mechanicznym przepływu"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 47 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym, zatyczka z filtrem zapobiegająca wyciekowi roztworu z lekiem cytostatycznym"]
[7,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[8,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych poz. 14"]
[9,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
[10,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[null,"Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm (poz. 18) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem "]
[3,"Objętość wypełnienia max 4.5 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Grubość drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 55 cm, (z klamrą zaciskową), zaworem zapobiegającym cofnięciu płynu \"back-check\" zintegrowanym z filtrem hydrofobowym, zatyczka z filtrem zapobiegająca wyciekowi roztworu z lekiem cytostatycznym"]
[7,"Z filtrem 0.2µm"]
[8,"Kompatybilny z poz. 3 oraz 22 - szczelne połączenie"]
[9,"Kompatybilny z zaworem czterodrożnych poz.13"]
[10,"Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP"]
[null,"Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi (poz. 19) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary 60x80mm, (zwój zawierający 1 000 szt.)"]
[2,"Posiadające dane do wpisania: imię nazwisko pacjenta/PESEL, nazwa leku - stężenie - objętość, dawka, datę, czas, prędkość wlewu, okres trwałości preparatu, wykonał, podpis"]
[3,"Otoczka w kolorze czerwonym (dla leków cytostatycznych)"]
[4,"Pole do \"Leku Cytostatycznego\" w kolorze żółtym"]
[5,"Dwu kolorowe z otoczką w kolorze czerwonym (dla leków cytostatycznych)"]
[null,"Pojemniki na odpady cytostatyczne (poz. 20) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z otworem wrzutowym (10l)"]
[2,"Wysokość 258 mm z przykryciem"]
[null,"Osłonki na worki z lekami światłoczułymi (poz. 21) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Osłonki na worki z lekami światłoczułymi o pojemności 250 ml oraz 500/1000 ml"]
[2,"Ochrona światłoczuła 200-600nm"]
[3,"Otwór do powieszenia na stojaku"]
[4,"W dolnej części pasek klejący - do zaklejenia"]
[5,"Kolor bursztynowy lub żółty"]
[null,"Adapter męski luer na stałe zespolony ze strzykawką o pojemności 60 ml (poz. 22) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, podłączenie do strzykawki luer-lock)"]
[2,"Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce zespolone na stałe"]
[3,"Objętość wypełnienia max 0.13 ml"]
[4,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[5,"Z osłonką żeńską na część odcinającą wyciek"]
[6,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[7,"Przejrzyste"]
[8,"Kompatybilny z pozycjami 7,8,9,10,14,15,16,17,18"]
[9,"Końcówka luer-lock, centryczna"]
[10,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[11,"Płynny przesuw tłoka"]
[12,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[13,"Trzyczęściowe"]
[14,"Jałowy, apirogenny"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,10],[5,0,5,10],[9,0,9,10],[15,1,15,7],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P45/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Zadanie11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa Handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn.  netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem pakowane indywidualnie o poj.10ul. z tworzywa sztucznego (typ twardy)",null,null,"szt.",2000]
[2,"Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem pakowane indywidualnie o poj. 1 ul. z tworzywa sztucznego ( typ twardy)",null,null,"szt.",4000]
[3,"Sterylne pałeczki z   drewna   o dł.  130-160 mm z wacikiem bawełnianym o śred.ok.4,5-5 mm pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",3000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,10],[6,2,6,10],[7,0,7,10],[15,1,15,7],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Zadanie 12"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn.  netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojemniki  o poj.  0,6 - 0,7  L z  tworzywa (odpornego na przekłucie)  na zużyte igły z pokrywą i otworem",null,null,"szt.",500]
[2,"Pojemniki o poj.  1,5 - 2L z tworzywa  (odpornego na przekłucie)na zużyte igły z pokrywą i otworem; ",null,null,"szt.",2000]
[3,"Pojemniki z tworzywa ( odpornego na przekłucie) na zużyte igły do trepanobiopsji wym- wys 24-27 cm, śred pokrywy 14-16  cm, pokrywa z uchwytem na transport pojemnika o zaokrąglonych brzegach, otwór w pokrywie owalny  o wymiarach 10-11cm x 6-7 cm ",null,null,"szt.",300]
[4,"Pojemnik o poj 5 L z tworzywa na odpady medyczne o ostrych brzegach .Pokrywa pojemnika z otworem wrzutowym",null,null,"szt.",100]
[5,"Nie sterylne pojemniki  z tw.sztucznego- z polipropylenu, mleczne , zamykane na zakrętkę,  poj  25-30 ml",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]