{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zadanie 1","zadanie nr 2","zadanie 3","zadanie -4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[16,1,16,7],[12,0,14,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 50 /2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 - Stengraftydo zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych obejmujące tętnice nerkowe,trzewne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgraft z rękawkami i otworami\n Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .\n Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego\ni tętnicy krezkowej górnej.\n Posiada 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.\n Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację\n System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia\n Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające\ni zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami\ni prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym.\n \n",null,null,"szt.",2]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
[null,"W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych Zamawiający będzie wymagał  dostarczenia  stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH) w ciągu 24 godzin"]
[2,"\nStentgraft z fenestrami na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny\n Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe.\n Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego\ni tętnicy krezkowej górnej.\n Posiada 3 do 5 otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.\n Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację\n System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia\n Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające\ni zwalniające wraz ze stentami powlekanymi, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka.\n\n",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[12,0,13,0],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/50/2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2- Stengrafty do zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych obejmujące tętnice nerkowe,trzewne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n4. możliwość repozycji i rotacji głównego ramienia stentgraftu \n5. system wprowadzający 18Fr\n6. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-32 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm\n7. w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, 2 prowadniki i 2 koszulki wprowadzające z dodatkowym mankietem uszczelniającym\n8. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta \n9. w cenie zestawu trzy stentgrafty obwodowe do 10 cm długości, wykonane z nitynolu powlekanego bezszwowo PTFE, pokryte heparyną,  do zaopatrzenia tętnic trzewnych\n",null,null,"zestaw",2]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[11,0,11,10],[14,0,15,0],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3- Stengraftydo zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Parametry stentgraftu:                                                                                                                                                                                                                                                                 1. Rusztowanie z elektropolerowanego nitinolu powleczonego poliestrem\n2. Atraumatyczne mocowanie proksymalne-zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej\n3. Stentgraft upakowany w dwie osłonki- zewnętrzną bardziej sztywną oraz wewnętrzną elastyczną\n4. Proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu\n5. Stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy\n6. Zakres średnic 22-46 mm, kategorie długości- 100, 150,200 oraz 250 mm, dostępność stentgraftów stożkowych\n\n",null,null,"szt.",2]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
["cd1","\n7. Możliwość dostarcznia zamiennie 3-modułowego stentgraftu brzusznego zbudownego z nitinolu oraz niskoprofilowego dakronu,                                                                                              wyposażonego w koronę proksymalną z rzędami haczyków nad- i podnerkowych oraz tępe haczyki w odnogach korpusu głównego\n8.Możliwość wykonania stentgraftów spersonalizowanych piersiowych/brzusznych                                                                                                                                                                             o długości do 150 mm, z wcięciem proksymalnym lub dystalnymi fenestrami, rozrzerzające się lub mocno zwężające                                                                                                                        ( termin realizacji zamówienia na stentgraft spersonalizowany - do 21 dni)\n9. W zestawie prowadniki, koszulka naczyniowa, balon do modelowania stentgraftu, 3 stentgrafty obwodowe \n"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie -4","index":3,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 50 /2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4 - protezy naczyniowe biosyntetyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Biosyntetyczna proteza naczyniowa, prosta.Długośc 50 cm, dostępne  średnice  5,6,,8 mm.Ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej",null,null,"szt.",8]
[2,"Biosyntetyczna proteza naczyniowa, prosta.Długośc 35 cm,średnice dostępne  5,6,,8 mm.Sciana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]