{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":205,"n_cols":13,"rows_kept":205,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,3,15,4],[16,3,16,4],[140,0,140,4],[110,1,110,8],[111,1,111,8],[112,1,112,8],[18,0,18,9],[17,3,17,4],[56,1,56,8],[57,1,57,8],[194,11,194,12],[138,11,138,12],[136,1,136,10],[137,1,137,10],[136,11,136,12],[137,11,137,12],[193,1,193,10],[182,11,182,12],[183,11,183,12],[184,11,184,12],[58,1,58,8],[59,1,59,8],[192,1,192,10],[187,1,187,10],[188,1,188,10],[189,1,189,10],[190,1,190,10],[171,1,171,10],[168,1,168,10],[165,1,165,10],[22,0,24,12],[162,11,162,12],[180,11,180,12],[181,11,181,12],[179,1,179,10],[179,11,179,12],[162,1,162,10],[177,1,177,10],[177,11,177,12],[178,1,178,10],[185,11,185,12],[186,1,186,10],[191,1,191,10],[180,1,180,10],[181,1,181,10],[182,1,182,10],[183,1,183,10],[184,1,184,10],[185,1,185,10],[189,11,189,12],[178,11,178,12],[175,1,175,10],[175,11,175,12],[176,1,176,10],[171,11,171,12],[172,1,172,10],[172,11,172,12],[176,11,176,12],[173,1,173,10],[173,11,173,12],[174,1,174,10],[174,11,174,12],[168,11,168,12],[169,1,169,10],[169,11,169,12],[170,1,170,10],[170,11,170,12],[165,11,165,12],[166,1,166,10],[166,11,166,12],[167,1,167,10],[167,11,167,12],[160,0,161,0],[160,1,161,10],[160,11,161,12],[153,1,153,2],[153,3,153,6],[153,7,153,8],[156,9,156,10],[154,0,154,10],[152,1,152,2],[152,3,152,6],[152,7,152,8],[157,0,157,12],[147,4,147,12],[148,0,148,9],[150,0,150,12],[151,0,151,12],[134,1,134,10],[134,11,134,12],[135,1,135,10],[138,1,138,10],[135,11,135,12],[10,0,10,12],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[186,11,186,12],[127,11,127,12],[128,1,128,10],[129,11,129,12],[130,1,130,10],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[41,1,41,8],[42,1,42,8],[187,11,187,12],[188,11,188,12],[46,1,46,8],[48,1,48,8],[125,11,126,12],[127,1,127,10],[128,11,128,12],[129,1,129,10],[190,11,190,12],[143,0,143,12],[144,0,145,3],[144,4,145,7],[144,8,145,12],[164,11,164,12],[146,0,146,3],[146,4,146,7],[146,8,146,12],[147,0,147,3],[191,11,191,12],[192,11,192,12],[193,11,193,12],[4,0,4,1],[8,0,8,12],[9,0,9,12],[125,0,126,0],[125,1,126,10],[133,1,133,10],[133,11,133,12],[130,11,130,12],[131,1,131,10],[131,11,131,12],[132,1,132,10],[36,1,36,8],[139,1,139,10],[139,11,139,12],[35,1,35,8],[37,1,37,8],[38,1,38,8],[39,1,39,8],[40,1,40,8],[43,1,43,8],[132,11,132,12],[124,0,124,12],[27,1,27,8],[28,1,28,8],[29,1,29,8],[30,1,30,8],[31,1,31,8],[32,1,32,8],[52,1,52,8],[53,1,53,8],[33,1,33,8],[54,1,54,8],[55,1,55,8],[26,0,26,8],[50,1,50,8],[49,1,49,8],[51,1,51,8],[44,1,44,8],[45,1,45,8],[47,1,47,8],[34,1,34,8],[60,1,60,8],[61,1,61,8],[62,1,62,8],[63,1,63,8],[64,1,64,8],[65,1,65,8],[66,1,66,8],[67,1,67,8],[68,1,68,8],[69,1,69,8],[70,1,70,8],[71,1,71,8],[72,1,72,8],[73,1,73,8],[74,1,74,8],[75,1,75,8],[76,1,76,8],[77,1,77,8],[78,1,78,8],[79,1,79,8],[80,1,80,8],[81,1,81,8],[82,1,82,8],[83,1,83,8],[84,1,84,8],[85,1,85,8],[86,1,86,8],[87,1,87,8],[88,1,88,8],[89,1,89,8],[90,1,90,8],[91,1,91,8],[92,1,92,8],[93,1,93,8],[94,1,94,8],[95,1,95,8],[109,1,109,8],[96,1,96,8],[97,1,97,8],[98,1,98,8],[99,1,99,8],[100,1,100,8],[101,1,101,8],[102,1,102,8],[103,1,103,8],[104,1,104,8],[105,1,105,8],[106,1,106,8],[107,1,107,8],[108,1,108,8],[121,1,121,8],[120,1,120,8],[118,1,118,8],[119,1,119,8],[116,1,116,8],[117,1,117,8],[115,1,115,8],[114,1,114,8],[113,1,113,8],[202,9,202,11],[203,9,203,11],[204,9,204,11],[200,0,200,2],[194,1,194,10],[159,0,159,12],[163,1,163,10],[163,11,163,12],[164,1,164,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1  -  Odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania 25 000 oznaczeń/testów immunohistochemicznych w diagnostyce chłoniaków i ocenie trepanobiopsji przez okres 24 miesięcy wraz z dzierżawą systemu do badań IHC "]
["TABELA A -  lista odczynników i materiałów zużywalnych"]
[1,2,3,4,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Nazwa handlowa ",null,"Nr kat.","Poj. opak.","Ilość opak.","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.7xpoz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5,"itd.. …. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości wszystkich odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego"]
["Razem"]
[]
[]
[]
["* - pojedyncze oznaczenie/test immunohistochemiczny rozumiany jest jako pełna procedura wykonania jednego odczynu diagnostycznego na jednym szkiełku podstawowym tj: odparafinowanie skrawka, odsłanianie antygenów metodą bezksylenową, wszystkie etapy składające się na proces reakcji immunohistochemicznej w preparacie histologicznym, podbarwienie tkanek hematoksyliną, trwałe zabezpieczenie tkanek przy użyciu zaklejarki automatycznej"]
[]
[]
[]
["Tabela B - Lista przeciwciał pierwotnych obejmuje nazwę przeciwciała oraz pożądany klon."]
[1,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Actin (Muscle), Klon HHF35"]
[2,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Alpha-1-Antitrypsin"]
[3,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie B-cell-Specific Activator Protein, Klon DAK-Pax-5 lub klon SP34 lub równoważne"]
[4,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Bcl2 Oncoprotein, Klon 124"]
[5,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Bcl-6 Protein, Klon PG-B6p"]
[6,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Bcl-10 Protein, Klon 151"]
[7,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Beta-Amyloid, Klon 6F/3D"]
[8,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Calcitonin"]
[9,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Caldesmon, Klon h-CD"]
[10,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD1a, Klon 010"]
[11,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD2, Klon AB75"]
[12,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD3, Klon F7.2.38"]
[13,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie CD3"]
[14,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD4, Klon 4B12"]
[15,"Monoklonallne mysie anty-ludzkie CD5, Klon 4C7"]
[16,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD7, Klon CBC.37 lub klon LP15 lub równoważne"]
[17,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD8, Klon C8/144B"]
[18,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD10, Klon 56C6 lub klon 56C6 lub równoważne"]
[19,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD15, Klon Carb-3"]
[20,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD19, Klon LE-CD19"]
[21,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD20cy, Klon L26 lub klon BT51E lub równoważne"]
[22,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD21, Klon 1F8"]
[23,"Monoklonalne mysie anty -ludzkie CD23, Klon DAK-CD23 lub klon 1B12 lub równoważne"]
[24,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD30, Klon Ber-H2"]
[25,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD31, Klon JC70A"]
[26,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD34 Class II, Klon QBEnd 10"]
[27,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD35, Klon Ber-MAC-DRC"]
[28,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD43, Klon DF-T1"]
[29,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD45 Leucocyte Common Antigen, Klon 2B11+PD7/26"]
[30,"Monoklonalne mysie antyludzkie CD45RO, Klon UCHL1"]
[31,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD45RA, Klon 4KB5"]
[32,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD56, Klon 123C3"]
[33,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD57, Klon TB01"]
[34,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD61, Klon Y2/51 lub klon 2f2 lub równoważne"]
[35,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD68, Klon KP1"]
[36,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD68, Klon PG-M1"]
[37,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD79a, Klon JCB117"]
[38,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie CD117, c-kit"]
[39,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD138, Klon MI15"]
[40,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie CD246, ALK Protein, Klon ALK-1"]
[41,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Chromogranin A lub klon LK2H10"]
[42,"Monoklonalne królicze anty-ludzkie Cyclin D1, Klon EP12 lub klon SP4 lub równoważne"]
[43,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin, Klon AE1/AE3"]
[44,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 5/6, Klon D5/16 B4"]
[45,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 7, Klon OV-TL 112/30 lub klon SP52 lub równoważne"]
[46,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 10, Klon DE-K10 lub klon SP99 lub równoważne"]
[47,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 10/13, Klon DE-K13"]
[48,"Monoklonalne mysie anty-Cytokeratin 17, Klon E3 lub klon SP95 lub równoważne"]
[49,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokerain 18, Klon DC10"]
[50,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokerain 19, Klon RCK108 lub klon A53-B/A226 lub równoważne"]
[51,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Cytokeratin 20, Klon K20.8 lub klon SP33 lub równoważne"]
[52,"Monoklonalne mysie anty-Cytomegalovirus, Klon DDG9+CCH2"]
[53,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie E-Cadherin, Klon NCH-38"]
[54,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Epithelial Antigen, Klon Ber-EP4"]
[55,"Monoklonalne Mysie anty-ludzkie Epithelial MembraneAntigen, Klon E29"]
[56,"Monoklonalne mysie anty-Epstein-Barr Virus, LMP, Klon CS.1-4"]
[57,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie ERCC1, klon 4F9"]
[58,"Monoklonlane mysie  anty-ludzkie Granzyme B, klon GrB-7"]
[59,"Poliklonalne królicze anty Helicobacter Pylori"]
[60,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie HLA-DP, DQ, DR Antigen, Klon CR3/43"]
[61,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie IgA"]
[62,"Poliklonalne królicze anty ludzkie IgG"]
[63,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie IgM"]
[64,"Poiklonalne królicze anty-ludzkie IgD"]
[65,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Kappa Light Chains"]
[66,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Ki-67 Antigen, Klon MIB-1"]
[67,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Lambda Light Chains"]
[68,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Leukaemia, Hairy Cell, Klon DBA44"]
[69,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Mast Cell Tryptase, klon AA1"]
[70,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Melan-A, Klon A103"]
[71,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Melanosome, Klon HMB-45"]
[72,"Monoklonalne mysie anty-udzkie MUM1 Protein, Klon MUM1p"]
[73,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Myeloperoxidase"]
[74,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie N-Cadherin, Klon 6G11"]
[75,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie p53 Protein, Klon DO-7"]
[76,"Monoklonalne mysie anty -ludzkie Plasmacell, Klon VS38c"]
[77,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Prostate-Specific Antigen, Klon ER-PR8"]
[78,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Prostate-Specific Antigen"]
[79,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Prostatic Acid Phosphatase"]
[80,"Poliklonalne królicze antyS100"]
[81,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Serotonin, Klon 5HT-H209"]
[82,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Somatostatin"]
[83,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Synaptophysin, Klon SY38"]
[84,"Monoklonalne królicze anty Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT), Klon EP266 lub klon SEN28 lub równoważne"]
[85,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Thyreoglobulin"]
[86,"Monoklonalne mysie anty Thyroid Transcription Factor (TTF-1), Klon 8G7G3/1 lub klon SPT24 lub równoważne"]
[87,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Tyrosine, Klon T311"]
[88,"Monoklonalne mysie anty Villin, Klon 1D2C3"]
[89,"Monoklonalne mysie anty Vimentin, Klon V9 lub klon SRL33 lub równoważne"]
[90,"Poliklonalne królicze anty-ludzkie Von Willebrand Factor"]
[91,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie Wilms Tumor 1 Protein, Klon 6F-H2"]
[92,"Mieszane poliklonalne anty-ludzkie CD3 oraz mysie przeciwciało monoklonalne anty ludzkie CD20-cy klon L26"]
[93,"Monoklonalne mysie anty-ludzkie ZAP-70, Klon 2F3.2"]
[94,"Kontrola ujemna dla przeciwciał mysich"]
[95,"Kontrola ujemna dla przeciwciał króliczych"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 25 000 oznaczeń/testów immunohistochemicznych (IHC) w diagnostyce chłoniaków i ocenie trepanobiopsji przez okres 24 miesięcy "]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru, warunku                           TAK/NIE*"]
[]
[1,"Całkowity koszt pojedynczego oznaczenia/testu IHC musi uwzględnić wszelkie koszty wszystkich niezbędnych odczynników (system wizualizacyjny, bufory płuczące, bufory do bezksylenowego odsłaniania, przeciwciało, hematoksylina……)  i materiałów zużywalnych (szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezyjności, nakrywkowe, naklejki,  medium…..) które będą wykorzystywane w procedurze technologicznej oferowanego aparatu."]
[2,"Wykonawca musi zapewnić niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne umożliwiające wykonanie 25 000 odczynów IHC z użyciem przeciwciał pierwotnych do wyboru  przedstawionych w tabeli B przy założeniu zastosowania 200 mikrolitrów przeciwciała na jedno oznaczenie/test diagnostyczny."]
[3,"Wykonawca musi zapewnić system wizualizacyjny eliminujący artefakt endogennej biotyny dedykowany do oferowanych przeciwciał."]
[4,"W przypadku dostarczenia przeciwciała skoncentrowanego oferent musi zapewnić wystarczającą ilość odczynnika do rozcieńczania i butelek o różnych objętościach  do ich rozrabiania."]
[5,"Wykonawca musi zapewnić 25 butelek do aparatu  o różnej objętości  do rozrabiania odczynników na każde 500 oznaczeń/testów IHC."]
[6,"Wykonawca musi zapewnić min 1 szt flamastra nierozpuszczalnego w acetonie i alkoholu niezbędnego w manualnej procedurze barwienia IHC na każde 2000 oznaczeń/testów IHC."]
[7,"Przeciwciała pierwotne gotowe do użycia muszą być kompatybilne z systemem detekcyjnym, pochodzić od jednego producenta."]
[8,"Przeciwciała pierwotne przeznaczone do diagnostyki ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie."]
[9,"Odczynniki powinny być w postaci płynnej: gotowe do użycia lub/oraz koncentraty do rozcieńczenia."]
[10,"Odczynniki oraz materiały zużywalne  muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro (wyjątek naklejki) i posiadać certyfikaty CE."]
[11,"Termin ważności odczynników do diagnostyki IHC min 2/3 okresu od daty dostawy do Zamawiającego."]
[12,"Wymagane instrukcje w języku polskim/lub angielskim dotyczące warunków odkrywania antygenów, typach reakcji,  magazynowania i przechowywania dostarczonych odczynników a także odpowiednie oznakowanie opakowań tj podanie nr serii, terminu ważności, warunków przechowywania."]
[13,"Dostawaw ciągu max. 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
["Dzierżawa systemu do badań IHC "]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji*:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
["Dzierżawa systemu do badań IHC "]
["TABELA C"]
["L.p.","Nazwa przedmiotu zamówienia",null,"Nazwa Aparatu / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"System do badań IHC",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
["Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE System do badań IHC -System IHC obejmuje aparat do barwienia, zaklejarkę do szkiełek podstawowych, urządzenia niezbędne do wykonania barwienia immunohistochemicznego, sprzęt i oprogramowanie  do obsługi informatycznej."]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru, warunku                           TAK/NIE*"]
[]
[1,"Dzierżawiony system w zestawie musi posiadać: kompleksowy aparat do barwień IHC, lub aparat do barwień IHC wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi do wykonywania barwienia immunohistochemicznego, sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej, zasilacz, laserową drukarkę do raportów,  drukarkę kodów kreskowych na naklejkach, dwa ręczne czytniki kodów, zaklejarkę do preparatów akceptującą szkiełka podstawowe rekomendowane dla oferowanego aparatu barwiącego. "]
[2,"System do wykonywania barwień IHC powinien być:                                                                                                                    1. nablatowy, nieużywany  z gwarancją pełnej sprawności technicznej, nie starszy niż z 2014r. lub                                                                                                                                                               2. nablatowy, z gwarancją pełnej sprawności technicznej, używany,  nie starszy niż z 2012r."]
[3,"Zaproponowany system musi być przeznaczony dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów."]
[4,"Oprogramowanie powinno umożliwić zastosowanie co najmniej 35 różnych przeciwciał i 35 różnych protokołów barwienia w jednym cyklu pracy."]
[5,"System musi posiadać oprogramowanie w języku polskim."]
[6,"Zaproponowany aparat musi umożliwić stosowanie różnych systemów detekcji i chromogenów w jednym cyklu."]
[7,"Aparat musi posiadać możliwość barwienia co najmniej 45 szkiełek w tym samym czasie."]
[8,"Aparat musi posiadać możliwość podawania różnych objętości odczynników np. od 100 mikrolitrów do 600 mikrolitrów."]
[9,"System musi posiadać możliwość zaprogramowania miejsca podawania odczynników dla indywidualnych próbek przeciwciał, systemów detekcji i chromogenów."]
[10,"Aparat musi posiadać możliwość  wyboru kombinacji  sekcji nakrapiania dla każdego pojedynczego szkiełka."]
[11,"Aparat musi zapewnić poziome ułożenie szkiełek."]
[12,"System musi posiadać moduły do bezksylenowego odparafinowania i odkrywania antygenów na co najmniej 95 szkiełek jednocześnie."]
[13,"System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia bazy danych wykonanych oznaczeń/testów."]
[14,"System musi posiadać  możliwość stosowania barkodów na szkiełkach i pojemnikach na odczynniki."]
[15,"System musi posiadać  możliwość nastawienia barwienia na noc."]
[16,"System musi posiadać możliwość podłączenia do systemu LAN umożliwiający zdalne wprowadzenie zleceń z innych pomieszczeń (pokoje hematopatologów)."]
[17,"System musi posiadać  możliwość dwukierunkowej integracji z bazą danych LIS."]
[18,"Aparat musi zapewnić segregację odpadów na szkodliwe i nieszkodliwe z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi skażenie stanowiska pracy."]
[19,"System musi zapewnić pełny cykl przygotowania pojedynczego preparatu od chwili skrojenia z kostki parafinowej do uzyskania preparatu końcowego z trwałym i gotowym oznaczeniem/testem immunohistochemicznym wraz z zaklejeniem preparatu w czasie nie dłuższym niż 7,35 godzin."]
[20,"Wykonawca musi zapewnić możliwość stosowania odczynników (przeciwciał pierwotnych i systemów wizualizacyjnych) innych producentów."]
[21,"Wykonawca musi zapewnić możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy."]
[22,"Wykonawca musi zapewnić możliwość zastosowania protokołów i wszystkich odczynników w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów barwienia."]
[23,"Wykonawca musi zapewnić możliwość tworzenia własnych protokołów barwienia przez użytkownika."]
[24,"Wykonawca musi zapewnić możliwość  wykorzystania gotowych protokołów dla metod podwójnego barwienia."]
[25,"Wykonawca musi zapewnić merytoryczną pomoc w opracowaniu modyfikacji metody diagnostycznej w przypadku gdy dostarczone przeciwciało nie pozwala na uzyskanie oczekiwanej ekspresji."]
[26,"System powinien umożliwiać stosowanie dowolnych przeciwciał różnych firm reagujących w swoistych systemach detekcji  i indywidualnych protokołach"]
[27,"Wykonawca musi zapewnić ciągłość pracy aparatu do barwień IHC lub aparatu do barwień IHC z innymi urządzeniami do wykonania diagnostyki IHC podczas zaniku zasilania na czas co najmniej 20 min."]
[28,"Wykonawca zapewnia na koszt własny, niezależną, zewnętrzną kontrolę jakości wykonywanych odczynów w Nordi QC lub UK Neqas oraz zapewnia związany z tym proces logistyczny."]
[29,"Wykonawca zapewnia na koszt własny, pełny , certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy systemu do barwień IHC, aktualizowanie oprogramowania komputerowego."]
[30,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w systemie do badań IHC w czasie do 2 dni roboczych,a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych."]
[31,"W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy systemu (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy."]
[32,"Instruktaż personelu w zakresie obsługi aparatu przed uruchomieniem"]
[33,"Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy."]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI A i C):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]