| Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (pieczęć firmowa ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 32b |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy |  |  |  |  |
| Przegląd i konserwacja separatora oleju |
| lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model | Rok produkcji | Numer inwentarzowy | Liczba przeglądów okresowych do końca 2015r. | Ilość urządzeń | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) | VAT % | Cena brutto ( kol 6 x kol. 7 x kol 8 x stawka VAT ) | Miejsce lokalizacji urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | separator oleju | SK200/DN400 | 2004 |  | 1 | 1 |  |  |  | Parking - na terenie IHiT w warszawie ul. I. Gandhi 14 |
| W cenie przeglądu serwisowo-technicznego i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty : godziny pracy, dojazdu, transport, odbiór i utylizację odpadów. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………… podpis i imienna pieczątka wykonawcy |
| Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2015 |  |  |  |  |
| (pieczęć firmowa ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres prac wykonywanych podczas przeglądu eksploatacyjnego i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych podłączonego do kanalizacji deszczowej |
| lp | Zakres czynności do wykonania | Wynik | Uwagi |
|  | Podczas prac wykonywanych w trakcie kompleksowego czyszczenia separatorów |  |  |
|  | całkowicie opróżnić poszczególne zbiorniki instalacji |  |  |
|  | dokładnie umyć elementy składowe separatora od wewnątrz |  |  |
|  | wymienić uszkodzone lub zużyte elementy separatora np. wkłady gąbkowe w separatorach |  |  |
|  | dokładne umyć ściany i dno poszczególnych zbiorników systemu |  |  |
|  | wykonać pomiar pojemności użytkowej poszczególnych zbiorników |  |  |
|  | odbiór odpadów z grupy 13 05 08 z separatorów/ osadników substancji ropopochodnych |  |  |
|  | sporządzić dokumenty związane z zakończeniem prac serwisowych |  |  |
|  | dokonać wpisu odbioru odpadów niebezpiecznych do książki eksploatacji separatora wg Rozporządzenia Ministra Środowiska |  |  |
|  | napełnić separator świeżą wodą zapewnioną przez użytkownika |  |  |
|  |  | ………………..… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podpis i imienna pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |