{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[20,0,20,10],[16,0,16,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[3,4,3,6],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[32,4,32,10],[38,1,38,3],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[38,4,38,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[52,0,52,10],[29,0,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10],[32,1,32,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Zestawy do zabiegów bariatrycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do zabiegu Gastric Bypass ",null,null,"szt.",10]
[2,"Zestaw do zabiegu typu Lap Gastric Sleeve ",null,null,"szt.",15]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!  Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów do zabiegów bariatrycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Zestaw do zabiegu Gastric Bypass (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
["1.1","Narzędzie do uszczelniania naczyń, średnica 5mm, kompatybilna z bezprzewodowym nożem ultradźwiękowym"]
["1.2","Zestaw 2 trokarów laparoskopowy bezostrzowych o średnicy 5mm, z niskoprofilową kaniulą mocującą zawór trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja "]
["1.3","Trokar laparoskopowy bezostrzowy 5-12mm, z zaworem trójstopniowym insuflacja-stop-desuflacja"]
["1.4","Zestaw 2 kaniul 5-12mm do trokara laparoskopowego bezostrzowego, zawór trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja"]
["1.5","Igła Veressa 14G - długość 15cm"]
["1.6","Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego dł. 25-26cm współpracująca z ładunkami 30-45-60mm, z możliwością artykulacji do 45º, obrotowa 360º"]
["1.7","Ładunek o dł. 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5mm"]
["1.8","2 ładunki o dł. 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm"]
["1.9","Ładunek o dł. 45mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5mm"]
["1.10","2 ładunki o dł. 45mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm"]
[2,"Zestaw do zabiegu typu Gastric Sleeve (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
["2.1","Końcówka do uszczelniania naczyń, średnica 5mm, kompatybilna z generatorem LigaSure"]
["2.2","Zestaw 2 trokarów 5-12mm; Trokary laparoskopowe dł. 10-11cm z kaniulą karbowaną, ostrze liniowe w bezpiecznej osłonie, zawór trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja"]
["2.3","Kaniula 5-12mm do trokara laparoskopowego dł. 10-11cm, zawór trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja"]
["2.4","Zestaw 2 trokarów 5mm; Trokary laparoskopowe z kaniulą karbowaną, ostrze liniowe w bezpiecznej osłonie, zawór trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja"]
["2.5","Igła Veressa 14G - długość 15cm"]
["2.6","Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego dł. 25-26cm współpracująca z ładunkami 30-45-60mm, z możliwością artykulacji do 45º, obrotowa 360º"]
["2.7","2 ładunki rotikularne  o dł. 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3-3,5-4mm"]
["2.8","4 ładunki rotikularne 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[23,0,23,7],[26,0,26,10],[51,0,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[65,1,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[59,1,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[76,0,76,10],[71,1,71,10],[67,1,67,10],[63,1,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[73,1,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Narzędzia do zabiegów bariatrycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Urządzenie do zamykania sieci jelitowej",null,null,"szt.",6]
[2,"Ładunek do urządzenia do zamykania sieci jelitowej",null,null,"szt.",6]
[3,"Trokar laparoskopowy 5-12mm",null,null,"szt.",3]
[4,"Trokar laparoskopowy 5mm",null,null,"szt.",3]
[5,"Ładunek z nożem do endostaplera laparoskopowego jednorazowego użytku",null,null,"szt.",6]
[6,"Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. 60mm",null,null,"szt.",6]
[7,"Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. 45mm",null,null,"szt.",6]
[8,"Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. szwu 60mm",null,null,"szt.",6]
[9,"Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. szwu 45mm",null,null,"szt.",6]
[10,"Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką",null,null,"szt.",3]
[11,"System wprowadzania główki staplera okrężnego",null,null,"szt.",3]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!  Należy wpisać numer katalogowy oferowanych narzędzi do zabiegów bariatrycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":16}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Urządzenie do zamykania sieci jelitowej (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
["1.1","Średnica 12mm, 10 zszywek tytanowych o wys. 4,8mm"]
[2,"Ładunek do urządzenia do zamykania sieci jelitowej (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
["2.1","Ładunek z 10 zszywkami tytanowymi o wys. 4,8mm"]
[3,"Trokar laparoskopowy 5-12mm (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
["3.1","Trokar laparoskopowy 5-12mm, dł. 10-11cm z kaniulą karbowaną, ostrze liniowe w bezpiecznej osłonie, zawór trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja "]
[4,"Trokar laparoskopowy 5mm (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
["4.1","Trokar laparoskopowy 5mm, dł. 10-11cm z kaniulą karbowaną, ostrze liniowe w bezpiecznej osłonie, zawór trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja "]
[5,"Ładunek z nożem do endostaplera laparoskopowego (poz. 5) - musi spełniać następujące wymagania"]
["5.1","Jednorazowego użytku, dł. 60mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, wysokość zszywek od wewnątrz 3,0mm, 4,0mm do tkanki średnio-grubej "]
[6,"Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. 60mm (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania"]
["6.1","Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. 60mm, nóż w ładunku z możliwością zginania do 45º, do tkanki normalnej; Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm"]
[7,"Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. 45mm (poz. 7) - musi spełniać następujące wymagania"]
["7.1","Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. 45mm, nóż w ładunku z możliwością zginania do 45º, do tkanki normalnej; Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm"]
[8,"Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. szwu 60mm (poz. 8) - musi spełniać następujące wymagania"]
["8.1","Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. szwu 60mm, z możliwością zginania do 45º, do tkanki normalnej, nóż w ładunku; Wysokość zszywki przed zamknięciem 2,5mm, po zamknięciu 1,0mm"]
[9,"Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. szwu 45mm (poz. 9) - musi spełniać następujące wymagania"]
["9.1","Ładunek do uniwersalnego staplera laparoskopowego, dł. szwu 45mm, z możliwością zginania do 45º, do tkanki normalnej, nóż w ładunku; Wysokość zszywki przed zamknięciem 2,5mm, po zamknięciu 1,0mm"]
[10,"Stapler okrężny zakrzywiony z łamaną główką (poz. 10) - musi spełniać następujące wymagania"]
["10.1","Jednorazowego użytku, rozmiar 25mm, zszywki tytanowe spłaszczone; Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5 lub 4,8mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0mm, dł. robocza 35cm "]
[11,"System wprowadzania główki staplera okrężnego (poz. 11) - musi spełniać następujące wymagania"]
["11.1","Rozmiar 25 przez przełyk z sondą"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[27,0,27,10],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[35,0,35,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/15/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Sprzęt do zabiegów bariatrycznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Bezprzewodowy nóż ultradźwiękowy",null,null,"szt.",1]
[2,"Narzędzie laparoskopowe kompatybilne z bezprzewodowym nożem ultradźwiękowym",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do zabiegów bariatrycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Bezprzewodowy nóż ultradźwiękowy - musi spełniać następujące wymagania"]
["1.1","Bezprzewodowy nóż ultradźwiękowy składający się z: generatora z piezoelektrycznym przetwornikiem wielorazowego użytku (gwarantowana ilość 100 sterylizacji); 2 baterii jonowo-litowych wielokrotnego użytku (gwarantowana ilość 100 sterylizacji); tacki do sterylizacji oraz 1 czterogniazdowej ładowarki do baterii"]
[2,"Narzędzie laparoskopowe kompatybilne z bezprzewodowym nożem ultradźwiękowym - musi spełniać następujące wymagania"]
["2.1","Jednorazowe narzędzie laparoskopowe, średnica 5mm, kompatybilne z bezprzewodowym nożem ultradźwiękowym, długość 39cm"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]