{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie nr    1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr    1","index":0,"n_rows":261,"n_cols":13,"rows_kept":261,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[175,12,176,16],[177,12,177,16],[178,12,178,16],[179,12,179,16],[241,1,241,11],[242,1,242,11],[241,12,241,16],[242,12,242,16],[239,1,239,11],[240,1,240,11],[239,12,239,16],[240,12,240,16],[236,0,237,0],[236,1,237,11],[238,1,238,11],[236,12,237,16],[238,12,238,16],[157,12,157,13],[153,12,153,13],[154,12,154,13],[155,12,155,13],[156,12,156,13],[149,12,149,13],[150,12,150,13],[151,12,151,13],[152,12,152,13],[169,12,169,13],[163,12,163,13],[164,12,164,13],[165,12,165,13],[168,12,168,13],[166,12,166,13],[125,0,125,3],[135,1,135,2],[135,3,135,6],[139,0,141,12],[133,0,133,14],[134,1,134,2],[134,3,134,6],[134,12,134,14],[9,0,9,14],[166,1,166,11],[167,1,167,11],[160,1,160,11],[161,1,161,11],[162,1,162,11],[147,0,148,0],[95,0,96,3],[148,12,148,13],[147,1,148,11],[169,1,169,11],[163,1,163,11],[164,1,164,11],[165,1,165,11],[134,7,134,8],[159,1,159,11],[154,1,154,11],[155,1,155,11],[152,1,152,11],[153,1,153,11],[156,1,156,11],[138,9,138,10],[99,0,99,9],[97,8,97,11],[107,7,107,8],[98,4,98,11],[107,1,107,2],[107,3,107,6],[13,2,13,8],[14,2,14,8],[15,2,15,8],[16,2,16,8],[17,2,17,8],[247,0,249,1],[247,2,249,2],[97,0,97,3],[97,4,97,7],[98,0,98,3],[80,0,80,14],[81,1,81,2],[81,3,81,6],[81,7,81,8],[83,12,83,14],[86,0,90,14],[82,1,82,2],[82,3,82,6],[82,7,82,8],[85,9,85,10],[147,12,147,13],[108,3,108,6],[108,7,108,8],[111,9,111,10],[112,0,116,12],[109,12,109,14],[135,7,135,8],[135,12,135,14],[136,12,136,14],[136,0,136,10],[30,9,30,14],[22,9,22,14],[27,9,27,14],[29,9,29,14],[24,9,24,14],[25,9,25,14],[12,9,12,14],[20,9,20,14],[21,9,21,14],[23,9,23,14],[17,9,17,14],[13,9,13,14],[14,9,14,14],[15,9,15,14],[16,9,16,14],[12,2,12,8],[11,9,11,14],[11,2,11,8],[37,2,37,8],[26,9,26,14],[28,9,28,14],[18,2,18,8],[19,2,19,8],[20,2,20,8],[18,9,18,14],[72,8,73,11],[74,8,74,11],[63,12,63,14],[64,12,64,14],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[66,12,66,14],[68,12,68,14],[67,12,67,14],[65,12,65,14],[61,12,61,14],[52,3,52,10],[53,3,53,10],[42,9,42,14],[60,0,60,14],[42,0,43,0],[49,2,49,8],[56,3,56,10],[28,2,28,8],[30,2,30,8],[21,2,21,8],[23,2,23,8],[31,2,31,8],[22,2,22,8],[27,2,27,8],[36,9,36,14],[35,2,35,8],[34,9,34,14],[32,9,32,14],[33,9,33,14],[35,9,35,14],[26,2,26,8],[37,9,37,14],[29,2,29,8],[25,2,25,8],[19,9,19,14],[32,2,32,8],[36,2,36,8],[34,2,34,8],[31,9,31,14],[24,2,24,8],[33,2,33,8],[38,2,38,8],[39,2,39,8],[38,9,38,14],[39,9,39,14],[40,9,40,14],[40,2,40,8],[46,2,46,8],[46,9,46,14],[43,2,43,8],[43,9,43,14],[44,2,44,8],[44,9,44,14],[45,2,45,8],[45,9,45,14],[41,2,41,8],[42,2,42,8],[107,12,107,14],[108,12,108,14],[106,0,106,14],[108,1,108,2],[42,1,43,1],[41,9,41,14],[49,9,49,14],[62,12,62,14],[72,4,73,7],[171,1,171,11],[159,12,159,13],[160,12,160,13],[170,1,170,11],[168,1,168,11],[171,12,171,13],[170,12,170,13],[167,12,167,13],[161,12,161,13],[47,9,47,14],[48,9,48,14],[57,3,57,10],[75,4,75,11],[71,0,71,11],[54,3,54,10],[55,3,55,10],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[72,0,73,3],[94,0,94,11],[95,8,96,11],[74,0,74,3],[74,4,74,7],[76,0,76,9],[95,4,96,7],[78,0,79,14],[75,0,75,3],[81,12,81,14],[82,12,82,14],[211,0,212,0],[211,1,212,11],[211,12,211,13],[212,12,212,13],[187,8,187,11],[213,1,213,11],[213,12,213,13],[214,1,214,11],[214,12,214,13],[197,1,197,2],[197,3,197,6],[197,7,197,8],[197,12,197,14],[201,9,201,10],[215,1,215,11],[215,12,215,13],[216,1,216,11],[216,12,216,13],[217,1,217,11],[217,12,217,13],[218,1,218,11],[218,12,218,13],[219,1,219,11],[219,12,219,13],[220,1,220,11],[220,12,220,13],[221,1,221,11],[221,12,221,13],[222,1,222,11],[222,12,222,13],[223,1,223,11],[223,12,223,13],[224,1,224,11],[224,12,224,13],[225,1,225,11],[225,12,225,13],[230,1,230,11],[230,12,230,13],[184,0,184,11],[185,0,186,3],[185,4,186,7],[185,8,186,11],[187,0,187,3],[187,4,187,7],[229,1,229,11],[229,12,229,13],[226,1,226,11],[226,12,226,13],[227,1,227,11],[227,12,227,13],[228,1,228,11],[228,12,228,13],[188,0,188,3],[188,4,188,11],[122,4,123,7],[122,8,123,11],[124,0,124,3],[124,4,124,7],[124,8,124,11],[149,1,149,11],[150,1,150,11],[151,1,151,11],[198,3,198,6],[189,0,189,9],[194,0,195,14],[196,0,196,14],[202,0,204,12],[104,0,105,14],[231,1,231,11],[232,1,232,11],[231,12,231,13],[232,12,232,13],[199,0,199,10],[157,1,157,11],[158,1,158,11],[125,4,125,11],[198,7,198,8],[198,12,198,14],[199,12,199,14],[177,1,177,11],[178,1,178,11],[179,1,179,11],[198,1,198,2],[3,0,3,1],[7,0,7,14],[68,0,68,9],[83,0,83,10],[10,0,10,14],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[47,2,47,8],[48,2,48,8],[109,0,109,10],[175,0,176,0],[175,1,176,11],[158,12,158,13],[126,0,126,9],[131,0,132,14],[121,0,121,11],[122,0,123,3],[162,12,162,13],[180,1,180,11],[181,1,181,11],[180,12,180,16],[181,12,181,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Odczynniki/ zestawy/ testy laboratoryjne/materiały zużywalne przeznaczone do wykonywania badań z zakresu hemostazy wraz z  dzierżawą analizatorów koagulologicznych do wykonywania badań z zakresu hemostazy (3 szt.) i analizatora hemostazy pierwotnej (1szt.) przez okres 24 miesięcy "]
["TABELA A"]
[1,2,3,{"$nulls":6},4]
["L.p.","Nazwa badania oraz metoda oznaczania","Przewidywana liczba badań",{"$nulls":6},"Uwagi"]
[1,"Czas protrombinowy (INR, wskaźnik protrombinowy)","33 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 3 750 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w trzech zakresach oraz przeprowadzenie 6 kalibracji ",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym kalibratory ISI oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie kontroli dokładności i precyzji oznaczeń w trzech zakresach prawidłowym oraz patologicznym środkowym i górnym u osób podczas doustnego leczenia przeciwzakrzepowego, inne."]
[2,"Aktywność czynnika II metodą koagulacyjną jednostopniową","110\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 120 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 30 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika II, aktywator szlaku zewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do wykonywania oznaczeń czasu protrombinowego), mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[3,"Aktywność czynnika V metodą koagulacyjną jednostopniową","235\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 200 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 50 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika V, aktywator szlaku zewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do wykonywania oznaczeń czasu protrombinowego), mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[4,"Aktywność czynnika VII metodą koagulacyjną jednostopniową","335\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 224 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 56 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika VII, aktywator szlaku zewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do wykonywania oznaczeń czasu protrombinowego), mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[5,"Aktywność czynnika X metodą koagulacyjną jednostopniową","240\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 200 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 50 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika X, aktywator szlaku zewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do wykonywania oznaczeń czasu protrombinowego), mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[6,"Czas trombinowy","8 200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1250 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[7,"Czas batroxobinowy (reptylazowy)","600\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 24 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[8,"Fibrynogen metodą Clauss’a","13 550\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1250 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 14 kalibracji",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[9,"Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – z zastosowaniem odczynnika wrażliwego na antykoagulant tocznia ","30 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1250 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w trzech zakresach\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[10,"Test korekcji APTT (test na obecność krążącego antykoagulantu)",220,{"$nulls":6},"Należy dostarczyć odczynnik stosowany do wykonywania APTT (wrażliwy na obecność antykoagulantu tocznia), potrzebny do wykonania 750 oznaczeń."]
[11,"Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – z zastosowaniem odczynnika niewrażliwego na antykoagulant tocznia","2 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 52 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[12,"Antykoagulant toczniowy test przesiewowy - w oparciu o dRVVT","   3 600                                                                                                                                                                       Do podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości ",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[13,"Antykoagulant toczniowy test potwierdzający - w oparciu o dRVVT","1 800\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 104 oznaczenia tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości ",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[14,"Aktywność czynnika VIII metodą koagulacyjną jednostopniową ","7 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 1250 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 650 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika VIII, aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do rutynowych oznaczeń APTT – wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[15,"Miano inhibitora wobec ludzkiego czynnika VIII - metodą Bethesda w modyfikacji Nijmegen","400                                                                                                                                                                              Szacowane zużycie odczynników przy wykonaniu jednego zlecenia: osocze deficzytowe pozbawione czynnika VIII - 1,3 ml; ludzkie osocze standardowe 2 ml; aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do oznaczeń APTT – nie wrażliwy na antykoagulant tocznia) - 1 ml; roztwór chlorku wapnia - 1ml",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania: osocze deficytowe bez czynnika VIII (do wykonania rozcieńczeń osocza pacjenta oraz wykonania oznaczeń resztkowej aktywności czynnika VIII - metodą koagulacyjną jednostopniową), aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do oznaczeń APTT – nie wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, mianowane osocze standardowe (źródło czynnika VIII w szeregu rozcieńczonych próbek osocza pacjenta oraz do wykonania krzywej kalibracyjnej), inne."]
[16,"Aktywność czynnika IX metodą koagulacyjną jednostopniową ","\n1 150\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 260 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 130 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika IX, aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do rutynowych oznaczeń APTT – wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, ludzkie osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[17,"Miano inhibitora wobec ludzkiego czynnika IX - metodą Bethesda","20                                                                                                                                                                               Szacowane zużycie odczynników przy wykonaniu jednego zlecenia: osocze deficzytowe pozbawione czynnika IX - 2 ml; ludzkie osocze standardowe 2,5 ml; aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do oznaczeń APTT – nie wrażliwy na antykoagulant tocznia) - 2 ml; roztwór chlorku wapnia - 2ml; bufor imidazolowy - 3 ml",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania: osocze deficytowe bez czynnika IX (do wykonania oznaczeń resztkowej aktywności czynnika IX - metodą koagulacyjną jednostopniową), aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do oznaczeń APTT – nie wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, ludzkie osocze standardowe (źródło czynnika IX w szeregu rozcieńczonych próbek osocza pacjenta oraz do wykonania krzywej kalibracyjnej), bufor imidazolowy (do wykonania rozcieńczeń osocza pacjenta) inne."]
[18,"Aktywność czynnika XI metodą koagulacyjną jednostopniową","\n620\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika XI, aktywator szlaku wewnątrzpochodnego (ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do rutynowych oznaczeń APTT – wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne"]
[19,"Aktywność czynnika XII metodą koagulacyjną jednostopniową","180\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 160 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 80 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym: osocze deficytowe bez czynnika XII, aktywator szlaku wewnątrzpochodnego(ten sam odczynnik, który będzie przeznaczony do rutynowych oznaczeń APTT – wrażliwy na antykoagulant tocznia), roztwór chlorku wapnia, mianowane osocze standardowe lub zestaw kalibratorów konieczny do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej oraz osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[20,"Aktywność czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny","2 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[21,"Aktywność czynnika von Willebranda","1 500\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[22,"Antygen czynnika von Willebranda - metodą opartą o przeciwciała monoklonalne","1 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[23,"Aktywność czynnika XIII - metodą chromogenną","80\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 48 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 24 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[24,"Aktywność antytrombiny - metodą chromogenną, opartą o neutralizację IIa","2 500\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[25,"Aktywność antytrombiny - metodą chromogenną, opartą o neutralizację Xa","2 500\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[26,"Aktywność białka C - metodą chromogenną","2 500\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[27,"Antygen wolnego białka S - metodą opartą o przeciwciała monoklonalne","2 500\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 104 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[28,"Aktywność białka S - metodą koagulacyjną","50\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 16 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 8 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[29,"Test oporności na aktywowane białko C – metodą koagulacjną, ze wstępnym rozcieńczaniem osocza badanego w osoczu deficytowym pozbawionym czynnika V, pozwalający na badanie występowania czynnika V Leiden.","2 300\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 24 kalibracji – normalizacji retio",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania w tym osocze deficytowe pozbawione czynnika V, wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[30,"Aktywność heparyny w osoczu - anty-Xa, metodą chromogenną","250 (heparyny drobnocząsteczkowe)\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 250 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 250 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z odpowiednim kalibratorem lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach niskim i wysokim, inne."]
[null,null,"10 (heparyny niefrakcjonowane)\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 10 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 10 kalibracji",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z odpowiednim kalibratorem lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach niskim i wysokim, inne."]
[31,"Ilościowe oznaczenie D-dimerów","4 000\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 208 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 24 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[32,"Endogenny potencjał trombiny (ETP)","200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 20 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 10 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[33,"C1 inhibitor","200\nDo podanej liczby badań należy doliczyć 20 oznaczeń tytułem prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w dwóch zakresach oraz przeprowadzenie 10 kalibracji\n",{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia badania wraz z mianowanym osoczem standardowym lub zestawem kalibratorów koniecznych do wykonania wzorcowej krzywej kalibracyjnej jak również osocza kontrolne, pozwalające na prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń w zakresach prawidłowym i patologicznym, inne."]
[34,"Automatyczna ocena funkcji płytek krwi, pod wpływem agonistów - kolagenu i ADP",700,{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie materiały konieczne do przeprowadzenia  wymienionej liczby badań oraz przeprowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń, inne."]
[35,"Automatyczna ocena funkcji płytek krwi, pod wpływem agonistów - kolagenu i epinefryny",1300,{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie materiały konieczne do przeprowadzenia  wymienionej liczby badań oraz przeprowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń, inne."]
[36,"Automatyczna ocena funkcji płytek krwi, pozwalajaca na potwierdzenie lub wykluczenie efektu działania leków przeciwpłytkowych (antagonistów receptora płytkowego P2Y)",80,{"$nulls":6},"Należy dostarczyć wszystkie materiały konieczne do przeprowadzenia  wymienionej liczby badań oraz przeprowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli oznaczeń, inne."]
[]
[]
[1,2,3,4]
["L.p","Nazwa materiału zużywalnego","Przewidywana liczba badań/ próbek","Uwagi"]
[1,"Kapsy na próbki osocza badanego",40000,"odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[2,"Kuwety do analizatora","Do sumy wszystkich w/w badań należy dodać liczbę koniecznych do wykonania kalibracji oraz badań kontrolnych. ","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[3,"Płyny/ roztwory myjące, czyszczące, dezynfekujące, kontrolne","Do sumy wszystkich w/w badań należy dodać liczbę koniecznych do wykonania kalibracji oraz badań kontrolnych","konieczne do zapewnienia prawidłowego działania dostarczonego analizatora oraz prawidłowego wykonania powyższych badań"]
[4,"Bufory lub rozcieńczalniki","Do sumy wszystkich w/w badań należy dodać liczbę koniecznych do wykonania kalibracji oraz badań kontrolnych","konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego analizatora"]
[]
[]
["TABELA B -  lista odczynników/zestawów/testów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do analizatorów koagulologicznych do wykonywania badań z zakresu hemostazy  i do analizatora hemostazy pierwotnej  przeznaczonych do wykonywania badań z zakresu hemostazy przez okres 24 miesięcy "]
[1,2,3,4,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Nazwa handlowa ",null,"Numer katalogowy ","Pojemność opakowania ","Ilość opakowań ","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.7xpoz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"…………………."]
[2,"…………………."]
[3,"…………………."]
[4,"…………………."]
[5,"itd……wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego"]
["Razem"]
[]
[]
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
[]
["TABELA C"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Analizator koagulologiczny                                                             Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Hemostazy ul. Indiry Gandhi 14,                                                                                              Warszawa 02-776 ",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
["Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
{"$rows_empty":7}
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                            "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
[]
[]
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
[]
["TABELA D"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Analizator koagulologiczny                                                                   Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Hemostazy ul. Indiry Gandhi 14,                                                                                              Warszawa 02-776 ",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
["Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
{"$rows_empty":8}
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                            "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
[]
[]
["Dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
[]
["TABELA E"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Analizator koagulologiczny                                                          Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Hemostazy ul. Indiry Gandhi 14,                                                                                              Warszawa 02-776 ",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
["Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Analizatory koagulologiczne (tabela C, D, E)"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":10},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":12},"TAK / NIE*"]
[1,"Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe  zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż co 6 miesiący - w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego, dla każdego analizatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres zostanie dostarczony do Działu Technicznego Użytkownika w terminie 14 dni od daty podpisania umowy."]
[2,"Naprawy analizatorów (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy."]
[3,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin."]
[4,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii analizatora w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. "]
[5,"W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawcay zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności."]
[6,"Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy (24 godz./dobę)."]
[7,"Trzy awarie (tej samej części/elementu) analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany analizatora."]
[8,"W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy analizatora (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy."]
[9,"Instruktaż personelu w zakresie obsługi przed uruchomieniem."]
[10,"Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy."]
[11,"Ciągły załadunek próbek, odczynników i kuwet. "]
[12,"Oznaczanie próbek lipemicznych, żółtaczkowych czy hemolizowanych dzięki zastosowaniu pomiaru przy kilku długościach fali."]
[13,"Dostęp do krzywych pomiarowych ponad 1000 analizatorów zainstalowanych na świecie."]
[14,"Poszerzenie zakresu rozcieńczeń (do 1:1200) oraz zapewnienie szerokiego zakresu pomiarów dla testów specjalistycznych."]
[15,"Sprawniejsze zarządzanie próbkami wymagającymi ponownego pomiaru, rozcieńczenia, przekalkulowania lub zlecenia dodatkowych testów w celu uzyskania pełnego i wiarygodnego wyniku diagnostycznego dzięki zastosowaniu np.: dodatkowej opcji oprogramowania."]
[16,"Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników."]
[17,"Prowadzenie jedynie bardzo prostych czynności konserwacyjnych, wymagających nie więcej niż 5 min dziennie."]
[18,"Szybka, prawidłowa i bezpieczna praca z próbkami i odczynnikami dzięki zastosowaniu czytnika kodów kreskowych."]
[19,"Prowadzenie kontroli jakości w systemie uwzględniającym karty Levey-Jeningsa i reguły Westgarda."]
[20,"Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych dla 6 lub więcej różnych serii tego samego odczynnika (do 10 krzywych kalibracyjnych przypadających na 1 serię odczynnika). "]
[21,"Dostawa, montaż wraz  z instruktażem personelu przed uruchomieniem analizatora. "]
[22,"Analizator musi zapewnić komunikację z oprogramowaniem Optimed-BaKS firmy ESAProjekt Sp. z o.o"]
[23,"Analizator koagulologiczny powinien być:                                                                                                                                                                                                                                                                        a) 1 sztuka - nie starszy niż z 2013r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    b) 2 sztuki  -  nie starszy niż z 2015r.. "]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
[]
["PARAMETRY OCENIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO          Analizatory koagulologiczne          (parametr spełniony - 5 pkt / parametr niespełniony - 0 pkt)"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":10},"Opis oferowanego parametru"]
[]
[1,"W pełni automatyczny system zapewniający bardzo wydajną analizę testów wykonywanych rutynowo, jak i specjalistycznych, przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy."]
[2,"Wykonywanie badań w trybie cito oraz w definiowalnych profilach."]
[3,"Wykonywanie testów wszystkimi technikami pomiaru jednocześnie: wykrzepiania, chromogenną, immunologiczną."]
[4,"Sprawdzenie “jednym rzutem oka” statusu wykonania badań dla próbki pojedynczego pacjenta."]
[5,"Zminimalizowanie tzw. martwej objętości odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora przez np.: ukośne ustawienie fiolek odczynnikowych."]
[]
[]
["Dzierżawa analizatora hemostazy pierwotnej"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                            "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
[]
[]
["Dzierżawa analizatora hemostazy pierwotnej"]
[]
["TABELA F"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Analizator do oceny hemostazy pierwotnej                                               Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii                                                   Pracownia Hemostazy ul. Indiry Gandhi 14,              Warszawa 02-776 ",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
["Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
{"$rows_empty":7}
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Analizator do oceny hemostazy pierwotnej (tabela F)"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":10},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":12},"TAK / NIE*"]
[1,"W ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe, zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż co 6 miesiący - w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego, dla każdego analizatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres zostanie dostarczony do Działu Technicznego Użytkownika w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy."]
[2,"Naprawy analizatora (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy."]
[3,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin."]
[4,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. "]
[5,"W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności."]
[6,"Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy (24 godz./dobę)."]
[7,"Trzy awarie (tej samej części/elementu) analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany analizatora."]
[8,"W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy aparatu (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy."]
[9,"Instruktaż personelu  w zakresie obsługi przed uruchomieniem."]
[10,"Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy."]
[11,"Analizator z przeznaczeniem do oceny procesu hemostazy pierwotnej, tj. do wykrycia dysfunkcji płytek oraz niedoboru czy dysfunkcji czynnika von Willebranda o charakterze wrodzonym lub nabytym."]
[12,"Wydajność aparatu: maksymalny czas oczekiwania na wynik 10 minut."]
[13,"Oznaczenie funkcji płytek we krwi pełnej pobranej na cytrynian sodu – objętość maksymalna 850 μl."]
[14,"Brak odpadów płynnych."]
[15,"Wynik pomiaru podawany jako czas okluzji (w sekundach)."]
[16,"Wbudowana drukarka, kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD."]
[17,"Możliwość archiwizacji wyników."]
[18,"Wbudowane łącze USB."]
[19,"Analizator musi zapewnić komunikację z oprogramowaniem Optimed-BaKS firmy ESAProjekt Sp. z o.o"]
[20,"Analizator nie starszy niż z 2015r."]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
[]
["PARAMETRY OCENIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO          Analizator hemostazy pierwotnej          (parametr spełniony - 5 pkt / parametr niespełniony - 0 pkt)"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":10},"Opis oferowanego parametru"]
[]
[1,"W pełni automatyczny system zapewniający bardzo wydajną analizę testów wykonywanych rutynowo, jak i specjalistycznych, przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy."]
[2,"Zasada pomiaru oparta na pomiarze adhezji i agregacji płytek."]
[3,"Praca z aparatem oparta na wykorzystaniu gotowych i kompletnych pakietów odczynnikowych (kartridży), niewymagających żadnej obsługi poza wstawieniem do analizatora."]
[4,"Automatyczna identyfikacja przez analizator kartridża."]
[5,"Układy testowe umożliwiające: 1) wykrycie wzmożonej tendecji do krwawień, tj. do wstępnego wykrycia dysfunkcji  trombocytów wywołanej czynnikami  wewnątrzpłytkowymi, niedoborem czynnika von  Willebranda, lub defektów spowodowanych przyjmowaniem leków przeciwpłytkowych; 2) potwierdzenie lub wykluczenie efektu zażywania leków  przeciwpłytkowych na bazie kwasu acetylosalicylowego; 3) potwierdzenie lub wykluczenie efektu zażywania leku przeciwpłytkowego klopidogrel."]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B, C, D, E i F):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
{"$rows_empty":10}
["………………………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka "]
["osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]