Załącznik nr 1a

OCENA OFERT

Zadanie 1

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 4 | Odpowiednie położenie filtra w końcówce | TAK | 5 pkt |
|  |  | NIE | 0 pkt |

Próbki : 1 op. każdej pojemności

Zadanie 2

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki : min 10 szt

Zadanie 3

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flurescencja materiału | Minimalna | 5 pkt |
|  |  | Średnia | 2 pkt |
|  |  | Wysoka | 0 pkt |
| 2 | Zamykanie probówek na firmowym statywie do aparatu | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 3 | Przezroczystość | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki : 50 szt

Zadanie 4

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla poz 1-3 Stabilność połączenia wieczka i probówki ( bez możliwości samoczynnego otwierania się lub opadania wieczek ) | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 2 | Dla poz 4,5 Kompatybilność z probówkami 0,5 ml | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki 
dla poz 1-3: min 5 szt

Zadanie 5

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki: 1 op.

Zadanie 6

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilność mocowania wieczka | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność i elastyczność zamknięcia | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Przezroczystość probówek | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki: min 5 szt

Zadanie 7

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczelność zamknięcia | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Ergonomia w użyciu | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Przezroczystość probówki i czytelność podziałki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki: min  2 szt

Zadanie 8

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczystość, elastyczność, stabilność zamknięcia | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Wytrzymałość podczas wirowania | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki: min 5 szt

Zadanie 9

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 4 | Odzysk zadanej cieczy przy różnej gęstości | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 5 | Odpowiednie położenie filtra w końcówce | TAK | 5 pkt |
|  |  | NIE | 0 pkt |

Próbki:  1 op.

Zadanie 10

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wygodne zamykanie i otwieranie wieczek | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 2 | Szczelność wieczek( niedopuszczalne samoistne otwieranie się wieczek | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Standardowe rozstawienie probówek- pasowanie do bloku 96 x 0,2 ml, wieczka otwierające się po skosie | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |

Próbki: min 2 paski po 8 szt. probówek

Zadanie 11

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 4 | Odzysk zadanej cieczy przy różnej gęstości | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 5 | Odpowiednie położenie filtra w końcówce | TAK | 5 pkt |
|  |  | NIE | 0 pkt |

Próbki: 1 op.

Zadanie 12

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność szkiełek o gr 1,0 mm z grzebieniem aparatu | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Brak | 0 pkt |
| 2 | Szczelność w czasie sporządzania żeli | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Brak | 0 pkt |

Próbki po 1 szt szkiełek

Zadanie 13

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres przydatności | 12 m-cy | 2pkt |
|  |  | 24 m-ce | 5 pkt |

Zadanie 14

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji | 12 -mcy | 1 pkt |
|  |  | 24 m-ce | 2 pkt |
|  |  | 36 m-cy | 5 pkt |