Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1- 64

Zadanie nr 1

Terminy realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dygestorium | 2 | POLON | 2005 | 4 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Genetyki Pracownia Choroby von Willebranda Pracownia Patomorfologii szt. 2 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 2

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Sprawdzenie poprawności działania parametrów urządzenia wraz z:

-czyszczeniem lameli skraplacza

-zabezpieczeniem przed wydostaniem się nieczystości poza zamrażarkę podczas czyszczenia

-kontrolą pracy wentylatora/wentylatorów systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-oliwieniem i czyszczeniem silnika wentylatora systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-czyszczeniem przedziału kompresorów dmuchawą/odkurzaczem

-czyszczeniem filtrów powietrza systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-sprawdzeniem uszczelek komory zamrażarki

-sprawdzeniem szczelności i prawidłowości pracy systemów CO2 back-up

- dokumentacją przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi  oraz wpisy w paszporty)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | /urządzenia chłodnicze/ zamrażarki | różne | 43 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | ul. Chocimska 5: Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych szt. 1 Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi szt.3 Pracownia Immunopatologii Ciąży szt. 1 Pracownia Mikrobiologii szt. 1 Pracownia Wirusologii Klinicznej szt. 1 Pracownia Kontroli Jakości i Analiz szt. 4 Pracownia Badań Weryfikacyjnych szt. 4 Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów szt. 3 Ursynów: Ośrodek Dawców Szpiku szt. 4 Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi szt. 7 Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi szt.3 Pracownia Hemostazy szt. 1 Pracownia Choroby non Willebranda szt. 3 Pracownia Genetyki szt. 7 |
|  | Wartość ogółem |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 3

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płuczka do płytek Elisa | Auto Wash II Plus Ortho | Ortho | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Wirusologii Klinicznej Chocimska 5 |
| 2. | czytnik | Auto Reader Ortho z drukarką Epson LX-300 | Ortho | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Wirusologii KLinicznej Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 4

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

2 razy w roku  (co 6 miesięcy) zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja każdego przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | sterylizator plazmowy | Sterrad 100S | Johnson&Johnson | 2004 | 1 | 2 (co 6 miesięcy) |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 5

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| 2. | zgrzewarka | Biosealer CR4+Bench unitfor CR4 | Abelko Innovation | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 6

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zgrzewarka | TSCD II S.C.-203 AH | Terumo | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
| 2. | zgrzewarka | T-Seal II | Terumo | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
| 3. | zgrzewarka | TSCD S.C. 201A | Terumo | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
| 4. | zgrzewarka | WD 3/3 HemoFreeze | Fresenius | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 7

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stół z pływającym blatem z włókna węglowego | Stille ImagiQ | Stille | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 8

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do HPLC | Pompa Breeze1525, detektor 2475, piecJet stream adc bus sat in | Waters | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
| 2. | Pompa do HPLC | Smartlines | Knauer | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
| 3. | Piec do kolumn do HPLC | Mistral | Spark Holland | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 9

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | śluza stacjonarna automatyczna (system przesuwania pacjenta) | ORBITER 3 | Trumpf | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 10

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | śluza mobilna | Transmaquet | Maquet, Rastes Germany | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 11

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 12

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 4 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 3. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 13

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 3. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Hematologii |
| 4. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
| 5. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
| 7. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Poradnia Zaburzeń Hemostazy |
| 8. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 9. | Sahara | TSC | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 10. | Sahara | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 11. | Sahara | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 14

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | laparoskop z torem wizyjnym zestaw |  | Stryker | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | laparoskop zestaw | 610 model RVM | Stryker | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 15

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres przeglądu Ligasure-8 obejmuje:

- komputerową kalibrację,

- pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową,

- sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparzeniowego REM,

- przeprowadzenie Testów Bezp. Elektrycznego zgodnie z normą IEC601-1.

Zakres przeglądu Autosonix Generator obejmuje:

- wykonanie pełnego przeglądu technicznego,

- pełna kalibracja aparatu,

- pomiary mocy wyjściowych zgodnie z dokumentacją serwisową,

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 3. | Autosonix Generator nr AS0455 | AS0455 | Coviedien Surgical | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 16

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 3. | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe Elektromed | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 4. | diatermia chirurgiczna | VIO300D/APC2 | Erbe Elektromed | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 5. | diatermia chirurgiczna | VIO 300D | Erbe Elektromed | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 17

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | diatermia monopolarna | Arco 2000 | Soring Medizintechnik | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 18

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (co 6 miesięcy) Zakres procedur wykonywanych podczas przeglądu technicznego separatora komórkowego Cobe Spectra,Optia:

- Inspekcja mechaniczna, czyszczenie oraz wymiana uszczelnień czujników ciśnienia

- Pomiar oraz kalibracja wszystkich niezbędnych wielkości elektrycznych

- Sprawdzenie oraz kalibracja czujników ciśnienia

- Sprawdzenie zaworów

- Sprawdzenie i kalibracja czujnika RBC

- Sprawdzenie i kalibracja czujnika CCM

- Sprawdzenie poprawności działania pomp

- Sprawdzenie poprawności działania wirówki

- Sprawdzenie poprawności działania zamykania pokrywy, czujnika: wibracji, wycieku, antykoagulantu

- Wykonanie procedury próbnej.

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | separator komórkowy | COBE Spectra | Gambro BCT | 2005 | 1 | 2 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| 2. | separator komórkowy | COBE LRS Spectra | Gambro BCT | 1999 | 1 | 2 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| 3. | separator komórkowy | Spectra OPTIA | Caridian BCT | 2010 | 1 | 2 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| 4. | separator komórkowy | Spectra OPTIA | Caridian BCT | 2011 | 1 | 2 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 19

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury 
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Hematologii |
| 4. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Hematologii |
| 5. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Izba Przyjęć |
| 6. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 7. | defibrylator | LIFEPAK 12 | Physio-Control,Inc. | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 20

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury 
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• -dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | M1724A CodeMaster XE | Agilent USA | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
| 2. | defibrylator dwufazowy | M4735A | Philips | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
| 3. | defibrylator dwufazowy | M4735A | Philips | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinikał Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 21

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury 
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | Artema Cardio Aid tm 100 | AxMediTec | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 22

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego wraz z konserwacją aparatury wymagane przez producenta:

- oględziny aparatu

-oględziny wyposażenia

-sprawdzenie i czyszczenie głowicy termo piszącej

-sprawdzenie klawiatury

-wyczyszczenie pojemnika na papier

-sprawdzenie przewodu pacjenta i elektrod

-badanie uziemienia ochronnego, badanie izolacji (badanie bezpieczeństwa /norma EN-PN 62353 lub 60601/)

-pomiar prądu upływu

-sprawdzanie funkcji aparatu

-dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Hematologii |
| 2 | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Poradnia Chorób Krwi |
| 3 | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
| 4 | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Leczenia Dziennego |
| 5. | Elektrokardiograf | - E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
| 6 6. | elektrokardiograf | E600G | Farum |  | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Izba Przyjęć |
| 7 | elektrokardiograf | ASCARD B56/A | Aspel | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 23

Termin realizacji:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Hematologii |
| 2. | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Poradnia Hematologiczna |
| 3. | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
| 4. | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 24

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektrokardiograf | MAC 1200 ST | GE Medical Syst. | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 25

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | system Holterowski | Holter LX 5.3 z rejestratorem | I.E.M. GmbH Niemcy | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
| 2. | system Holterowski | Holter LX 5.3 z rejestratorem | I.E.M. GmbH Niemcy | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 26

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Leczenia Dziennego |
| 2. | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Hematologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 27

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów -  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.- Kontrola zużycia części.- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

-Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | Intellivue MP 30 i MP 50 | Philips Medical Systems | 1998,2000,2002,2005,2008,2010 | 41 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny -4 szt. Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych-7 + 5=12 szt. Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej-9 sztuk Klinika Chirurgii Naczyniowej-5 szt. Klinika Hematologii – 8 szt. Klinika Zaburzeń Hemostazy- 2 szt. Oddział Leczenia Dziennego odcinek A – 1 szt. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 28

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów -  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.- Kontrola zużycia części.- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

-Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | PM-9000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2003,2010 | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 2. | kardiomonitory | iMEC-10 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
| 3. | kardiomonitor | iMEC-10 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Hematologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 29

Termin realizacji:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów -  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.- Kontrola zużycia części.- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

-Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## kardiomonitor stacjonarno-transportowy | Diascope 2 Vismo | S&W Medico Teknik, | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć

Zadanie nr 30

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów -  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.- Kontrola zużycia części.- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

-Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitor | Dash 3000 | GE Medical Systems Information Technologies | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | kardiomonitor | Dash 5000 | GE Medical Systems | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
| 3. | kardiomonitor | Dash 3000 | GE Medical Systems | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 31

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów -  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.- Kontrola zużycia części.- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

-Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System modułowy monitorowania pacjentów 13 stanowiskowy z centralą i podcentralą | Envoy-monitor pacjenta; Ensemble i Enguard -monitory centralne | MennenMedical Ltd | 2003 | 13+2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 32

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego ssaków

wymagane przez producenta:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Sprawdzenie mechanizmu

- Inspekcja zużycia części i ich wymiana np. pasków, łożysk

- Smarowanie części mechanicznych

- Sprawdzenie podciśnienia

- Sprawdzenie przepływu

- Przeprowadzenie odpowiednich testów, sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ssak | Medela Basic 30,Vario AC | Medela | 2003 | 6 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej ,Pracownia Radiologii Ogólnej,Klinika Chirurgii Naczyniowej,Klinika Hematologii,Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi ,Poradnia Chorób Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 33

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego ssaków

wymagane przez producenta:

Kontrola występowania usterek zewnętrznych

Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

Sprawdzenie mechanizmu

Inspekcja zużycia części i ich wymiana np. pasków, łożysk

Smarowanie części mechanicznych

Sprawdzenie podciśnienia

Sprawdzenie przepływu

Przeprowadzenie odpowiednich testów, sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ssak elektryczny transportowy | ATMOS C 401 (2 x 5 l.) | ATMOS Medizin Technik GmbH Niemcy | 2005 | 4 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 34

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Labomedica | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 2. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Labomedica | 2004 | 3 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 35

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne | Klino PORT 1155, Klino PORT 1445 AN | Trumpf | 2004 | 25 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa Blok Operacyjny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | kolumna chirurgiczna z windą zintegrowaną w ramieniu i anestezjologiczna | UniPort UP1808M | Trumpf | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 36

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Event IP42 | Medical Ltd. | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 37

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator transportowy | ParaPac 200D | Pneupac. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 38

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Wykonanie planowych przeglądów technicznych respiratorów:

/ przegląd  roczny/;

- Centiva ( z wymianą membrany PEEP, czujnika 02, 2 szt. filtrów wejściowych),

- EV (z wymianą osłonki filtra przeciwkurz. ekranu, filtra przeciwkurzowego ekranu, modułu wydechowego bez przetwornika, filtrów gazowych powietrza 02,

przetwornika przepływu, filtra przeciwkurzowego respiratora,)

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 7 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 6 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 39

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do znieczulania wysokiej klasy z monitorowaniem | S/5 Avance | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | aparat do znieczulania ogólnego | S/5 Aespire 7100 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | aparat do znieczulenia wraz z monitorowaniem | AESPIRE 7100 | GE DATEX OHMEDA | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
| 4. | monitor | AM | GE DATEX OHMEDA | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 40

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu wraz z  kalibracją musi być zgodny z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH- metr | Basic 20 | Crison | 210-2013 | 3 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Zapewnienia Jakości ul. Gandhi14 Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi ul. Chocimska 5 Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie ul. Chocimska 5 |
| 2. | pH-metr | Orion 290A | Thermo Scientific | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 41

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (częstotliwość co 6 miesięcy)

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu prawidłowości wskazań wymagane przez producenta:

-Sprawdzenie działania układu wlewowego/spustowego

-Sprawdzenie działania interlocku

-Wykonanie próby szczelności

- Sprawdzenie prawidłowości wskazań

-Sprawdzenie układu elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

-Wystawienie dokumentacji przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 3 | 2 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 2 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 42

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp model-111W | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | aparat do podgrzewania materaca | Astopad Duo 120 | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 43

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ogrzewacz kocykowy | Level 1 Equator | Smiths medical | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | ogrzewacz kocykowy | Level 1 Equator | Smiths medical | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 3. | ogrzewacz kocykowy | Level 1 Equator | Smiths medical | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 4. | urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta | Equator 5000INT-230 | Smiths medical | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 44

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 45

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 2. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 46

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy | AP22 AP31 | Ascor | 2005 | 67 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Leczenia Dziennego szt. 7 Klinika Chirurgii Naczyniowej szt. 7 Oddział Chirurgii Ogólnej szt. 8 Klinika Zaburzeń Hemostazy szt. 7 Klinika Transplantacji szt.7 Klinika Hematologii szt. 31 |
| 2. | pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP 21S | Ascor | 2002 | 2 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 47

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy | SEP-21SPlus | VILTECHMEDA Ltd. | 2004 | 30 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | pompy infuzyjne wolumetryczne | Lifecare 5000 | Abbott Commander | 2005 | 14 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AITECS 2016 | Aitecs | 2012 | 3 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 48

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu

oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | fiberolaryngoskop W500081 | LF-TP | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 2. | wideokolonoskop HDTV 2002638 | CF-H180AL | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 3. | wideogastrofiberoskop 2600652 | GIF-H180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 4. | wideogastroskop HDTV 2000549 | GIF-H180J | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 5. | wideobronchoskop 2600233 | BF1 T-180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 6. | Wideogastroskop 2500599 | GIF Q 165 | Olympus | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 7. | wideogastroskop 2200374 | GIF- 2T160 | Olympus | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 8. | zestaw do wideoendoskopii gastrofiberoskop 7620816 7535425 7513594 7601387 7501611 7612592 25681 | 2 Procesory 2 Źródła światła 2monitory PompaOFP | Olympus | 2005 2006 | 7 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 9. | myjnia automatyczna 6521 | ETD 2 plus | Olympus | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 10. | myjnia automatyczna 10131174 | ETD 3 PAA | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
| 11. | aparat elektrochirurgiczny do zastosowań endoskopowych 11266P230004 | ESG-100 | Olympus | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa

Zadanie nr 49

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatury radiologicznej wymagane przez producenta Siemens:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych podczas,  których Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pacjentów (w pełni respektując obowiązki wynikające z prawa dotyczących poufności i ochrony praw pacjentów oraz ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

10.   Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych. (pkt.2)

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stacja postprocesingowa MM Workplace | do Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Tomografii |
| 2. | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 2 (co 6 miesięcy) |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Tomografii |
| 3. | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
| 4. | aparat USG | ACUSON ANTARES | Siemens | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 50

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych.

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shimadzu | 2005 | 1 | 4 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
| 2. | aparat RTG | Radspeed 2B | Shimadzu | 2005 | 1 | 4 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 51

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 52

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu rentgenowskiego typ Cyberbloc:

- Konserwacja układów napędowych

- Konserwacja wewnętrznych modułów elektronicznych

- Kontrola układów mechanicznych

- Kontrola układów elektronicznych

- Pomiary fizycznych parametrów ekspozycji

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 53

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG przewoźny Ramię "C" | BV Pulsera12 | Philips | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 54

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | Viamo | Toshiba | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
| 2. | aparat USG | TUS-A400/T1 Aplio 400 | Toshiba | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 55

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | VOLUSON 730 Expert | GE Medical Systems | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 56

Termin realizacji: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi | Hemochron Junior Signature+ | International Technidyne Corporation | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa (Angiografii) |
| 2. | aparat do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi | Hemochron Junior Signature+ | International Technidyne Corporation | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa (Angiografii) |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 57

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/ wraz z dostawą i wymianą  baterii

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do wewnątrznaczyniowego badania naczyń | IVUS s5x | Volcano | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 58

Termin realizacji: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Genetyki |
| 2. | kriostat | Cryo-A Chival System LEGACY 2000 | Legacy | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 3. | kriostat | Cryo Anglagenbau GmbH 600 B | Cryo Anglagenbau GmbH | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 4. | kriostat | Cryo-Plus 3 | Scintific Forma | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 5. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 6. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 7. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 8. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 9. | Komputerowa zamrażarka | Ice-Cube 14M | Syl-Lab Austria | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 59

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prasa automatyczna | Optipress II Fenwal | Fenwall | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
| 2. | inkubator stołowy Helmer | PC900i | Fresenius | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| 3. | wytrząsarka | do płytek PF 48i | Fresenius | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| 4. | rozmrażacz osocza (łaźnia wodna) | DH4 | Fresenius | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| 5. | zgrzewarka | WD 3/3 HemoFreeze | Fresenius | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 60

Termin realizacji: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System PCR | GeneAmp PCR System 9700 | AB Applied | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
| 2. | System PCR | GeneAmp PCR System 9700 | AB Applied | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
| 3. | Termocykler | AB Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time | AB Applied | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Genetyki |
| 4. | Termocykler | GeneAmpPCR system | AB Applied | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 61

Termin realizacji: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Przegląd techniczny z wykonaniem badania szczelności źródła promieniotwórczego

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiator | 3000 Elan | MDS Nordion | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 62 Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy  Testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument stwierdzający, że ma laboratorium badawcze posiadające akredytację na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych.

1.1. Wykonanie testów specjalistycznych aparatury Rtg w siedzibie  Zamawiającego  na podstawie (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265))

Dokumentacja z przeprowadzonych testów w wersji papierowej i elektronicznej (protokoły i sprawozdania z wykonanych testów specjalistycznych)

1.2. Wspólny słownik zamówień CPV:  50.42.12.00-4 -Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wysokość rabatu (%) | Wartość netto po rabacie | Wartość brutto po rabacie | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | RADSPEED 2B | Shim-Pol | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
| 2. | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shim-Pol | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
| 3. | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens AG | 2009 | 1 | 2 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Tomografii |
| 4. | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos dRF | Siemens AG | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
| 5. | angiograf | Artis zee/zeego | Siemens AG | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Sala Hybrydowa |
| 6. | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips Medical Systems | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
| 7. | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
| 8. | aparat RTG przewoźny z ramieniem C | BV Pulsera12 | Philips Medical Systems | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |  |  |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 38 /2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 63

| Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych wraz z przynależną automatyką Przegląd agregatu prądotwórczego należy wykonać zgodnie z wytycznymi opisanymi w DTR sporządzonej przez producenta oraz instrukcją SESO nr I.02/T/06.33 Przegląd każdego agregatu należy zakończyć regulacjami oraz próbą działania ( w tym obciążeniem) CPV: 50.00.00.00-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W cenie przeglądu serwisowo-technicznego i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty: godziny pracy i dojazdu , ewentualnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów. Wystawienie dokumentacji przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz z poświadczeniem sprawności technicznej urządzeń). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa urządzenia |  | Typ /Model |  |  | Rok produkcji |  |  |  | Liczba przeglądów okresowych do końca 2015r. |  |  |  |  | Wartość netto |  |  |  |  |  | VAT |  |  |  |  | Wartość brutto |  |  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  | Wartość netto po rabacie |  |  | Wartość brutto po rabacie |  |  | Miejsce lokalizacji urządzenia |  |
| 1 | Agregat prądotwórczy |  | P 900 E nr agregatu 11096 o mocy 900/720 |  |  | 2004 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gandhi 14 |  |
| 2 | Agregat prądotwórczy |  | 56ZPPK |  |  | 1994 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chocimska 5 |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp |  | Zakres czynności do wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wynik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Jednorazowy przegląd zespołu prądotwórczego obejmuje następujący zakres prac: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Oględziny zewnętrzne zespołu prądotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. sprawdzenie czystości zespołu prądotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. zlokalizowanie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Oględziny układu paliwowego w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. sprawdzenie i wymiana filtrów paliwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. sprawdzenie szczelności układu paliwowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. sprawdzenie układu tankowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Oględziny układu chłodzenia w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego, jego jakości i ewentualna wymiana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. sprawdzenie złączy elastycznych i ewentualna wymiana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. sprawdzenie szczelności układu chłodzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Oględziny układu smarowania w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. sprawdzenie oleju smarnego i ewentualna wymiana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. sprawdzenie i ewentualna wymiana elementów filtrujących. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. sprawdzenie szczelności układu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Oględziny układu rozruchowego w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. sprawdzenie stanu akumulatorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. sprawdzenie poziomu elektrolitów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. sprawdzenie napięcia ładowania baterii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d. sprawdzenie stanu instalacji niskiego napięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e. sprawdzenie działania rozrusznika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Oględziny obwodów kontrolno-pomiarowych w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. sprawdzenie czujnika ciśnienia oleju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. sprawdzenie czujnika temperatury płynu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. sprawdzenie wskaźników i manometrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d. sprawdzenie układów sterowania i kontroli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Oględziny układu prądnicy w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. kontrola izolacji uzwojeń prądnicy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. sprawdzenie połączeń elektrycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. sprawdzenie regulatora napięcia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 8. Oględziny układu zasilania w powietrze w zespole prądotwórczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. sprawdzenie stanu filtrów powietrza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b. sprawdzenie działania przepustnic powietrza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Sprawdzenie działania zespołu na biegu luzem. Ewentualne poprawki i regulacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Sprawdzenie działania zespołu pod obciążeniem. Ewentualne regulacje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Oczyszczenie zespołu prądotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Dokonanie odpowiednich zapisów dokumentujących wyniki przeprowadzonego przeglądu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 38 /2015 ……………………………………………. (pieczęć firmowa) Zadanie nr 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przegląd i konserwacja separatora oleju lp; Nazwa urządzenia; Typ /Model; Rok produkcji; Liczba przeglądów okresowych do końca 2015r.; Wartość netto; VAT; Wartość brutto; Wysokość rabatu (%); Wartość netto po rabacie; Wartość brutto po rabacie; Miejsce lokalizacji urządzenia. 1; separator oleju; SK200/DN400; 2004; 1; 23; Parking - na terenie IHiT w warszawie ul. I. Gandhi 14. Wartość ogółem; 1. |
| W cenie przeglądu serwisowo-technicznego i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty: godziny pracy, dojazdu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów. Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz z poświadczeniem jego sprawności technicznej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres prac wykonywanych podczas przeglądu eksploatacyjnego i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych podłączonego do kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Zakres czynności do wykonania |  |  |  |  |  |  |  | Wynik | Uwagi |
|  | Podczas prac wykonywanych w trakcie kompleksowego czyszczenia separatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | całkowicie opróżnić poszczególne zbiorniki instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dokładnie umyć elementy składowe separatora od wewnątrz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wymienić uszkodzone lub zużyte elementy separatora np. wkłady gąbkowe w separatorach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dokładne umyć ściany i dno poszczególnych zbiorników systemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wykonać pomiar pojemności użytkowej poszczególnych zbiorników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odbiór odpadów z grupy 13 05 08 z separatorów/ osadników substancji ropopochodnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sporządzić dokumenty związane z zakończeniem prac serwisowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dokonać wpisu odbioru odpadów niebezpiecznych do książki eksploatacji separatora wg Rozporządzenia Ministra Środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | napełnić separator świeżą wodą zapewnioną przez użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |