{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2 protezy proste ","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,7],[3,0,3,10],[5,0,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2015"]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 1 stentgrafty"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej.zbudowany ze stentu kobaltowo-chromowego pokrytego materiałem z ePTFE oraz z przymocowanego proksymalnie i dystalnie poliuretanowego endobagu, który podczas zabiegu  wypełniany jest polimerem. System wprowadzający 17F jest kompatybilny z prowadnikiem 0.035\" i składa się z uchwytu z portami i łacznikami w odpowiednich kolorach do połączenia z konsolą sytemu.Implantacja systemu następuje poprzez dostęp do tętnicy biodrowej lub udowej. \nStentgraft rozprężalny na balonie dostępny w rozmiarach długości od 100 mm do 180 mm oraz o średnicy 10 mm z endobagami o średnicy 60 mm. Implantacja stentgraftu możliwa jest przy szyi tętniaka o długości  ≥ 10 mm oraz przy średnicy szyi od 18 do 32 mm, w częsci biodrowej tętnice mogą mieć wymiary od 9 mm do 35 mm.\n\n",null,null,"szt.",6]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2 protezy proste ","index":1,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40 /2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["ZADANIE NR 2- protezy dziane"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 30 cm, średnica:  6 mm, 7 mm, 8 mm,16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm",null,null,"szt.",36]
[2,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 60 cm, średnica:  6 mm",null,null,"szt.",4]
[3,"Proteza dziana, uszczelniana kolagenem dł. 100 cm, średnica:  8 mm",null,null,"szt.",1]
[{"$nulls":4},"szt."]
[4,"Proteza tkana, pierwotnie szczelna, długość 15 cm, średnica 24 mm",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Arkusz2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}