Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/37/2015	Załącznik nr 1

............................

[pieczęć firmy]

| Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość [szt.] |  | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] |  | Wartość netto |  |  |  | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |  |  |
| 1* | Automatyczny system identyfikacji materiałów biologicznych w którego skład wchodzą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * należy wycenić tylko pozycje 1.1;1.2 itd. ** należy dodać odpowiednią ilość wierszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………..……………….....…………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | do reprezentowania firmy |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent/typ/model |
| 1 | Program do archiwizacji próbek | Producent:*…………………………………; Rok produkcji:*…………………………; Nr katalogowy*…………………………... Nazwa:*………………………………………; Typ (model):*……………………………. |
| 2 | Czytnik kodów 2D | Producent:*…………………………………; Rok produkcji:*…………………………; Nr katalogowy*…………………………... Nazwa:*………………………………………; Typ (model):*……………………………. |
| 3 | Kodowany zestaw do przechowywania materiału biologicznego | Producent:*…………………………………; Rok produkcji:*…………………………; Nr katalogowy*…………………………... Nazwa:*………………………………………; Typ (model):*……………………………. |

# Program do archiwizacji próbek

Dostarczenie bezterminowej licencji na oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE * | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program musi wspierać dostęp do bazy danych na serwerze dla zdalnych komputerów a w przypadku uruchomienia modułu komunikacji bezprzewodowej, powinien także umożliwiać pełną obsługę poprzez urządzenia mobilne |  |  |
|  | Program musi być kompletnym systemem zarządzania próbkami, czyli powinien zapewniać przechowywanie, co najmniej: |  |  |
|  | - wszystkich informacji o próbkach, |  |  |
|  | - liczby powtórzeń każdej próbki z dokładną informacją o ich położeniu w pudełku i zamrażarce, |  |  |
|  | - wszelkich dat związanych z próbkami oraz działaniami wszystkich użytkowników programu, |  |  |
|  | - odnośników do stron internetowych oraz obrazów. |  |  |
|  | Program musi mieć graficzną prezentację każdego przechowywanego pudełka z informacją o: |  |  |
|  | - całkowitej ilości miejsc w pudełku, |  |  |
|  | - ilości wolnych miejsc w pudełku, |  |  |
|  | - dokładnym położeniu każdej próbki, |  |  |
|  | - pozycji i rodzaju próbek wyjętych z pudełka, |  |  |
|  | - ilości danej próbki oraz łącznej ilości próbki, jeśli występuje ona w powtórzeniach, |  |  |
|  | - rodzaju przechowywanego materiału z jego graficzną prezentacją w postaci kolorowych i czytelnych ikon, |  |  |
|  | - nazwie pudełek, |  |  |
|  | - nazwie i kodzie danej próbki, |  |  |
|  | - ewentualnych komentarzach, notatkach, odnośnikach, numerach ewidencji, przypisaniu do określonej grupy próbek i innych polach określonych przez użytkownika a związanych z daną próbką. |  |  |
|  | Program musi dostarczać mechanizm systemu alarmów i powiadomień dotyczących próbek tj.: |  |  |
|  | - małej liczby powtórzeń danej próbki, |  |  |
|  | - zbyt dużej liczbie cykli rozmrażania i zamrażania, |  |  |
|  | - niskiej objętości danej próbki, |  |  |
|  | - ewentualnie o końcu przydatności do użycia. |  |  |
|  | Program musi wspierać dostęp do bazy danych na serwerze dla zdalnych komputerów, a w przypadku uruchomienia modułu komunikacji bezprzewodowej, powinien także umożliwiać pełną obsługę poprzez urządzenia mobilne. |  |  |
|  | Program musi umożliwiać wysyłanie powiadomień do programów zewnętrznych w czasie rzeczywistym o wszelkich zmianach związanych z próbkami. |  |  |
|  | Program musi posiadać funkcję wirtualnej zamrażarki pozwalającą na szybkie i łatwe odtworzenie aktualnej konfiguracji zamrażarki z podziałem na poszczególne półki, stelaże, przedziały czy pudełka. |  |  |
|  | Program musi posiadać możliwość graficznej prezentacji niestandardowych pudełek posiadanych przez użytkownika. |  |  |
|  | Program musi posiadać możliwość tworzenia przez użytkownika własnych pól opisowych związanych z każdym typem próbki lub przechowywanego materiału. |  |  |
|  | Program musi posiadać możliwość importowania danych o próbkach z plików zewnętrznych. |  |  |
|  | Program musi posiadać możliwość przenoszenia w programie poszczególnych próbek, jak i całych pudełek z różnych lokalizacji poprzez funkcję „przeciągnij i upuść” (drag and drop). |  |  |
|  | Program musi posiadać funkcję szybkiego wyszukiwania próbek z natychmiastową prezentacją graficzną ich położenia w zamrażarce i pudełku oraz wyszukiwanie, co najmniej po: - nazwie, - numerze identyfikacyjnym, - kodzie kreskowym i 2D, - dowolnym słowie lub jego części |  |  |
|  | Program musi posiadać wbudowany generator kodów oraz naklejek na próbki, pudełka i zamrażarki. |  |  |
|  | Program musi współpracować z czytnikami kodów 1D i 2D, w tym modelami bezprzewodowymi. Program musi posiadać możliwość rozbudowy o moduł wspierający obsługę czytników RFID. |  |  |
|  | Program musi posiadać tryb audytowy z pełną informacją i prezentacją wszystkich zdarzeń i zmian związanych z próbkami i bezpieczeństwem. |  |  |
|  | Program musi posiadać wbudowany generator raportów. |  |  |
|  | Program musi posiadać tryb GLP. |  |  |
|  | Program powinien szyfrować dane w oparciu o klucz, co najmniej 1024-bitowy i wspierać Secure Sockets Layer (SSL). |  |  |
|  | Program powinien zapewniać kontrolę dostępu do programu poprzez: - nazwę użytkownika, - jego pozycję w strukturze, - przynależność grupy użytkowników, - hasło, - co najmniej 35 innych określonych przez administratora poziomów dostępu, |  |  |
|  | Program musi realizować uwierzytelnienie użytkownika w oparciu o domenę typu Active Directory lub równoważne i protokół LDAP. |  |  |
|  | Program musi posiadać możliwość wprowadzenia ograniczeń dostępu do wybranych zamrażarek, półek, stelaży, pudełek oraz poszczególnych próbek. |  |  |
|  | Program powinien zapewniać wsparcie dla wszystkich języków oraz stylów czcionek. |  |  |
|  | Program powinien być łatwy w instalacji. Powinien być dostarczony w postaci gotowej do instalacji, bez konieczności pisania spersonalizowanego kodu. |  |  |
|  | Program powinien być zgodny z następującymi przepisami i wymogami: - FDA GLP/GMP (21 CFR Part 11, 21 CFR Part 58, 21 CFR Parts 210/211, 21 CFR Part 820), - cGLP/cGMP (Good Laboratory Practice and Good Manufacturing Practice), |  |  |
|  | Program powinien zapewniać możliwość monitorowania i wyświetlania temperatury w zamrażarkach i przechowywania tych danych przez, co najmniej 30 dni. |  |  |
|  | Program powinien być dostarczony z własną bazą danych, z jednoczesną możliwością współpracy z istniejącymi bazami użytkownika tj. PostgreSQL, mySQL, Microsoft SQL Server. |  |  |
|  | Program powinien być dostarczony wraz z serwerem, na którym będzie zainstalowany o parametrach: Obudowa Rack do montażu w szafie 19’’ wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie (rack) i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Procesor architektury x86, 64-bitowy, co najmniej 4-rdzeniowy o wydajności co najmniej 6762 jednostek według http://www.cpubenchmark.net/. Wymagana szybkość taktowania co najmniej: 3.1 GHz Pamięć RAM min. 4 GB 2 dyski SATA każdy o pojemności min. 1 TB (układ RAID 0+1). Dołączona do serwera bezterminowa licencja na system operacyjny, w którym będzie możliwość bezpośredniego uruchomienia dostarczonego oprogramowania do archiwizacji próbek biologicznych Jeśli do korzystania z zainstalowanego systemu operacyjnego wymagana jest licencja, Zamawiający wymaga dostarczenia bezterminowej licencji dla co najmniej 5 użytkowników ze zdalnych stacji. Karta graficzna Interfejsy sieciowe 2 x 10/100/1000 Mbit/s Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24/7. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi posiadać certyfikat zgodności z dostarczanym systemem operacyjnym wydanym przez producenta lub twórcę systemu. Wbudowany napęd DVD-ROM. |  |  |
|  | Program powinien być dostarczony wraz ze stacją roboczą szt.2, z której będzie obsługiwany o parametrach: Typ: Laptop Procesor architektury x86 o wydajności co najmniej 3392 jednostek według http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html Wymagana szybkość taktowania co najmniej: 1,7 GHz, wymagana liczba rdzeni co najmniej 2 RAM minimum 4 GB DDR3 1 dysk o pojemności min. 500 GB 2 dyski zewnętrzne o pojemności 1TB każdy wyposażone w port komunikacyjny USB 3.0 Licencja bezterminowa na system operacyjny, który będzie umożliwiał: - bezpośrednie uruchomienie dostarczonego oprogramowania do archiwizacji próbek biologicznych (uruchomienie bez emulatorÃ³w, maszyn wirtualnych, itp.) - bezpośrednie uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego systemu oprogramowania medycznego i administracyjnego (uruchomienie bez emulatorów, maszyn wirtualnych, itp.). System operacyjny ma być wspierany przez producenta (co najmniej w zakresie aktualizacji). System operacyjny co najmniej 64-ro bitowy. Karta graficzna wbudowana. Ekran o przekątnej 15,6 cala z podświetlaniem LED. 2 x 10/100/1000 Mbit/s Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24/7. Łączność za pomocą minimum : bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dwa porty USB 3.0, dwa USB 2.0, gniazdo Ethernet RJ45, czytnik kart. Akumulator 4-komorowy, litowo-jonowy. |  |  |
|  | Program powinien być dostarczony wraz z mobilną jednostką sterującą o parametrach: Przekątna ekranu minimum 8,4 cala. Rozdzielczość ekranu minimum 2560 x 1600 pikseli. Pojemność pamięci minimum 16GB. Pamięć RAM minimum 3000 MB. Rozdzielczość aparatu minimum 8 mln pikseli. Komunikacja za pomocą minimum: Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0, złącze USB, czytnik kart pamięci microSD/SDHC do 128 GB. Pojemność akumulatora minimum 4900 mAh. Ładowarka sieciowa oraz kabel USB. |  |  |

# Czytnik kodów 2D

Program powinien być dostarczony z kompatybilnym czytnikiem kodów 2D o parametrach nie gorszych niż:

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE * | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary nie większe niż 160x280x55mm (szerokość x głębokość x wysokość). |  |  |
|  | Waga nie większa niż 0,9 kg. |  |  |
|  | Wielkość odczytu: 1-96 probówek. |  |  |
|  | Szybkość odczytu: do 10 s. |  |  |
|  | Odczyt minimum w 2 trybach: odczyt na raz wszystkich kodów - odczyt pojedynczego kodu |  |  |
|  | Możliwość odczytu wybranych probówek. |  |  |
|  | Sterowanie poprzez interfejs zainstalowanego oprogramowania na przypisanej jednostce sterującej lub zdalnie za pomocą połączenia TCP/IP. |  |  |
|  | Połączenie urządzenia z komputerem: za pomocą kabla USB (interfejs USB2). |  |  |
|  | Odczyt za pomocą kolorowej matrycy CCD. |  |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone musi być w funkcję lokalizatora próbówek. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia profilu użytkownika, pozwalającego na zabezpieczenie jego własnych ustawień, parametrów. |  |  |
|  | Obsługiwane kody 2D czołowych światowych producentów. |  |  |
|  | Zapis danych do plików typu TXT, CSV, MS Excel, COM Port, XML, baz danych ODBC oraz obsługa połączenia poprzez TCP/IP. |  |  |
|  | Możliwość odczytu, bez konieczności powtórzeń zmrożonych stelaży z probówkami (z -86oC). |  |  |
|  | Możliwość przypisania tylko jednego czytnika tego typu do 1 jednostki sterującej. |  |  |
|  | Łatwa integracja z systemami zarządzania typu LIMS |  |  |
|  | Urządzenie musi być zaopatrzone w: |  |  |
|  | - dedykowane oprogramowanie, |  |  |
|  | - instrukcję obsługi (dopuszcza się w języku angielskim), |  |  |
|  | - kable zasilające oraz kable do komunikacji z komputerem, |  |  |
|  | - matrycę do instalacji stelaża, |  |  |
|  | - przenośne, elektryczne urządzenie z zasilaniem bateryjnym do odkręcania i zakręcania jednocześnie, co najmniej 8 probówek typu Matrix – 1 szt. (waga nie większa niż 440g). |  |  |

# Kodowany zestaw do przechowywania materiału biologicznego

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH | SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE * | PARAMETR OFEROWANY, OPIS* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zakręcany o pojemności 1 ml, dedykowany do przechowywania materiału biologicznego Wymagana ilość: 64800 szt. |  |  |
|  | dla zapewnienia integralności przechowywanego materiału w całości wykonany z polipropylenu, klasa czystości medycznej co najmniej VI |  |  |
|  | Dodatkowe uszczelnienie w postaci silikonowego o-ringu wykonanego z materiału o medycznej klasie czystości co najmniej VI |  |  |
|  | system musi być przezroczysty zapewniający dobrą widoczność materiału |  |  |
|  | wewnętrzne dno stożkowe dla zapewnienia najlepszego odzysku przechowywanego materiału |  |  |
|  | spód wyposażony w trwale zintegrowane z nim czarne pole z kodem 2D o wysokim kontraście |  |  |
|  | nie dopuszcza się kodów umieszczonych na demontowalnych elementach |  |  |
|  | kod 2D trawiony laserowo w postaci matrycy 12 x 12 z wbudowaną korektą błędu ECC200 |  |  |
|  | temperaturowy bezpieczny zakres pracy nie mniejszy niż od -180°C do +121°C |  |  |
|  | możliwość autoklawowania |  |  |
|  | system dostarczony w opakowaniach zbiorczych wykonanych z odpornego tworzywa nie gorszego niż ABS. |  |  |
|  | możliwość łatwego odczytu wszystkich kodów przez odpowiednie czytniki bez konieczności wyjmowania poszczególnych próbek materiału z opakowań zbiorczych |  |  |
|  | każde opakowanie zbiorcze musi posiadać przezroczystą pokrywę z dwumiejscową blokadą, zabezpieczającą przed otwarciem nawet przy upadku na podłogę z wysokości 1 metra |  |  |
|  | pojemność opakowania zbiorczego co najmniej 96 miejsc , ułożonych w formacie 8 x 12, zgodnych z pipetami wielokanałowymi, jak i systemami pipetującymi |  |  |
|  | kompatybilność opakowań zbiorczych z automatycznymi systemami sortującymi |  |  |
|  | zestaw wolny od DNA, RNaz, DNaz, endotoksyn i cytotoksyn |  |  |
|  | wymiary podstawy opakowania zbiorczego powinny być zgodne ze standardem ANSI/SBS |  |  |
|  | opakowania zbiorcze powinny być kompatybilne z dostarczonymi 24 elementami segregacyjnymi do zamrażarki niskotemperaturowej |  |  |
|  | elementy segregacyjne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Każdy element powinien mieć co najmniej 4 indywidualnie wysuwane poziomy każdy poziom musi mieścić 7 opakowań zbiorczych |  |  |
|  | Wymiary elementu segregacyjnego nie większe niż 140 x 302 x 665 mm |  |  |

Zamawiający dopuszcza ofertę równoważną na w/w zadanie. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach  funkcjonalnych i jakościowo takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne  jest to, że produkt równoważny, który nie jest identycznym, tożsamym z produktem referencyjnym, ale posiada pewne istotne cechy i parametry dla Zamawiającego zbliżone do opisanego w SIWZ. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu w specyfikacji .Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe, specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie służą jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne za pomocą norm, aprobat, systemów technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego  (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) i jego jakość nie jest gorsza od jakości określonego produktu w SIWZ. Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe, specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a jedynie służą jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego.

# Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę

Zamawiający wymaga:

- Dostarczenia wyspecyfikowanych powyżej urządzeń i oprogramowania

- Zamontowania serwera w szafie (rack).

- Instalacji systemów operacyjnych, konfiguracji RAID.

- Podłączenia interfejsów sieciowych do przełączników sieciowych.

- Konfiguracji portów sieciowych zgodnie z metodyką przyjętą w sieci Zamawiającego

- Instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania

- Konfiguracji połączenia z zewnętrzną bazą danych

- Wykonania testów

- Wykonania dokumentacji powykonawczej

# Informacja

Zamawiający jest jednostką naukową nadającą tytuły: dr, dr hab. Jeśli poszczególne oferowane produkty wymagają licencjonowania, Zamawiający informuje, że możliwa jest dostawa licencji edukacyjnych na oprogramowanie, jeżeli producent takie posiada i spełniają one wymagania tego zamówienia.