{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["zad1pojemn transferowe","zad2pojemnkriogeniczne","zad3sprzętdo elektrokoagulacji","zad4zestawdo pompabbotta","zad5ostrzadoskalp,elektrekg,cew","zad6Markerskór,podwidotętnic","zad7zestaw docystostomii","zad8nalepkipromienioczułe","zad9workifoliowe"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1pojemn transferowe","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Pojemniki transferowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki do pobierania krwi poczwórne z płynem wzbogacającym, płytkowe",null,null,"szt.",80]
[2,"Pojemniki transferowe o pojemności 150ml",null,null,"szt.",300]
[3,"Pojemniki transferowe o pojemności 300ml",null,null,"szt.",1000]
[4,"Pojemniki transferowe o pojemności 600ml",null,null,"szt.",300]
[5,"Pojemniki transferowe o pojemności 1000ml",null,null,"szt.",100]
[6,"Pojemniki do pobierania krwi pojedyncze z CPD",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2pojemnkriogeniczne","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 41 /2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Pojemniki kriogeniczne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki kriogeniczne, nominalna pojemność 500ml, do zebrania 55-100 ml preparatu. Pojemniki musza pasować do stelaży o wymiarach: 20cm x 16cm x 1,8cm ",null,null,"szt.",300]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3sprzętdo elektrokoagulacji","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 41 /2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, okrągła z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym izolowanym mechanicznie i elektrycznie do powierzchni płytki, na podłożu z włókniny. Powierzchnia aktywna 85-90 cm², pow. pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm²  (do diatermii) ",null,null,"szt.",1000]
[2,"Czyścik elektrod, sterylny, jednorazowy, z folią samoprzylepną 50x50 mm",null,null,"szt.",500]
[3,"Instrument bipolarny typu BiCision jednorazowego użytku do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia aktywowany z rękojeści. Część robocza 5 mm wygięta w kształcie rynienki z izolacją ceramiczną. Powierzchnia robocza około 7 mm, dł. cięcia około 18 mm, obrót szaftu 340 st., dł. instrumentu 20cm, współpracujący z aparatem ERBE VIO 300D.",null,null,"szt.",2]
[4,"Kable do pincet i instrumentów bipolarnych, kompatybilny z diatermiami ERBE Zamawiająego, dł. 4m",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortmentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4zestawdo pompabbotta","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 41 /2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Zestawy do pomp Abbotta LC5000"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw uniwersalny:                                                                                                                                                                                          długość 272 cm, krople - 20 / ml,                                                                                                                                                                                          filtr powietrza - 3 mikrony,                                                                                                                                                                                                            filtr w linii 15 mikronów, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału, port do igły",null,null,"szt.",700]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5ostrzadoskalp,elektrekg,cew","index":4,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[18,0,18,7],[22,1,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 41 /2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5  - Ostrza do skalpela, elektrody EKG, cewniki do podawania tlenu, żel do USG, kaczki, baseny i stetoskopy "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ostrza chirurgiczne do skalpela; Wykonane ze stali węglowej; kształt ostrza oznaczony na pojedynczym opakowaniu; na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; sterylne; Rozmiary: nr 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23 i 24.",null,null,"szt.",10000]
[2,"Elektroda jednorazowego użytku do badań EKG, śr. 50 mm, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, żel stały, pianka.Opakowanie folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej. ",null,null,"szt.",27000]
[3,"Cewnik do podawania tlenu (wąsy tlenowe) przez nos dla dorosłych, przezroczysty, końce do nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu min. 300 ±5cm; zakończony pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie do głowy; końcówka zakładana na przepływomierz tlenowy.",null,null,"szt.",4000]
[4,"Żel aloesowy do USG. Hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, do użytku zewnętrznego.Butelka = 500g.",null,null,"szt.",5]
[5,"Kaczka sanitarna, plastikowa męska, 800 ml, z ztyczką",null,null,"szt.",25]
[6,"Basen sanitarny z pokrywą, plastikowy, wielokrotnego użytku",null,null,"szt.",20]
[7,"Stetoskop jednostronny internistyczny - dla dorosłych, jednostronna polerowana główka z pełnego aluminium, dwutonowa membrana, umożliwiająca osłuchanie wysokich i niskich tonów; jednokanałowy wężyk Y, aluminiowe słuchawki zakończone oliwkami; w komplecie zapasowa membrana wraz z oliwkami",null,null,"szt.",4]
[8,"Stetoskop kardiologiczny- dla dorosłych, z dwustronną, obrotową, metalową główką ze stali nierdzewnej, wyposażoną w membranę i głęboki, stożkowaty lejek; główka wyposażona w pierścień z tworzywa izolujący od zimnej stalowej obudowy; słuchawki wyposażone w 3 rozmiary specjalnych oliwek, dobrze dopasowujących się do kształtu ucha. Etui na nieużywane elementy.",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
[]
[null,"Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6Markerskór,podwidotętnic","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,8,21,10],[20,2,20,3],[6,0,6,10],[14,0,14,7],[0,0,0,1],[2,0,2,1],[4,2,4,7],[20,8,20,10],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 41 /2015"]
[]
["……………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
["Zadanie nr 6 - Markery skórne, podwieszki do tętnic i osłony na narzędzia"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Markery skórne, sterylne pakowane po 1 szt., linijka przy każdym markerze, kolor fioletowy, op. = 10 szt.",null,null,"szt.",4]
[2,"Podwieszki żółte mini, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma, zwój 50m",null,null,"szt.",4]
[3,"Podwieszki czerwone maxi, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma, zwój 50m",null,null,"szt.",4]
[4,"Podwieszki niebieskie super-maxi, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma, zwój 50m",null,null,"szt.",2]
[5,"Czerwone nakładki na klemy, szpula 20 m, niesterylne, sterylizacja: para lub plazma",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7zestaw docystostomii","index":6,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[12,0,12,7],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[14,0,14,8],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 41 /2015"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7 - Zestaw do cystostomii"]
["Załącznik nr 1 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw składający się z:                                                                                                                                                                                             - katetera typu Pigtail, o rozmiarach  9F, 12F, 14F i długości 45 cm,                                                                                                                                                                                                        - igły rozrywalnej, 9F / 80mm, 12F / 120mm, 14F / 120mm,                                                                                                                                                                                                       - kołnierza mocującego z opaską,                                                                                                                                                                                   - strzykawki 10 ml ,                                                                                                                                                                                                     - skalpela                                                                                                                                                                                                                                 Cewnik wykonany z najwyższej jakości poliuretanu silikonowego.                                                                                                                                                                 ",null,null,"szt.",20]
[null,"- cewnik wykonany z najwyższej jakości poliuretanu silikonowego.                                                                                                                                                                 "]
["RAZEM"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8nalepkipromienioczułe","index":7,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[4,2,4,8],[13,0,13,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 41 /2015"]
[]
[null,"………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Nalepki promienioczułe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nalepki promienioczułe na składniki krwi, zawierające czujnik pod wpływem promieniowania dawką centralną 25 Gy, zmienia barwę nalepki, oraz w formie napisu w języku polskim nieodwracalnie zmienia napis \"NIE NAPROMIENIOWANO\" na \"NAPROMIENIOWANO\"",null,null,"szt.",7000]
["RAZEM"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[null,"Wymagane próbki po 5 szt.",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9workifoliowe","index":8,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[21,0,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 41 /2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Worki foliowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Worki białe - mleczne:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 70 x 110 cm        ",null,null,"szt.",15000]
[2,"Worki czerwone:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 50 x 60 cm        ",null,null,"szt.",27000]
[3,"Worki czerwone:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 60 x 80 cm        ",null,null,"szt.",18000]
[4,"Worki czerwone:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 70 x 110 cm        ",null,null,"szt.",28000]
[5,"Worki czarne:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 50 x 60 cm        ",null,null,"szt.",1500]
[6,"Worki czarne:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 60 x 80 cm        ",null,null,"szt.",1500]
[7,"Worki czarne:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 70 x 110 cm        ",null,null,"szt.",1500]
[8,"Worki żółte:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 50 x 60 cm        ",null,null,"szt.",500]
[9,"Worki żółte:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 70 x 110 cm        ",null,null,"szt.",700]
[10,"Torebki zamykane na zacisk (strunę):                                                                                                                                                                                            folia polietylen LD, grubość 0,05 mm,                                                                                                                                                                                         wymiary: 230 x 320 mm                                                                                                                                                                   ",null,null,"szt.",20000]
[11,"Torebki zamykane na zacisk (strunę):                                                                                                                                                                                            folia polietylen LD, grubość 0,05 mm,                                                                                                                                                                                         wymiary: 250 x 350 mm                                                                                                                                                                   ",null,null,"szt.",20000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]