{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":86,"n_cols":13,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,1,58,10],[58,11,58,12],[51,3,51,6],[51,7,51,8],[53,0,53,12],[55,0,55,12],[56,0,57,0],[56,1,57,10],[56,11,57,12],[42,8,43,12],[44,4,44,7],[44,8,44,12],[45,0,45,3],[45,4,45,12],[46,0,46,9],[74,1,74,10],[74,11,74,12],[71,1,71,10],[71,11,71,12],[72,1,72,10],[72,11,72,12],[73,1,73,10],[73,11,73,12],[68,1,68,10],[68,11,68,12],[69,1,69,10],[69,11,69,12],[70,1,70,10],[70,11,70,12],[65,1,65,10],[65,11,65,12],[66,1,66,10],[66,11,66,12],[67,1,67,10],[67,11,67,12],[62,1,62,10],[62,11,62,12],[63,1,63,10],[63,11,63,12],[64,1,64,10],[64,11,64,12],[59,1,59,10],[59,11,59,12],[60,1,60,10],[60,11,60,12],[61,1,61,10],[61,11,61,12],[50,1,50,2],[50,3,50,6],[50,7,50,8],[51,1,51,2],[44,0,44,3],[48,0,48,12],[49,0,49,12],[41,0,41,12],[42,0,43,3],[42,4,43,7],[28,0,28,11],[30,0,30,12],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[21,3,21,12],[22,3,22,12],[23,3,23,12],[24,3,24,12],[25,3,25,12],[27,3,27,12],[26,3,26,12],[17,2,17,3],[17,5,17,12],[18,2,18,3],[18,5,18,12],[19,2,19,3],[19,5,19,12],[14,2,14,3],[14,5,14,12],[15,2,15,3],[15,5,15,12],[16,2,16,3],[16,5,16,12],[4,0,4,1],[8,0,8,12],[10,0,10,12],[12,2,12,3],[12,5,12,12],[13,2,13,3],[13,5,13,12],[11,0,11,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1  - Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) oraz przeciwciał przeciw protrombinie, w klasach IgG i IgM wraz z dzierżawą  w pełni zautomatyzowanego analizatora  przez okres 24 miesięcy "]
["TABELA A"]
[1,2,3,null,null,4]
["L.p.","Nazwa badania oraz metoda oznaczania","Przewidywana liczba badań",null,null,"Uwagi"]
[1,"Oznaczenie przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgG, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656",3000,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.                                       "]
[2,"Oznaczenie przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgM, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656",3000,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.        "]
[3,"Oznaczenie przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I w klasie IgG, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656, dołki testowe opłaszczone ludzką β2-glikoproteiną I",3000,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.              "]
[4,"Oznaczenie przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I w klasie IgM, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656; dołki testowe opłaszczone ludzką β2-glikoproteiną I",3000,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonywane raz dziennie, od poniedziałku do piątku.        "]
[5,"Oznaczenie przeciwciał przeciw protrombinie w klasie IgG, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656",24,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonane 24 razy w ciągu 27 miesięcy."]
[6,"Oznaczenie przeciwciał przeciw protrombinie w klasie IgM, metodą opartą o ELISA z zastosowaniem kalibracji i standaryzacji wg Harrisa/IRP97/656",24,null,null,"Wraz z odczynnikami/ testami należy dostarczyć kalibratory oraz kontrole konieczne do przeprowadzenia badań. Przeliczając ilość oferowanych odczynników, wymaganych do wykonania zamawianej liczby badań, należy dodać odpowiednią liczbę testów (wynikającą z instrukcji obsługi oferowanych zestawów odczynnikowych oraz aparatu), koniecznych do wykonania kontroli i kalibracji. Do obliczenia koniecznej do zaoferowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych należy przyjąć, że oznaczenia będą wykonane 24 razy w ciągu 27 miesięcy."]
[]
[1,2,3,4]
["L.p","Nazwa materiału zużywalnego","Przewidywana liczba badań/ próbek","Uwagi"]
[1,"Płyny myjące *","ilość konieczna do wykonania w/w badań","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[2,"Kuwety do analizatora *","ilość konieczna do wykonania w/w badań","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[3,"Probówki na materiał badany *","ilość konieczna do wykonania w/w badań","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[4,"Papier do zintegrowanej z analizatorem drukarki wyników (jeżeli dotyczy)","ilość konieczna do wykonania w/w badań","odpowiednie do dostarczonego analizatora"]
[5,"Inne*","ilość konieczna do wykonania w/w badań","konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy w pełni  zautomatyzowanego analizatora"]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
["TABELA B -  lista odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) oraz przeciwciał przeciw protrombinie, w klasach IgG i IgM"]
[1,2,3,4,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Nazwa handlowa ",null,"Nr kat.","Poj. opak.","Ilość opak.","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.7xpoz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[null,"*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego "]
[{"$nulls":9},"Razem"]
[]
[]
["Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) oraz przeciwciał przeciw protrombinie, w klasach IgG i IgM"]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji*:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*: netto:……………………………………………VAT:………………………………..brutto:………………………………"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
["Dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) oraz przeciwciał przeciw protrombinie, w klasach IgG i IgM"]
["TABELA C"]
["L.p.","Opis",null,"Nazwa Analizatora / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"W pełni zautomatyzowany analizator do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) oraz przeciwciał przeciw protrombinie, w klasach IgG i IgM                                                             Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Hemostazy                                                         ul.Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
[{"$nulls":10},"Razem"]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE W pełni zautomatyzowany analizator do wykonywania oznaczeń miana przeciwciał antykardiolipinowych (p/ACL), przeciwciał przeciw ß2-glikoproteinie I (p/anty-β2 GPI) oraz przeciwciał przeciw protrombinie, w klasach IgG i IgM"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru, warunku                   TAK/NIE*"]
[]
[1,"W pełni automatyczny system."]
[2,"Metodyka badań - immunoenzymatyczna (ELISA)."]
[3,"Minimalna ilość badań w jednym nastawieniu: 30."]
[4,"Rodzaj stosowanego materiału/ próbki: surowica."]
[5,"Wynik badania – ilościowy."]
[6,"Dozowanie odczynników: igły (brak konieczności stosowania plastikowych końcówek)."]
[7,"Wymagana objętość próbki: maksymalnie 20 μl."]
[8,"Zakres pracy pompy: 10-200µl."]
[9,"Kalibracja analizatora – automatyczna."]
[10,"Kalibracja testu – wbudowana (brak konieczności wykonywania dodatkowych badań standardów, rekalibracji)."]
[11,"Wbudowany inkubator."]
[12,"Interfejs: dotykowy ekran ciekłokrystaliczny."]
[13,"Ewaluacja danych - wbudowany program pozwalający na: archiwizację pacjentów, wyników; eksportowanie wyników na zewnętrzną pamięć USB; podłączenie do szpitalnej sieci LIS; identyfikację próbek pacjentów po kodach krezkowych; wydruk gotowych wyników dzięki wbudowanej drukarce termicznej."]
[14,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż: wysokość - 76 cm, długość - 54 cm szerokość - 68 cm."]
[15,"W zestawie dostarczone butle na płyny systemowe: wodę destylowaną, płyny myjące, inne. Uwaga ustawienie butli na płyny systemowe powinno mieścić się w ramach w/w wymiarów zewnętrznych."]
[16,"Certyfikat CE"]
[17,"Aparat musi zapewnić komunikację z oprogramowaniem Optimed-BaKS firmy ESAProjekt Sp. z o.o"]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B i C):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]