{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":18,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13","Zadanie 14","Zadanie 15","Zadanie 16","Zadanie 17","Zadanie 18"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":11,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,5],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[24,0,24,7],[33,0,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[51,0,51,10],[52,0,52,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaseta STERRAD 100S-5 kaset               1 op.= 5 szt.",null,null,"szt.",100]
[2,"Rękaw Tyvec 10 cm x 70 m",null,null,"rol.",14]
[3,"Rękaw Tyvec 15 cm x 70 m",null,null,"rol.",14]
[4,"Rękaw Tyvec 20 cm x 70 m",null,null,"rol.",8]
[5,"Rękaw Tyvec 25 cm x 70 m",null,null,"rol.",10]
[6,"Rękaw Tyvec 35 cm x 70 m",null,null,"rol.",4]
[7,"Rękaw Tyvec 42 cm x 70 m",null,null,"rol.",3]
[8,"Rękaw Tyvec 50 cm x 70 m",null,null,"rol.",6]
[9,"Chemiczny wskaźnik taśmowy                                               a 330 m / 1 op.",null,null,"op.",3]
[10,"Chemiczny wskaźnik paskowy                                              1 op. = 1000 szt.",null,null,"szt.",10000]
[11,"Test biologiczny BI                                                               1 op. = 60 szt.",null,null,"szt.",600]
[12,"Akcesoria do Sterrad 100S",null,null,"op.",2]
[13,"Włóknina                                                              1 op. = 250 arkuszy",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów eksploatacyjnych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S;                                                                                                                    1 op. na 5 cykli"]
[2,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 10 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[3,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 15 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[4,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 20 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[5,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 25 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[6,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 35 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[7,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 42 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[8,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 50 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[9,"Chemiczny wskaźnik taśmowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty                                                                                                   1 op. a 330 m"]
[10,"Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty                                                                                                                                                                               a 1000 szt."]
[11,"Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty; BI CycleSure, a 60 szt."]
[12,"Akcesoria do sterylizacji plazmowej: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy, 6 płytek"]
[13,"Włóknina 101 x 101 cm; 1 op=250 arkuszy"]
[]
["UWAGA!"]
["Wymienione w zadaniu nr 1 pozycje 1 - 13 na materiały eksploatacyjne muszą posiadać oświadczenie producenta systemu o ich zwalidowaniu w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S.                                                                                                                                                                                           "]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[6,1,6,11],[7,1,7,11],[14,1,14,8],[19,9,19,11],[24,1,24,11],[25,1,25,11],[26,2,26,4],[26,5,26,11],[27,2,27,11],[28,2,28,4],[28,5,28,11],[29,2,29,4],[29,5,29,11],[30,2,30,4],[30,5,30,11],[31,2,31,4],[31,5,31,11],[32,2,32,4],[32,5,32,11],[33,2,33,4],[33,5,33,11],[34,2,34,11],[35,2,35,4],[35,5,35,11],[36,2,36,4],[36,5,36,11],[37,2,37,4],[37,5,37,11],[38,2,38,4],[38,5,38,11],[39,2,39,4],[39,5,39,11],[40,2,40,4],[40,5,40,11],[41,2,41,4],[41,5,41,11],[42,2,42,4],[42,5,42,11],[43,2,43,11],[44,2,44,4],[44,5,44,11],[45,2,45,4],[45,5,45,11],[46,2,46,4],[46,5,46,11],[47,2,47,4],[47,5,47,11],[48,2,48,11],[49,2,49,4],[49,5,49,11],[54,1,54,11],[50,2,50,4],[50,5,50,11],[51,2,51,4],[51,5,51,11],[52,2,52,4],[52,5,52,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[null,"…………………………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[null,"Zadanie nr 2 - Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku oraz do punkcji mostka"]
[null,"Załącznik nr 1"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia                                                        Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[null,1,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku w rozmiarach:                                                   -8G   x dł. 152mm/101mm;                                                    -11G x dł. 152mm/101mm;                                          -13G x dł.   89mm  ",null,null,"szt.",1300]
[null,2,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z zewnętrznym mechanizmem wycinającym w rozmiarach:                                              -8G   x dł. 152mm/101mm;        -11G x dł. 152mm/101mm;                                                                -13G x dł.   89mm  ",null,null,"szt.",400]
[null,3,"Igły do punkcji mostka w rozmiarach: 15G/18G                            ",null,null,"szt.",50]
[null,4,"Igły do punkcji mostka z masywnym uchwytem w rozmiarach: 15G/18G                            ",null,null,"szt.",1100]
[null,"RAZEM"]
[]
[null,"UWAGA!"]
[null,"Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł specjalistycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[null,"Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………….."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[null,"dla zadania nr 2"]
[null,"Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,null,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[null,1,"W rozmiarach: 8G x dł. 152mm/101mm;                                                   11G x dł. 152mm/101mm; 13G x dł. 89mm "]
[null,2,"Ergonomiczna rączka dwuczęściowa zapewniająca precyzyjne kontrolowane wkłucie"]
[null,3,"Ostrze bardzo ostre składające się z krawędzi typu \"korona\" zapewniającymi bezinwazyjną i łatwą penetrację jamy szpikowej"]
[null,4,"Ostrze z zakończeniem piramidalnym"]
[null,5,"Metalowy luer-lock zapewniający precyzyjne podłączenie strzykawki"]
[null,6,"Metalowa sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu"]
[null,null,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z zewnętrznym mechanizmem wycinającym (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[null,1,"W rozmiarach: 8G x dł. 152mm/101mm;                                                                         11G x dł. 152mm/101mm; 13G x dł. 89mm "]
[null,2,"Ergonomiczna rączka dwuczęściowa zapewniająca precyzyjne kontrolowane wkłucie"]
[null,3,"Ostrze bardzo ostre składające się z krawędzi typu \"korona\" zapewniającymi bezinwazyjną i łatwą penetrację jamy szpikowej"]
[null,4,"Ostrze z zakończeniem piramidalnym"]
[null,5,"Metalowy luer-lock zapewniający precyzyjne podłączenie strzykawki"]
[null,6,"Metalowa sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu"]
[null,7,"Mechanizm zewnętrzny wycinający z widocznym skalowaniem co 1 cm"]
[null,8,"Miękki wypychacz zabezpieczający odcięty materiał"]
[null,null,"Igły do punkcji mostka (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[null,1,"Rozmiar: 15G/18G"]
[null,2,"Płynna regulacja długości 15G/24-48mm; 18G/14/38mm"]
[null,3,"Ostrze skośne"]
[null,4,"Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek"]
[null,null,"Igły do punkcji mostka z masywnym uchwytem (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[null,1,"Rozmiar: 15G/18G"]
[null,2,"Płynna regulacja długości od 26 - 79mm"]
[null,3,"Ergonomiczna rączka w kształcie litery T"]
[null,4,"Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek"]
[]
[null,"Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[14,0,14,7],[1,3,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[3,0,3,1],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej oraz worki do dobowej i 14 dniowej zbiórki moczu"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zamknięty zestaw do pomiaru diurezy godzinowej; Worki do godzinowej zbiórki moczu sterylne, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne  w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, filtr na górze komory pomiarowej, ma być chroniony obudową dźwigni spustowej, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, pojemność komory pomiarowej 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml, od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml; system mocująco-poziomujący.",null,null,"szt.",400]
[2,"Worki sterylne do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym (czas utrzymywania do 5 dni potwierdzony dokumentem producenta). Pojemność 2000 ml, szczelne, wytrzymałe na pęknięcia (podwójny zgrzew),  z wyraźną czytelną podziałką, możliwość mocowania do łóżka pacjenta, stożkowaty łącznik, stopniowana średnica łącznika, z igłowym portem do pobierania próbek bez rozłączania systemu, zastawka antyzwrotna w worku zapobiegająca cofaniu się moczu do drenu;\n- poprzeczny kranik spustowy, podwieszany\n- biała tylna ściana,                                                                           - dł. drenu 90 – 120 cm,                                                  - opakowanie folia-papier.\n\n",null,null,"szt.",3575]
[3,"Worek do 14 dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Worek o pojemności 2000 ml. Posiadający 2 zastawki antyzwrotne oraz 1 filtr hydrofobowy oraz komorę kroplową. Ze spiralą antyzałamaniową drenu, zapobiegającą blokadzie odpływu. Wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączenia cewnika w celu pobrania próbki. Posiadający własny system podwieszania; sterylny ",null,null,"szt.",50]
[4,"Wieszak do worka na mocz o poj. 1,5 - 2 litrów, zapobiegający przechylaniu zbiornika. Dostosowany do okrągłych i kwadratowych ram łóżka. Posiadajacy znak CE.",null,null,"szt.",30]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[29,0,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[46,0,46,10],[40,1,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Kaniule "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaniule / 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G. ",null,null,"szt.",30000]
[2,"Kaniule / 24G 0,7x19 mm",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kaniul z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Kaniula (poz. 1)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach:     22G x 25 mm, przepływ min. 40ml/min\n                          20G x 32 mm, przepływ min. 65ml/min\n                        18G x 32-45 mm, przepływ min. 100ml/min \n                          17G x 45 mm, , przepływ min. 130ml/min  \n                          16G x 45 mm, przepływ min. 235ml/min\n                          14G x 45 mm, przepływ min. 270ml/min"]
[2,"Kaniula jednorazowego użytku, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji"]
[3,"Posiadajęca dodatkowy, samodomykajacy się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG"]
[4,"Posiadające zastawkę antyzwrotną"]
[5,"Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew w postaci cienkich rurek (kapilary)"]
[6,"Pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę"]
[7,"Konstrukcja kaniuli chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią"]
[8,"Pakowane w opakowania typu Tyvec"]
[null,"Kaniula (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarze:     24G x 0,7 długość 19 mm;                                   "]
[2,"Kaniula dożylna jednorazowego użytku, wykonana z FEP, z dodatkowym portem do wstrzyknięć "]
[3,"Posiadające min. 2 paski kontrastujace w RTG"]
[4,"Sztywne opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenia typu Tyvec; jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":83,"n_cols":11,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,0,73,0],[62,0,65,0],[62,1,65,3],[62,4,65,10],[66,0,69,0],[66,1,69,3],[66,4,69,10],[70,1,73,3],[70,4,73,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[12,1,12,10],[20,1,20,10],[24,1,24,10],[26,0,26,7],[51,0,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,10],[60,4,60,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[74,1,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[61,1,61,10],[77,0,77,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[60,1,60,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - System ewakuacji treści płynnej, system do drenażu piersiowego i zestawy do ewakuacji płynu z opłucnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej"]
[1,"Wkład jednorazowy: poj. 1000 i 2000 ml ",null,null,"szt.",1300]
[2,"wkład jednorazowy: poj. 3000 i 2000 ml",null,null,"szt.",500]
[3,"dren łączący do odsysania sterylny 6/3000 mm i 6/2000 mm",null,null,"szt.",200]
[4,"dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm",null,null,"szt.",2000]
[5,"zestaw do odysania",null,null,"szt.",100]
[6,"wieszak automatyczny",null,null,"szt.",10]
[7,"łącznik kątowy do pojemników",null,null,"szt.",20]
[null,"System do drenażu piersiowego"]
[1,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml",null,null,"szt.",30]
[2,"Zestaw do drenażu klatki piersiowej pracujący na sucho",null,null,"szt.",30]
[3,"Worek wymienny",null,null,"szt.",30]
[null,"Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej"]
[1,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",90]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":13}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[2,"Wkład zawierający wewnątrz proszek żelujący, pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[3,"Dren łączący wyposażony z jednej strony w łącznik o stałej średnicy, do odsysania sterylny 2000mm i 3000mm zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg; posiadający elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu; wyposażony w dodatkowy łącznik, średnica wewnętrzna drenu – 6mm."]
[4,"Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm. Dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560 mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, stała średnica wewnętrzna drenu 6 mm, sterylny"]
[5,"Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000ml, 2000ml lub 3000ml, drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,8mm/1800mm z końcówkami żeńska-żeńska + łącznik z przesuwną regulacją siły ssania, pakowany w zestaw (dren i worek w jednym opakowaniu), wkład posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego lub pobrania odessanej tresci  do badań, wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV"]
[6,"Wieszak automatyczny z mechanizmem sprężynowym pozwalajacy na szybki montaż na szynach o różnej wysokości i grubości, kompatybilny ze zintegrowanym 30mm zaczepem kanistrów, wielokrotnego użytku"]
[7,"Łącznik kątowy do pojemników, posiadający zakończenie schodkowe, umożliwiające podłączenie różnych średnic drenów. "]
[null,"System do drenażu piersiowego - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml; Możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego oraz biernego; Minimalnie dwubutlowy; Musi posiadać komorę na wydzielinę o poj. min. 3000 ml, pełniącej równocześnie funkcje zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O; W komplecie musi zawierać zestawy drenów z regulacją podciśnienia; Komory powinny być precyzyjnie wyskalowane"]
[]
[]
[]
[2,"Zestaw do drenażu klatki piersiowej pracujący na sucho: Wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym; Dodatkowa skala do precyzyjnego pomiaru w zakresie 5 - 100ml; Sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika; Automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego; Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania  (wydolności zewnętrznego źródła próżni); Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; Gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu; Monitor przecieku powietrza od 1 do 7; Wskaźnik kontroli ssania sygnalizujący rzeczywiste aktywne ssanie; Port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek; Zintegrowany wieszak z regulacją góra - dół; Zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku.   "]
[]
[]
[]
[3,"Worek wymienny na wydzielinę o pojemności 1000ml, posiadający wejście kompatybilne z zestawem drenażowym."]
[]
[]
[]
[null,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca; Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock; Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data; Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[17,0,17,7],[31,0,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[15,11,15,14],[40,1,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Rurki intubacyjne, dooskrzelowe, prowadnice oraz stabilizatory"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rurka intubacyjna przeźroczysta z mankietem niskociś., profile, miękkie uszczelnienie Soft-Seal. Wygładzone krawędzie otworu, jednorazowego użytku; Rozm: 5; 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 ",null,null,"szt.",1000]
[2,"Rurka intubacyjna zbrojona, wykonana z PCV, jednorazowego użytku, z mankietem  Soft-Seal, z otworem Murph-ego;    Rozm: 7; 8; 8,5 ",null,null,"szt.",500]
[3,"Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowa;   - 15Ch/70 cm",null,null,"szt.",60]
[4,"Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylna, jednorazowego użytku; Zakończona - typ \"J\", sztywna; Gładki, wygięty koniec do rurek o rozmiarach:         - od 5,0mm do 8,00mm / prowadnica o średnicy 4,0;                                                                                     - od 8,5mm do 11mm / prowadnica ośrednicy 5,0.",null,null,"szt.",900]
[5,"Rurka dooskrzelowa typu Robert Show; prawa, rozm. 37F/39F;                           lewa, rozm. 37F/39F",null,null,"szt.",6]
[6,"Stabilizator do rurek intubacyjnych i ustno-gardłowych dla dorosłych, samoprzylepny o zmiennej średnicy (nie plaster)                                                                      / 7,0 - 8,5; / 9,0 -10 ",null,null,"szt.",800]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Rurka intubacyjna (poz. 1, 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, \nz otworem Murph-ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych. "]
[2,"Posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem)"]
[3,"                                                                                                                  Nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu\n"]
[4,"Linia widoczna w RTG na całej długości rurki"]
[5,"Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki"]
[6,"Sterylnie pakowana."]
[null,"Stabilizator do rurek intubacyjnych (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"System mocowania zapewniający utrzymanie rurki na odpowiedniej wysokości (nie plaster)"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[16,0,16,7],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Dreny i łączniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Dreny proste z czystego silikonu /50cm/ z linią radiacyjną i perforacją                    Rozm. 18F, 21F, 24F, 28F, 30F, 33F, 36F",null,null,"szt.",500]
[2,"Łącznik do drenów schodkowy                                  / 6,00 mm, 4,00 mm",null,null,"szt.",50]
[3,"Dreny Khera 100% silikonu (50cm/20cm); Rozmiar: 9Ch, 12Ch, 15Ch, 18Ch, 21Ch, 24Ch",null,null,"szt.",40]
[4,"Dreny Penrose 100% silikonu dł: 30cm; Rozmiar: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm",null,null,"szt.",40]
[5,"Dreny Penrose 100% silikonu dł: 50cm; Rozmiar: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm",null,null,"szt.",40]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 7"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Łączniki do drenów (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wejście łącznika musi pasować do różnego rozmiaru drenu"]
[2,"Łącznik schodkowy dwustronny wykonany z polipropylenu, z możliwością sterylizacji w temp. 134ºC"]
[]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[49,0,49,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[45,1,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[43,1,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[17,0,17,7],[41,0,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Rurki tracheostomijne, zestawy do konikotomii oraz uzupełniające do przezskórnej tracheotomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rurki tracheostomijne Blue Line z mankietem niskociśnieniowym Soft Seale                                             Rozm: od 6,0 do 10,0 co 1,0 oraz 7,5 i 8,5mm",null,null,"szt.",20]
[2,"Rurki tracheostomijne Blue Line z łącznikiem; Foniatryczna (1 otwór)                Rozm: od 3,0 do 10,0 co 1,0 oraz 3,5, 4,5 i 7,5mm",null,null,"szt.",10]
[3,"Rurki tracheostomijne Blue Line z regulowanym położeniem kołnierza                Rozm: od 6,0 do 10,0 co 1,0mm",null,null,"szt.",2]
[4,"Zestaw do szybkiej, bezpiecznej  konikotomii z igłą Veressa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą",null,null,"szt.",1]
[5,"Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggs z rurką 100/800 Blue Line Ultra z mankietem Soft-Seal (bez peana).                        Rozmiary:  7, 8, 9                                        ",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":13}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długści rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki."]
[null,"Rurka tracheostomijna bez mankietu foniatryczna (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[2,"Rurka tracheostomijna bez mankietu, foniatryczna, z 1 otworem, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzeźroczysta, posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylne, sztywne opakowanie typu blister."]
[null,"Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[3,"Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzeźroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu."]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[12,0,12,7],[24,0,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem (w postaci 4 stalowych kulek) ułatwiającym wprowadzenie sondy.            Z czterema dużymi, bocznymi otworami, ok. 105 cm, ze znacznikiem głębokości na 38 cm, 51 cm i 64 cm.                               Rozm. 16F; 18F; 20F; 22F",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych sond z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 9"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Bardzo miękka, przeciwodleżynowa, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, eliminującego ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek"]
[2,"Z czterema dużymi, bocznymi otworami, długość ok. 105 cm, z zatyczką "]
[3,"Zakończona gładką oliwką z zatopionym ciężarkiem ułatwiającym wprowadzenie sondy"]
[4,"Stosowana do długotrwałego żywienia"]
[5,"Oznaczona niebieską linią widoczną w RTG; jednorazowego użytku; ważność sterylizacji 5 lat"]
[]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,3],[27,4,27,10],[14,0,14,7],[24,0,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[26,1,26,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Drenaż opłucnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Dren miękki z elastyczną prowadnicą       (100 cm / 30 cm)                                     Rozm: 20 F i 24 F",null,null,"szt.",10]
[2,"Dren z trokarem - trójgraniec                                   Rozm: 12 F; 16 F; 20 F; 24 F; 28 F; 32 F",null,null,"szt.",40]
[3,"Dren standardowy z trokarem tępym (sztywniejszy)                                     Rozm: 12F, 16F, 20 F i 24 F",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych drenów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 10"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Drenaż opłucnej (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cechy drenów:\n- odporne na załamanie, wykonane z gładkiego PCV\n- widoczna w promieniach Rtg linia i zaoblony koniec\n- gładko wykończone otwory\n- znaczniki głębokości\n- materiał miękki lub standardowy \nW rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Kocyki  do ogrzewaczy konwekcyjnych kompatybilne z ogrzewaczem Equator"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych dla dorosłych na całe ciało, jednorazowe",null,null,"szt.",100]
[2,"Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych na górną partię ciała, jednorazowe",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kocyków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,0,7,10],[14,0,14,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[1,6,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Przyrządy do preparatyki krwi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi;                                     Typ A",null,null,"szt.",100]
[2,"Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi;                                     Typ B",null,null,"szt.",100]
[3,"Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi;                                     Typ B długi z drenem dł. 2 m",null,null,"szt.",700]
[4,"Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi, do dodatkowych wkłuć                                     Typ A",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":83,"n_cols":11,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[19,0,19,7],[21,0,21,10],[28,0,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[52,1,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[70,1,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[78,0,78,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - Strzykawki "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki 2 ml  (a 100 szt.)",null,null,"op.",500]
[2,"Strzykawki 5 ml   (a 100 szt.)",null,null,"op.",1000]
[3,"Strzykawki 10 ml   (a 100 szt.)",null,null,"op.",1000]
[4,"Strzykawki 20 ml   (a 100 szt.)",null,null,"op.",750]
[5,"Strzykawki 50 ml - 60 ml",null,null,"szt.",3000]
[6,"Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml",null,null,"szt.",7000]
[7,"Strzykawki insulinówki 1 ml",null,null,"szt.",3000]
[8,"Strzykawki typu Żaneta",null,null,"szt.",1500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych strzykawek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 13"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki od 2 ml do 20 ml (poz. 1-4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt.; w rozmiarach:                                                                                                                                                                                                                -  2 ml skalowana do 3\n-   5 ml skalowana do 6\n- 10 ml skalowana do 12\n- 20 ml skalowana do 24"]
[2,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Końcówka luer wtykowa"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala"]
[7,"Płynny przesuw tłoka, tłok w kolorze kontrastującym, innym niż mleczny"]
[8,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka i wypadnięciem tłoka z cylindra"]
[9,"Dwuczęściowe"]
[10,"Strzykawki / 2 ml – centryczne,\n                 / 5 ml, 10 ml, 20 ml – niecentryczne",null,null,"     "]
[11,"Nazwa producenta na cylindrze"]
[null,"Strzykawki 50 ml - 60 ml (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Wykonane z polipropylenu"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml"]
[7,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka"]
[8,"Końcówka luer lock, centryczna, dwustronna skala pomiarowa"]
[9,"Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych"]
[null,"Strzykawki bursztynowe 50 ml - 60 ml (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Bursztynowe"]
[4,"Wykonane z polipropylenu"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml"]
[7,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka"]
[8,"Końcówka luer lock, centryczna, dwustronna skala pomiarowa"]
[9,"Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych"]
[null,"Strzykawki insulinówki 1 ml (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt.                        "]
[2,"Trzyczęściowe"]
[3,"Igła nakładana, nie wtopiona w strzykawkę"]
[4,"Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka"]
[5,"Niezmywalna i czytelna skala z podwójną podziałką milimetrową i jednostkową, z podziałką U 100"]
[6,"Minimalna objętość zalegająca"]
[7,"Końcówka luer, centryczna"]
[null,"Strzykawki typu Żaneta 100 cm (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze                        "]
[2,"Z przedłużoną poszerzoną końcówką centryczną"]
[3,"Gumowy tłok, zapewniający dokładny i równomierny posuw"]
[4,"Szczelność z minimalną objętością zalegającą"]
[5,"Dobrze czytelna, niezmywalna skala"]
[6,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 14","index":13,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14 - Maski twarzowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Anestetyczne maski twarzowe, jednorazowe, transparentne, pozbawione PVC, jednoczęściowe, z kodowanym kolorystycznie mankietem, duże i średnie, rozm. 0-6",null,null,"szt.",120]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych masek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 15","index":14,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15 - Kasety do podgrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaseta do podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych enflow, w zestawie z drenem przedłużającym",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kaset z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 16","index":15,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[30,0,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[44,0,44,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16 - Aparaty do infuzji grawitacyjnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych",null,null,"szt.",10000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych aparatów i przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 16"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm"]
[2,"Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką "]
[3,"Elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu"]
[4,"15 µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami"]
[5,"Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu"]
[6,"Długość drenu od 1,4 m do 1,8 m zakończona końcówką lock"]
[7,"Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia"]
[8,"Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej"]
[9,"Zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed cofnięciem się krwi do zestawu"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 17","index":16,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 17- Przyrzady do rozpuszczania jednorazowych dawek leków"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przyrządy do rozpuszczania jednorazowych dawek leków w postaci suchej substancji z fiolek",null,null,"szt.",300]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych aparatów i przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 18","index":17,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,10],[6,2,6,10],[7,0,7,10],[13,1,13,7],[18,7,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/68/2015"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 18 - Pojemniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojemniki  o poj.  0,6 - 0,7  L z  tworzywa odpornego na przekłucie,  na zużyte igły, z pokrywą i otworem",null,null,"szt.",1000]
[2,"Pojemniki o poj.  1,5 - 2L z tworzywa odpornego na przekłucie,na zużyte igły, z pokrywą i otworem; ",null,null,"szt.",3000]
[3,"Pojemniki z tworzywa  odpornego na przekłucie,na zużyte igły do trepanobiopsji; wym- wys 24-27 cm, śred pokrywy 14-16  cm, pokrywa z uchwytem na transport pojemnika o zaokrąglonych brzegach, otwór w pokrywie owalny  o wymiarach 10-11cm x 6-7 cm ",null,null,"szt.",250]
[null,"Wartość ogółem"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia  z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………….."]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]