{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":30,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15","Zadanie nr 16","Zadanie nr 17","Zadanie nr 18","Zadanie nr 19","Zadanie nr 20","Zadanie nr 21","Zadanie nr 22","Zadanie nr  22","Zadanie nr 23","Zadanie nr 24","Zadanie nr 25","Zadanie nr 26","Zadanie nr 27","Zadanie nr 28","Zadanie nr 29"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,9,19,10],[3,0,3,1],[10,0,10,13],[15,0,15,10],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr  1 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Sigma Aldrich ","L8144-5EA","Niebieska taśma do opisywania i znakowania probówek z materiałem biologicznym zabezpieczanym do wykonywania badań z zakresu hemostazy. Taśma samoprzylepna, pozwalająca na opis długopisem lub pisakiem wodoodpornym, nie zmieniająca swoich właściwości pod wpływem temperatury: -23°C do +121°C","10 rolek"]
[2,"Sigma Aldrich ","L8394-5EA","Biała taśma do opisywania i znakowania probówek z materiałem biologicznym zabezpieczanym do wykonywania badań z zakresu hemostazy. Taśma samoprzylepna, pozwalająca na opis długopisem lub pisakiem wodoodpornym, nie zmieniająca swoich właściwości pod wpływem temperatury -230C do + 1210C. ","10 rolek"]
[3,"Sigma Aldrich ","D9779-1G","DL-Dithiothreitol (DTT)","1 g"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,7,16,8],[14,0,14,8],[3,0,3,1],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Goat anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+3) Fc gamma fragment stężenie 1,3 mg/ml (przeciwciała kozie skierowane przeciwko mysim IgG (podklasy 1+2a+3) fragment Fc gamma stężenie 1,3 mg/ml), pojemność opakowania 1 mg","9 mg"]
["Wartość ogółem "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,6,18,8],[15,0,15,8],[3,0,3,1],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr  3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"PBS 0,15 mol/l NaCl buforowany pH 7,0+/- 0,1","300 L"]
["Wartość ogółem"]
[]
["Dostawy co miesiąc po 5 opakowań po 5 L"]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,7,22,8],[19,0,19,8],[3,0,3,1],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Fiolet krystaliczny fenolowy","3000 ml (3x1000 ml)"]
[2,"Płyn Lugola","3000 ml (3x1000 ml)"]
[3,"Fuksyna zasadowa","3000 ml (3x1000 ml)"]
[4,"Odbarwiacz               (do barwienia metodą Grama)","3000 ml (3x1000 ml)"]
["Wartość ogółem "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,13],[17,0,17,10],[3,0,3,1],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 5- odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne do analizatora BN II firmy Siemens"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Binding Site","LK016.T","Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens,detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał, nr kat.LK016.T lub równoważne","1500 testów"]
[2,"Binding Site","LK018.T","Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens, detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał, nr.kat.LK018.T lub równoważne","1500 testów"]
[3,"Binding Site","LK013.T","Zestaw odczynników do oznaczenia ilościowego stężenia immunoglobuliny IgD w surowicy ludzkiej do analizatora BNII firmy Siemens, nr.kat.LK013.T lub równoważne","100 testów"]
[4,"Binding Site","QA003","Immprove Paraprotein Serum Sample","4 sztuki"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[17,7,17,8],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Podłoże do archiwizacji szczepów na kulkach (2 różne kolory korków po 800 fiolek) 800 fiolek z korkami w kolorze niebieskim i 800 fiolek z korkami w kolorze czerwonym","1600 fiolek"]
["Wartość ogółem "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7   - Odczynniki i materiały zużywalne do cytometrów przepływowych FACS Canto, FACS Calibur i FACSDiva firmy Becton Dickinson"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Płyn do płukania cytometru  (1% active Cl) ","20 L"]
[2,"Płyn do płukania cytometru - detergent (NaCl, Na2HPO4, KH2PO4, KCl)","10 L"]
[3,"Bufor do procedury wyłączania cytometru","25 L"]
[4,"Probówki 5ml (12x75 mm) polistyrenowe, sterylne, bez korka, okrągłodenne, z kołnierzem ,pasujące do igły","2000 sztuk"]
[5,"Płytki typu Falcon U-bottom, 96 dołkowe, niesterylne, objętość dołka - 300 µl","400 sztuk"]
[6,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej bez azydku (sodium chloride, disodium EDTA, potassium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic)","240 L"]
[7,"Test do oznaczania ilości retikulocytów w krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej","200 testów"]
[8,"Podłoża do hodowli bakterii w warunkach tlenowych  z inhibitorem antybiotyku /butelki 25 ml/","150 szt."]
[9,"Podłoża do hodowli bakterii w warunkach uniwersalnych /butelki 40 ml/","150 szt."]
[10,"Podłoże chromogenne do identyfikacji drożdżaków","200 szt."]
[11,"Kulki do kalibracji cytometru BDFACSDiva CS&T IVD","150 testów"]
["Wartość ogółem "]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,11],[46,0,46,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 8 - odczynniki  do cytometrów przepływowych FACS Canto II  firmy Becton Dickinson"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD2 Horizon V450 klon S5.2  (RUO (GMP))","200 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD3 PerCP-CY5.5  klon SK7  /CE-IVD/ ","50 testów"]
[3,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD4 FITC klon SK3 /CE-IVD/ ","200 testów"]
[4,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD5 PerCP-Cy 5.5 klon  L17F12   (CE/IVD)","100 testów"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 5 APC klon L17F12  /CE-IVD/","100 testów"]
[6,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD7 PE klon M-T701  /CE-IVD/","50 testów"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD10 FITC klon HI10a  /CE-IVD/","100 testów"]
[8,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 PE-Cy7 klon HI10a /CE-IVD/","100 testów"]
[9,"przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 APC- H7 klon HI10a   /RUO(GMP)/","100 testów"]
[10,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD11b PE klon Clone  D12  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[11,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD11c PerCP-Cy 5.5 klon B-ly6  (RUO (GMP))","50 testów"]
[12,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD14 APC-Cy7 klon MфP9   /CE-IVD/","100 testów"]
[13,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD15 FITC klon MMA  /CE-IVD/","100 testów"]
[14,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 PE -Cy7 klon SJ25C1  /CE-IVD/","200 testów"]
[15,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD20 Horizon V450 klon L 27 /CE-IVD/","300 testów"]
[16,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PE klon 8G12  /CE-IVD/","100 testów"]
[17,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PerCP-Cy 5.5 klon 8G12  /CE-IVD/","100 testów"]
[18,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD34 APC klon 8G12  /CE-IVD/","200 testów"]
[19,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD45 Horizon V500-C klon 2D1 (RUO (GMP))","200 testów"]
[20,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56  FITC klon NCAM16.2 /CE-IVD/ ","50 testów"]
[21,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 PerCP-Cy 5.5  klon 10.1  /RUO/ ","100 testów"]
[22,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 APC-H7 klon 10.1          ( RUO )","150 testów"]
[23,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD81 FITC klon IS-81 /RUO/","100 testów"]
[24,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD81  APC-H7 klon JS-81 /RUO (GMP)/","100 testów"]
[25,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD117 PE-Cy7 klon 104D2 /CE-IVD/","200 testów"]
[26,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD123 PE klon 9F5 /RUO/","100 testów"]
[27,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR Horizon V450 klon L243 (RUO (GMP))","200 testów"]
[28,"Mouse Anti-Human CD371 (Clec12A) FITC klon 50C1 (RUO )","100 testów"]
[29,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PerCP-Cy5.5 klon X40 /CE-IVD/","200 testów"]
[30,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PE-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","200 testów"]
[31,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC  klon X40 /CE-IVD/","200 testów"]
[32,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","200 testów"]
[33,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 V 450 klon X40 /RUO(GMP)/","100 testów"]
[34,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 V 500  klon X40 /RUO(GMP)/","100 testów"]
[35,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC-H7 klon X40 /RUO(GMP)/","100 testów"]
[36,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 FITC / IgG1 PE klon X40 / X40 /RUO(GMP)/","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,34,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgG w surowicy ludzkiej i moczu.    Opakowanie nie więcej niż 50 testów","200 testów"]
[2,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgA w surowicy ludzkiej i moczu.    Opakowanie nie więcej niż 50 testów","200 testów"]
[3,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgM w surowicy ludzkiej i moczu.    Opakowanie nie więcej niż 50 testów","200 testów"]
[4,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgE w surowicy ludzkiej.","135 testów"]
[5,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowych oznaczeń ludzkich lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy i moczu.Pojemność opakowania 50 testów","50 testów"]
[6,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowych oznaczeń ludzkich lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy i moczu. Pojemność opakowania 50 testów","50 testów"]
[7,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia beta2- mikroglobuliny w surowicy ludzkiej","315 testów"]
[8,"N/T Protein Control SL, Level M","3ml"]
[9,"N/T Protein Control SL, Level L","3ml"]
[10,"N/T Protein Control SL, Level H","3ml"]
[11,"N/T Protein Control LC","3ml"]
[12,"N Diluent","75L"]
[13,"N Supplementary Reagent L","12 x 0,5 ml"]
[14,"N Supplementary Reagent /Precipitation","5 ml"]
[15,"N Reaction Buffer","25 L"]
[16,"N Protein Standard SL","6 ml"]
[17,"Neodisher","100g"]
[18,"BN Additive","10x100ml"]
[19,"N Cuvette Segments","60x5 ozn."]
[20,"N Predilution Wells","1100x6 ozn."]
[21,"Water Filter","1 szt."]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":54,"n_cols":14,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,13],[43,1,43,10],[43,11,43,12],[41,11,41,12],[34,0,34,10],[44,11,44,12],[45,1,45,10],[45,11,45,12],[41,1,41,10],[9,0,9,13],[42,1,42,10],[42,11,42,12],[3,0,3,1],[39,1,39,10],[39,11,39,12],[40,1,40,10],[40,11,40,12],[47,0,47,7],[38,1,38,10],[38,11,38,12],[46,0,46,7],[44,1,44,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  nr  10 - odczynniki i krwinki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Diamed ","001324","DiaClon ABO/D","4x (4x12sztuk)"]
[2,"Diamed","004016","LISS/Coombs","8 x (60 x 12 szt.)"]
[3,"Diamed","004017","LISS/Coombs","5 x (24x12 szt.)"]
[4,"Diamed","005017","NaCl/Enzyme test and cold aggl.","7 x (24x12 sztuk)"]
[5,"Diamed","004310","ID-DiaCell I-II-III","2 x 30 ml w każdej dostawie (14 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy)"]
[6,"Diamed","005310","ID-DiaCell I-II-III P","30 ml w każdej dostawie (14 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy)"]
[7,"Diamed","001134","DiaClon ABD- Confirmation for Donors","3 x (4 x 12 szt.)"]
[8,"Diamed","001254","DiaClon ABD- Confirmation for Patients","3 x (4 x 12 szt.)"]
[9,"Diamed","004851","DC-Screening I","10 x (1 x 12 szt.)"]
[10,"Diamed","004857","DC-Screening I","3 x (24 x 12 sztuk)"]
[11,"Diamed","004831","DC-Screening II","10 x (1 x 12 sztuk)"]
[12,"Diamed","002124","DiaClon Rh-subgroups +K","11 x (4 x 12 szt.)"]
[13,"Diamed","009160","ID-Diluent1","2 x (2 x 100 ml)"]
[14,"Diamed","009260","ID-Diluent2","40 x (2 x 100 ml)"]
[15,"Diamed","005702","DiaMed CellFreeze","5 x (2 x 100 ml)"]
[16,"Diamed","005712","DiaMed CellThaw","5 x (2 x 100 ml)"]
[17,"Diamed","007271","Test serum ID-Anti-Fya","6 x (1x3,6 ml)"]
[18,"Diamed","007281","Test serum ID-Anti-Fyb","6 x (1x3,6 ml)"]
[19,"Diamed","006121","Test serum ID-Anti-S/s","13 x (2 x 1,4 ml)"]
[20,"Diamed","001047","DiaClon AB0/Rh for Newborns","2 x (4 x 12 sztuk)"]
[21,"Diamed","001386","Diaclon AB0/D+ reverse grouping","60 x 12 sztuk"]
[22,"Diamed","108230","DiaCidel/DiaMed Gmbh","1 zestaw w każdej dostawie ( 6 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy)"]
[23,"Diamed","004214","ID-DiaPanel-P ","11 x 4 ml (14 dostaw w ciągu roku od dnia podpisania umowy)"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru/warunku           TAK / NIE*"]
[1,"Regularne dostawy krwinek wzorcowych w ciągu roku od dnia zawarcia umowy (monitoring temp. transportu)."]
[2,"Okres przydatności odczynników dla pozycji 1-4, 7-12, 15-22 min. 9 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego."]
[3,"Okres przydatności odczynników dla pozycji 13, 14  min. 6 miesięcy od daty otwarcia odczynnika."]
[4,"Okres przydatności krwinek wzorcowych poz. 5,6, 23 - min. 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego"]
[5,"Wszystkie odczynniki i krwinki muszą pochodzić wyłącznie od jednego producenta; i muszą być oryginalnie konfekcjonowane i znakowane. "]
[6,"Karty fabrycznie wypełnione odczynnikami przez producenta."]
[7,"Odczynniki i krwinki przewidziane instrukcjami użycia posiadanego przez Zamawiającego sprzętu tj.  wirówki ID Centrifuge 24 S i pipet automatycznych ID - Pipetor FP-4 zgodnie z art..90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych. "]
["* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,10],[7,0,7,13],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11  - odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat./Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"GRASO","6155TB2","EDTA 0,5 m probówka o pojemności 2 ml","10 x 2 ml"]
[2,"GRASO","6153TB2","Kwas boronowy probówka o pojemności 2 ml","15 x 2 ml"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,13],[3,0,3,1],[27,0,27,10],[8,0,8,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu ABI PRISM 3130, oraz odczynniki laboratoryjne wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Thermofisher Scientific",4306737,"Mikropłytki reakcyjne MicroAmp  Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne:       - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, -kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu ABI PRISM 3130, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu","100 sztuk"]
[2,"Thermofisher Scientific","MHFH04","Przeciwciało monoklonalne skoniugowane z PE skierowane przeciwko hemoglobinie płodowej: Fetal hemoglobin (HbF) Mouse Anti-Human (R-PE), pojemność opakowania nie większa niż 0,5 ml","1 ml"]
[3,"Thermofisher Scientific",4363785,"Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl, gotowy do użycia-wypełnienia kapilary, o  własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130, zoptymalizowany do użycia w analizach sekwencjonowania  oraz jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, umożliwiające prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR, zoptymalizowany do pracy z różną długością kapilar, pojemność opakowania  3,5ml ","11x3,5 ml"]
[4,"Thermofisher Scientific",402824,"Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl, 10 x stężony, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparatacie ABI PRISM 3130, sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerami, gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 ml ","10x25ml"]
[5,"Thermofisher Scientific",4311320,"Formamid wysoko dejonizowany do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130xl, o przewodnictwie poniżej 30 μS,  stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130, optycznie neutralny, konfekcjonowany fabrycznie. ","4x25 ml"]
[6,"Thermofisher Scientific",4333464,"Zestaw kapilar 4x36 cm do aparatu ABI PRISM 3130, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 3130. Scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36 cm,  gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp),  konfekcjonowany fabrycznie. ","1x1zestaw"]
[7,"Thermofisher Scientific","N8010560","Mikropłytki reakcyjne z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu ABI PRISM 3130, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie po 10 sztuk w opakowaniu ","3x10/Pkg"]
[8,"Thermofisher Scientific","N8080243","Termostabilna polimeraza DNA AmpliTaq Gold Polymerase (+10xPCR Gold Buffer + 25 mM MgCl2) o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej, konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR i roztworem MgCl2 ","18x250U"]
[9,"Thermofisher Scientific",4337450,"Zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130, umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów; -zestaw zawiera:  gotowy do użycia miks reakcyjny, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul ","1x100Rxn"]
[10,"Thermofisher Scientific",401734,"Standard wielkości GeneScan 500 ROX  zawiera znakowane barwnikiem ROX fragmenty DNA o znanej wielkości (bp) w zakresie od 35-500 bp.  Dodawany jest do każdej badanej próbki przed elektroforezą, służy do określenia wielkości rozdzielonych fragmentów DNA. Jest niezbędnym składnikiem analizy za pomocą zestawu  do identyfikacji osobniczej AmpFISTRSGM Plus PCR Amplification kit oraz posiadanego aparatu ABI PRISM 3130 ","800 reakcji"]
[11,"Thermofisher Scientific",4336791,"310/31xx Genetic Analyzer Sequencing Standars Big Dye Terminator v1.1","1 zestaw"]
[12,"Thermofisher Scientific",4345831,"DS.-32 Matrix Standard Kit (Dye Set F)","8 kalibracji"]
[13,"Thermofisher Scientific",61870044,"Podłoże RPMI1640 zawierające Glutamax I, D-glukozę w stężeniu 2000mg/L, czerwień fenolową, NAHCO3 w stężeniu 2000mg/L, oznaczone symbolem IVD; max 500ml w opakowaniu jednostkowym","7 x 10 x 500 ml"]
[14,"Thermofisher Scientific","25200-056","Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red","5 x 100 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[7,0,7,11],[37,7,37,8],[6,0,6,11],[35,0,35,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 13 - Preparaty do aparatu ATB Expression oraz materiały do hodowli bakterii i grzybów przygotowujące do różnicowania z użyciem aparatu ATB Expression"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych","40 testów"]
[2,"Test identyfikacyjny dla beztlenowców - 20 cech w mikrometodzie","75 testów"]
[3,"Test identyfikacyjny dla paciorkowców - 20 cech w mikrometodzie","75 testów"]
[4,"Test identyfikacyjny dla Corynebacterium - 20 cech w mikrometodzie","24 testy"]
[5,"Test identyfikacyjne dla Drożdżaków - 32 cechy w mikrometodzie","125 testów"]
[6,"Test identyfikacyjny dla bakterii z rodz. Enterobacteriaceae - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","50 testów"]
[7,"Optochina","300 krążków"]
[8,"JAMES","2 amp."]
[9,"Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmów ESBL u pałeczek GRAM ujemnych ","300 płytek"]
[10,"Podłoże chromogenne do identyfikacji Vancomycynoopornych Enterokoków, różnicujące E. faecium od E. Faecalis","300 płytek"]
[11,"Test immunochromatograficzny do oznaczania Rota wirusów i Adeno wirusów","100 testów"]
[12,"Karty identyfikacyjne GN","1300 kart"]
[13,"Karta identyfikacyjna do drożdżaków YST","60 kart"]
[14,"Karty identyfikacyjne GP","1000 kart"]
[15,"Karty antybiogramowe AST-P 643","200 kart"]
[16,"Karty antybiogramowe AST-P 644","500 kart"]
[17,"Karty identyfikacyjne AST-NH","40 kart"]
[18,"Karta antybiogramowa AST-N330","200 sztuk"]
[19,"Karta antybiogramowa AST-N331","200 sztuk"]
[20,"Karta antybiogramowa AST-N332","400 szt."]
[21,"Podłoże tlenowe z neutralizatorem antybiotyków","3500 sztuk"]
[22,"Podłoże beztlenowe z neutralizatorem antybiotyków","500 sztuk"]
[23,"Podłoże pediatryczne z neutralizatorem antybiotyków","500 sztuk"]
[24,"Bulion Schaedlera z wit. K3 0,2%","480 probówek"]
[25,"Bulion Tryptozowo-sojowy","960 probówek"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[7,0,7,11],[39,8,39,10],[34,0,34,8],[42,1,42,7],[42,8,42,10],[36,7,36,8],[40,1,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,7],[41,8,41,10],[38,1,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/         Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Pasek z gradientem stężeń dla Benzylopenicylin zakres 0,002-32","60 sztuk"]
[2,"Pasek z gradientem stężeń dla Ceftriakson zakres 0,002-32","60 sztuk"]
[3,"Pasek z gradientem stężeń dla Ceftazdime zakres 0,016-256","30 sztuk"]
[4,"Pasek z gradientem stężeń dla Vankomycyny 0,016-256 ug/ml","90 sztuk"]
[5,"Pasek z gradientem stężeń dla Itraconazole","30 sztuk"]
[6,"Pasek z gradientem stężeń dla Amphotericin","30 sztuk"]
[7,"Pasek z gradientem stężeń dla Colistin","120 sztuk"]
[8,"Pasek z gradientem stężeń dla Ciprofloksacin","30 sztuk"]
[9,"Podłoże RPMI- podłoże do E-testów","60 płytek"]
[10,"Pasek z gradientem stężeń dla kotrimoxazolu","30 sztuk"]
[11,"Pasek z gradientem stężeń dla levofloxacin","30 sztuk"]
[12,"Pasek z gradientem stężeń dla cefepimu","30 sztuk"]
[13,"Pasek z gradientem stężeń dla amikacyny ","30 sztuk"]
[14,"Pasek z gradientem stężeń dla gentamycyny","30 sztuk"]
[15,"Pasek z gradientem stężeń dla linezolidu","60 sztuk"]
[16,"Pasek z gradientem stężeń dla meropenemu","90 sztuk"]
[17,"Pasek z gradientem stężeń dla teikoplaniny","90 sztuk"]
[18,"Pasek z gradientem stężeń dla flukonazolu","60 sztuk"]
[19,"Pasek z gradientem stężeń dla Tigecykliny","60 sztuk"]
[20,"Pasek z gradientem stężeń dla Anidulafunginy","60 sztuk"]
[21,"Pasek z gradientem stężeń dla piperacyliny/tazobactam","30 sztuk"]
[22,"Pasek z gradientem stężeń dla mycaminy","60 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
["Zadanie nr 14 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                               TAK / NIE*"]
[1,"Wszystkie zamawiane paski muszą pochodzić od jednego producenta"]
[2,"Paski z gradientem antybiotyku wykonane z plastiku"]
[3,"Opakowanie zbiorcze maksymalnie 30 sztuk"]
[4,"Opakowanie w blistrach po 30 sztuk. "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":100,"n_cols":12,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[93,0,93,7],[76,7,76,8],[79,1,79,10],[87,1,87,10],[90,1,90,10],[82,1,82,10],[83,1,83,10],[80,1,80,10],[81,1,81,10],[84,1,84,10],[3,0,3,1],[7,0,7,11],[74,0,74,8],[86,1,86,10],[92,1,92,10],[91,1,91,10],[89,1,89,10],[85,1,85,10],[88,1,88,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Test na obecność pyrazy u enterokoków","240 testów"]
[2,"Test na oksydazę -pałeczki","200 testów"]
[3,"Ampicylina AM-10","1250 krążków"]
[4,"Amikacyna AN-30","1000 krążków"]
[5,"Amoksycylina/kwas klawulanowy AMC-30","2250 krążków"]
[6,"Ampicylina 2 mg","1000 krążków"]
[7,"Cefepim FEP-30","2000 krążków"]
[8,"Cefoksytyna FOX-30","1750 krążków"]
[9,"Cefotaksym CTX-30","2000 krążków"]
[10,"Cefotaksym-5","1000 krążków"]
[11,"Ceftazydym-10","1000 krążków"]
[12,"Ceftazydym CA2-30","2000 krążków"]
[13,"Cefuroksym CXM-30","1500 krążków"]
[14,"Ertapenem 10","2000 krążków"]
[15,"Ciprofloksacyna CIP-5","2000 krążków"]
[16,"Erytromycyna E-15","1500 krążków"]
[17,"Gentamycyna GM-10","2000 krążków"]
[18,"Gentamycyna GM-30","250 krążków"]
[19,"Imipenem IPM-10","1500 krążków"]
[20,"Klindamycyna CC-2","1500 krążków"]
[21,"Kolistyna CL-50","250 krążków"]
[22,"Meropenem MEM-10","1500 krążków"]
[23,"Norfloksacyna NOR-10","500 krążków"]
[24,"Oksacylina OX-1","250 krążków"]
[25,"Penicylina-1","1500 krążków"]
[26,"Piperacylina 30/tazobaktam 6","1500 krążków"]
[27,"Rifampicyna RA-5","1000 krążków"]
[28,"Sulfametaksazol/Trimetoprim 19/1","2000 krążków"]
[29,"Teikoplanina TEC-30","1500 krążków"]
[30,"Tetracyklina Te-30","750 krążków"]
[31,"Tobramycyna NN-10","1000 krążków"]
[32,"Wankomycyna Va-30","1000 krążków"]
[33,"Vankomycyna-5","1500 krążków"]
[34,"Tigecyklina","1000 krążków"]
[35,"Czyste jałowe krążki bez antybiotyku","200 krążków"]
[36,"Linezolid -10","750 krążków"]
[37,"Test wykrywający koagulazę, białko A ","1080 testów"]
[38,"Levofloxacin-5","750 krążków"]
[39,"Fosfomycyna","250 sztuk"]
[40,"Amoksycylina/kwas klawulanowy AMC 2-1","250 sztuk"]
[41,"Columbia Agar","5500 sztuk"]
[42,"MacConkey Agar","4500 sztuk"]
[43,"Mueller Hinton Agar E","5500 sztuk"]
[44,"Mannitol Salt Agar","800 sztuk"]
[45,"Sabouraud Gen.Chlor","1200 sztuk"]
[46,"Haemophilus Chocolate","700 sztuk"]
[47,"Mueller Hinton Agar z krwią końską","300 sztuk"]
[48,"Salmonella Shigella Agar","1000 sztuk"]
[49,"Schaedler Agar","450 sztuk"]
[50,"Schaedler Neo.Vanco","400 sztuk"]
[51,"Bulion seleninowy","1100 sztuk"]
[52,"Bulion Schaedlera ","700 sztuk"]
[53,"Bulion Tryptozowo-Sojowy","400 sztuk"]
[54,"Columbia CNA","100 sztuk"]
[55,"Generator atmosfery beztlenowej","500 sztuk"]
[56,"Klipsy do woreczków","25 sztuk"]
[57,"Worki do sterylizacji 610 mm-810mm","200 sztuk"]
[58,"Bulion Thioglikolanowy","50 sztuk"]
[59,"Temocylina-30","250 krążków"]
[60,"Latex Strepto Kit","100 testów"]
[61,"Latex do pneumokoków","50 testów"]
[62,"Olej mineralny","200 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[" Zadanie nr 15 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru/warunku           TAK / NIE*"]
[1,"Krążki muszą być umieszczone w oryginalnym opakowaniu-fiolce, fiolka umieszczona w oddzielnym zgrzanym rulonie zawierającym zintegrowany pochłaniacz wilgoci."]
[2,"Na każdej fiolce muszą być umieszczone następujące informacje:nazwa antybiotyku, zawartość antybiotyku w krążku, data ważności, numer serii i warunki przechowywania, znak CE."]
[3,"Na każdym krążku musi być zaznaczony symbol antybiotyku, zawartość antybiotyku w krążku."]
[4,"Wymagany Certyfikat Kontroli Jakości ISO 9001, 13485 na oferowane produkty  dołączony oferty."]
[5,"Do podłoży gotowych (płytki)  wymagany Certyfikat Kontroli Jakości każdej partii produktów. Certyfikat Kontroli Jakości podłoży gotowych (płytki) ma zawierać: nazwę podłoża, nazwę producenta, numer serii podłoża, termin ważności podłoża, skład podłoża, ogólną charakterystykę podłoża tj. ph, barwa, opakowanie, kontrola jałowości; charakterystykę mikrobiologiczną podłoża tj.: żyzność, selektywność podłoża wyrażoną liczbowo; skontrolowaną za pomocą szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC, różnicowanie - morfologia, typ hemolizy. Dla podłoża Muller-Hinton kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych zgodnie z zaleceniami EUCAST. Nadruk na płytce ma zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania płytki. Nadruk na płytce w miejscu widocznym, możliwy do odczytu bez otwierania płytki. Płytki o średnicy 90 mm, wykonane z polistyrenu z żebrami wentylacyjnymi, pakowane po 10 sztuk w perforowaną termokurczliwą folię."]
[6,"Wymagany podpis osoby kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji certyfikatu. "]
[7,"Stężenie antybiotyku na krążku zgodne z normą DIN. Wymagane dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego od producenta. "]
[8,"Wymagane oryginalne ulotki dotyczące poszczególnych pozycji. Ulotki dla wszystkich produktów mają zawierać informacje dotyczące danego produktu, magazynowania i przechowywania."]
[9,"Termin ważności: podłoża na płytkach zawierające krew - minimum 4-5 tygodni, podłoża na płytkach bez krwi i wybiórcze minimum 4-8 tygodni, krążki antybiotykowe, krążki identyfikacyjne minimum 1 rok, pozostałe odczynniki  minimum 6 m-cy od daty dostawy do Zamawiającego"]
[10,"Wymagane dołączenie do oferty pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds.. Lekowrażliwości Drobnoustrojów."]
[11,"Możliwość dostaw na \"cito\" w ciągu 24 godzin."]
[12,"Dostawy do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia od Zamawiającego. "]
[13,"Wymagane próbki: po 1 opakowaniu agar Columbia z dodatkiem 5% krwi baraniej, podłoża selektywnego \"czekoladowego\" dla Haemophilus spp.., Imipenem, Ceftriakson, Ticarcilina/klawulanian. Do próbek krążków antybiogramowych należy dołączyć certyfikat kontroli jakości od producenta dla przykładowej parti krążków antybiotyków oraz oświadczenie dotyczące terminu ważności; dla próbek płytek dołączyć certyfikat, oraz oświadczenie dotyczące terminu ważności. "]
["* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 16","index":15,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[17,0,17,8],[21,7,21,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowne do antygenów CD 16 ludzkich leukocytów, klon 3G8","0,2 mg"]
[2,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 41 (GP IIb/IIIa) ludzkich płytek krwi, klon P2","0,6 mg"]
[3,"Przeciwciało monoklonalne mysie anty-ludzkim GPIb/IX płytek krwi CD 42a, klon SZ1","0,2 mg"]
[4,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 42b (GPIb) ludzkich płytek krwi, klon SZ2","0,4 mg"]
[5,"Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD 49b (GP Ia/IIa)  ludzkich płytek krwi, klonGi9","0,4 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 17","index":16,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,8],[15,7,15,8],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[18,0,18,8],[18,9,18,10],[19,1,19,8],[19,9,19,10],[20,1,20,8],[20,9,20,10],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[27,9,27,10],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[24,0,24,8],[24,9,24,10],[3,0,3,1],[28,1,28,8],[28,9,28,10],[29,1,29,8],[29,9,29,10],[25,1,25,8],[25,9,25,10],[26,1,26,8],[26,9,26,10],[27,1,27,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 17"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Test ELISA do wykrywania toksyny A/B Clostridium difficile w kale","576 testów"]
[2,"Test kasetkowy immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania toksyny A/B i dehydrogenazy (GDH) Clostridium difficile w kale ","125 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
["Zadanie nr 17 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
["Pozycja 1"]
[1,"Koniugat oparty o przeciwciała monoklonalne dla toksyny A i poliklonalne dla toksyny B "]
[2,"Przeciwciała wykrywające związane z peroksydazą chrzanową"]
[3,"Zestaw zawiera min. 3,5  ml kontroli dodatniej"]
[4,"Czułość, swoistoć i korelacja z hodowlą tkankową min. 92 %"]
[5,"Wykrywanie toksyny A na poziomie min. 0.8 ng/ml a toksynę B na poziomie min. 2.5 ng/ml"]
["Pozycja 2"]
[1,"Koniugat oparty o przeciwciała monoklonalne dla GDH i poliklonalne dla toksyny A/B "]
[2,"Przeciwciała wykrywające związane z peroksydazą chrzanową"]
[3,"Zestaw zawiera min. 2  ml kontroli dodatniej"]
[4,"Czułość, swoistoć i korelacja z hodowlą tkankową min. 87 %"]
[5,"Wykrywanie GDH na poziomie min. 0.8 ng/ml, toksyny A na poziomie min. 0.7 ng/ml a toksynę B na poziomie min. 0,2 ng/ml"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 18","index":17,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,8],[17,7,17,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kolumienki chromatograficzne do oznaczeń hemoglobiny A2","400 testów"]
[2,"Kontrola HbA2 mikrokolumn (abnormal)","5 ml"]
[3,"Kontrola HbA2 mikrokolumn (normal)","5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 19","index":18,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[14,0,14,8],[18,7,18,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 19"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD58 FITC, klon AICD58 ASR","100 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie FMC7 FITC, klon FMC7 /CE-IVD/","200 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 20","index":19,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,12],[3,0,3,1],[13,0,13,10],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 20 - Materiały zużywalne do pomiaru poziomu cukru we krwi według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami Accu-Chek Performa Nano "]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat./Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Roche",6454011057,"Test paskowy do pomiaru glikemii Accu-Chek Performa ","100000 sztuk"]
[2,"Roche",5078164001,"Roztwór kontrolny Accu-Chek Performa Glucose Control","10 sztuk"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 21","index":20,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,8],[15,7,15,8],[3,0,3,1],[6,0,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 21 - odczynniki do wykonywania badań HLA na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR-SSP"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto          (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Testy HLA-DQ-low","96 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 22","index":21,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,0,4,1],[17,0,17,8],[20,7,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 26 -  Odczynniki do wykonywania badań HLA  na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)","Pracownia Zgodności Tkankowej"]
[1,"Testy DQB1*02","48 testów","101.213-24U","Olerup SSP DQB1*02-SSP","24 testy",2,607.13,8,1214.26,97.1408,1311.4008,2]
[2,"Testy DQB1*03","72 testy","101.214-24U","Olerup SSP DQB1*03-SSP","24 testy",3,1769.17,8,5307.51,424.6008,5732.1108,3]
[3,"Testy DQB1*05","24 testy","101.211-24U","Olerup SSP DQB1*05-SSP","24 testy",1,607.13,8,607.13,48.5704,655.7004,1]
[4,"Testy DQB1*06","72 testy","101.212-24U","Olerup SSP DQB1*06-SSP","24 testy",3,2643.95,8,7931.849999999999,634.548,8566.398,3]
[5,"Testy DQB1*04","12 testów","101.215-12U","Olerup SSP DQB1*04-SSP","12 testów",1,254.64,8,254.64,20.371199999999998,275.0112,1]
["Razem",{"$nulls":8},15315.39,1225.2312,16540.621199999998]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  22","index":22,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 22 -  Odczynniki do wykonywania badań HLA  na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Testy DQB1*02","48 testów"]
[2,"Testy DQB1*03","72 testy"]
[3,"Testy DQB1*05","24 testy"]
[4,"Testy DQB1*06","72 testy"]
[5,"Testy DQB1*04","12 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 23","index":23,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[15,0,15,10],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 23 - odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Merck","1.04936.1000","Chlorek potasu ","1 kg"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 24","index":24,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,11],[15,0,15,8],[17,7,17,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 24"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA metodą kolumienkową z krwi świeżej lub mrożonej z certyfikatem IVD (zawierający: Proteinazę K, bufory do lizy materiału, przemywania złoża i elucji DNA, nie wymagające uzupełnienia żadnym odczynnikiem poza etanolem 96%; kolumienki ze złożem adsorpcyjnym wyposażone w indywidualne wieczko umocowane na zawieszce, dodatkowe probówki do przemywania złoża bez wieczka; Objętość izolacji 200ul, objętość elucji 100-200ul, efektywność izolacji powyżej 25ng/ul przy elucji 100ul. Czas izolacji do 40 min. Pojemność 250 izolacji/op. Dokładna instrukcja obsługi. Próbniki do przetestowania (5 szt)","2 x 250 izolacji"]
["Razem "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 25","index":25,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,13],[12,0,12,10],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 25  - odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat./Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Cytomark","TF-01-10","Transfix single use sample tubes (a cellular antigen stabilising reagent for use with whole blood) probówki z odczynnikiem do konserwowania antygenów na komórkach w pełnej krwi","10 x 1,2 ml"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 26","index":26,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,11],[15,0,15,8],[17,7,17,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 26"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Test do wykrywania antygentów Rota i Adeno wirusów w kale","100 testów"]
["Razem "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 27","index":27,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,11],[15,0,15,8],[17,7,17,8],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 27"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"CHROMagar KPC","200 płytek"]
["Razem "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 28","index":28,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[7,0,7,13],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 28 - odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Kreatech ","KBI-20030","Sonda molekularna SE X (DXZ1)/SE Y (DYZ3) specyficzna dla chromosomów X i Y  ","10 x 10 testów"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 29","index":29,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[8,0,8,11],[23,0,23,8],[25,7,25,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 1 /2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 29 - testy do oznaczania HLA  klasy I i klasy II na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"HLA-A*01","16 testów"]
[2,"HLA-A*68","8 testów"]
[3,"HLA-B*35","16 testów"]
[4,"HLA-C*02","16 testów"]
[5,"HLA-C*07","24 testy"]
[6,"HLA-DRB*01","8 testów"]
[7,"HLA-DRB1*13","16 testów"]
[8,"HLA-DRB1*03","16 testów"]
[9,"HLA-DRB1*11","8 testów"]
["Razem "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]