Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1

Termin realizacji:  24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa z wymianą filtrów i lamp UV

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komora laminarna | HSKS 12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
| 4. | komora laminarna | HS12 | Thermo Electron Corporation | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 2

Termin realizacji: 24 miesiące  od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Semigat | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Semigat | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Semigat | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Semigat | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS330 | Semigat | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 3

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą HD | ILED 5K/3K+TruVidia HD 7500 | Trumpf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sala Hybrydowa |
| 2. | lampa operacyjna | TruVidia | Trumpf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 4

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | lampy operacyjne | BERTCHOLD D650plus/D500 | BERTCHOLD | 2006 | 5 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny szt. 3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii szt. 1 Pracownia Endoskopowa szt. 1 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 5

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Przegląd roczny zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibracje i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | automatyczny wstrzykiwacz kontrastu | Mark V ProVis | Medrad | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2 | automatyczny wstrzykiwacz kontrastu | Mark V ProVis | Medrad | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sala Hybrydowa |
| 3 | automatyczny wstrzykiwacz kontrastu | Mark V + | Medrad | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 6

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | unit stomatologiczny | Diplomat ecoConsul DEC 170 | Chirana Dental s.r.w. Słowacja | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Gabinet Stomatologiczny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 7

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fotel do dializ | FK-01.0, Comfort | FAMED ALVO | 2005 2010 | 12 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego Ursynów Oddział Leczenia Dziennego/Chocimska |
|  | fotel do dializ | FK-01.0 FK-04 | FAMED | 2005 2011 | 4 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | fotel laryngologiczny | FL-02.0 | FAMED | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Zaburzeń Hemostazy |
|  | fotel ginekologiczny | FG-06.0 | FAMED | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Izba Przyjęć |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 8

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | łóżka | różne typy (elektryczne,, hydrauliczne) | Żywiec LINET ,Futura Merivara Finlandia Stolno | 2005,2002,1998 | 160 | 1 |  | 23 |  | wszystkie oddziały kliniczne I, II, III, IV, V (piętro) Poradnia Specjalistyczna |
|  | wózki do przewożenia chorych | różne typy | Żywiec Alvo Kendromed | 2005 | 10 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy, Pracownia Endoskopowa, Blok Operacyjny, Klinika Hematologii Poradnia Hematologiczna Poradnia Chirurgiczna Poradnia Chirurgii Naczyniowej Zakład Radiologii |
|  | stoły operacyjne stół do masażu | SU-03,10, SCM-3-1 | Famed Żywiec Meden | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny Poradnia Chirurgii Naczyniowej p.007 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 9

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lampa zabiegowa przejezdna | Scan lux LB-01.3 | Famed Żywiec | 2006 | 7 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Hematologiczna Poradnia Chirurgii Naczyniowej Poradnia Chirurgiczna Klinika Chirurgii Ogólnej Klinika Chirurgii Naczyniowej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | lampa operacyjna | Lumena H 300 | Famed Żywiec | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 10

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator | 6612 ER2 B101.2 | Getinge | 1997 | 1 | 4 |  | 23 |  | Sterylizacja |
|  | suszarka do narzędzi | 363 | Getinge | 2005 2011 | 2 | 4 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | myjnia do narzędzi | Decomat S-4656 46-4 | Getinge | 2002 2011 | 2 1 | 4 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | płuczka-dezynfektor | S-421 S-422 | Getinge | 2005 | 12 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy, Klinika Chirurgii Naczyniowej Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych ,Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sala Hybrydowa, Blok Operacyjny |
| 5. | podnośnik kąpielowy zestaw do mycia pacjenta | BOLERO | ARJO | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6. | wanna podnoszona z podnośnikiem elektrycznym | PRIMO | ARJO | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 11

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 4 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 12

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | autoklaw | ASVE | SMS | 1996 | 1 | 12 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
| 2. | sterylizator | AS6612 WPA | SMS | 2012 | 1 | 12 |  | 23 |  | Centralna Sterylizacja ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 13

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

(kontrola sterowania i pomiar jakości wody zasilającej , czyszczenie, zmiany filtra)

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stacja uzdatniania wody | ESS 18 CE | Global Water | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | stacja uzdatniania wody | RO | Eurowater | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | stacja uzdatniania wody | E 13 SEL | Ecowater | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | stacja uzdatniania wody | NSC 11ED | Tapworks | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sala Hybrydowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 14

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do oczyszczania wody | Caro-2 | handmade | 1997 | 1 | 8 |  | 23 |  | Centralna Sterylizatornia Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 15

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu  musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cieplarki | CL-135, CL-60 CLN 32STD Commander | rózni |  | 10 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii szt. 3 Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności Pracownia Patologii Ciąży Pracownia Wirusologii Klinicznej Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych szt. 3 Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | wytrząsarki Vortex mieszadła | TTS-2 TK 3s SA3 G-560E TK 3s MS1 IKA Max-mixIII | różni |  | 10 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości sz.2 Zakład Wirusologii szt. 5 Pracownia Choroby von Willebranda szt. 3 |
|  | łaźnia wodna łaźnia z wytrząsaniem | WMB14 357 | różni (Elan) |  | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Badań Weryfikacyjnych Pracownia Kontroli Jakości i Analiz Pracownia Porfirii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 16

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

Ad. pkt. 2) zakres pierwszego przeglądu rozszerzony (o wymianę pompy C051053000 oraz przełącznika C491012100)

drugi typowy przegląd okresowy po roku

Ad. pkt. 3) 2 przeglądy należy wykonać dopiero w roku 2017, po zakończeniu gwarancji

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | cytofluometr przepływowy | FACSCANTO II | Becton-Dickinson | 2008 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi (ul. Chocimska 5) |
| 2. | cytofluometr przepływowy | FACSCalibur | Becton-Dickinson | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie (ul. Chocimska 5) |
|  |  |  |  |  | drugi przegląd po okresie 1 roku | 1 |  | 23 |  |  |
| 3. | cytometr | FACSCANTO II | Becton-Dickinson | 2014 | 1 przeglądy do 2017 roku | 2 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 17

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat Bactec | 9050 | Becton Dickinson | 1996 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 18

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | MPW-380R | MPW |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-352R | MPW | 2013 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-15mini | MPW |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW | 1988 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-370 | MPW | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-65R | MPW | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi |
|  | wirówka | MPW-260R | MPW | 2013 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi |
|  | wirówka | MPW-223E | MPW | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Wirusologii Pracownia Wirusologii Klinicznej Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Wirusologii Pracownia Wirusologii Klinicznej Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | wirówka | MPW-350R | MPW | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350R | MPW | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-52 | MPW | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 2008 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-223E | MPW | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-340 | MPW | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej |
|  | wirówka | MPW-340 | MPW | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | wirówka | MPW-310 | MPW | 1983 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | wirówka | MPW-223E | MPW | 2003,2004 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 19

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji  musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przegląd w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | MiniSpin plus Eppendorf | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | MiniSpin plus Eppendorf | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | 5417R | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Badań Weryfikacyjnych Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
|  | wirówka | 5415D | Eppendorf | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | wirówka | 5417 R | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | próżniowa Concentrator Plus | Eppendorf | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | Centrifuge 5804R | Eppendorf | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | wirówka | 5415D | Eppendorf | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | 5415R | Eppendorf | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | 5810R | Eppendorf | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | Centrifuge 5417R | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | wirówka | Centrifuge 5804R | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | wirówka | Mini plus | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | wirówka | 5810 | Eppendorf | 2014 | 1 | 1 XII 2017 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 20

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | Sorvall RC 5CPLUS | Sorvall | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Sorvall RC 5B | Sorvall | 1992 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | ST16 | Sorvall | 2013 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi |
|  | wirówka | ST16 | Sorvall | 2013 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi |
|  | mikrowirówka | Legend Micro 21 | Sorvall | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hematologii Doświadczalnej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 21

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | DW-41-230 | Qualitron, Inc.,Korea | 2003 | 3 | 1 |  | 23 |  | Chocimska 5: Zakład Wirusologii –Pracownia Wirusologii Klinicznej i Pracownia Badan Weryfikacyjnychszt. 2 Oraz Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu szt. 1 |
|  | wirówka | Laboratory Centrifuges 4-15C | Sigma | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Chocimska 5: Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 22

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | Labofuge 400 | HERAEUS | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Labofuge 400 R | HERAEUS | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Cryofuge 6000 | HERAEUS |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej |
|  | wirówka | Megafuge 1,0 | HERAEUS | 1993 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Biofuge primo R | HERAEUS | 1999 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania |
|  | wirówka | Lavofuge 24 | HERAEUS | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | wirówka | 400 R | Heraeus | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | Labofuge 400 | Heraeus |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 23

Termin realizacji: 24 miesiące  od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wirówka | Fresco 21 | Thermo Electron Corporation | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2. | wirówka | Fresco 21 | Thermo Electron Corporation | 2008 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 24

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | DiaCent-CW | Diamed | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | ID Centrifuge 24 S | Diamed | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | DiaCent-CW | Diamed | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | ID Centrifuge 24 S | Diamed | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | ID Centrifuge 12 S | Diamed | 1994 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 25

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | CR 3i | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | MR-23i | Jouan | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | wirówka | Jouan B 4i | Jouan | 2004 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | Jouan BR 4i | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | Jouan B4i | Jouan | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
|  | wirówka | Micro CL21 | Thermo Scientific | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 26

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | J-HC Centrifuge Avanti | Beckman | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 2. | wirówka | J6 M/E | Beckman | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 27

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wirówka | universal-320R TYP 1406 | Hettich | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 28

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komora sterylna | SKL-2001 | JW. Electronic | 2004 | 2 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda (Ursynów) Pracownia Porfirii (Chocimska) |
|  | blok grzejny | TB-941U | JW. Electronic | 1999 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | blok grzejny | DB-2D | Techne | 2000 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 oraz Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | termoblok | TB-951U | JW. Electronic | 2006 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | termoblok | TB-941U | JW. Electronic | 2001-1999 | 3 | 1 |  | 23 |  | Zakład Wirusologii ul. Chocimska |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 29

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | komora laminarna | Faster BH2004 | Faster | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 30

Termin realizacji: 24 miesiące  od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikrotom rotacyjny | Finesse Me++ | THERMO | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 2. | komora do odparafinowania | PT Module | THERMO | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 3. | komora laminarna | MSC-Adventa | THERMO | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
| 4. | czytnik spektrofotometryczny | MULTISKAN GO | THERMO | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hematologii Doświadczalnej |
| 5. | blok grzejny z opcją chłodzenia | ALB6400/FI NEPCR | THERMO | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
| 6. | inkubator CO2 do hodowli komórkowej | HERAcell 240 | THERMO | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 7. | inkubator do hodowli komórkowej | Forma Waterjacketed II | THERMO | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hematologii Doświadczalnej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 31

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | inkubator CO2 | IGO-150E | Jouan | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
| 2. | inkubator CO2 | IGO-150 | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 3. | komora laminarna | MSC 12 | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 4. | komora laminaran | Miniflux | Jouan | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 32

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do liofilizacji+pompa | Labconco Lock 1L | Labconco |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 33

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inkubator stołowy z wytrząsarką do płytek PF 48i Helmer | PC900I | Baxter | 2006 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 34

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | sterylizator parowy pionowy | OT 40L | Nuve | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hematologii Doświadczalnej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 35

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | automatyczny system do elekroforezy/immunofiksacji do żeli | HYDRASYS 2/PHORESIS | Sebia | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Klinicznej |
| 2. | zestaw do dokumentacji i analizy żeli | WL/UV Vilber | Vilber-Lourmat | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 36

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia:

SM 2000R

-	sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych akcesoriów (uszkodzenia mechaniczne, poprawność działania uchwytów noża i preparatu)

-	sprawdzenie poprawności funkcjonowania mechanizmu posuwu horyzontalnego oraz oporów mechanizmu posuwu zgrubnego

-	pomiar grubości ciętych preparatów w odniesieniu do specyfikacji producenta,

-	pomiary kontrolne mechanizmu mikrotomowego

-	w razie potrzeby wymiana smarów lub/i justacja mechanizmu

HI1220, HI1210

-	oczyszczenie aparatu,

-	sprawdzenie stanu elektroniki

-	sprawdzenie mat grzejnych

-	kontrola temperatur w miejscach pomiarowych

EG1150H+C

-	oczyszczenie aparatu z parafiny

-	sprawdzenie stanu elementów elektronicznych

-	sprawdzenie funkcjonalności wyświetlacza i przycisków

-	sprawdzenie stanu mat grzejnych oraz temperatur w miejscach pomiarowych

Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | centrum do zatapiania wraz z zimną płytą | Leica EG1150HC | Leica Microsystems | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | mikrotom saneczkowy | SM2007R | Leica Microsystems | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | płyta grzewcza | HI 1220 | Leica Microsystems | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | łaźnia wodna | KI 1210 | Leica Microsystems | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | procesor tkankowy | TP1020 | Leica Microsystems | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 37

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | termocykler | Mastercycler epgradient S | Eppendorf | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | fotometr | BioPhotometer 8,5mm | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | termostat | Plus | Eppendorf |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | transiluminator | TFU-20V z kamerą archiwizacyjną | Eppendorf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | transiluminator | Herolab UV-T-20 | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 38

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | AB Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time | AB Applied | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 2. | termocykler | GeneAmpPCR system | AB Applied | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 3. | termocykler | GeneAmpPCR system 9700 | AB Applied | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
| 4. | termocykler | GeneAmpPCR system 9700 | AB Applied | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 39

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | Thermal Cykler | BioRad | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 3. | termocykler | DNA Engine Tetrad 4x96x0,2 | Bio-Rad | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 4. | termocykler | C 1000 | Bio-Rad | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 5. | termocykler | C 1000 Touch | Bio-Rad | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 6. | termocykler | Labcycler/Thermoblock 96 | Syngen | 2009 | 2 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 7. | termocykler | MJ PTC-200 | MJResearch | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Kontroli Jakości i Analiz ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 40

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | LightCycler 480 II,96. | Roche | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 41

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | tromboelastometr | Rotem-delta | Pentapharm | 2006 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Hemostazy |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 42

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Ultrospec 2000 | Pharmacia | 1998 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 43

Termin realizacji: 24 miesiące  od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Specord 205 | Analytik Jena | 2003 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 44

Termin realizacji: 24 miesiące  od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Unicam 8620 | Spectro-Lab | 1992 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 45

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spektrofotometr | UV-160 A | Shimadzu | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 46

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego wzorcowania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba wzorcowań w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rejestrator temperatury | Testo 177-T4 V01 10 | Testo AG Niemcy | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 47

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2 | mikroskop | fluorescencyjny | Opton | 1991 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 3 | mikroskop | biologiczny | PZO | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
| 4 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 2003 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 5 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 1994 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 6 | mikroskop | biologiczny | Diaster | 1991 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 7 | mikroskop | biologiczny | Zeiss | 1991 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
| 8 | mikroskop | biologiczny | PZO Poland | 2003 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
| 9 | mikroskop | biologiczny | Nikon Zeiss | 1994-2011 | 6 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej |
| 10 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 1998-2001 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 11 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej |
| 12 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
| 13 | mikroskop | biologiczny | Jenaval | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania |
| 14 | mikroskop | biologiczny | Jenaval | 1989 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
| 15 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii odc. B |
| 16 | mikroskop | biologiczny | Jenval | 1989 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 48

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikroskop w Metasystemie | biologiczny | Zeiss | 2007, 2009 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 2. | mikroskop odwrócony laboratoryjny z kontrastem fazowym | Primo Vert | Zeiss | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hematologii Doświadczalnej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 49

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zautomatyzowany mikroskop polaryzacyjny | BX 63 | Olympus | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Diagnostyki Hematologicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 50

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompa KNAUER | do HPLC | Knauer | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
| 2. | Zestaw do HPLC | Pompa detektor piec jet | Knauer | 2008 | 1 zestaw (3 urządzenia) | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
| 3. | piec do kolumn | Mistral | Spark Holland | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 51

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do hybrydyzacji i denaturacji | S500-24 | StatSpin Inc.(USA) | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 52

Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | sorter komórkowy | AutoMACS 003 | MILTENYI BIOTEC | 2004 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 53

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do hodowli bakterii |  | Merck Millipore | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 54

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji |  | Ilość urządzeń |  | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | czytnik | Reader 2001 typu 10540 | Biomerieux | 1995 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Wirusologii Klinicznej Chocimska 5 |  |
| 2. | płuczka do płytek Elisa | Washer 400 | Biomerieux | 2003 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Wirusologii Klinicznej Chocimska 5 |  |
| 3. | zestaw Elisa (czytnik, inkubator, płuczk) | Elisa leader 250 | Biomerieux | 2006 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej |  |
| 4. | aparat do automatycznej izolacji DNA | NucliSens Extractor-easyMag | BioMerieux |  | 2010 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Wirusologii Klinicznej Chocimska 5 |
| 5. | aparat do automatycznej izolacji DNA | NucliSens Extractor-easyMag | BioMerieux |  | 2006 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
| 6. | analizator | Vitek 2 Compact 30 | BioMerieux |  | 2007 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
| 7. | automatyczny system do posiewu krwi BactAlert | BTA 3D COMBO LEFT | BioMerieux |  | 2011 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 55

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator koagulologiczny | Ceveron alpha TGA | Technoclone GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 2. | analizator hematologiczny | BCC-Driu 3000B | Technoclone GmbH | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 56

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płuczka do płytek Elisa | Auto Wash II Plus Ortho | Ortho | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Wirusologii Klinicznej Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 57

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | czytnik mikropłytek | ELX-800 | Bio-Tek Instruments | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2. | czytnik mikropłytek | ELX-800 | Bio-Tek Instruments | 2013 | 1 | 1 XII2016 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 3. | płuczka laboratoryjna | ELX-50 | Bio-Tek Instruments | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 4. | płuczka laboratoryjna | ELX-50 | Bio-Tek Instruments | 2013 | 1 | 1 XII2016 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 58

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do real-time PCR | RG-3000 Rotor-Gene | Corbett Research | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Wirusologii Klinicznej Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 59

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator hematologiczny | Mythic 18 | Opree SA | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 60

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | ND1000 | Nano Drop TK Biotech | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 61

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz kalibracji  musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stacja dozująca do nastawiania reakcji PCR | Janus | Perkin Elmer | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
| 2. | automatyczna stacja dozująca do izolacji reakcji PCR | Biorobot | Perkin Elmer | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
| 3. | czytnik | Victor | Perkin Elmer | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 62

Termin realizacji: 24  miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator system Luminex | Luminex 200 ZS-ATHSYSFULL | EuroClone | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
| 2. | Aparat do automatycznej izolacji DNA | Duplica Prep Automatic Extractor EC-EDI001 | EuroClone | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………                                                                                                                                                                                                                    Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 63

Termin realizacji: 24 miesiące  od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolektor frakcji | FC-204 | Gilson | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
| 2. | detektor fluorescencyjny | LC-240 | Perkin Elmer | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………                                                                                                                                                                                                                    Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 64

Termin realizacji: 24 miesiące  od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przegląd w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fibrintimer | BFT2 | Dade Behring | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | czytnik mikropłytek | EL 311 | Dade Behring | 1993 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | analizator | Behring Nephelometer II System | Dade Behring | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

…………………………………………                                                                                                                                                                                                                    Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 65

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przegląd w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płatownica lodu | AF80AS | Scotsman | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………                                                                                                                                                                                                                    Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 66

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz walidacji  musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przegląd w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | U-2900 | Hitachi | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
| 2. | spektrofluorymetr | F-7000 | Hitachi | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………                                                                                                                                                                                                                    Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 67

Termin realizacji: 24 miesiące  od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu  z wymianą zużytych części eksploatacyjnych musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przegląd w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | system pipetowania aut. do porcjowania i archiwizacji materiału biol. wraz z systemem skanowania | MagNa STARlet | Hamilton Microlab STARlet | 2013 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………                                                                                                                                                                                                                    Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy