{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":290,"n_cols":11,"rows_kept":290,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[36,0,36,7],[38,0,38,10],[39,0,39,10],[42,8,42,10],[65,0,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,0,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,0,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,0,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[91,1,91,3],[91,4,91,10],[92,1,92,3],[92,4,92,10],[93,1,93,3],[93,4,93,10],[94,0,94,10],[95,1,95,3],[95,4,95,10],[96,1,96,3],[96,4,96,10],[97,1,97,3],[97,4,97,10],[98,1,98,3],[98,4,98,10],[99,1,99,3],[99,4,99,10],[100,1,100,3],[100,4,100,10],[101,1,101,3],[101,4,101,10],[102,1,102,3],[102,4,102,10],[103,1,103,3],[103,4,103,10],[104,1,104,3],[104,4,104,10],[105,1,105,3],[105,4,105,10],[106,1,106,3],[106,4,106,10],[107,1,107,3],[107,4,107,10],[108,1,108,3],[108,4,108,10],[109,0,109,10],[110,1,110,3],[110,4,110,10],[111,1,111,3],[111,4,111,10],[112,1,112,3],[112,4,112,10],[113,1,113,3],[113,4,113,10],[114,1,114,3],[114,4,114,10],[115,0,115,10],[116,1,116,3],[116,4,116,10],[117,1,117,3],[117,4,117,10],[118,1,118,3],[118,4,118,10],[119,1,119,3],[119,4,119,10],[120,1,120,3],[120,4,120,10],[121,1,121,3],[121,4,121,10],[122,0,122,10],[123,1,123,3],[123,4,123,10],[124,1,124,3],[124,4,124,10],[125,1,125,3],[125,4,125,10],[126,1,126,3],[126,4,126,10],[127,1,127,3],[127,4,127,10],[128,1,128,3],[128,4,128,10],[129,1,129,3],[129,4,129,10],[130,1,130,3],[130,4,130,10],[131,0,131,10],[132,1,132,3],[132,4,132,10],[133,1,133,3],[133,4,133,10],[134,1,134,3],[134,4,134,10],[135,1,135,3],[135,4,135,10],[136,1,136,3],[136,4,136,10],[137,1,137,3],[137,4,137,10],[138,1,138,3],[138,4,138,10],[139,1,139,3],[139,4,139,10],[140,1,140,3],[140,4,140,10],[141,0,141,10],[142,1,142,3],[142,4,142,10],[143,1,143,3],[143,4,143,10],[144,1,144,3],[144,4,144,10],[145,1,145,3],[145,4,145,10],[146,1,146,3],[146,4,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[148,1,148,3],[148,4,148,10],[149,1,149,3],[149,4,149,10],[150,1,150,3],[150,4,150,10],[151,0,151,10],[152,1,152,3],[152,4,152,10],[153,1,153,3],[153,4,153,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[156,1,156,3],[156,4,156,10],[157,1,157,3],[157,4,157,10],[158,1,158,3],[158,4,158,10],[159,1,159,3],[159,4,159,10],[160,0,160,10],[161,1,161,3],[161,4,161,10],[162,1,162,3],[162,4,162,10],[163,1,163,3],[163,4,163,10],[164,1,164,3],[164,4,164,10],[165,1,165,3],[165,4,165,10],[166,1,166,3],[166,4,166,10],[167,1,167,3],[167,4,167,10],[168,0,168,10],[169,1,169,3],[169,4,169,10],[170,1,170,3],[170,4,170,10],[171,0,171,10],[172,1,172,3],[172,4,172,10],[173,1,173,3],[173,4,173,10],[174,1,174,3],[174,4,174,10],[175,1,175,3],[175,4,175,10],[176,1,176,3],[176,4,176,10],[177,1,177,3],[177,4,177,10],[178,1,178,3],[178,4,178,10],[179,1,179,3],[179,4,179,10],[180,1,180,3],[180,4,180,10],[181,1,181,3],[181,4,181,10],[182,1,182,3],[182,4,182,10],[183,0,183,10],[184,1,184,3],[184,4,184,10],[185,1,185,3],[185,4,185,10],[186,1,186,3],[186,4,186,10],[187,1,187,3],[187,4,187,10],[188,1,188,3],[188,4,188,10],[189,1,189,3],[189,4,189,10],[190,1,190,3],[190,4,190,10],[191,1,191,3],[191,4,191,10],[192,1,192,3],[192,4,192,10],[193,1,193,3],[193,4,193,10],[194,1,194,3],[194,4,194,10],[195,1,195,3],[195,4,195,10],[196,0,196,10],[197,1,197,3],[197,4,197,10],[198,1,198,3],[198,4,198,10],[199,1,199,3],[199,4,199,10],[200,1,200,3],[200,4,200,10],[201,1,201,3],[201,4,201,10],[202,1,202,3],[202,4,202,10],[203,1,203,3],[203,4,203,10],[204,1,204,3],[204,4,204,10],[205,1,205,3],[205,4,205,10],[206,1,206,3],[206,4,206,10],[207,1,207,3],[207,4,207,10],[208,0,208,10],[209,1,209,3],[209,4,209,10],[210,1,210,3],[210,4,210,10],[211,1,211,3],[211,4,211,10],[212,1,212,3],[212,4,212,10],[213,1,213,3],[213,4,213,10],[214,1,214,3],[214,4,214,10],[215,1,215,3],[215,4,215,10],[216,1,216,3],[216,4,216,10],[217,1,217,3],[217,4,217,10],[218,1,218,3],[218,4,218,10],[219,0,219,10],[220,1,220,3],[220,4,220,10],[221,1,221,3],[221,4,221,10],[222,1,222,3],[222,4,222,10],[223,1,223,3],[223,4,223,10],[224,1,224,3],[224,4,224,10],[225,1,225,3],[225,4,225,10],[226,1,226,3],[226,4,226,10],[227,1,227,3],[227,4,227,10],[228,0,228,10],[229,1,229,3],[229,4,229,10],[230,1,230,3],[230,4,230,10],[231,1,231,3],[231,4,231,10],[232,1,232,3],[232,4,232,10],[233,1,233,3],[233,4,233,10],[234,1,234,3],[234,4,234,10],[235,1,235,3],[235,4,235,10],[236,1,236,3],[236,4,236,10],[237,1,237,3],[237,4,237,10],[238,1,238,3],[238,4,238,10],[239,1,239,3],[239,4,239,10],[240,1,240,3],[240,4,240,10],[241,1,241,3],[241,4,241,10],[242,0,242,10],[243,1,243,3],[243,4,243,10],[244,1,244,3],[244,4,244,10],[245,1,245,3],[245,4,245,10],[246,1,246,3],[246,4,246,10],[247,1,247,3],[247,4,247,10],[248,1,248,3],[248,4,248,10],[249,1,249,3],[249,4,249,10],[250,1,250,3],[250,4,250,10],[251,1,251,3],[251,4,251,10],[252,1,252,3],[252,4,252,10],[253,0,253,10],[254,1,254,3],[254,4,254,10],[255,1,255,3],[255,4,255,10],[256,1,256,3],[256,4,256,10],[257,1,257,3],[257,4,257,10],[258,1,258,3],[258,4,258,10],[259,0,259,10],[260,1,260,3],[260,4,260,10],[261,1,261,3],[261,4,261,10],[262,0,262,10],[263,1,263,3],[263,4,263,10],[264,1,264,3],[264,4,264,10],[265,1,265,3],[265,4,265,10],[266,1,266,3],[266,4,266,10],[267,1,267,3],[267,4,267,10],[268,1,268,3],[268,4,268,10],[269,0,269,10],[270,1,270,3],[270,4,270,10],[271,1,271,3],[271,4,271,10],[272,1,272,3],[272,4,272,10],[273,1,273,3],[273,4,273,10],[274,1,274,3],[274,4,274,10],[275,1,275,3],[275,4,275,10],[276,1,276,3],[276,4,276,10],[277,1,277,3],[277,4,277,10],[278,1,278,3],[278,4,278,10],[279,1,279,3],[279,4,279,10],[280,1,280,3],[280,4,280,10],[285,0,285,10],[287,8,287,10],[281,1,281,3],[281,4,281,10],[282,1,282,3],[282,4,282,10],[283,1,283,3],[283,4,283,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/022/2016"]
["……………………………………………………"]
[]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 - Zestawy do bezpiecznego rozpuszczania cytostatyków"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["1.","Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml, 50ml",null,null,"szt.",3000]
["2.","Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo",null,null,"szt.",2500]
["3.","Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych z worka i butelki z filtrem hydrofobowym",null,null,"szt.",1300]
["4.","Adapter luer męski ze strzykawką",null,null,"szt.",4500]
["5.","Korki zabezpieczające do WC ",null,null,"szt.",4000]
["6.","Korki zabezpieczające do WC i WO  z przedłużeniem",null,null,"szt.",200]
["7.","Przyrządy do transferu leków cytostatycznych z fiolki",null,null,"szt.",4000]
["8.","Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr",null,null,"szt.",2500]
["9.","Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający tzw. balon pochłaniający ",null,null,"szt.",500]
["10.","Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) ",null,null,"szt.",2000]
["11.","Fartuch ze wzmocnieniami",null,null,"szt.",300]
["12.","Maski do rozpuszczania cytostatyków",null,null,"szt.",450]
["13.","Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4-drożne",null,null,"szt.",1000]
["14.","Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4-drożne",null,null,"szt.",750]
["15.","Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych - światłoczułych",null,null,"szt.",1200]
["16.","Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych",null,null,"szt.",1800]
["17.","Przyrząd do podaży leków światłoczułych cytostatycznych, z końcówką luer męską",null,null,"szt.",50]
["18.","Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 2 - drożne",null,null,"szt.",700]
["19.","Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm",null,null,"szt.",50]
["20.","Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi, wymiary: 60x80mm",null,null,"op.",10]
["21.","Pojemniki na odpady cytostatyczne 10L",null,null,"szt.",150]
["22.","Osłonki na worki z lekami światłoczułymi",null,null,"szt.",1000]
["23.","Adapter męski luer na stałe zespolony ze strzykawką o pojemności 60 ml",null,null,"szt.",200]
["24.","Przedłużacz z filtrem 0,2µ, dł. 43 cm; dren low sorbing z filtrem IN-line, z dodatkowym zaworem bezigłowym i klamrą zaciskającą, jałowy, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":18}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["Dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml i 50ml (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Strzykawki trzyczęściowe do cytostatyków: 2-3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml i 50ml (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[2,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[3,"Przejrzyste"]
[4,"Końcówka luer-lock, wkręcana, centryczna"]
[5,"Minimalna objętość zalegająca"]
[6,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[7,"Płynny przesuw tłoka"]
[8,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[9,"Trzyczęściowe, jałowe"]
["Przyrządy do pobierania i podawania leków cytostatycznych z worka Viaflo (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Przyrządy do transferu leków z klipsem zabezpieczającym - kompatybilne z workami typu Viaflo"]
[2,"Wolne od lateksu"]
[3,"Igła: 2,1 mm (14GA) silikonowana; Korpus - poliwęglan; Końcówka - silikon; Klips - polipropylen"]
[4,"Objętość wypełnienia - 0,15 ml"]
[5,"Ilość wkłuć strzykawki - rekomendowana max. 10; Ilość wkłuć do worka: jednorazowo - produkt do przygotowywania i podawania cytostatyków pomagający uniknąć przypadkowych zakłuć igłą"]
[6,"Zatyczka w porcie do wkłucia strzykawki aktywowaną końcówką luer lock"]
[7,"Nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym; ergonomiczny i łatwy w użyciu"]
[8,"Jałowe"]
["Przyrządy do pobierania i podawania leków cytotoksycznych z worka i butelki z filtrem hydrofobowym  (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Przyrządy do transferu leków z worka  i butelki  z filtrem hydrofobowym"]
[2,"Wolny od lateksu, DEHP, PCV"]
[3,"Objętość wypełnienia - 0,5 ml"]
[4,"Ilość aktywacji  zastawki bezigłowej 100 aktywacji "]
[5,"Zatyczka w porcie do wkłucia strzykawki aktywowaną końcówką luer lock kompatybilna z pozycją 4 i 23"]
[6,"Długość przyrządu od 9 cm do 10 cm"]
[7,"Jałowe, apirogenne"]
["Adapter luer męski ze strzykawką (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, połaczony na stałe ze strzykawką luer-lock o pojemności 3,5,10,20,30ml do wyboru Zamawiajacego)"]
[2,"Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce"]
[3,"Objętość wypełnienia max. 0,13 ml"]
[4,"Kompatybilny z pozycjami 3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19"]
[5,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[6,"Z osłonką żeńską na część odcinającą wyciek"]
[7,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[8,"Przejrzyste"]
[9,"Końcówka luer-lock, centryczna"]
[10,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[11,"Płynny przesuw tłoka"]
[12,"Trzyczęściowe"]
[13,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[14,"Jałowy, apirogenny"]
["Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego (poz. 5) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Objętość wypełnienia max. 0,15 ml, z osłonką końcówki luer-lock"]
[2,"Zabezpieczenie WC do 7 dni lub 200 aktywacji bez konieczności wymiany"]
[3,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[4,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[5,"Jałowy, apirogenny"]
["Korek bezigłowy zabezpieczający do (WC) Wkłucia Centralnego i (WO) Wkłucia Obwodowego (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z osłonką końcówki luer-lock, z przedłużeniem o dł. od 15 do 18 cm"]
[2,"Zabezpieczenie WC i  do 7 dni lub  200 aktywacji bez konieczności wymiany"]
[3,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[4,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[5,"Ciśnienie 325 psi- przepływ 10ml/sec. "]
[6,"Jałowy, apirogenny"]
["Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolki (poz. 7) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy"]
[2,"Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem, wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków"]
[3,"Zaopatrzony w hydrofobowy filtr i odpowietrznik z filtrem 0,2 µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock"]
[4,"Krótki bolec ułatwiajacy pobieranie pełnej zawartości fiolki"]
[5,"Wolny od lateksu, PCV, DEHP i metali"]
[6,"Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[7,"Przyrząd pakowany indywidualnie i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego)"]
[8,"Jałowy, apirogenny"]
["Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający wysokoskuteczny filtr (poz. 8) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Zaopatrzony w hydrofobowy wysokoskuteczny filtr   / odpowietrznik"]
[4,"Możliwość użycia do 7dni (gwarancja jałowości)"]
[5,"Pojemność wypełnienia max. 0.1ml"]
[6,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[7,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi"]
[8,"Zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[9,"Przyrząd pakowany indywidualnie i w opakowanie zbiorcze po 5 szt. (do wyboru Zamawiającego)"]
["Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) zawierający  tzw. balon aerozolowy (poz. 9) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Zaopatrzony w balon aerozolowy o pojemności 60ml"]
[4,"Zaopatrzony w filtr o wielkoći porów 0.2µm"]
[5,"Możliwość użycia do 7dni (gwarancja jałowości)"]
[6,"Pojemność wypełnienia max. 0.1ml"]
[7,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[8,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi"]
[9,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
["Zestaw do pobierania leków okalający fiolkę (20 mm) (poz. 10) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowy, apirogenny"]
[2,"Zestaw do fiolki o średnicy 20 mm (okalający)"]
[3,"Możliwość użycia do 72 (gwarancja jałowości)"]
[4,"Pojemność wypełnienia max. 0.09 ml"]
[5,"Wolny od lateksu, DEHP, metali, PCV"]
[6,"Kompatybilny z lekami cytostatycznymi"]
[7,"Pakowany sterylnie, apirogenny"]
[8,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
["Fartuch ze wzmocnieniami (poz. 11) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS"]
[2,"Dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną na części przedniej oraz części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia"]
[3,"Mankiet zakończony bawełnianym ściągaczem"]
[4,"Tylna część/strona fartucha zakładana/zapinana na rzepy oraz wiązana na troki połączone kartonikiem"]
[5,"Dodatkowo dołączona serweta do rąk"]
[6,"Nie zawierający lateksu, sterylny"]
[7,"Dostępny w rozmiarach: S/M, L, X "]
["Maski do rozpuszczania cytostatyków (poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wyposażone w filtr P2P z zaworem"]
[2,"Wyposażone w filtr chroniący przed pyłem i aerozolem, w regulowaną taśmę do mocowania na głowie, w zawór wydechowy CPC (redukujący poziom ciepła i wilgoci pod maską)"]
["Przyrządy do podaży leków cytostatycznych 4 - drożne (poz. 13) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka/ butli"]
[3,"Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 5 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i wielokrotnej aktywacji)"]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm"]
[5,"Objętość wypełnienia max. 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie w cześci powyżej komory kroplowej"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu w częsci poniżej komory kroplowej"]
[8,"1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 31 cm, (z klamrą zaciskową)"]
[9,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[10,"Produkt kompatybliny z pozycją 15,16,19- szczelne połączenie"]
[11,"Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV"]
["Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 4 - drożne (poz. 14) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 5 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i wielokrotnej aktywacji)"]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie w częci powyżej komory kroplowej"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu w części poniżej komory kroplowej"]
[8,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[9,"1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 31 cm, (z klamrą zaciskową),"]
[10,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[11,"Produkt kompatybliny z pozycją 15,16,19 -szczelne połączenie"]
[12,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
["Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych światłoczułych (poz. 15) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 2.5 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Średnica drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 30 cm"]
[7,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[8,"Kompatybilny z poz. 14 i 18"]
[9,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[10,"Przyrząd pakowany indywidualnie i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego)"]
[11,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
["Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych (poz. 16) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem"]
[3,"Objętość wypełnienia max 2.5 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Średnica drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 31 cm, "]
[7,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[8,"Kompatybilny z poz. 13, 14 i 18"]
[9,"Przyrząd pakowany indywidualnie i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego)"]
[10,"Nie zawierający lateksu, DEHP"]
["Przyrząd do podaży leków światłoczułych cytostatycznych z końcówką luer męską  (poz. 17) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierający końcówkę luer męską w górnej części "]
[3,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu w części poniżej komory kroplowej"]
[4,"Średnica drenu 3 mm"]
[5,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[6,"Kompatybilny z pozycją nr 3 (do wielokrotnej aplikacji)"]
[7,"Nie zawierający lateksu, DEHP, PCV"]
[8,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
["Przyrządy do podaży leków cytostatycznych światłoczułych 2 - drożne (poz. 18) - muszą spełniać następujące wymagania "]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zestaw zawierający jeden bolec podłączeniowy do worka"]
[3,"Porty bezigłowe, zawory samozamykające w ilości 3 szt. (w tym jeden port bezigłowy w dolnej części zestawu - do podań tzw. bolusów. Możliwość dezynfekcji zaworów i wielokrotnej aktywacji)"]
[4,"Komora kroplowa z filtrem 15 µm, długość drenu 196 cm, średnica drenu 3 mm"]
[5,"Objętość wypełnienia max 20 ml"]
[6,"Klamra na drenie w częci powyżej komory kroplowej"]
[7,"Zacisk rolkowy do regulacji przepływu w części poniżej komory kroplowej"]
[8,"Odporny na światło (kolor bursztynowy lub żółty)"]
[9,"1 szt. łączników każdy z zaworem bezigłowym do przygotowania roztworu z leków cytostatycznych - długość 35 cm, (z klamrą zaciskową),"]
[10,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[11,"Produkt kompatybliny z pozycją 15,16,19 -szczelne połączenie"]
[12,"Nie zawierający lateksu, DEHP,"]
[13,"Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP"]
["Łączniki do przyrządów do podaży leków cytostatycznych z filtrem 0.2 µm (poz. 19) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowego użytku, jałowe"]
[2,"Zawierające jeden bolec podłączeniowy z filtrem "]
[3,"Objętość wypełnienia max 4.5 ml"]
[4,"Klamra na drenie"]
[5,"Średnica drenu 3 mm"]
[6,"Wejście z zaworem bezigłowym do podaży leków cytostatycznych - długość 55 cm"]
[7,"Z filtrem 0.2µm"]
[8,"Zawór bezigłowy kompatybliny z poz. 4 oraz 23 - szczelne połączenie"]
[9,"Kompatybilny z poz.13, 14 i 18"]
[10,"Nie zawierający PCV, lateksu, DEHP"]
["Naklejki na worki z płynami infuzyjnymi (poz. 20) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary 60x80mm, (zwój zawierający 1 000 szt.)"]
[2,"Posiadające dane do wpisania: imię, nazwisko pacjenta/PESEL, nazwa leku - stężenie - objętość, dawka, datę, czas, prędkość wlewu, okres trwałości preparatu, wykonał, podpis"]
[3,"Otoczka w kolorze czerwonym (dla leków cytostatycznych)"]
[4,"Pole do \"Leku Cytostatycznego\" w kolorze żółtym"]
[5,"Dwu kolorowe z otoczką w kolorze czerwonym (dla leków cytostatycznych)"]
["Pojemniki na odpady cytostatyczne (poz. 21) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z otworem wrzutowym (10l)"]
[2,"Wysokość 258 mm z przykryciem"]
["Osłonki na worki z lekami światłoczułymi (poz. 22) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Osłonki na worki z lekami światłoczułymi o pojemności 250 ml oraz 500/1000 ml, 3000ml"]
[2,"Ochrona światłoczuła 200-600nm"]
[3,"Otwór do powieszenia na stojaku"]
[4,"W dolnej części pasek klejący - do zaklejenia"]
[5,"Kolor bursztynowy lub żółty"]
[6,"Oznaczone znakiem CE (zakwalifikowane do wyrobów medycznych)"]
["Adapter męski luer na stałe zespolony ze strzykawką o pojemności 60 ml (poz. 23) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zamykający bezigłowy zawór (z końcówką luer męską, podłączenie do strzykawki luer-lock)"]
[2,"Posiadający bezpieczne połączenie luer-lock, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowywania i transportu leku w strzykawce zespolone na stałe"]
[3,"Objętość wypełnienia max 0.13 ml"]
[4,"Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali"]
[5,"Z osłonką żeńską na część odcinającą wyciek"]
[6,"Wykonane z polipropylenu / polietylenu"]
[7,"Przejrzyste"]
[8,"Kompatybilny z pozycjami 3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,15,16,17,18,19"]
[9,"Końcówka luer-lock, centryczna"]
[10,"Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala"]
[11,"Płynny przesuw tłoka"]
[12,"Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka"]
[13,"Trzyczęściowe"]
[14,"Jałowy, apirogenny"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[15,0,15,7],[41,0,41,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[49,0,49,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/022/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm oraz kraniki trójdrożne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 25 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym    ",null,null,"szt.",1700]
[2,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 50 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym \nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 50 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym",null,null,"szt.",2500]
[3,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem dł. 100 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 100 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym",null,null,"szt.",7000]
[4,"Kraniki trójdrożne z wyczuwalnym indykatorem pozycji- zamknięty/otwarty",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przedłużaczy i kraników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":14}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wejście do kaniuli - typ męski, wejście do kranika typ - damski"]
[2,"Wszystkie przedłużacze muszą być zakończone koreczkiem lub zatyczką"]
[3,"Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/022/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Koreczki do kaniul"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt., sterylne                                                Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia",null,null,"szt.",70000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[15,0,15,10],[3,0,3,1],[3,5,4,7],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/022/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Koreczki dwufunkcyjne Combi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczek dwufunkcyjny Combi Luer lock męski/żeński; pakowany pojedynczo",null,null,"szt.",3000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]