{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":24,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2 ","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13","Zadanie14","Zadanie15","Zadanie16","Zadanie17","Zadanie18","Zadanie19","Zadanie20","Zadanie21","Zadanie22","Zadanie23","Zadanie24"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[48,0,48,6],[124,0,124,1],[78,0,78,1],[79,0,79,1],[103,0,103,1],[104,0,104,1],[123,0,123,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Opatrunek 5 x 7cm  a 50 sterylny, z ramką przezroczysty, hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną na kleju akrylowym",null,"op",1]
[2,"Opatrunek 6 x 10cm  a 50 sterylny, z ramką przezroczysty, hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną na kleju akrylowym",null,"op",3]
[3,"Opatrunek 9 x 10cm  a 25 sterylny, z ramką przezroczysty, hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną na kleju akrylowym",null,"op",1]
[4,"Opatrunek 9 x 20cm  a 25 sterylny, z ramką przezroczysty, hypoalergiczny, z centralnie umieszczoną warstwą chłonną na kleju akrylowym",null,"op",4]
[5,"Paski do zamykania ran hypoalergiczne,   przylepne, wzmocnione nitką ze sztucznego jedwabiu 6 x 38 mm a 6  x 50",null,"op",4]
[6,"Paski do zamykania ran hypoalergiczne, przylepne , wzmocnione nitką ze sztucznego jedwabiu   6 x 100 a 10  x 50",null,"op",4]
[7,"Torba izolacyjna na organy rozm. ok.  50 x 50cm a 10",null,"op",2]
[8,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 38 x 41cm o pow. lepnej 28 x 41cm a 10",null,"op.",8]
[9,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 60 x 45, część lepna 50 x 45 cm a 10",null,"op",6]
[10,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, z dużym nacięciem 90 x 60, część lepna      60 x 60cm a 10",null,"op",4]
[11,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem  90cm x 85cm o powierzchni lepnej 60cm x 85cm a 10szt",null,"op",2]
[12,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem  60cm x 35cm o powierzchni lepnej 35cm x 35cm a 10szt",null,"op",6]
[13,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem  82cm x 45cm o powierzchni lepnej 60cm x 45cm a 10szt",null,"op",3]
[14,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem  82cm x 85cm o powierzchni lepnej 60cm x 85cm a 10szt",null,"op",1]
[15,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa stanowiąca barierę mikrobiologiczną 44cm x 35 cm z częścią lepną 34 cm x 35 cm a 10 szt",null,"op",6]
[16,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa zawierająca w warstwie lepnej jodofor o działaniu antybakteryjnym 66cm x 60cm, z częścią lepną 56cm x 60cm a 10szt",null,"op",5]
[17,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa stanowiąca barierę mikrobiologiczną 66cm x 45 cm z częścią lepną 56 cm x 45 cm a 10 szt",null,"op",5]
[18,"Zimny, ciepły okład wielokrotnego użytku rozm. ok. 10 x 25,5",null,"szt.",4]
[19,"Zimny, ciepły okład wielokrotnego użytku rozm. ok. 20 x 30",null,"szt. ",3]
[20,"Plaster hypoalergiczny ze sztucznego jedwabiu, oddychający, na kleju akrylowym, rozm. 2,5cm x 9,1m a 12szt",null,"op",2]
[21,"Plaster hypoalergiczny za sztucznego jedwabiu, oddychający, na kleju akrylowym, rozm. 5cm x 9,1m a 6szt",null,"op",4]
[22,"Przylepiec hypoalergiczny przezroczysty, elastyczny, perforowany na całej długości, na kleju akrylowym, rozm.  1,25cm x 9,1m    a 24",null,"op",3]
[23,"Przylepiec hypoalergiczny przezroczysty, elastyczny, perforowany na całej długości, na kleju akrylowym, rozm.   2,5cm x 9,1m    a 12",null,"op",2]
[24,"Przylepiec hypoalergiczny przezroczysty, elastyczny, perforowany na całej długości, na kleju akrylowym, rozm.  5cm x 9,1m a 6",null,"op",2]
[25,"Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny  opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 7 x 8,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczy klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.  Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt",null,"op",2]
[26,"Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny  opatrunek do mocowania cewników centralnych,  ramka  otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi,  metka do oznaczenia, rozmiar 10  x 12cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczy klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.  Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 50szt",null,"op",100]
[27,"Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny  opatrunek do mocowania kaniul obwodowych,  ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia,  rozmiar 6 x 7cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczy klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.  Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt",null,"op",1]
[28,"Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny  opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na por,  ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia,  rozmiar 6 x 7cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczy klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.  Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Opakowanie 100szt",null,"op",350]
[29,"Opatrunek parafinowy 5cm x 5cm  a 50 szt",null,"op",4]
[30,"Opatrunek parafinowy 10cm x 10cm a 10szt",null,"op",20]
[31,"Opatrunek parafinowy 10cm x 40cm a 10szt",null,"op",3]
[32,"Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną  5cm x 5cm a 50szt",null,"op",15]
[33,"Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną 10cm x 10cm a 10szt",null,"op",240]
[34,"Opatrunek parafinowy z chlorhexydyną 15cm x 20cm a 10szt",null,"op",50]
[35,"Jałowy żel znieczulający do cewnikowania 5 - 6ml z chlorheksydyną i lidokainą, opakowanie sztywne typu papier-plastik, dokładny skład żelu na opakowaniu i ampułko-strzykawce  a  10szt",null,"op",150]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2 ","index":1,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[93,0,93,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[16,0,16,6],[7,0,7,10],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[92,0,92,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran 10cm x 10 cm a 10 szt",null,"op.",30]
[2,"Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran 15cm x 15 cm a 5 szt",null,"op.",8]
[3,"Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran/ łokieć,pięta /  8cm x 12 cm a 10 szt",null,"op.",3]
[4,"Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran / okolica krzyżowa / 12cm x 18 cm a 3 szt",null,"op.",3]
[5,"Opatrunek antybakteryjny  z  maścią zawierającą   jony  Ag 10 x 10cm a 10 szt",null,"op.",3]
[6,"Opatrunek antybakteryjny  z  maścią zawierającą   jony  Ag 10 x 20cm a 10 szt",null,"op.",5]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,0,37,5],[38,0,38,5],[105,0,105,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[30,0,30,6],[36,0,36,5],[106,0,106,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[85,0,85,1],[86,0,86,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Opaska dziana wiskozowa 5cm x 4m podtrzymująca , pakowana  pojedyńczo",null,"szt.",100]
[2,"Opaska dziana wiskozowa 10cm x 4m podtrzymująca , pakowana  pojedyńczo",null,"szt.",10200]
[3,"Opaska dziana wiskozowa 15cm x 4m podtrzymująca , pakowana  pojedyńczo",null,"szt.",3200]
[4,"Opaska elastyczna z  zapinką tkana, o dużej elastyczności  10cm x 5m",null,"szt.",1400]
[5,"Opaska elastyczna z  zapinką tkana, o dużej elastyczności 12cm x 5 m",null,"szt.",2300]
[6,"Opaska elastyczna z  zapinką tkana, o dużej elastyczności 15cm x 5m",null,"szt.",2450]
[7,"Szybkowiążąca opaska gipsowa (5-6min). Gips naniesiony po obu stronach materiału nośnego, odporna na kruszenie, pękanie po wiązaniu i unieruchomieniu wiązania, nawinięta na plastikowy trzpień z perforacją, o zawartości gipsu naturalnego minimum 94% wym. ok. 3m x 12cm",null,"szt.",50]
[8,"Szybkowiążąca opaska gipsowa (5-6min). Gips naniesiony po obu stronach materiału nośnego, odporna na kruszenie, pękanie po wiązaniu i unieruchomieniu wiązania, nawinięta na plastikowy trzpień z perforacją, o zawartości gipsu naturalnego minimum 94%  wym. ok. 3m x 15cm",null,"szt.",50]
[9,"Podkład pod gips 10cm x 3cm",null,"szt.",50]
[10,"Podkład pod gips 15cm x 3cm",null,"szt.",50]
[11,"Przylepiec na podłożu tkaninowym 2,5 x 5m       / klej hypoalergiczny/",null,"szt.",600]
[12,"Przylepiec na podłożu tkaninowym 5 x 5m / klej hypoalergiczny/",null,"szt.",150]
[13,"Wata bawełniano-wiskozowa op. 500g, min. 50% bawełny",null,"kg",60]
[14,"Jałowy przylepiec z opatrunkiem zaokrąglone rogi, papier chroniący warstwę klejącą, nacięty, rozm. 10cm x 6cm / klej hypoalergiczny /",null,"szt.",20000]
[15,"Jałowy przylepiec z opatrunkiem zaokrąglone rogi, papier chroniący warstwę klejącą, nacięty , rozm. 15cm x 8cm    /klej hypoalergiczny /",null,"szt.",10000]
[16,"Jałowy przylepiec z opatrunkiem zaokrąglone rogi, papier chroniący warstwę klejącą, nacięty, rozm. 20cm x 10cm  /klej hypoalergiczny /",null,"szt.",4300]
[17,"Jałowy przylepiec z opatrunkiem zaokrąglone rogi, papier chroniacy warstwę klejącą, nacięty, rozm. 25cm x 10cm   /klej hypoalergiczny /",null,"szt.",1200]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
["1. Poz.7-8 i 14-17 wymagamy karty danych technicznych oraz próbki po 1szt",{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["2. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych. "]
["3. Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną."]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[20,0,20,6],[29,1,29,7],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[28,1,28,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.5x5cm x 100szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 14cm x 20cm, Opakowanie torebka papierowa.",null,"op",4000]
[2,"Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.7,5x7,5cm x 100szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 19cm x 30cm, Opakowanie torebka papierowa.",null,"op",8500]
[3,"Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.10x10cm x 100szt, podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 24cm x 40cm, Opakowanie torebka papierowa.",null,"op",6000]
[4,"Gaza w m.b.13nit.szer 85-90 cm x 200, klasa IIa reg.7.",null,"mb",35000]
[5,"Kompresy gazowe,  jałowe,  17nitkowe, 12 warstw 7,5cm x 7,5cm a 3 szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 24cm x 30cm",null,"op",12280]
[6,"Kompresy gazowe,  jałowe,  17nitkowe, 12 warstw 10cm x 10cm   a 10 szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 32cm x 40cm",null,"op",10100]
[7,"Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej,  rozmiar 2            ( dłoń, przedramie, stopa, łokieć )  25m",null,"szt.",100]
[8,"Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej, rozmiar 3 (podłudzie, kolano, stopa, łokieć )  25m",null,"szt.",60]
[9,"Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej, rozmiar  4(udo, głowa )  25m",null,"szt.",40]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[null,"1. Raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną dla wyrobów jałowych."]
[null,"2. Kompresy wykonane  z gazy zgodnej z norma PN-EN 14079."]
[null,"3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych."]
[null,"4. Zamawiający żada przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną."]
[null,"5. Kompresy gazowe wykonane z gazy min 15 tex. Należy dołączyć do oferty oświadczenie producenta",{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[null,"6. Poz. 1-9 próbki  w ilości 1 op. handlowe",{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[null,"7. Poz. 7-9 Należy dołączyć do oferty  karty danych technicznych",{"$nulls":6},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,"8. Wyroby z gazy bielonej nadtlenkiem wodoru"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[22,0,22,6],[99,0,99,1],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[78,0,78,1],[79,0,79,1],[98,0,98,1],[32,1,32,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[30,1,30,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Kompresy gazowe jałowe, 17nitek, 12w, z nitką rtg, 7,5cm x 7,5 cm a 10szt, z podwinietymi brzegami, klasa IIa reg 7,   Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu ,",null,"op",1240]
[2,"Kompresy gazowe jałowe, 17nitek, 12w, z nitką rtg, 10 cm x 10 cm a 10szt, z podwinietymi brzegami, klasa IIa reg 7 . Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu ",null,"op",4500]
[3,"Tupfery sterylne  typu fasolka z gazy 17n z nitką rtg, twarde (nadające się do preparowania tkanek), 15cm x 15cm a 10 szt ",null,"op",1680]
[4,"Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 30cm x 30cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu,  op 3 szt.",null,"op",6400]
[5,"Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 30cm x 40-45cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 3 szt.",null,"op",4900]
[6,"Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 45cm x 45cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu,  op 2 szt.",null,"op",2600]
[7,"Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 45cm x 70cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 1 szt.",null,"szt",600]
[8,"Serweta jałowa z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowej z nitką RTG i tasiemką. rozmiar 75cm x 90cm, Klasa II A reg 7, wszystkie brzegi podwinięte. Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu,  op 1 szt.",null,"szt",250]
[9,"Kompresy gazowe,  jałowe,  17nitkowe, 16 warstw 5cm x 5cm a 3 szt, z podwinietymi brzegami, klasa IIa reg 7, wielkość wykroju min 20cm x 20cm.",null,"op",10800]
[10,"Przylepiec na włókninie 2,5cm x 9,1-9,14",null,"szt",8000]
[11,"Plaster na tkaninie z  opatrunkiem  8cm x 1m",null,"szt",120]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[null,"1. Raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną dla wyrobów jałowych."]
[null,"2. Kompresy wykonane  z gazy zgodnej z normą PN-EN 14079."]
[null,"3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych."]
[null,"4. Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną."]
[null,"5. Kompresy gazowe wykonane z gazy min 15 tex. Należy dołączyć do oferty oświadczenie producenta"]
[null,"6. Wyroby z gazy bielonej nadtlenkiem wodoru"]
[null,"7.Wymagane wzorcowe próbki po 2 op handlowe dla:poz. 1-8",{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[16,0,16,6],[18,1,18,2],[81,0,81,1],[36,0,36,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[80,0,80,1],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[35,0,35,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                           Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Serweta jałowa z włókniny 45cm x 45cm, włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramturze 43 g/m2, Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producent. Kod kreskowy na opakowaniu , op 1 szt.",null,"szt",2500]
[2,"Serweta jałowa z włókniny z otworem                               ( średnica 8cm ) rozm. 45cm x 75cm,włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramturze 43 g/m2,  Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu, op 1 szt.",null,"szt",1800]
[3,"Serweta jałowa z włókniny, z otworem (średnica 8cm ), z przylepcem, rozm.   45cm x 75cm, włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramturze 43 g/m2, Opakowanie  papierowo foliowe zawierające dwie naklejki samoprzylepne: zawierające  symbol, numer lot, producenta. Kod kreskowy na opakowaniu , op 1 szt.",null,"szt",300]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[null,"1. Raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną dla wyrobów jałowych.",{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[null,"2. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych.",{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[null,"3. Zamawiający żąda przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną.",{"$nulls":6},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,0,78,1],[33,0,33,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[77,0,77,1],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[32,0,32,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[14,0,14,6],[16,1,16,2],[19,1,19,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Pieluchomajtki oddychające dla dorosłych rozmiar L (100-150cm) posiadajace elastyczne przylepne rzepy mocujące wielokrotnego użytku, podwójne, pochłaniacz zapachów, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, dwa elastyczne ściągacze taliowe przód i tył  dopasowane do ciała, wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwustrefowa włóknina - w części hydrofobowa i w części hydrofilowa.",null,"szt",16000]
[2,"Pieluchomajtki oddychające dla dorosłych rozmiar M (75-110cm) posiadajace elastyczne przylepco rzepy mocujące wielokrotnego użytku, podwójne ,pochłaniacz zapachów, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, dwa elastyczne ściągacze taliowe przód i tył dopasowane do ciała, wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwustrefowa włóknina - w części hydrofobowa i w części hydrofilowa.",null,"szt",200]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[null,"1. Należy dołączyć karty danych techniczych"]
[null,"2. Zamawiajacy żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych"]
[null,"3. Wymagane próbki do przetestowania po 5 szt. dla poz. 1-2"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[13,0,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa         Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Sterylny zestaw do centralnego wkłucia dożylnego o składzie:  Owinięcie PF2 75 x 90 -1szt, Tacka 3-komorowa - 1szt, Tampon 20 x 20 - 5szt, Kompres 10 x 10 - 10szt, Igła 18g - 1szt, Igła 22G - 1szt, Strzykawka 10ml - 1szt, Strzykawka 5ml - 1szt, Zacisk - 1szt, Uchwyt do igły - 1szt, Pinceta -1szt, Nożyczki - 1szt, Serweta DS2 75 x 90 z otworem adhezyjnym 10cm - 1szt",null,"szt.",840]
[2,"Sterylny zestaw do cewnikowania o składzie :, Kompres gazowy 10 x 10 - 5szt, Tupfery kule 20x20 - 5szt, Pinceta  medyczna -1szt, Kubek plastikowy - 1szt, Nerka tekturowa - 1szt, Serweta z otworem adhezyjnym 10cm - 1szt",null,"szt.",80]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[18,0,18,6],[94,0,94,1],[48,0,48,1],[49,0,49,1],[73,0,73,1],[74,0,74,1],[93,0,93,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Plaster stabilizujący do cewników i sond donosowych, z włókniny polipropylenowej, umożliwiający prostą trzystopniową aplikację. Klej akrylowy, hypoalergiczny. Rozm. L,S ",null,"szt.",100]
[2,"Opatrunek stabilizujący do wkłuć centralnych, szyjnych i podobojczykowych w kształcie OMEGI, z trzema dodatkowymi paskami pozwalajacymi na rozdzielenie i poprowadzenie po skórze cewników. Wykonany z przejrzystej foli poliuretanowej, z ramką z pianki polietylenowej. Folia o paroprzepuszczalności 2000MVTR. Rozm. 65,1mm x 101mm",null,"szt.",1175]
[3,"Opatrunek stabilizujący do wkłuć centralnych, szyjnych i podobojczykowych w kształcie OMEGI, z trzema dodatkowymi paskami pozwalajacymi na rozdzielenie i poprowadzenie po skórze cewników. Wykonany z przejrzystej foli poliuretanowej, z ramka z pianki polietylenowej. Folia o paroprzepuszczalności 2000MVTR. Rozm. 84 mm x 101mm",null,"szt.",1600]
[4,"Woda do nawilżania tlenu 340ml",null,"op",600]
[5,"Woda do nawilżania tlenu 650ml",null,"op",200]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[11,0,11,10],[31,0,31,6],[107,0,107,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[106,0,106,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Sterylny  opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych składający się z warstwy chłonnnej zbudowanej z wókien karboksymetylocelulozy, części przylepnej  składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej  9cm x 15cm  a 10szt",null,"op",6]
[2,"Sterylny  opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych składający się z warstwy chłonnnej zbudowanej z wókien karboksymetylocelulozy, części przylepnej  składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej  9cm x 25cm  a 10szt",null,"op",5]
[3,"Sterylny  opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych składający się z warstwy chłonnnej zbudowanej z wókien karboksymetylocelulozy, części przylepnej  składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej  9cm x 35cm  a 10szt",null,"op",4]
[4,"Sterylny  opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający w części centralnej materiał chłonny typu hydrofiber z dodatkiem jonów srebra , w części przylepnej  składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej  9cm x 15cm  a 10szt",null,"op",1]
[5,"Sterylny  opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający w części centralnej materiał chłonny typu hydrofiber z dodatkiem jonów srebra , w części przylepnej  składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej  9cm x 25cm  a 10szt",null,"op",1]
[6,"Sterylny  opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający w części centralnej materiał chłonny typu hydrofiber z dodatkiem jonów srebra , w części przylepnej  składającej się z dwóch warstw hydrokoloidu oraz zewnętrznej warstwy- błony poliuretanowej  9cm x 35cm  a 10szt",null,"op",1]
[7,"Sterylny opatrunek hydrowłóknisty z dodatkiem jonów srebra, o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim spektrum działania antydrobnoustrojowego, przeznaczony do zakażonych ran pooperacyjnych /zwalczający także MRSA, VRE, E. Coli/ 10cm x 10cm a 10szt",null,"op",3]
[8,"Sterylny opatrunek hydrowłóknisty z dodatkiem jonów srebra, o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim spektrum działania antydrobnoustrojowego, przeznaczony do zakażonych ran pooperacyjnych /zwalczający także MRSA, VRE, E. Coli/ 15cm x 15cm a 5szt",null,"op",2]
[9,"Sterylny opatrunek hydrowłóknisty z dodatkiem jonów srebra, o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim spektrum działania antydrobnoustrojowego, przeznaczony do zakażonych ran pooperacyjnych /zwalczający także MRSA, VRE, E. Coli/ 2cm x 45cm a 5szt",null,"op",3]
[10,"Sterylna pasta hydrokoloidowa do ran głębokich bez martwicy tuba 30g",null,"op",2]
[11,"Sterylny opatrunek hydrokoloidowy do ran głębokich z martwicą tuba 15g",null,"op",10]
[12,"Cienki, elastyczny, wodoodporny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, do ran płytkich, z małą ilością wysięku. Rozm.7,5cm x 7,5cm a 5szt",null,"op",5]
[13,"Cienki, elastyczny, wodoodporny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, do ran płytkich, z małą ilością wysięku. Rozm.10cm x 10cm a 5szt",null,"op",10]
[14,"Cienki, elastyczny, wodoodporny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, do ran płytkich, z małą ilością wysięku. Rozm.15cm x 15cm a 5szt",null,"op",10]
[15,"Sterylny opatrunek w postaci kompresu z włókien alginianu wapnia 5cm x 5 cm a 10szt",null,"op",1]
[16,"Sterylny opatrunek w postaci kompresu z włókien alginianu wapnia 7,5cm x 12 cm a 10szt",null,"op",1]
[17,"Sterylny opatrunek w postaci kompresu z włókien alginianu wapnia 710cm x 20 cm a 10szt",null,"op",1]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[16,0,16,6],[91,0,91,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[90,0,90,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2015"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Taśma przylepna wókninowa z nadrukowaną skalą miary, ułatwiającą odcinanie potrzebnej długości 10cm x 10m",null,"szt.",50]
[2,"Taśma przylepna włókninowa z nadrukowaną skalą miary, ułatwiającą odcinanie potrzebnej długości 15cm x 10m",null,"szt.",60]
[3,"Taśma przylepna włókninowa z nadrukowaną skalą miary, ułatwiającą odcinanie potrzebnej długości 20cm x 10m",null,"szt.",30]
[4,"Taśma przylepna włókninowa z nadrukowaną skalą miary, ułatwiającą odcinanie potrzebnej długości 30cm x 10m",null,"szt.",6]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,2],[17,1,17,2],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[14,0,14,6],[90,0,90,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  12"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Podkład higieniczny z wkładem chłonnym celulozowym 60cm x 90cm, gramatura min. 950g, wykonany z celulozy, włókniny hydrofilowej i  antyposlizgowej folii izolacyjnej.",null,"szt.",25000]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[null,"1. Na potwierdzenie wymagań SIWZ próbki 4 szt."]
[null,"2. Na potwierdzenie parametrów wymaganych w SIWZ dołączyć kartę danych technicznych wyrobu",{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[71,0,71,1],[91,0,91,1],[15,0,15,6],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[70,0,70,1],[90,0,90,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Lignina rolki  150 g",null,"szt.",20]
[2,"Lignina w płatach 40 x 60cm, biała, miękka, chłonna",null,"kg",1380]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie14","index":13,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,1],[6,0,6,10],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[13,0,13,6],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 14",{"$nulls":8}," "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa         Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Dwuwarstwowa gąbka kolagenowa z biologicznymi czynnikami krzepnięcia ( trombina, fibryogen, ryboflawina) o wymiarze 9,5cm x 4,8cm x 0,5cm",null,"szt.",6]
[2,"Dwuwarstwowa gąbka kolagenowa z biologicznymi czynnikami krzepnięcia ( trombina, fibryogen, ryboflawina) o wymiarze 4,8cm x 4,8cm x 0,5cm",null,"szt.",4]
[null,"Dwuwarstwowa gąbka kolagenowa z biologicznymi czynnikami krzepnięcia ( trombina, fibryogen, ryboflawina) o wymiarze 4,8cm x 4,8cm zrolowana",null,"szt.",2]
[3,"Dwuwarstwowa gąbka kolagenowa z biologicznymi czynnikami krzepnięcia ( trombina, fibryogen, ryboflawina) o wymiarze 2,5cm x 3cm x 0,5cm",null,"szt.",5]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie15","index":14,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,4],[9,1,9,4],[12,11,12,13],[11,0,11,8],[13,11,13,13],[14,11,14,13],[15,11,15,13],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
["Zadanie nr 15"]
[null,"Hemostatyki i klej tkankowy"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"Nazwa                           handlowa         ","Jedn. miary","Ilość op. ","Cena   1 op.  netto","Wartość        netto ","Stawka podatku od towarów i usług","Cena      1 op.  brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto "]
[1,"Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskanego z oczyszczonej skrobii roślinnej, stosowany do skutecznego hamowania krwawień. Gotowy do użycia. Opakowanie  /1g fiol + aplikator/ x 5szt",{"$nulls":4},"op",1]
[2,"Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskanego z oczyszczonej skrobii roślinnej, stosowany do skutecznego hamowania krwawień. Gotowy do użycia. Opakowanie  /3g fiol + aplikator/ x 5szt",{"$nulls":4},"op",1]
[3,"Pianka hydrożelowa o podwójnym działaniu hemostatyku i uszczelniacza zaw. albuminę, glutaldehyd. Preparat gotowy do użycia o poj. 5ml + strzykawka, tłok, 4 aplikatory",{"$nulls":4},"op",1]
[4,"Sterylny, dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy bydlęcej i aldehydu glutarowego, zapewniający elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych z dozownikiem. Pełne wiązanie ok. 2min. Opakowanie 5ml + sterylny zestaw zaw. strzykawkę 5ml, aplikatory - 4szt  ",{"$nulls":4},"op",1]
["RAZEM:"]
[]
[{"$nulls":11},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"         osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie16","index":15,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,0,76,1],[95,0,95,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,11],[20,0,20,7],[96,0,96,1],[12,1,14,1],[15,1,17,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[75,0,75,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                       Opis / parametry","Rozmiar / Zawartość","Nazwa                           handlowa         Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Hemostatyk uszczelniający - miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego  z bydlęcej skóry właściwej, pokryty  powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika - błękitu brylantynowego.",null,null,"szt.",5]
[2,null,null,null,"szt.",3]
[3,null,null,null,"szt.",3]
[4,"Zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek Składnik 1: Koncentrat białek klejących, liofilizowany (proszek Tisseel), do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny. Składnik 2: Trombina 500j.m., liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia. Zestaw.",null,null,"szt.",1]
[5,null,null,null,"szt.",1]
[6,null,null,null,"szt.",1]
[7,"Matryca Hemostatyczna składająca się z Gelatin Matrix (baza żelatynowa pochodzenia wołowego), zestawu z trombiną pochodzenia ludzkiego (2,500 j.m.) roztworu chlorku wapnia o 200 µmol CaCl2, dwóch końcówek do aplikacji i kilku akcesoriów do mieszania. Czas gotowości do użycia po zmieszaniu do 8 godz. Zestaw .",null,null,"szt.",1]
[8,"Zestaw rozpylający Spray Set składający się z 1 głowicy rozpylającej i 1 przewodu łączącego o podwójnym świetle, zbudowanego linii ciśnieniowej z przezroczystym sterylnym filtrem oraz cieńszej linii czujnikowej z niebieskim filtrem, a także klamry, która jest przyłączana do tłoka systemu dwustrzykawkowego i służy do uruchomienia przepływu gazu.",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie17","index":16,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[14,0,14,6],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[{"$nulls":9}," "]
["Zadanie nr 17",{"$nulls":8}," "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa         Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości rozm. 7cm x 5cm x 1cm",null,"sasz",600]
[2,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości rozm. 7cm x 5cm x 0,1cm",null,"sasz",400]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie18","index":17,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[69,0,69,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[12,0,12,6],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[68,0,68,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 18"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa         Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Opatrunek uciskowy: samoaktywujący się, nie zawierający lateksu, nieprzezroczysty, nieperforowany. Część chłonna 15 mm X 20 mm wykonana z celulozy, opaska klejąca o wymiarach 30 mm X 72 mm. ",null,"szt.",1500]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie19","index":18,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["                              [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 19"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                            Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Zestaw 34 do embolizacji złożony z komponentów: kopolimeru etylenu i alkoholu winylowego, dimetylosulfotlenku, mikronizowanego proszku tantalowego 1,5ml amp. ",null,"szt",8]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie20","index":19,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[22,0,22,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 20"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Syntetyczny, bez zawartości mydła. Wykazujący działanie antybakteryjne i p/grzybicze. Z dodatkiem kwasu mlekowego i kwasu undecylenowego. Bez triclosanu, betainy i chlorheksydyny. pH neutralne 5,0-5,5. Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnymi z Poz. 5,6. Opakowanie 1l dostosowane do dozowników SM1. Kosmetyk.",null,"op.",1200]
[2,"Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjentów. Posiadający jako nośnik gaz. Na bazie parafiny. Zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy. Posiadający właściwości p/bakteryjne i p/grzybiczne. Niwelujący przykre zapachy. Opakowanie 500 ml z atomizerem. Kosmetyk",null,"op.",290]
[3,"Preparat w postaci klarownego, przezroczystego żelu do masażu leczniczego pacjentów. Zawierający etanol i kombinację olejków eteryczych. Zalecany w profilaktyce przeciwodleżynowej. pH 5-6. Opakowanie 500ml. Kosmetyk.",null,"op.",390]
[4,"Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, bez zawartości mydła. Na bazie laurylosiarczanów i kwasu kokosowego, z domieszką alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Zawierający substancje nawilżające i natłuszczajace. pH 5,5. Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnymi z Poz. 5,6. Opakowanie 1l dostosowane do dozowników SM1. Kosmetyk.",null,"op.",150]
[5,"Preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Na bazie min 3 substancji aktywnych, w tym kwasu mlekowego. Bez związków amoniowych, etanolu i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, F,V,( HIV HBV, Rota, Vaccinia). Dezynfekcja chirurgiczna do 1,5 min. pH 5,5. Kompatybilny z preparatami z Poz. 1,4. Opakowanie 1l dostosowane do dozowników SM1. Produkt leczniczy.",null,"op.",580]
[6,"Preparat etanolowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawierający min. 2 alkohole + difenylol. Zawartość etanolu min. 75g w 100g płynu. Bez związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B,Tbc, MRSA, F, V, (Polio, Adeno, Rota, Noro, Herpes simplex , HAV, HIV, HBV). Dezynfekcja chirurgiczna do 3 min. pH neutralne 5,5 - 6,0. Kompatybilny z preparatami z Poz. 1,4. Opakowanie 1l dostosowane do dozowników SM1. Produkt leczniczy.",null,"op.",400]
[7,"Chusteczki do dezynfekcji higienicznej rąk o wymiarach 14cmx22cm. Zawierające w składzie min. 2 alkohole i kwas mlekowy. Bez chlorheksydyny, etanolu i zwiazków amoniowych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V, (HIV, HBV, Adeno). Opakowanie box zaw. 90szt chusteczek. Produkt biobójczy.",null,"op.",195]
[8,"Preparat w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk. Oparty na koncepcji wody w oleju. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk z poz 1,4,5,6. Opakowanie 500ml. Kosmetyk.",null,"op.",10]
[9,"Antybakteryjny płyn do dezynfekcji jamy ustnej. Bezbarwny. Bez zawartości chlorheksydyny, poliheksanidyny i alkoholu. Z zawartością dichlorowodorku octenidyny. Wykazujący działanie antybakteryjne w czasie do 30 sekund, MRSA do 15 sekund. Okres trwałości po otwarciu preparatu min. 3 miesiące. Opakowanie 250ml. Kosmetyk.",null,"op.",800]
[10,"Rękawice nasączone preparatem antybakteryjnym do mycia i dekontaminacji ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Nie wymagające użycia wody, nie wymagajace spłukiwania. Z zawartością dichlorowodorku octenidyny. Bez mydła, związków amoniowych, triclosanu, alkoholu, chlorheksydyny i poliheksanidyny. Opakowanie zawierające 10 rękawic. Kosmetyk.",null,"op.",180]
[11,"Preparat do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi (także skolonizowanych MRSA). Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez związków amoniowych, triclosanu, alkoholu, chlorheksydyny i poliheksanidyny. Bezbarwny. Posiadający potwierdzoną skuteczność także na E. hirrae, P. aeruginosa, E. coli w czasie do 1 minuty. Okres trwałości prepartu po otwarciu min. 3 miesiące. Opakowanie 1l. Kosmetyk.",null,"op.",100]
[12,"Preparat do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi (także skolonizowanych MRSA). Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez związków amoniowych, triclosanu, alkoholu, chlorheksydyny i poliheksanidyny. Bezbarwny. Posiadający potwierdzoną skuteczność także na E. hirrae, P. aeruginosa, E. coli w czasie do 1 minuty. Okres trwałości prepartu po otwarciu min. 3 miesiące. Opakowanie 150ml. Kosmetyk.",null,"op.",20]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie21","index":20,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[21,0,21,6],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 21"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Preparat alkoholowy, bezbarwny, do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Na bazie min. 3 substancji aktywnych, w tym difenylolu. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez chlorheksydyny, etanolu i związków amoniowych. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F ,V (HIV, HBV, Rota, Herpes Simplex, Vaccinia). Opakowanie 250ml z atomizerem. Produkt leczniczy.",null,"op.",700]
[2,"Preparat alkoholowy, bezbarwny, do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Na bazie min. 3 substancji aktywnych, w tym difenylolu. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez chlorheksydyny, etanolu i związków amoniowych. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F ,V (HIV, HBV, Rota, Herpes Simplex, Vaccinia). Opakowanie 1 l. Produkt leczniczy.",null,"op.",260]
[3,"Preparat alkoholowy, barwiony, do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Na bazie min. 3 substancji aktywnych, w tym difenylolu. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez chlorheksydyny, etanolu i związków amoniowych. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F ,V (HIV, HBV, Rota, Herpes Simplex, Vaccinia). Opakowanie 1 l. Produkt leczniczy.",null,"op.",230]
[4,"Preparat alkoholowy, barwiony, do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów. Na bazie min. 3 substancji aktywnych, w tym difenylolu. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez chlorheksydyny, etanolu i związków amoniowych. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F ,V (HIV, HBV, Rota, Herpes Simplex, Vaccinia). Opakowanie 250ml z atomizerem. Produkt leczniczy.",null,"op.",60]
[5,"Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu. Gotowy do użycia. Bez zawartości chlorheksydyny, poliheksanidyny i jodu. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Bezbarwny. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Opakowanie 50ml z atomizerem. Produkt leczniczy.",null,"op.",20]
[6,"Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu. Gotowy do użycia. Bez zawartości chlorheksydyny, poliheksanidyny i jodu. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Bezbarwny. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Opakowanie 250ml z atomizerem. Produkt leczniczy.",null,"op.",760]
[7,"Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu. Gotowy do użycia. Bez zawartości chlorheksydyny, poliheksanidyny i jodu. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Bezbarwny. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Opakowanie 1l. Produkt leczniczy.",null,"op.",450]
[8,"Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry (m.in.przed cewnikowaniem żył). Zawierający min. 2 alkohole, w tym izopropanol. Z dodatkiem dichlorowodorku octenidyny. Bez chlorheksydyny, poliheksanidyny i jodu. Spektrum działania: B, F, V. Opakowania 250ml z atomizerem. Produkt leczniczy.",null,"op.",10]
[9,"Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry (m.in.przed cewnikowaniem żył). Zawierający min. 2 alkohole, w tym izopropanol. Z dodatkiem dichlorowodorku octenidyny. Bez chlorheksydyny, poliheksanidyny i jodu. Spektrum działania: B, F, V. Opakowania 1 l. Produkt leczniczy.",null,"op.",5]
[10,"Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Trwałość preparatu po otwarciu opakowania min. 6 tygodni. Opakowania 350ml. Wyrób medyczny.",null,"op.",90]
[11,"Preparat w żelu do nawilżania, dekontaminacji i oczyszczania ran z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. Trwałość preparatu po otwarciu opakowania min. 6 tygodni. Opakowania 20ml. Wyrób medyczny. ",null,"op.",250]
[12,"Żel przeznaczony do oczyszczania, nawilżania oraz eradykcji MRSA z przedsionka nosa. Gotowy do użycia, bezbarwny, bezwonny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Opakowania 6ml. Wyrób medyczny.",null,"op.",10]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie22","index":21,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[20,0,20,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["……………………………………………………….."]
["                        [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 22"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierający etanol - 25g i 1-propanol - 35g w 100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych zw. powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji aktywnych. Gotowy do użycia. Bezbarwny. pH 6-8. Spektrum działania B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota, Herpes Simplex) w czasie do 2 minut, Polio do 30 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Opakowanie 1l. Wyrób medyczny kl. IIa. ",null,"op.",1300]
[2,"Chusteczki alkoholowe o wym. 20cmx27cm do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Nasączone roztworem zawierającym etanol - 25g i 1-propanol - 35g w 100g płynu. Bez związków amoniowych, aldehydów i innych dodatkowych substancji aktywnych. Spektrum działania B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccina, Noro, Herpes Simplex) w czasie do 2 min, Polio do 30 minut. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Opakowanie box zaw. 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.",null,"op.",50]
[3,"Chusteczki alkoholowe o wym. 20cmx27cm do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Nasączone roztworem zawierającym etanol - 25g i 1-propanol - 35g w 100g płynu. Bez związków amoniowych, aldehydów i innych dodatkowych substancji aktywnych. Spektrum działania B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccina, Noro, Herpes Simplex) w czasie do 2 min, Polio do 30 minut. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wkład zaw. 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.",null,"op.",250]
[4,"Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, w tym głowic USG (wymagane potwierdzenie producenta głowic). Wymiary chusteczek 20cmx20cm. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym min. 3 substancje aktywne. Bez alkoholu i aldehydów. Spektrum działania B, F, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Papova) w czasie do 1 minuty, Tbc do 15 minut. Opakowanie box zaw. 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.",null,"op.",25]
[5,"Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, w tym głowic USG (wymagane potwierdzenie producenta głowic). Wymiary chusteczek 20cmx20cm. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym min. 3 substancje aktywne. Bez alkoholu i aldehydów. Spektrum działania B, F, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Papova) w czasie do 1 minuty, Tbc do 15 minut. Opakowanie wkład zaw. 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.",null,"op.",260]
[6,"Preparat do dezynfekcji przyrządów anestezjologicznych, sond ultradźwiękowych, endoskopów giętkich. Na bazie aldehydu bursztynowego, bez formaldehydu, aldehydu glutarowego, aldehydu orto-ftalowego. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Papova, Vaccinia), S (Clostridium difficile) w czasie do 6 godz. Z możliwością 14 dniowego stosowania roztworu roboczego. Płynny, w koncentracie. Opakowanie 5 l. Wyrób medyczny kl. IIb.",null,"op.",1]
[7,"Preparat tlenowy do dezynfekcji powierzchni i sprzętu  medycznego. Rozpuszczalny w bieżącej wodzie. Roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 24 godz. Na bazie nadsiarczanu. Bez aldehydów, kwasu octowego, związków amoniowych, biguanidów, chloru, fenolu. Spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Papowa, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie do 10 minut, S do 15 minut. Opakowanie 900g z miarką. Wyrób medyczny kl. IIa.",null,"op.",140]
[8,"Preparat dwukomponentowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni i wyrobów medycznych.  Płynny, w koncentracie. Opakowanie zawierające składnik bazowy (kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy) oraz dodatek modyfikujący( wodorotlenek potasu, inhibitory korozji) umożliwiający otrzymanie roztworu roboczego o ph neutralnym = 6-7. Natychmiastowa skuteczność po przygotowaniu roztworu roboczego. Brak konieczności dodatkowej aktywacji. Roztwór roboczy przezroczysty. Wykazujący szerokie spektrum działania  obejmujące B, Tbc, F, V (Noro, Adeno), S (Clostridium difficile) w czasie do 5min. Opakowanie 160ml (2x80ml). Wyrób medyczny kl. IIa.",null,"op.",10]
[9,"Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (np. Sond TEE). Charakteryzujące się wysoką wydajnością - z możliwość dezynfekcji jedną chusteczką min. 5m2 powierzchni. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, Noro, Adeno, Polio), S (Clostridium difficile) w czasie do 15 minut. Wymiary chusteczek min. 30cmx20cm. Opakowanie 50 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.",null,"op.",30]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[{"$nulls":8},"    ………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie23","index":22,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[23,0,23,6],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[21,0,21,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["              Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                                         Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 23"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                             Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Tabletki chlorowe o gramaturze 5g .Do dezynfekcji sanitariatów, powierzchni, ścierek, mopów oraz powierzchni mających kontakt z żywniością. Spektrum działania B,F,V,Tbc. Opakowanie zaw. nie mniej niż 50tabl.",null,"op",50]
[2,"Pojemniki na ściereczki z poz.4 ze szczelnie zamykaną pokrywą, oraz zamykanym szczelnie otworem w pokrywie umożliwiającym dozowanie centralne rolek. Pojemnik o  wymiarach wys.ok.  21,5 cm, śr. ok.16 cm do wielokrotnego użytku. Pojemnik powinien być wyposażony w uchwyt do przenoszenia.",null,"szt.",24]
[3,"Ściereczki wykonane  z polipropylenu o gramaturze 34g/m2 i wym.ok. 31,5cm x 30,5cm, nawinięte na rolkę (w ilości ok.35 szt.) z możliwością dozowania centralnego,  połączone perforacją , w taki sposób, aby pasowały do pojemnika.  Wysokość rolki powinna wynosić ok. 19 cm, a średnica ok.89 mm . W zestawie pojemnik posiadający szczelnie zakręcaną pokrywę, oraz zamykany szczelnie otwór w pokrywie umożliwiający dozowanie centralne rolek. Pojemnik do wielokrotnego użytku, powinien pasować do w/w ścierek.",null,"rolka ",48]
[4,"Ściereczki wykonane z polipropylenu o gramaturze 34g/m2 i wym.ok. 31,5cm x 30,5 cm, nawinięte na rolkę ( w ilości 90 szt.) z możliwością dozowania centralnego,  połączone perforacją, w taki sposób, aby pasowały do pojemnika  (poz. 2).  Wysokość rolki powinna wynosić ok. 20 cm, a średnica ok. 159 mm.",null,"rolka ",300]
[5,"Płynny środek do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych i oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowych węglowodorów. Preparat gotowy do użycia. Opakowanie o poj. ok. 750ml.",null,"op",7]
[6,"Uniwersalny środek do mycia w myjniach - dezynfektorach, do narzędzi chirurgicznych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i elastomerów, obuwia operacyjnego, przedmiotów ze szkła. Na bazie wodorotlenku potasu i substancji alkalicznych. Opakowanie nie mniejsze niż 5l .",null,"op",30]
[7,"Preparat do neutralizacji po myciu alkalicznym na bazie kwasu cytrynowego z przeznaczeniem mycia w myjkach-dezynfektorach. Opakowanie nie mniejsze niż  5l .",null,"op",14]
[8,"Preparat do dezynfekcji narzędzi, tworzyw sztucznych, elastomerów w myjkach-dezynfektorach wrażliwych na temp. Do 60 C o działaniu na B, F, V Tbc, na bazie aldehydu glutarowego. Opakowanie nie mniejsze niż  5l .",null,"op",9]
[9,"Detergent niskopieniący, enzymatyczny /zaw. enzymy proteolityczne/, przeznaczony do mycia endoskopów. Czas działania 1-3 min. Koncentrat biokompatybilny. Opakowanie nie mniejsze niż 1 l.",null,"op",15]
[10,"Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia.Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska ( produkt rozpadu to tlen i woda). pH około 2.  Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych i czystych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Spektrum: bakterie, prątki, grzyby, w tym Asp. Niger, wirusy, w tym Polio, Adeno.Spory w tym Clostridium Difficile. Opakowanie nie mniejsze niż 5 L. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy.",null,"op",4]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie24","index":23,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[99,0,99,1],[100,0,100,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[20,0,20,6],[6,1,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2016"]
[]
["………………………………………..…………….."]
[]
["                      [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 24"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p","Przedmiot zamówienia                                                Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie etanolu z dodatkiem IV rzędowych związków amoniowych (proponian N,N-didecylo-metylo-poli(oksyetylo)amoniwy), o szerokim spektrum działania obejmującym bakterie (włącznie z Tbc i MRSA), grzyby i wirusy ( łącznie z HIV, HBV, HCV oraz Vaccina, Rota, Adeno, Herpes, Corona, AH1N1 o szczególnie krótkim czasie działania do 30 sek.) możliwość użycia przez przetarcie oraz spryskiwanie. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.",null,"op.",80]
[2,"Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, zawierający w swoim składzie kompleks trójenzymatyczny (proteaza, amylaza, lipaza) oraz polihexanid bez zawartości alkiloamin. Możliwość zastosowania do wstępnego mycia i dezynfekcji endoskopów oraz w myjkach ultradźwiękowych. Posiadający badania potwierdzające skuteczność wobec biofilmu. Łatwość przygotowania roztworu roboczego. Wysoka kompatybilność materiałowa. Spektrum działania B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV) przy stężeniu użytkowym 0,5% w czasie 5 minut. Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIb. Opakowanie 5 l z końcówką dozującą .",null,"op.",38]
[3,"Gotowy do użycia preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych zawierający w swoim składzie kompleks trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz polihexanid, posiadający neutralne pH i subst. antykorozyjne. Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIb. Opakowanie 0,75l  ze spryskiwaczem.",null,"op.",20]
[4,"Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń. Może być stosowany do powierzchni i wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych. Preparat w koncentracie na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierający biguanidów, alkoholi, aldehydów, pochodnych fenoli, nie wymagający spłukiwania dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania dla roztworu 0,25%: B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV) do 15 min. Przebadany w warunkach brudnych.Koncentrat nie może być klasyfikowany jako żrący.Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIa. Opakowanie 5 litrów.",null,"op.",6]
[5,"Preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz małych powierzchni, w postaci delikatnej pianki, na bazie nadtlenku wodoru i alkoholu, gotowy do użytku, nie wytwarzający mgły aerozolowej. Wymagane spektrum bójcze: B, F, Tbc, V, S w czasie 15 minut. Bardzo dobre właściwości myjące, nie pozostawiający smug, szybkoschnący po użyciu, nie wymagający spłukiwania. Duża wydajność – min 100 m2 powierzchni z 1 litra. Możliwość zastosowania do inkubatorów. Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIa. Opakowania 1 litr z końcówką aplikującą.",null,"op.",5]
[6,"Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Na bazie nadwęglanu sodu, nie wymagający aktywatora o krótkim czasie osiągania działania biobójczego: 0,5% - B- 5 min, drożdżakobójcze - 5 min, F, Tbc, PRV, BVDV, Noro, Rota, C. difficile-15 min. Aktywny wobec Acinetobacter baumannii, Tricophyton mentagrophytes. Możliwość kontroli roztworu roboczego paskami kontrolnymi. Możliwość użycia do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wyrób medyczny klasy IIb. Opakowanie 1 kg.",null,"op.",3]
[7,"Preparat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, ślinociągów i spłuczek w zestawach stomatologicznych. Preparat na bazie czwartorzędowych zasad amoniowych i polihexanidu zawierający  substancje myjące i odkamieniające. Preparat o wysokiej skuteczności biobójczej. Zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy  /HIV-1, HBV, BVDV (model Hepatis C)/ . Działa przy niskim stężeniu roztworu w 15min. Preparat w kocentracie. Opakowanie 1l z pompką dozującą.",null,"op.",10]
[8,"Emulsja do pielęgnacji suchej, wrażliwej i zniszczonej skóry rąk, zawierająca kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli i kompleks witamin C,E,F oraz naturalne olejki nawilżające, pielęgnujące i wygładzające skórę pochodzące z orzecha kokosowego, pestek moreli, cytryny. Szybko się wchłaniająca i dobrze się rozprowadzająca, o przyjemnym zapachu. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml.",null,"op.",280]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]