{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Zadanie1","Zadanie2","Zadanie3","Zadanie4","Zadanie5","Zadanie6","Zadanie7","zadanie8","Zadanie9","Zadanie10","Zadanie11","Zadanie12","Zadanie13","Zadanie14","Zadanie15"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":16,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,3,49,4],[20,3,20,5],[68,11,68,13],[61,0,61,8],[67,11,67,14],[60,3,60,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[55,3,55,4],[50,3,50,5],[48,3,48,4],[39,3,39,4],[0,0,0,4],[4,0,4,4],[29,3,29,4],[10,0,10,13],[11,0,11,13],[3,0,3,4],[8,0,9,13],[14,0,14,13],[45,3,45,5],[38,3,38,4],[37,3,37,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[40,3,40,4],[12,0,12,13],[6,12,6,13],[13,0,13,13],[21,3,21,5],[26,3,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["    Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  1 "]
[]
["Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem antybakteryjnym lub bez. Okres podtrzymywania tkankowego 28- 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. "]
[]
["Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek :"]
["po 14 dniach - 75% pierwotnej wytrzymałości "]
["po 21 dniach - 50% pierwotnej wytrzymałości "]
["po 28 dniach - 25% pierwotnej wytrzymałości "]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.     miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer kat.","nazwa handlowa"]
[1,"4/0",70,22,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",360]
[2,"4/0",75,17,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",324]
[3,"4/0","45 niebarwiona","15-16","odwrotnie tnąca kosmetyczna z wysmukloną, dwuwklęsłą częścią penetrującą","komponowana krzywizna","sasz.",12]
[4,"4/0",150,"bez igły ",null,null,"sasz.",24]
[5,"4/0","3x45","bez igły",null,null,"sasz.",144]
[6,"3/0",70,26,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",360]
[7,"3/0",70,31,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",180]
[8,"3/0",70,"25-26","okrągła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack","1/2 koła","sasz.",36]
[9,"3/0","45 niebarwiona","24-26","odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 KOŁA","sasz.",36]
[10,"3/0","3x45","bez igły",null,null,"sasz.",540]
[11,"3/0","12x45","bez igły",null,null,"sasz.",252]
[12,"3/0","6x45","bez igły",null,null,"sasz.",216]
[13,"3/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",24]
[14,"2/0",70,"25-26","okrągła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack","1/2 koła","sasz.",72]
[15,"2/0",70,"30-31","okragła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack","1/2 koła","sasz.",72]
[16,"2/0",70,31,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",540]
[17,"2/0",100,"30-31","okrągła, podwójna","1/2 koła","sasz.",12]
[18,"2/0",70,"35-36","okrągła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack","1/2 koła","sasz.",108]
[19,"2/0",90,36,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",108]
[20,"2/0",75,36,"okrągła haczykowata","haczykowata","sasz.",48]
[21,"2/0","6x45","bez igły",null,null,"sasz.",720]
[22,"2/0","12x45","bez igły",null,null,"sasz.",720]
[23,"2/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",120]
[24,"2/0",250,"szew na szpulce",null,null,"sasz.",60]
[25,0,70,31,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",612]
[26,0,"70-75","35-36","okrągła, haczykowata","haczykowata","sasz.",144]
[27,0,90,40,"okrągła rozwarstwiająca wzmocniona","1/2 koła","sasz.",180]
[28,0,75,45,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",60]
[29,0,53,"pętla endoskopowa z aplikatorem",null,null,"sasz.",6]
[30,0,"2x70","bez igły",null,null,"sasz.",360]
[31,0,"6x45","bez igły",null,null,"sasz.",480]
[32,0,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",240]
[33,0,250,"szew na szpulce",null,null,"sasz.",24]
[34,0,"3x45","bez igły",null,null,"sasz.",120]
[35,1,75,31,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi, haczykowata","haczykowata","sasz.",72]
[36,1,75,31,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi, haczykowata","haczykowata",null,120]
[37,1,90,40,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",288]
[38,1,90,48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",240]
[39,1,150,"bez igły",null,null,"sasz.",60]
[40,1,100,65,"okrągła, tępa","3/8 koła","sasz.",12]
[41,2,90,36,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",360]
[42,2,90,48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",240]
[43,2,90,45,"okrągła, z zabezpieczeniem przed zakłuciem typu Ethiquard","1/2 koła","sasz.",540]
[44,2,150,"bez igły",null,null,"sasz.",24]
["Razem:"]
[]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie2","index":1,"n_rows":45,"n_cols":16,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,3,56,4],[61,3,61,4],[63,3,63,4],[14,0,14,15],[54,3,54,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[43,12,43,15],[44,12,44,15],[55,3,55,4],[64,3,64,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[62,3,62,4],[4,4,4,5],[4,14,4,15],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[6,0,7,15],[15,0,15,15],[13,0,13,15],[37,0,37,8],[8,0,8,15],[12,0,12,15],[16,0,16,15],[10,0,10,15],[9,0,9,15],[11,0,11,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"    Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016 "]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  2"]
["Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, z polidwuoksanonu z czynnikiem antybakteryjnym lub bez. Okres podtrzymywania tkankowego 90 dni. "]
[]
["Okres wchłaniania: 182 - 238 dni"]
["Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek:"]
["po 14 dniach-  75% - 80% pierwotnej wytrzymałośći (3/0 i większe)"]
["po 14 dniach-  60% pierwotnej wytrzymałośći (4/0 i mniejsze)"]
["po 28 dniach-  70% pierwotnej wytrzymałości (3/0 i większe)"]
["po 28 dniach-  40% - 50% pierwotnej wytrzymałości (4/0 i mniejsze)"]
["po 42 dniach-  50% - 60% pierwotnej wytrzymałości (3/0 i większe)"]
["po 42 dniach-  35% pierwotnej wytrzymałości (4/0 i mniejsze)"]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer     kat.","nazwa handlowa"]
[1,"4/0",70,26,"okrągła","1/2koła","sasz.",144]
[2,"4/0",90,"2x26","okragła rozwarstwiająca","1/2koła","sasz.",72]
[3,"4/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",144]
[4,"3/0",90,"2x31","okrągła","1/2koła, podwójna","sasz.",36]
[5,"3/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",144]
[6,"3/0",70,26,"okrągła","1/2koła","sasz.",144]
[7,"3/0",70,26,"okrągła, podwójna","1/2koła","sasz.",72]
[8,"2/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",108]
[10,0,70,26,"okrągła, wzmocniona","1/2koła","sasz.",108]
[11,0,70,"30-31","okrągła rozwarstwiająca","1/2koła","sasz.",36]
[12,0,"150 pętla",40,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",24]
[13,1,"150, pętla",48,"okrągła z grotem zabezpieczającym przed zakłuciem typu Ethiquard","1/2koła","sasz.",240]
[14,1,"150,pętla",40,"okrągła, wzmocniona","1/2koła","sasz.",72]
[15,1,"240, pętla",40,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2koła","sasz.",96]
[16,1,"150 pętla",40,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi ","1/2 koła","sasz.",72]
[17,1,"150 pętla",48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",120]
[18,1,"150 pętla",48,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi ","1/2 koła","sasz.",120]
[19,2,90,48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",120]
["Razem:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":12},"                  ……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,8,26,13],[4,4,4,5],[4,13,4,14],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[25,8,25,13],[21,0,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["           Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/302016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE   3"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, antybakteryjne"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":5},"max do 28 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 7 dniach",null,null,"min. 50%-60%pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 14 dniach",null,null,"min. 20%-30% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorbcji",{"$nulls":5},"90 - 120 dni"]
[null,"Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer          kat.","nazwa handlowa"]
[1,"4/0","70 niebarwiony",26,"odwrotnie tnąca kosmetyczna z wysmukloną, dwuwklęsłą częścią penetrującą","3/8 koła","sasz.",180]
[2,"3/0",70,26," okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",72]
[3,"3/0",70,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",24]
[4,"2/0",70,"2x26"," okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",48]
[5,"3/0",70,"2x26"," okrągła rozwarstwiajaca","1/2 koła","sasz.",24]
[6,"3/0","70 niebarwiony",19,"odwrotnie tnąca z wysmukloną, dwuwklęsłą częścią penetrującą","3/8 koła","sasz.",180]
["Razem:"]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[{"$nulls":9},"                 ……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie4","index":3,"n_rows":34,"n_cols":16,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,14],[8,0,8,14],[26,9,26,14],[21,0,21,8],[24,9,24,13],[33,9,33,14],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[25,8,25,14],[31,9,31,13],[32,8,32,14],[27,9,27,14],[4,4,4,5],[4,13,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["              Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2016 "]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  4"]
[]
["Szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, o zmniejszonej hydrofilności, pakowane na mokro."]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.   miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer    kat.","nazwa handlowa"]
[1,"5/0",45,16,"konwencjonalnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",24]
[2,"4/0",45,19,"konwencjonalnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",240]
[3,"3/0",45,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",1440]
[4,"3/0",75,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",240]
[5,"2/0",75,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",336]
[6,"2/0",45,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",96]
[7,2,100,90,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",60]
[8,0,100,40,"odwrotnie tnąca","1/2 koła","sasz.",48]
[9,1,45,"200,pętla","okrągło tnąca","1/2 koła","sasz.",48]
[10,1,"2x50",90,"konwencjonalnie tnąca, 3/8 koła, w zestawie 2 szwy z dwiema winylowymi rurkami dł 40mm","3/8 koła","sasz.",96]
["Razem:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"   ……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie5","index":4,"n_rows":54,"n_cols":16,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,9,53,14],[6,13,6,14],[9,0,9,13],[10,0,10,13],[47,0,47,8],[0,0,0,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[52,9,52,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2016 "]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  5"]
[]
["Szwy syntetyczne - polipropylen, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym"]
["odkształcaniem węzła"]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość sasz.","cena 1 sasz. netto","wartość  netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 sasz. brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość  brutto","numer katalogowy","nazwa handlowa"]
[1,"7/0",60,"2x11","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 254 mikronów, kąt 135 stopni; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[2,"6/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji,  średnica igły 254 mikronów, kąt 135 stopni, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",24]
[3,"6/0",60,"2x9,3","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 203 mikronów, kąt 135 stopni, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[4,"6/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów, kąt 135 stopni; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",60]
[5,"6/0",60,"2x9,3","okrągła średnica igły 203 mikronów, kąt 135 stopni","3/8 koła","sasz.",24]
[6,"6/0",75,"2x13","okrągła średnica igły 305 mikronów, kąt 180 stopni","1/2 koła","sasz.",216]
[7,"5/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, średnica igły 254 mikronów, kąt 180 stopni, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",60]
[8,"5/0",90,"2x16","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",120]
[9,"5/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów kąt 135 stopni; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",72]
[10,"5/0",60,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się,średnica 305 mikronów, kąt 180 stopni","1/2 koła","sasz.",120]
[11,"5/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",36]
[12,"5/0",90,"2x17  ","okrągła o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack","1/2 koła","sasz.",24]
[13,"5/0",75,"2x13","okrągła, średnica igły 305 mikronów, kąt 180 stopni","1/2 koła","sasz.",120]
[14,"4/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów, kąt 180 stopni; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się","1/2 koła","sasz.",120]
[15,"4/0",90,"2x16","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",120]
[16,"4/0",90,"2x20","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",144]
[17,"4/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",60]
[18,"4/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",180]
[19,"4/0",90,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[20,"3/0",90,"2x16","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się","1/2 koła","sasz.",36]
[21,"3/0",90,"2x22","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",108]
[22,"3/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",60]
[23,"3/0",90,"2x31","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[24,"3/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[25,"3/0",120,"2x26","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[26,"2/0",75,31,"okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
[27,"2/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",24]
[28,"2/0",90,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[29,"2/0",120,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[30,"2/0",100,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",24]
[31,"2/0",90,36,"podwójna okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[32,"2/0",90,31,"podwójna okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[33,0,100,31,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",48]
[34,0,75,36,"okrągła, wzmocniona","1/2 koła","sasz.",108]
["RAZEM"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[{"$nulls":10},"        ……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie6","index":5,"n_rows":34,"n_cols":16,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,3,23,5],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,13,4,14],[33,9,33,14],[25,3,25,5],[17,3,17,5],[6,0,8,14],[20,3,20,5],[10,3,10,5],[11,3,11,5],[12,3,12,5],[27,5,27,8],[32,9,32,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                        Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016 "]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,"ZADANIE  6"]
[]
["Nić syntetyczna, poliestrowa, pleciona (splot 16 włóknowy z rdzeniem ), powlekana polibutylatem , niewchłanialna Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.    miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy","nazwa handlowa"]
[1,"4/0","6x45","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[2,"3/0","6x45","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[3,"3/0","2x70","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[4,"3/0",100,"2x26","okrągła","1/2 koła","sasz.",12]
[5,"2/0",90,"2x36","okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",36]
[6,"2/0",90,"2x26","okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",24]
[7,"2/0",90,"2x26","okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[8,"2/0",250,"podwiązka",null,null,"sasz.",24]
[9,0,90,"2x26","okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",36]
[10,0,75,31,"okrągła","1/2 koła",null,60]
[11,0,180,"podwiązka",null,null,"sasz.",12]
[12,1,75,36,"okragła","1/2 koła","sasz.",108]
[13,1,"2x50",90,"konwencjonalnie tnąca 2 szwy w saszetce każdy zaopatrzony w rurkę winylową 40 mm","3/8 koła",null,24]
[14,1,180,"podwiązka",null,null,null,60]
[15,2,75,40,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",48]
[16,2,180,"podwiązka",null,null,null,60]
[17,5,"4x75",55,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",12]
[{"$nulls":5},"Razem:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[{"$nulls":10},"              ……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie7","index":6,"n_rows":29,"n_cols":15,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,4],[11,1,11,4],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[5,13,5,14],[23,0,23,7],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[29,8,29,14],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,13,23,14],[26,10,26,13],[27,10,27,13],[28,10,28,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   7"]
[]
[null,"Specjalistyczne materiały hemostatyczne"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku  od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat.","Nazwa handlowa"]
[1,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro oraz w instrukcji użytkowania. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym.  Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm",null,null,null,"sasz.",48]
[2,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro oraz w instrukcji użytkowania. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym.  Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm",null,null,null,"sasz.",36]
[3,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatosci. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, rozm.7cm x 5cm x 1cm ",null,null,null,"sasz.",20]
[4,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gęsto tkanej siatki (pochodzenia roślinego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm",null,null,null,"sasz.",120]
[5,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gęsto tkanej siatki (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 7,5 cm x 10 cm",null,null,null,"sasz.",60]
[6,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 5,1 x 10,2cm",null,null,null,"sasz.",40]
[7,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 2,5 x 5,1cm",null,null,null,"sasz.",100]
[8,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  2,5 x 5,2cm",null,null,null,"sasz.",50]
[9,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  5,2 x 10,2cm",null,null,null,"sasz.",30]
[10,"Sztabki do tamowania krwawień sączących się z powierzchni kostnych z niewchłanialnej mieszaniny palmitynianu izopropylu, wosku parafinowego oraz wosku pszczelego połączone w proporcjach 75%-15%-10%. Postać gramatury 2,5 g. ",null,null,null,"sasz.",24]
[11,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatosci. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamaniarozm.8cm x 3cm w kształcie walca.",null,null,null,"sasz.",20]
[12,"Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 6 ml, po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml. ",null,null,null,"sasz.",1]
["Razem:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":9},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[24,11,24,13],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[17,10,17,13],[18,10,18,13],[19,10,19,14],[4,14,4,15],[5,9,5,13],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[25,11,25,13],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,0,14,8],[11,1,11,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   8"]
[]
[null,"Siatki"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"rozmiar","jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 sztuki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 sztuki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat.","Nazwa handlowa"]
[1,"Implant powięziowy do operacyjnego leczenia przepuklin o dwukierunkowej elastyczności,zbudowany z niewchłanialnych,bezbarwnych włókien polipropylenu, splecionych w systemie blokadowym. Wielkość oczek 1380x1100 mikrometrów. Grubość siatki ok.0,5mm. Waga si",null,null,null,"30x30cm","szt.",10]
[2,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania",null,null,null,"10x15cm","szt.",30]
[3,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dni",null,null,null,"10x15cm","szt.",50]
[4,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dni",null,null,null,"15x30cm","szt.",20]
["RAZEM:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":9},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie9","index":8,"n_rows":19,"n_cols":16,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,10,17,14],[18,10,18,15],[12,0,12,8],[15,11,15,13],[5,10,5,13],[9,1,9,4],[10,1,11,4],[16,10,16,14],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,14,4,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   9"]
[]
[null,"Siatki"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"rozmiar   (cm)","jedn. miary","ilość szt.","cena 1 sztuki netto","Stawka podatku od towarów i usług","wartość zamówienia netto","Wartość podatku od towarów i usług","cena 1 sztuki brutto","wartość zamówienia brutto","numer kat.","Nazwa handlowa"]
[1,"Syntetyczna siatka z polipropylenu, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kalogenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Polipropylen o gramaturze 73g/m², grubość od 0,7mm",null,null,null,"15x10","szt.",1]
[2,{"$nulls":4},"20x15","szt.",1]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":9},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie10","index":9,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,10,15,13],[16,10,16,13],[17,10,17,14],[11,0,11,8],[5,10,5,12],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[14,11,14,12],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,13,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   10"]
[]
[null,"Zestaw szewny do narządów miąższowych"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz.","cena 1 sasz. netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 sasz. brutto","wartość zamówienia netto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat.","Nazwa handlowa"]
[1,"Zestaw szewny do narządów miąższowych z taśmą wchłanialną 3mm dł. 60cm, igła tępa 65mm",null,null,null,"sasz.",12]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":9},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie11","index":10,"n_rows":24,"n_cols":16,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,12,22,15],[23,12,23,15],[16,0,16,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,4,4,5],[4,14,4,15],[6,0,7,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"    Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016 "]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"ZADANIE  11"]
["Szwy z PTFE do protez naczyniowych"]
[]
[]
["Lp.","Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły [mm];        +/-10%","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici [cm];        +/-10%","Jedn. miary","Ilość saszetek szt. ","Cena 1 sasz. netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","Cena 1 sasz. brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","Kod"]
[1,"Nici z PTFE","6/0",13,"3/8 koła","okrągła ",61,"sasz.",12]
[2,"Nici z PTFE","6/0",13,"3/8 koła","ostra",61,"sasz.",36]
[3,"Nici z PTFE","5/0",13,"3/8 koła","okrągła ",76,"sasz.",24]
[4,"Nici z PTFE","5/0",13,"3/8 koła","ostra",76,"sasz.",36]
[5,"Nici z PTFE","4/0",17,"3/8 koła","okrągła ",91,"sasz.",24]
[6,"Nici z PTFE","4/0",17,"3/8 koła","ostra",91,"sasz.",24]
["Razem:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":12},"                  ……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie12","index":11,"n_rows":35,"n_cols":15,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,8],[32,11,32,13],[33,11,33,13],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[9,12,9,13],[11,0,12,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["    Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE  12 "]
[]
["Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, jednowłóknowy z igłą (poz. 1-8);   Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilament polibutesterowy (poz. 9-11); Igła: o zwiększonej stabilności w imadle"]
[]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.     miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer kat., nazwa handlowa"]
[1,"3/0",45,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72]
[2,2,75,"2x77","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48]
[3,"3/0",75,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[4,"3/0",90,"35-36","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",288]
[5,"4/0",45,19,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[6,"4/0",45,12,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[7,"5/0",45,16,"kosmetyczna konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",12]
[8,"3/0",90,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[9,"2/0",75,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[10,"2/0",75,30,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",324]
[11,0,75,39,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72]
["Razem:"]
[]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie13","index":12,"n_rows":36,"n_cols":15,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,11,34,13],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[8,12,8,13],[27,0,27,8],[33,11,33,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE  13 "]
[]
[null,"Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilament złożony z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu, laktydu"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":5},"10 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 5 dniach",null,null,"50%-60% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 10 dniach",null,null,"20%-30% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorbcji",{"$nulls":5},"56 dni"]
[null,"Igły: o zwiększonej stabilności w imadle "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer     kat., nazwa handlowa"]
[1,"4/0","45 (bezbarwna)",19,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48]
[2,"3/0","75 (barwiona)",22,"okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[3,"2/0","75 (bezbarwna)",26,"okrągła","1/2 koła","sasz.",108]
[4,"3/0","75 (bezbarwna)",26,"okrągła","1/2 koła","sasz.",144]
[5,"2/0","75 (bezbarwna)",37,"okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[6,"2/0","90 (barwiona)",48,"okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[7,"3/0","75 (bezbarwna)",24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48]
[8,"3/0","75 (bezbarwna)",19,"kosmetyczna odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",48]
[9,"4/0","75 (bezbarwna)",19,"kosmetyczna odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie14","index":13,"n_rows":19,"n_cols":14,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,11,17,13],[18,11,18,13],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[5,11,5,12],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[12,0,12,7],[11,1,11,4],[16,11,16,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   14"]
[]
[null,"Hemostatyczny opatrunek"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","Ilość       szt. ","cena 1 szt. netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szt. brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat., Nazwa handlowa"]
[1,"Sterylny, wchłanialny, biozgodny, hemostatyczny opatrunek sieciowy, zapewniający efektywną, miejscową hemostazę w ciągu 1-2 minut, przeznaczony do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz mniejszych krwawień tętniczych 7,5 x 5cm",null,null,null,"szt.",220]
[2,"Sterylny, wchłanialny, biozgodny, hemostatyczny opatrunek sieciowy, zapewniający efektywną, miejscową hemostazę w ciągu 1-2 minut, przeznaczony do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz mniejszych krwawień tętniczych 12,5 x 5cm",null,null,null,"szt.",180]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":10},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie15","index":14,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,11,5,12],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,0,11,7],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   15"]
[]
[null,"Pianka chirurgiczna"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","Ilość       szt. ","cena jedn. netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena jedn. brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat., Nazwa handlowa"]
[1,"Pianka chirurgiczna:  pełniąca podwójną rolę hemostatyku i uszczelniacza linii szwów; Poprzez kontrolowane podanie i pęcznienie zapewnia właściwą aplikację w trudno dostępnych miejscach; Elastyczna, dopasowująca się do nieregularnej tkanki; Zawierająca albuminę białka wołowego i glutaraldehyd oraz czynniki spieniające; Gotowa do użycia bez potrzeby przygotowania i łączenia składników; poj. op. 5ml.                                               W opakowaniu znajduje się: dwuczęściowa strzykawka, tłok, 4 standardowe końcówki do strzykawki.",null,null,null,"op.",4]
["RAZEM:"]
[]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":9},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]