{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zadanie8"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie8","index":0,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,4],[25,11,25,13],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,0,14,8],[11,1,11,4],[0,0,0,4],[24,11,24,13],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[17,10,17,13],[18,10,18,13],[19,10,19,14],[4,14,4,15],[5,9,5,13],[9,1,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/30/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   8"]
[]
[null,"Siatki"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"rozmiar","jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 sztuki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 sztuki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer kat.","Nazwa handlowa"]
[1,"Implant powięziowy do operacyjnego leczenia przepuklin o dwukierunkowej elastyczności,zbudowany z niewchłanialnych,bezbarwnych włókien polipropylenu, splecionych w systemie blokadowym. Wielkość oczek 1380x1100 mikrometrów. Grubość siatki ok.0,5mm. Waga siatki:80-85g/m2",null,null,null,"30x30cm","szt.",10]
[2,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny - polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny - kopolimer glikolidu (90%) i L-laktydu (10%) o okresie podtrzymywania 28-35 dni, zdolność podtrzymywania po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości,po 21 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorbcji 56-70 dni",null,null,null,"10x15cm","szt.",30]
[3,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60%pierwotnej wytrzymałości,po 14 dniach 30% pierwotnej wytrzymałości i czasie absorbcji ok . 84 dni",null,null,null,"10x15cm","szt.",50]
[4,"Implant powięziowy kompozytowy (część wchłanialna stanowi 50% implantu). Komponent niewchłanialny-polipropylen jednowłóknowy, komponent wchłanialny-kopolimer poliglekapron 25 jednowłóknowy o okresie podtrzymywania 21 dni, zdolności podtrzymywania po 7 dniach 60% pierwotnej wytrzymałości,po 14 dniach 30% pierwotnej  wytrzymałości i  czasie absorbcji ok.84 dni.",null,null,null,"15x30cm","szt.",20]
["RAZEM:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":9},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]