{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["zad1zestawydoSpectraOptia","zad2ręcznikisterylne","zad3akcesoriado kardiomonitora"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1zestawydoSpectraOptia","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[13,0,13,7],[0,0,0,1],[2,0,2,1],[4,2,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2016"]
[]
["……………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Zestawy do separatora SPECTRA - OPTIA"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy zestaw do pobierania kompatybilny z wersją oprogramowania SW 11.2 separatora Spectra Optia (dodatkowa możliwość poboru osocza do pojemnika kolekcyjnego oraz dokonania transferu osocza zdeponowanego w pojemniku osocza do pojemnika kolekcyjnego w sposób zamknięty); dostępne procedury: pobór komórek macierzystych  (MNC); zawiera bezpieczny łącznik AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        op. = 6 szt. w kartonie",null,null,"szt.",24]
[2,"Jednorazowy zestaw do wymiany; dostępne procedury: terapeutyczna wymiana osocza (TPE), terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (RBCX), przetwarzanie osocza (SPD); zawiera bezpieczny łącznik AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   op. = 6 szt. w kartonie",null,null,"szt.",150]
[3,"Jednorazowy zestaw do pobierania i usuwania kompatybilny z wersją oprogramowania SW 11.2 separatura Spectra Optia (dzięki zintegrowanemu pojemnikowi na osocze możliwość poboru osocza podczas procedury CMNC); dostępne procedury: Procedura Ciągłego Poboru Komórek Macierzystych (CMNC),pobieranie granulocytów (PMN), usuwanie leukocytów (WBCD), usuwanie płytek (PLTD), czyszczenie szpiku (BMP) (wymaga dodatkowo zestawu drenów do procedury BMP); zawiera bezpieczny łącznik AC                                                                                   op. = 6 szt. w kartonie",null,null,"szt.",252]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]

{"sheet":"zad2ręcznikisterylne","index":1,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,8,20,10],[21,8,21,10],[3,1,3,2],[6,1,6,8],[10,0,10,10],[14,0,14,7],[18,8,18,10],[19,8,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/64 /2016 "]
[]
[]
[null,"       ……………………………………………………."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 - Ręczniki z celulozy, sterylne"]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                              (poz. 6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                        (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Ręczniki z celulozy, sterylne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       rozmiar 30 x 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               op. = 2 szt.",null,null,"op.",7000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3akcesoriado kardiomonitora","index":2,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[85,0,85,1],[86,0,86,1],[25,6,25,9],[26,6,26,9],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,6],[7,0,7,10],[21,0,21,7],[24,6,24,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - Akcesoria jedno i wielorazowego użytku do kardiomonitorów Philips MX800"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy mankiet NIBP dla dorosłych. Obwód:  27,5 - 36cm, szerokość 13,5 cm, długość 30cm. Kolor granatowy. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, nr ref, obwód mankietu, rozmiar, sposób aplikacji określony w sposób graficzny.                                                                                                                                                                                                                                                                           op. = 10 szt.",null,null,"szt.",50]
[2,"Jednorazowy mankiet NIBP dla dorosłych. Obwód:  35 - 45 cm, szerokość 17 cm, długość 38 cm. Kolor bordowy. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, nr ref, obwód mankietu, rozmiar, sposób aplikacji określony w sposób graficzny.                                                                                                                                                                                                                                                                           op. = 10 szt.",null,null,"szt.",50]
[3,"Wielorazowy mankiet do  pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego.Produkt nie zawierający lateksu i PVC. Wykonany z trwałego materiału, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny  27 - 35cm, szerokość 13 cm. Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i nieprawidłowego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i lateksu w produkcie oraz nr ref produktu. Możliwość odkażania i sterylizacji z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta środków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu. ",null,null,"szt.",13]
[4,"Wielorazowy mankiet do  pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego.Produkt nie zawierający lateksu i PVC. Wykonany z trwałego materiału, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny  34 - 43 cm, szerokość 16 cm. Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i nieprawidłowego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i lateksu w produkcie oraz nr ref produktu. Możliwość odkażania i sterylizacji z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta środków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu. ",null,null,"szt.",13]
[5,"Wielorazowy czujnik do nieinwazyjnego pomiaru temperatury na powierzchni skóry; średnica czujnika 6,5mm, długość min. 3m;. Wtyczka z widocznym nr ref produktu.",null,null,"szt.",5]
[6,"Jednorazowy, sterylny, silikonowy cewnik Foleya z jednoczesnym czujnikiem pomiaru temperatury głębokiej. Foley z 3-ramiennym rozgałęzieniem: port do uszczelniania balonu, port do podłączenia worka, na mocz i czujnik pomiarowy. Rozmiar 16FR, długość 43cm. Pakowane indywidualnie, podwójnie.                                                                                                                                          op. - 10 szt.",null,null,"szt.",40]
[7,"Jednorazowy, sterylny, silikonowy cewnik Foleya z jednoczesnym czujnikiem pomiaru temperatury głębokiej. Foley z 3-ramiennym rozgałęzieniem: port do uszczelniania balonu, port do podłączenia worka, na mocz i czujnik pomiarowy. Rozmiar 18FR, długość 43cm. Pakowane indywidualnie, podwójnie.                                                                                                                                          op. - 10 szt.",null,null,"szt.",40]
[8,"Wielorazowy kabel łączący pomiędzy kardiomonitorem, a jednorazowymi czujnikami temperatury, 2-pin plug, długość 3m.",null,null,"szt.",13]
[9,"Jednoczęściowy łącznik (adapter) układu oddechowego do monitorowania etCO² w technologii Sidestream z wkładką Nafion zmniejszającą ilość pary wodnej w linii (całkowita długość wkładki 83mm ±3mm. Łącznik układu oddechowego i rurki intubacyjnej (rurka ˃ 4mm), długość 4cm ±5mm. Przewód zakończony białym adapterem. Zestaw do użytku 72-godzinnego u pacjentów zaintubowanych, wentylowanych powietrzem nawilżanym. Pakowany pojedynczo w opakowania foliowe z wyraźnie zaznaczonym producentem produktu oraz zakresem temperatury przechowywania w stopniach F i C.                                                                                                                                                                                                                                                                    op. = 10 szt.",null,null,"szt.",200]
[10,"Wielorazowy, czujnik ciągłych, nieinwazyjnych pomiarów SpO2 na palec, wykonany z plastycznego, lekkiego silikonu. Niewielki ucisk czujnika minimalizuje ryzyko odleżyn z ucisku i martwic, zapewniając wygodę i właściwą aplikację. Mechanizm mocujący zmniejsza artefakty wywołane ruchami. Dioda LED z automatyczną korekcją położenia. Czujnik z diodą koloru szarego. Kabel niebieski 3 m (brak konieczności użycia kabla połączeniowego). Produkt nie zawierający lateksu, przeznaczony dla pacjentów powyżej 50 kg. Na dwukolorowej wtyczce oznaczenie CE, nazwa producenta oraz nr ref produktu.",null,null,"szt.",9]
[11,"Wielorazowy, czujnik do SpO2 do stosowania na płatek ucha, wykonany z plastycznego, lekkiego silikonu. Dioda LED z automatyczną korekcją położenia. Klips uszny koloru szarego. Czujnik wyposażony w dodatkową, szarą zakładkę małżowinową (na zakładce nazwa producenta) zwiększającą komfort pacjenta i minimalizującą ryzyko przemieszczania. Kabel niebieski 1,5 m. Produkt nie zawierający lateksu. Na dwukolorowej wtyczce oznaczenie CE, nazwa producenta oraz nr ref produktu. Końcówka 8PIN.",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]