{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zad1nożyczkichirurgiczne","zad2pozycjonery","zad3strzygarkiostrzaładowarka","zad4elektrokoagulacja","zad5podkładychłonne","zad6wkładykontrastu","zad7łyżkido automhakachirurgicz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1nożyczkichirurgiczne","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,11,15,11],[18,11,20,11],[21,11,23,11],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,0,5,6],[6,0,6,10],[24,0,24,7],[28,6,28,9],[29,6,29,9],[30,6,30,9],[32,0,32,2],[34,0,34,1],[25,0,25,1],[26,0,26,9],[35,0,35,1],[36,2,36,7],[38,0,38,8],[39,2,39,5],[39,6,39,8],[40,2,40,5],[40,6,40,8],[41,2,41,5],[41,6,41,8],[42,2,42,5],[42,6,42,8],[43,2,43,5],[43,6,43,8],[44,2,44,5],[44,6,44,8],[45,2,45,5],[45,6,45,8],[46,2,46,5],[46,6,46,8],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[47,0,47,4],[48,5,48,8],[49,6,49,8],[50,6,50,8],[69,0,69,1],[70,0,70,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/005/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 1 - Nożyczki chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nożyczki do materiału opatrunkowego, typ LISTER, model z krótkim ostrzem, zakończone  \"kulką\", długość całk. 180mm",null,null,"szt.",1]
[2,"Nożyczki preparacyjne, odgięte, typ METZENBAUM, długość całk. 180mm, krawędzie ostrzy utwardzone z twardą wkładką, ostrza ze szlifem falistym zapobiegającym wyślizgiwaniu się z tkanek z rozwartych bransz - ostrzy, czubki ostrza tępo/tępe",null,null,"szt.",10]
[3,"Nożyczki preparacyjne, delikatne typ METZENBAUM, odgięte, długość całk. 180mm, końce tępe, ostrza z twardymi wkładkami z czernioną antyrefleksyjną powłoką powierzchni nożyczek o zwiększonej odporności i twardości powłoki (min. 2000 HV)",null,null,"szt.",3]
[4,"Nożyczki preparacyjne delikatne typ NELSON-METZENBAUM z twardą wkładką ostrzy, odgięte, wyszczuplone, długość całk. 260mm. Pierścienie uchwytów złocone oznaczające twardą wkładkę ostrzy. Nożyczki z czernioną antyrefleksyjną powłoką powierzchni o zwiększonej odporności i twardości powłoki (min. 2000 HV), końce ostrza tępe.",null,null,"szt.",2]
[5,"Nożyczki preparacyjne typ STLLE, odgięte, długość całk. 150mm, ostrza z czubkami zakończonymi tępo/tępo.",null,null,"szt.",2]
[6,"Nożyczki preparacyjne typ LEXER, odgięte, długość całk. 165mm, ostrza smukłe wąskie z czubkami zakończonymi tępo/tępo.",null,null,"szt.",6]
[7,"Mikronożyczki kardiochirurgiczne naczyniowe typ POTTS-SMITH, kątowe (kąt 60 °) z krawędziami ostrzy ze szlifem specjalistycznym typ SuperCut, czubki ostrzy zakończone ostro, długość całk. 180mm. Pierścienie uchwytów w kolorze czarnym oznaczającym nożyczki ze szlifem krawędzi tnących typ SuperCuf.",null,null,"szt.",3]
[8,"Nożyczki chirurgiczne preparacyjne, delikatne, proste, dwa końce (czubki ostrzy) ostre, długość całk. 90mm",null,null,"szt.",6]
[9,"Nożyczki chirurgiczne standardowy model, proste, czubki ostrzy zakończone tępo/ostre, długość całk. 105mm",null,null,"szt.",10]
[10,"Nożyczki preparacyjne, delikatne, odgięte, dwa końce ostrzy tępe (zaokrąglone), długość całk. 115mm",null,null,"szt.",10]
[11,"Nożyczki preparacyjne naczyniowe i do ścięgien model delikatny, typ Stevens, odgięte, długość całk. 110mm, ostrza z czubkami zakończonymi ostro/ostro",null,null,"szt.",10]
[12,"Nożyczki chirurgiczne model standard, odgięte, czubki ostrzy zakończone jeden tępo (zaokrąglony) drugi ostro, długość całk. 115mm",null,null,"szt.",20]
[13,"Nożyczki chirurgiczne model standard, proste, czubki ostrzy zakończone tępo (zaokrąglone), długość całk. 145mm",null,null,"szt.",2]
[14,"Nożyczki chirurgiczne i preparacyjne typ Mayo, proste, długość całk. 190mm. Końce ostrzy (czubki) tępo tępe zaokrąglone.",null,null,"szt.",2]
[15,"Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean, proste, bez ząbków, długość całk. 200mm, skok rowkowania szczęk części roboczej 0,9mm",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
["Uwaga!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/005/2017"]
[]
["………………………………………………"]
["pieczęć firmy"]
[null,null,"Zadanie nr 1 - Nożyczki chirurgiczne"]
[]
["Parametry graniczne /odcinające dla Zadania nr 1"]
["L.p.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH","Spełnienie parametru granicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TAK/NIE *         ",null,null,null,"Parametr oferowany, OPIS *"]
[1,2,3,null,null,null,4]
[1,"Wymagane twardości stali dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - nożyczki bez twardej wkładki - min. 50 - 57 HRC,                                                                                                                                                                                                                                                                                                - nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka - min. 42 - 47 HRC/min. 60 - 64 HRC                            "]
[2,"Nożyczki wykonane ze stali wysokiej jakości zgodnie z normą stali - ISO 7153-1, potwierdzone informacją producenta               ","dołączyć do oferty informację producenta"]
[3,"Nożyczki matowane, wstępna pasywacja producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402"]
[4,"Nożyczki trwale oznakowane:                                                                                                                                                                                                                                                               - logo producenta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - nr katalogowy producenta"]
[5,"Nożyczki oznaczone kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modół) zamieszczone w granicach tzw. wzoru wyszukiwania umożliwiającym pełną identyfikację narzędzi w zestawie oraz skanowania każdego narzędzia znajdującego się w zestawie."]
[6,"Możliwość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH);                                                                                                                                                                                                                    - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH);                                                                                                                                                                                                                                    - sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia Wykonawca/"]
[{"$nulls":5},"………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2pozycjonery","index":1,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[85,0,85,1],[86,0,86,1],[25,6,25,9],[26,6,26,9],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,6],[7,0,7,10],[20,0,20,7],[24,6,24,9],[21,0,21,1],[22,0,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/005/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2 - Pozycjonery przeciwodleżynowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Materac krótki, rozm. 520 x 520x10mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z dwóch warstw medycznego żelu silikonowego o różnej gęstości, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, ",null,null,"szt.",2]
[2,"Materac 3/4 długości,  rozm. 1150 x 520x10mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z dwóch warstw medycznego żelu silikonowego o różnej gęstości, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, ",null,null,"szt.",2]
[3,"Ochrona głowy, rozm. 260 x 250x50mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z dwóch warstw medycznego żelu silikonowego o różnej gęstości, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, ",null,null,"szt.",2]
[4,"Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej, rozm. 280 x 240 x 140mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej , do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu ",null,null,"szt.",2]
[5,"Podkładka pod kolana, rozm. 510 x 150 x 40mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej , do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu ",null,null,"szt.",8]
[6,"Pozycjoner klatki piersiowej (poduszka), rozm. 610 x 530 x 130mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej , do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu ",null,null,"kpl.",1]
[7,"Półwałek, rozm. 300 x 140 x 110mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej , do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu ",null,null,"szt.",4]
[8,"Podkładka pod pięty, rozm. 180 x 100 x 70mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej , do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu ",null,null,"kpl.",4]
[9,"Krążek pod głowę dla dorosłych,  rozm. 200 x 50mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, ",null,null,"szt.",4]
[10,"Podkładki pod pięty - ochrona ścięgna Achillesa,  rozm. 180 x 100 x 70mm. Pozycjoner przeciwodleżynowy wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień skóry - potwierdzone badaniami wg normy ISO 10993-10 i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, ",null,null,"para",4]
["RAZEM"]
["Uwaga!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3strzygarkiostrzaładowarka","index":2,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[19,7,19,9],[20,7,20,9],[21,7,21,9],[0,0,0,1],[2,0,2,1],[4,2,4,7],[7,0,7,10],[13,0,13,7],[14,0,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/005/2017"]
[]
["……………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Strzygarki z nieruchomą głowicą, ładowarki i ostrza"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzygarka z nieruchomą głowicą,  bezprzewodowa, z wymiennymi ostrzami, z pięciostopniowym ledowym wskaźnikiem naładowania baterii, do przygotowania pola operacyjnego przed zabiegiem operacyjnym i inwazyjnym",null,null,"szt.",4]
[2,"Ostrza do strzygarki z nieruchomą głowicą - pasujące do poz. 1",null,null,"szt.",400]
[3,"Ładowarka do strzygarki z nieruchomą głowicą - pasującą do poz. 1",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
["Uwaga!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4elektrokoagulacja","index":3,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,8],[7,0,7,10],[15,0,15,7],[16,0,16,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/005/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                    Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Elektroda neutralna typ Omega do diatermii elektrochirurgicznej VIO 300, jednorazowa, okrągła, symetrycznie dzielona na podłożu z włókniny dokładnie przylegająca do skóry pacjenta, złożona z dwóch jednakowych części symetrycznie usytuowanych względem osi elektrod i zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym pełniącym funkcję równomiernego rozproszenia gęstości prądu, odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od powierzchnui elektrod. Powierzchnia elektrody 85 cm², powierzchnia pierścienia ekwipotencjalnego 23cm². Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w formie samoprzylepnej etykiety. Kompatybilnośc z posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami ERBE,potwierdzona deklaracją zgodności. (op. = 50 szt.)",null,null,"szt.",1500]
[2,"Czyścik elektrod, sterylny, jednorazowy, z folią samoprzylepną 50x50 mm",null,null,"szt.",500]
[3,"Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami bez kabla przyłączeniowego",null,null,"szt.",5]
[4,"Kabel do uchwytu elektrod z przyciskami, dł. 4 m",null,null,"szt.",5]
[5,"Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortmentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5podkładychłonne","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[4,1,4,8],[6,0,6,4],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[17,6,17,8],[12,0,12,1],[18,6,18,8],[19,5,19,9],[20,6,20,8],[3,8,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/005 /2017 "]
[]
["                     …………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[" Zadanie nr 5- podkłady chłonne"]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                     Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                             (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Podkład chłonny, 3 warstwowy, na stól operacyjny: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny. Rozmiar całkowity 100 x 225cm, wkład chłonny 208 x 50 cm /± 2,5cm/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             op. = 10szt.",null,null,"szt.",1700]
["RAZEM"]
["Uwaga!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6wkładykontrastu","index":5,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,0,57,1],[58,0,58,1],[82,0,82,1],[83,0,83,1],[102,0,102,1],[103,0,103,1],[37,0,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[42,8,42,10],[43,8,43,10],[44,8,44,10],[17,6,17,9],[18,6,18,9],[30,0,30,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[35,0,35,5],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,6],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[16,6,16,9],[3,8,3,9],[12,0,12,1],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/005/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie6 -wkłady jednorazowe do strzykawki OpiVantage DH"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw wkładowy jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu typu OptiVantage DH  lub równoważny składający się z:                                        1 wkładu o pojemności  200ml,1 łącznika niskociśnieniowego o dł. 150cm, z trójnikiem Y z dwoma zaworkami zwrotnymi, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 10 cm i dla odgałęzienia po stronie NaCl 25cm, łącznik o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, 1 złącza szybkiego napełniania typu \"J\".                                                                                                               Zestaw wolny od ftalanów potwierdzony przez producenta oferowanego zestawu nie dystrybutora/importera.",null,null,"szt.",4800]
["RAZEM"]
["Uwaga!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  /2017"]
[]
["………………………………………………………………"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
["Zadanie 5 -wkłady jednorazowe do strzykawki OpiVantage DH "]
[]
["Parametry graniczne/odcinające dla zadania nr 7"]
[null,"Opis parametru granicznego","Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametry granicznego TAK/NIE*"]
[1," Materiały jednorazowe kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu OptiVantage DH - dla potwierdzenia parametru granicznego  Wykonawca dostarczy wraz z ofertą 1szt próbki przedmiotu zamówienia",null,null,null," "]
[null,"*wypełnia Wykonawca"]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7łyżkido automhakachirurgicz","index":6,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[33,0,33,3],[107,0,107,1],[48,8,48,10],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[106,0,106,1],[35,0,35,5],[37,0,37,3],[38,2,38,3],[46,8,46,10],[47,8,47,10],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[19,6,19,9],[20,6,20,9],[21,6,21,9],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,8,3,9],[6,0,6,6],[7,0,7,10],[13,0,13,7],[14,0,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/005/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 7 - Łyżki do automatycznego haka chirurgicznego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łyżka obrotowa typu Deaver, rozmiar  70 x 114mm",null,null,"szt.",4]
[2,"Łyżka obrotowa trzewiowa typu Deaver, dla otyłych pacjentów, rozmiar 70 x 203 mm ",null,null,"szt.",2]
[3,"Łyżka obrotowa, wątrobowa, typu serce, rozmiar  50 x 127mm",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
["Uwaga!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/005/2017"]
[]
["Zadanie 7 - Łyżki do automatycznego haka chirurgicznego "]
[]
["Parametry graniczne/odcinające dla zadania nr 7"]
[null,"Opis parametru granicznego","Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametry granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Łyżki muszą pasować do:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - klema jednoelementowej bazowej z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od czystej strony bez uszkodzenia obłożenia, wyposażonej w zacisk do mocowania ramy sterylnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - bazowej ramy jednoelementowej mocującej opartej na przegubach kulowych wyposażonej w klemę blokującą, z regulacją poziomu ramy względem stołu,                                                                             "]
[2,"Możliwość zamocowania łyżek po jednej tylko stronie ramy oraz  odciągnięcia drugiej z pola"]
[3,"Montowane na wymiennych ramionach z możliwością płynnej regulacji do wielkości pola oraz całkowitego zamknięcia, całość  wykonana ze stali"]
[4,"Możliwość zamontowania łyżek jedna na drugą - wydłużenia łyżki powłokowej łyżką głębszą"]
[5,"Wszystkie łyżki nierozbieralne, obrotowe lub doginalne"]
[null,"*wypełnia Wykonawca"]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]