{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":80,"n_cols":11,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,2,5],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[25,0,25,7],[53,0,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[71,0,71,10],[72,0,72,10],[73,0,73,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2017"]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 6"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaseta STERRAD 100S-5 kaset               1 op.= 5 szt.",null,null,"szt.",100]
[2,"Rękaw Tyvec 10 cm x 70 m",null,null,"rol.",6]
[3,"Rękaw Tyvec 15 cm x 70 m",null,null,"rol.",12]
[4,"Rękaw Tyvec 20 cm x 70 m",null,null,"rol.",4]
[5,"Rękaw Tyvec 25 cm x 70 m",null,null,"rol.",4]
[6,"Rękaw Tyvec 35 cm x 70 m",null,null,"rol.",4]
[7,"Rękaw Tyvec 42 cm x 70 m",null,null,"rol.",6]
[8,"Rękaw Tyvec 50 cm x 70 m",null,null,"rol.",2]
[9,"Chemiczny wskaźnik taśmowy                                               a 330 m / 1 op.",null,null,"op.",2]
[10,"Chemiczny wskaźnik paskowy                                              1 op. = 1000 szt.",null,null,"szt.",6000]
[11,"Test biologiczny BI                                                               1 op. = 60 szt.",null,null,"szt.",600]
[12,"Akcesoria do Sterrad 100S",null,null,"op.",2]
[13,"Włóknina                                                              1 op. = 250 arkuszy",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów eksploatacyjnych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":14}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S;                                                                                                                    1 op. na 5 cykli"]
[2,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 10 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[3,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 15 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[4,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 20 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[5,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 25 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[6,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 35 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[7,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 42 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[8,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 50 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[9,"Chemiczny wskaźnik taśmowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty                                                                                                   1 op. a 330 m"]
[10,"Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty                                                                                                                                                                               a 1000 szt."]
[11,"Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty; BI CycleSure, a 60 szt."]
[12,"Akcesoria do sterylizacji plazmowej: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy, 6 płytek"]
[13,"Włóknina 101 x 101 cm; 1 op=250 arkuszy"]
[]
["UWAGA!"]
["Wymienione w zadaniu nr 1 pozycje 1 - 13 na materiały eksploatacyjne muszą posiadać oświadczenie producenta systemu o ich zwalidowaniu w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S.                                                                                                                                                                                           "]
["Wymienione w zadaniu nr 1 pozycje 1 - 13 materiały eksploatacyjne posiadające w swojej budowie test chemiczny muszą zachować taki sam kod zmiany koloru przed i po sterylizacji                                                                                                                                                                               "]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":66,"n_cols":11,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[59,0,59,10],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[26,0,26,7],[50,0,50,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt, płyny dializacyjne kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT oraz igły"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Bez zawartości potasu i osmolarności 287 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Ca 1,75, Mg 0,5, Na 140, Cl 109,5, Mleczany 3 HCO 32",null,null,"litr",500]
[2,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 2 mmol/l i osmolarności 297 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.",null,null,"litr",1800]
[3,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 4 mmol/l. i osmolarności 301mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140mmol/l, Magnez 0,5 mmol/l, Chlorki 113,5 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Wodorowęglan 32 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l",null,null,"litr",5500]
[4,"Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex, z błony akrylonitrylowej o powierzchni 1,5 m",null,null,"szt.",100]
[5,"Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych (plazmafiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex)",null,null,"szt.",1]
[6,"Cewnik do hemofiltracji, high-flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 175, 200, 250 mm z powłoką antybakteryjną zawierająca bizmut, wylot i wlot krwi pojedynczy, bez otworów bocznych, ograniczający mieszanie się krwi powrotnej z napływową.",null,null,"szt.",50]
[7,"Worek odpływowy na ultra filtrat o pojemności 5 litrów dostosowany do aparatu typu Prismaflex",null,null,"szt.",100]
[8,"Roztwór dializacyjny i substytucyjny kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany w leczeniu ciągłym nerko zastępczym u pacjentów wymagających suplementacji fosforanów z powodu ich utraty podczas długiego leczenia nerko zastępczego. Worek dwukomorowy 5 litr. opak. po 2 worki a' 5l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przkłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140 mmol/l, Wapń 1,25 mmol/l, Wodorowęglan 30 mmol/l, Fosforany 1,2 mmol/l, Magnez 0,6 mmol/l, Chlorki 115,9 mmol/l",null,null,"litr",500]
[9,"Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów  do aparatu Prismaflex",null,null,"szt.",50]
[10,"Dren typu Y do recyrkulacji, czasowego odłączenia chorego od zabiegu CRRT",null,null,"szt.",15]
[11,"Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z płynem substytucyjnym z zawartością cytrynianów; worek dwukomorowy 5 litr. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.   ",null,null,"litr",1000]
[12,"Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu,  kompatybilny z aparatem Prismaflex; worek 5 litr. o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. ",null,null,"litr",1400]
[13,"Igły do dostępu naczyniowego z motylkiem i drenem 16G (1,6mm) długość ostrza 25mm, długość drenu 15cm. Ostrza igieł wykonane ze stali kwasoodpornej dobrze silikonowanej, zapinka na drenie plastikowa oznaczona kolorami - czerwona igła tętnicza, niebieska igła żylna, skrzydełka obrotowe, korek zabezpieczający igłę. Igły sterylizowane promieniami Gamma.",null,null,"szt.",400]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów do aparatu PRISMAFLEX z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":15}
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Worki  dostosowane do uchwytów wagi aparatu PRISMAFLEX"]
[2,"Podłączenie do drenu bez konieczności przełamywania koła zabezpieczajacego (gumowa membrana)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[3,3,3,6],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[21,0,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Systemy bezigłowe i kraniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Port bezigłowy - przeźroczysty; przestrzeń martwa:0,04ml; szybkość przepływu: 165ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami; wolny od lateksu i części metalowych",null,null,"szt.",50]
[2,"System bezigłowy o dł. 100 cm, z drenem o Ø2.3mm; przestrzeń martwa: 2,0ml; szybkość przepływu: 165ml/min; ilość aktywacji 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami; wolny od lateksu i części metalowych",null,null,"szt.",300]
[3,"System: Rampa z 5 kranikami z 7 portami bezigłowymi + dren 90cm + kranik z portem bezigłowym + dren 20cm; przestrzeń martwa systemu: 7,3ml, dł. systemu 136cm; szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami",null,null,"szt.",300]
[4,"System: Rampa z 4 kranikami z 6 portami bezigłowymi + dren 100cm + kranik z portem bezigłowym + dren 3cm; przestrzeń martwa systemu: 6,8ml, dł. systemu 128cm; szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami",null,null,"szt.",100]
[5,"Kranik z 2 portami bezigłowymi, przestrzeń martwa systemu: 0,4ml; szybkość przepływu: 185ml/min;  ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami",null,null,"szt.",200]
[6,"Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 100cm, przestrzeń martwa systemu: 5,6ml, dł. systemu 59cm: szybkość przepływu: 185ml/min;  ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami",null,null,"szt.",200]
[7,"Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 100cm, przestrzeń martwa systemu: 5,6ml, dł. systemu 109cm: szybkość przepływu: 185ml/min;  ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami",null,null,"szt.",100]
[8,"Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 17cm, przestrzeń martwa systemu: 1,6ml, dł. systemu 25cm: szybkość przepływu: 165ml/min;  ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami",null,null,"szt.",100]
[9,"Urządzenie do rozpuszczania i pobierania leku z fiolki, do bardzo małych fiolek z lekiem np. do insuliny; korek bezigłowy z małym kolcem, całość dł. 5cm, kolec dł. 1,5cm, przekrój kolca 1mm; do stosowania przez 7 dni i 600 aktywacji ",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]