{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":46,"sheets":["zadanie 1","zadanie 1a","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4 ","zadanie 5  ","zadanie 5a","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10 ","zadanie 11","zadanie12 ","zadanie 13","zadanie 14","zadanie 15","zadanie 16","zadanie 17 ","zadanie 18","zadanie 19 ","zadanie 20 ","zadanie 21","zadanie 22","zadanie 23","zadanie 24 ","zadanie 25 ","zadanie 26","zadanie 27","zadanie 28","zadanie 29","zadanie 30 ","zadanie 31","zadanie 32","zadanie 33 ","zadanie 34","zadanie 3 5 ","zadanie 36 ","zadanie 37 ","zadanie 38 ","zadanie 39 ","zadanie 40","zadanie 41","zadanie 42","zadanie 43","zadanie 44- pudełka do oceny"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":40,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,7],[6,0,6,10],[9,1,9,10],[10,2,10,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["umowa IHiT/DZ/65/2016 z dn09.03.2017 na 12 m-cy z firmą Medlab Products"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki do pipet o poj. do 1000 ul typu Eppendorf, niebieskie",null,null,"szt.",32000]
[2,"Końcówki uniwersalne do pipet o poj.  100 ul  i  200 ul. typu  Eppendorf bezbarwne , z kołnierzem",null,null,"szt.",12000]
[3,"Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, typu Gilson żółte, ",null,null,"szt.",116000]
[4,"Końcówki do pipet o poj. 0,1-10 ul bezbarwne typu Gilson, ",null,null,"szt.",14000]
[5,"Końcówki do pipet o poj. do 5000 ul, bezbarwne spakowane w torbę",null,null,"szt.",4600]
[null,"Wartość ogółem "]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 1a","index":1,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,1,9,10],[10,2,10,9],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["umowa IHiT/DZ/65/2016 z dn09.03.2017 na 12 m-cy z firmą Medlab Products"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 1a"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Mikrokońcówki Crystal  o poj.0,5 ul-10 ul, bezbarwne, dł końcówki 40-45 mm",null,null,"szt.",31000]
[2,"Końcówki miarowe poj do 300 ul,ze znacznikiem pojemności 10,50,100,200-bezbarwne",null,null,"szt.",11000]
[3,"Końcówki do pipet o poj. do 100 ul. z kapilarą o poj. 4 ul,bezbarwne",null,null,"szt.",7000]
[4,"Końcówki do pipet o poj. do 250 ul. Extra long dł. 90 -91 mm, bezbarwne",null,null,"szt.",7000]
[5,"Końcówki dozujące (strzykawki) o poj. 12,5   ml kompatybilne z urządzeniem dozującym Minilab 201",null,null,"szt.",300]
[6,"Końcówki dozujące (strzykawki) o poj. 2,5 mlml  ml kompatybilne z urządzeniem dozującym Minilab 201",null,null,"szt.",300]
[null,"Wartość ogółem "]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":2,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,7],[9,4,9,10],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety jednorazowe Pasteura o dł. 14,5-15,5 cm poj.3 ml z podziałką 3,0/0,50 ml niesterylne z polietylenu,przezroczyste",null,null,"szt.",115000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,7],[6,1,6,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety jednorazowe Pasteura poj 3 ml, dł. 14,5 cm  - z cienkim końcem o dł- 10 mm,śred.zew.1 mm,śred. wew 0,5 mm ; do precyzyjnych. dozowań; bez podziałki, niesterylne, z polietylenu,przezroczyste,spakowane w pudełka kartonowe z dozownikiem\n",null,null,"szt.",17000]
[2,"Sterylne probówki z korkami 11 ml( śred. 16 x 100 mm), z korkiem,okragłodenne, z PS, pakowane po  5 szt. w opak. jedn.",null,null,"szt.",4200]
[3,"Pipetki Pasteura  z podziałką 3,0/05 ml : dł 15,5 cm z grubym końcem, z PE, sterylne, pakowane po 5 szt w op.jednostkowe",null,null,"szt.",23500]
[4,"Pipetki Pasteura 3 ml, dł 14,5 cm,z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, bez podziałki z PE, sterylne, pakowane po . 5 szt w op. Jednostkowym ",null,null,"szt.",9000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4 ","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,7],[8,2,8,9],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne pojemnik na mocz z PP poj. 100 -150 ml z podziałką do 100 ml  , wym ok. 50-58x 65-77 mm ,   z zakrętką kolorową - czerwoną .Pojemniki sterylizowane radiacyjnie.",null,null,"szt.",8000]
[2,"Pojemnik z PP poj. 100 -150 ml/ nie sterylny , podziałka do 100 ml, wym ok. 50-58x 65-77 mm,   z zakrętką kolorową - poza kolorem czerwonym, ",null,null,"szt.",11000]
[3,"Niesterylne pojemniki na kał z łopatką z tw.sztucznego- z polipropylenu, mleczny , zamykany na zakrętkę , nie przezroczysty poj 20-30 ml",null,null,"szt.",2000]
[4,"Niesterylne pojemniki  z tw.sztucznego- z polipropylenu, mleczny , zamykany na zakrętkę,  poj  25-30 ml",null,null,"szt.",2000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5  ","index":5,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,3,9,10],[30,1,30,7],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nzawa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf  o poj.0,5 ml z dnem stożkowym,z polipropylenu bezbarwne",null,null,"szt.",9500]
[2,"Próbówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z dnem stożkowym, przezroczyste,wieczko płaskie",null,null,"szt.",95000]
[3,"Probówki poj 3 ml, śred. 11-12x55 mm, bez znacznika z polistyrenu",null,null,"szt.",1000]
[4,"Próbówki o poj.7 ml śred.16x65mm,z kołnierzem , znacznik 3,4,5 ml- z korkami, z polipropylenu,stożkowe",null,null,"szt.",8000]
[5,"Probówki o poj. 10-11 ml  bez znacznika śred 16 x 100 okragłodenne z polistyrenu przezroczyste",null,null,"szt.",11600]
[6,"Próbówki o poj. 10-11 ml bez znacznika śred. 16x100 okrągłodenne  z polipropyl.(matowe)",null,null,"szt.",19200]
[7,"Probówki typu Falcone z PP o poj. 15ml,  ( 17 x 120-121 mm)stożkowe z podziałką i zakrętką,sterylne",null,null,"szt.",3300]
[8,"Probówki typu Falcone z PP o poj. 50 ml śred. 30x115 -116 mm stożkowe z podziałką i zakrętką,   sterylne",null,null,"szt.",2950]
[9,"Korki z tworzywa sztucznego do próbówek o śred. 11-13 mm/uniwersalne, z niezbyt sztywnego tworzywa, ( bezbarwne)",null,null,"szt.",61000]
[10,"Korki  z tworzywa sztucznego do próbówek o śred. 15-17 mm/uniwer ( bezbarwne)",null,null,"szt.",13000]
[11,"Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w  , kolor niebieski ",null,null,"szt.",1100]
[12,"Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w, kolor  czerwony )",null,null,"szt.",1100]
[13,"Korki   do probówek o śred.12 mm, (do probówek w/w   kolor żółty  ",null,null,"szt.",1000]
[14,"Probówki typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml z PP, bezbarwne z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z podziałką 0,1;0,5;1,0;1,5 ml i polem do opisu, autoklawowane",null,null,"szt.",1500]
[15,"Probówki typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml z PP, zielone z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z podziałką 0,1;0,5;1,0;1,5 ml i polem do opisu, autoklawowane",null,null,"szt.",1000]
[16,"Probówki z PS o poj 4 ml ( 12x75 mm), okrągłodenne, znacznik 1 i 2 ml",null,null,"szt.",1000]
[17,"Probówki z PS o poj 3 ml ( 12x55 mm), okrągłodenne, znacznik 1 i 2 ml",null,null,"szt.",1500]
[18,"Naczynka do Fibryntimera -2 z metalowymi mieszadełkami do wykonywania badań koagulologicznych , równoważne z nr kat 38.5232.0 firmy Medlab)",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5a","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[9,3,9,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nzawa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Próbówki typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem stożkowym z podziałką  z polipropyl. ",null,null,"szt.",13500]
[2,"Probówki  typu Eppendorf  2 ml z podz, z dnem okrągłodennym, z PP, z dużym polem do opisu ( dł ok. 2 cm- pole do opisu)",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":7,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,7],[5,1,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Próbówki jedn poj. 4  ml (śred. 12x75 mm)     okrągłodenne, z polistyrenu. bez znacznika przeźroczyste",null,null,"szt.",126500]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":4},"`"]

{"sheet":"zadanie 7","index":8,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,7],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki o poj 10-11 ml (długość 100mm, średnica 16mm), okrągłodenne, z kołnierzem i z korkiem, korek i probówka wykonane z polipropylenu, obie części nadające się do stosowania w temp 100 stopni C; probówka musi być wyposażona w podziałkę 1-11 ml, co 1 ml",null,null,"szt.",1300]
[2,"Probówki o poj 7  ml  z korkiem , stożkowe,  (korek  i probówka wykonane z polipropylenu ), z kołnierzem, obie części nadające się do stosowania w temp 100 stopni C; probówka musi być wyposażona w podziałkę , co 1 ml",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":9,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa Handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem pakowane indywidualnie o poj.10ul. z tworzywa sztucznego (typ twardy)",null,null,"szt.",8000]
[2,"Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem pakowane indywidualnie o poj. 1 ul. z tworzywa sztucznego ( typ twardy)",null,null,"szt.",6000]
[3,"Sterylne pałeczki z   drewna   o dł.  130-160 mm z wacikiem bawełnianym o śred.ok.4,5-5 mm pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",9000]
[4,"Sterylne pałeczki z  tworzywa    o dł.  130-160 mm z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym o śred.ok  4,5 - 5 mm pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",400]
[5,"Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego o dł 130-155 mm z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym  o śred ok..5 mm w probówce transportowej z podłożem STUART.Pakowane papier/folia",null,null,"szt.",10000]
[6,"Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego o dł 130-155 mm z wacikiem bawełnianym  lub wiskozowym o śred ok..5 mm w probówce transportowej ",null,null,"szt.",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":10,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,7],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["umowa IHiT/DZ/54/2016 z dn 09.03.2017 na 12 m-cy z firmą BioMaxima","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne probówki do głębokiego mrożenia ( -190 o C ) i autoklawowania   + 121 o C ) o poj. 2 ml z wkręcanym korkiem z uszczelką i polem do zapisu na ściance i korku , okrągłodenne z kołnierzem umożliwiającym ustawienie probówki na płaskiej powierzchni",null,null,"szt.",8500]
[2,"Sterylne probówki do głębokiego mrożenia ( -190 o C ) i autoklawowania   + 121 o C ) o poj. 4  ml z wkręcanym korkiem z uszczelką i polem do zapisu na ściance i korku , okrągłodenne z kołnierzem umożliwiającym ustawienie probówki na płaskiej powierzchni",null,null,"szt.",800]
[3,"Statyw-kaseta z wkładką do przechowywania 81 próbówek do głębokiego zamrażania o poj. 2 ml z pokrywką zawierającą pola do opisu   (z  tworzywa sztucznego o wytrzymałości w zakresie temp. od -190 0C do + 121 0C )",null,null,"szt.",57]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10 ","index":11,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,7],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr kat","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Parafilm 10 cm x75-76 m",null,null,"szt.",5]
[2,"Parafilm 5 cm x75 -76 m",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":12,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["umowa IHiT/DZ/65/2016 z dn 09.03.2017 na 12 m-cy z firmą Medlab Producst","SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katal","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojemiki z plexi na wyroby jednorazowe o wym +/- 10 % - 31x26x30 cm, z pokrywą",null,null,"szt.",3]
[2,"Pojemiki z plexi na wyroby jednorazowe o wym +/- 10 % - 16x26x30 cm, z pokrywą",null,null,"szt.",21]
[3,"Pojemnik z torzywa na 5-10 preparatów mikroskopowych przeznaczony do ich transportu oraz przechowywania w płynach",null,null,"szt.",10]
[4,"Pudełko z tworzywa na 25 preparatów mikroskopowych z PS",null,null,"szt.",10]
[5,"Koperty z tworzywa na 2 preparaty mikroskopowe o wymiarach 76 x 26 mm przeznaczone do ich transportu oraz przechowywania",null,null,"szt.",30]
[6,"Pudełko z tworzywa na 50 preparatów mikroskopowych z ABS ",null,null,"szt.",20]
[7,"Pudełko z tworzywa na 100 preparatów mikroskopowych z ABS ",null,null,"szt.",30]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie12 ","index":13,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[null,null,"um153"]
[]
["Zadanie 12 - pojemniki na zużyte igły i odpady medyczne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojemniki  o poj.  0,5 - 0,6  L z  tworzywa (odpornego na przekłucie)  na zużyte igły z pokrywą i otworem wrzutowym.",null,null,"szt.",1900]
[2,"Pojemniki o poj.   2L  (z tworzywa odpornego na przekłucie ) , na zużyte igły z pokrywą i otworem wrzutowym; Otwór wrzutowy o wym. 6-8 cm x 10-12 cm;  pojemnik stabilny uniemozliwiajacy przypadkowe wywrócenie",null,null,"szt.",9000]
[3,"Pojemniki  poj. 1,5-1,7 L  z tworzywa  (odpornego na przekłucie)na zużyte igły typu\"motylek\" z pokrywą i owalnym otworem  w pokrywie,  wymiary otworu w pokrywie : 10-12 cm x 6- 8cm; wysokość pojemnika  15cm -15,5 cm, średnica pokrywy 14-15 cm",null,null,"szt.",240]
[4,"Pojemniki z tworzywa ( odpornego na przekłucie) na zużyte igły do trepanobiopsji wym- wys 24-28 cm, śred pokrywy 14-16  cm, pokrywa z uchwytem na transport pojemnika lub bez uchwytu , otwór wrzutowy  w pokrywie owalny  o wymiarach 10-11cm x 6-7 cm ",null,null,"szt.",850]
[5,"Pojemnik o poj 5- 6 L z tworzywa na odpady medyczne o ostrych brzegach .Pokrywa pojemnika z otworem wrzutowym.Otwór wrzutowy pojemnika z pokrywą uniemożliwiającą powtórne otwarcie po zamknięciu na stałe",null,null,"szt.",120]
[6,"Pojemnik o poj 10 L z tworzywa na odpady medyczne o ostrych brzegach .Pokrywa pojemnika z otworem wrzutowym",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"KM Projekt",null,19512.5,4487.875,24000.375]
[{"$nulls":6},"Neomed",null,19124,4398.519999999999,23522.519999999997]
[{"$nulls":8},38636.5,8886.394999999999,47522.895]

{"sheet":"zadanie 13","index":14,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[16,1,16,7],[7,1,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[null,"umowa IHiT/DZ/65/2016 z dn 09.03.2017 na 12 m-cy z firmą Medlab Products"]
[]
["Zadanie 13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw z PP na 60 probówek o śred 16 mm",null,null,"szt.",10]
[2,"Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys.65-70 mm, na 50 probówek śred.10-12 mm, pięciorzędowy",null,null,"szt.",1]
[3,"Statyw  z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys70-75 mm, na 20 probówek sred. 13-16 mm,",null,null,"szt.",7]
[4,"Ponumerowany statyw na 20 probówek typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml",null,null,"szt.",13]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":15,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7],[7,2,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  cienkopiszące (0,5 mm)  (czerwone, czarne, niebieskie,zielone )o parametrach  równoważnych jak firmy   SHARPIE",null,null,"szt.",400]
[2,"Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  średniopiszące  średnica 0,8 mm\n(różne kolory- czarny, czerwony,zielony, niebieski) o parametrach równoważnych jak firmy   SHARPIE",null,null,"szt.",1200]
[3,"Pisaki laboratoryjne wodoodporne do pisania na szkle i tworzywach  grubopiszące  średnica ok  1  mm\n(różne kolory- czarny, czerwony,zielony, niebieski) o parametrach równoważnych jak firmy   SHARPIE",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":16,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Elektroniczny minutnik/stoper z wyświetlaczem LCD, duży cyfrowy wyświetlacz, odliczanie czasu do przodu i wstecz od 99 min 59 sek., w tym zapamietywanie zaprogramowanego czasu odliczania, alarm, kieszonkowy oraz ze składaną podpórką, także mocowany magnesem, o wym 64/64 mm +/- 10%, posiadający certyfikat CE",null,null,"szt.",43]
[2,"Szczotki do mycia probówek o śred.13-15 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego dł 280 mm. ",null,null,"szt.",6]
[3,"Szczotki do mycia probówek o śred.15-25 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego, o  dł  całkowitej .270 - 310  mm",null,null,"szt.",6]
[4,"Szczotki do mycia cylindrów, średnica 40-45  mm, długość 350 -360 mm",null,null,"szt.",4]
[5,"Tryskawka z tworzywa , z PP poj. 500 ml",null,null,"szt.",17]
[6,"Kanister  na wodę destylowaną z tworzywa sztucznego  , poj 5 l",null,null,"szt.",22]
[7,"Tryskawka z tworzywa z PP, poj. 200-250 ml, z szeroką szyją, miękka",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 16","index":17,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7],[14,5,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki do pipet typu Eppendorf, bez filtra z kołnierzem na 0,5-10 ul, z podziałką na 2,5 , 5, 10 ul, bez Dnaz i Rnaz, autoklawowalne,  w pudełkach po 96 sztuk ",null,null,"szt.",3840]
[2,"Końcówki do pipet typu Eppendorf, bez filtra z kołnierzem na 100-200 ul, bez Dnaz i Rnaz, autoklawowalne,  w pudełkach po 96 sztuk ",null,null,"szt.",3840]
[3,"Końcówki do pipet typu Eppendorfa 100-200 ul, autoklawowalne, bez Dnaz i Rnaz w workach",null,null,"szt.",25000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 17 ","index":18,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,7],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 17 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kasetki histopatologiczne : w podstawie kasetki 164 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym 1x1mm,\nW przykrywce kasetki 140 kwadratowe otwory o wym. 1x1mm,\nkasetki bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem ,\nskośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania każdą stosowana techniką. kolor rózowy\n",null,null,"szt.",2000]
[2,"Kasetki histopatologiczne : w podstawie kasetki 164 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym 1x1mm,\nW przykrywce kasetki 140 kwadratowe otwory o wym. 1x1mm,\nkasetki bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem ,\nskośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania każdą stosowana techniką. kolor pistacjowy\n",null,null,"szt.",2000]
[3,"Kasetki histopatologiczne biopsyjne z przykrywką, małe.kasetki przeznaczone do bardzo drobnych wycinków,\notwory o wym: 0,35mm,\njedna komora wewnętrzna oddzielona od pozostałej części kasetki,\nskośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania każdą stosowana techniką. kolor pistacjowy\n",null,null,"szt.",1000]
[4,"Kasetki histopatologiczne biopsyjne z przykrywką, małe.kasetki przeznaczone do bardzo drobnych wycinków,\notwory o wym: 0,35mm,\njedna komora wewnętrzna oddzielona od pozostałej części kasetki,\nskośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania każdą stosowana techniką. kolor żółty\n",null,null,"szt.",100]
[5,"Kasetki histopatologiczne biopsyjne z przykrywką, małe.kasetki przeznaczone do bardzo drobnych wycinków,\notwory o wym: 0,35mm,\njedna komora wewnętrzna oddzielona od pozostałej części kasetki,\nskośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania każdą stosowana techniką. kolor różowe\n",null,null,"szt.",1000]
[6,"Kasetki histopatologiczne, standardowe, bez przykrywek : 62 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym:2x2mm, otwór mocujący przykrywkę – 12,5 mm. Wym. zew. 6x28x40,50mm, wym. wew 5x25x30mm Skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiadająca fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania każdą stosowaną techniką. Kolor jasnoniebbieski. ",null,null,"szt.",2000]
[7,"Metalowa pokrywa do kasetek histopatologicznych posiadająca  63 okrągłe otwory o śred  2 mm.Pokrywki wykonane ze stali odpornej na działanie używanych odczynników",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 18","index":19,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Sączki typu SLHV równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym SLHV X13NL, sączki nie sterylne, rozmiar porów 0,45µm, średnica 13mm, typ membrany Durapore PVDF (do roztworów wodnych i łagodnych organicznych), kompatybilne ze strzykawkami typu Luer, spakowane w op jednostkowe maksymalnie  100 szt",null,null,"szt.",1000]
[2,"Sączki typu HVLP równoważne z sączkami firmy Millipore o numerze katalogowym HVLP 04700, nie sterylne sączki, rozmiar porów 0,45µm, średnica 47mm, typ membrany Durapore Hydrophilic, kompatybilne z zestawem do filtrowania firmy Satrorius, spakowane w op. jednostkowe maksymalnie   100 szt",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 19 ","index":20,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 19"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Strzykawki Hamilton o obj. 50 µl do chromatografii cieczowej z przytwierdzona na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta) z całym metalowym tłokiem, bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",null,null,"szt.",4]
[2,"Strzykawki Hamilton o objętości 250 ul do chromatografii cieczowej, z przytwierdzoną na stałe igłą (igła powinna być płasko ścięta), z całym metalowym tłokiem bez żadnych elementów teflonowych, ani plastikowych",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 20 ","index":21,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[null,"Nową umowę nr 393/2013 z dn 03.10.2013 na 12 miesięcy podpisano z firmą  Symbios"]
["Zadanie 20"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handloway","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw chłodzący do PCR 96-dołkowy na probówki 0,2 mL.",null,null,"szt.",1]
[2,"Statyw chłodzący na 24 probówki Eppendorf 1,5-2,0 mL, -21 stopni C  ",null,null,"szt.",1]
[3,"Statyw na 96 szt probówek o poj 0,2 ml           ",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 21","index":22,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 21"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pudełko do przechowywania  próbek w  zamrażarkach  (do -80 0c), 36 miejscowe na probówki o poj.5 ml, wym 13,5 x 13,5 x 8 cm.Pudełko wykonane  z tektury pokrytej poliestrem",null,null,"szt.",15]
[2,"Pudełko do przechowywania probówek Eppendorfa o poj 1,5 ml, w  zamrażarkach  (do -70 0c), 100  miejscowe,wym 13,5 x 13,5 x 5 cm.Pudełko z tektury pokrytej poliestrem, wnętrze w kolorze białym",null,null,"szt.",249]
[3,"Pudełko plastikowe do przechowywania próbek w tem -90 0C , na 81 probówek (9x9) typu Eppendorfa poj. 1,5 -2 ml.Kolor pudełek transparentny.Przegrody między probówkami pełne- nie kratka",null,null,"szt.",82]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 22","index":23,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 22"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki do pipet Finnipipette poj.5000 ul, spakowane w  op jednostkowe max.-500 szt ",null,null,"szt.",4000]
[2,"Końcówki do pipet Finnipipette , poj. 1-10 ml, spakowane w torbę foliową, op.jednostkowe max - 100 szt. ",null,null,"szt.",600]
[3,"Końcówki do pipet  Finnipipette poj 5-200 ul, że specjalnie wydłuzoną końcówką do wąskich naczynek,  spakowane w  op jednostkowe max.-400 szt ",null,null,"szt.",1500]
[4,"Statyw belkowy do pipet ( Finnpipette) na 3 miejsca",null,null,"szt.",1]
[5,"Rynienki na odczynniki  do pipet wielokanałowych  ( 60 ml)",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 23","index":24,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[23,1,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 23"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw na probówki dwurzędowy, 10 otworów w rzędzie, średnica otworów 17-17,2  mm, z przeźroczystego plastiku, bezbarwny, z dodatkowym poziomem stabilizującym w połowie wysokości statywu",null,null,"szt.",5]
[2,"Statyw na probówki typu Eppendorf poj. 1,5-2 ml, na 20 szt ( 2x 10 szt) wykonany z pleksiglasu",null,null,"szt.",3]
[3,"Probówki typ Eppenforf poj. 2ml z odkręcanym korkiem i uszczelką bez mocowania korka na probówce opaską, bezbarwne, przezroczyste, z polem do opisu na wieczku i na boku probówki ",null,null,"szt.",6000]
[4,"Probówka stożkowa o poj.12ml PS 105x16,8 mm, ( na  wciskany korek),niesterylna,pakowana po  maksym. 1000 sztuk.",null,null,"szt.",4000]
[5,"Korki niesterylne z tworzywa LD-PL  do ww probówek ( wciskane) kolor neutralny.",null,null,"szt.",3000]
[6,"Probówki z polipropylenu, okrągłodenne, średnica 12 mm, długość 75 mm, o pojemności 5 ml, odporne na wirowanie",null,null,"szt.",1000]
[7,"  korki nakładane przystosowane do probówek o średnicy 12 mm, dwie pozycje korka, do powyzszych probówek",null,null,"szt.",1000]
[8,"Probówki stożkowe poj 10 ml z PP  (100x sred 16 mm, ) ze skalą i polem do opisu żółtą nakrętką z HD-PE sterylne,pakowane po 100 sztuk",null,null,"szt.",200]
[9,"Probówki 13 ml, 95x16,8 mm, z PS",null,null,"szt.",1000]
[10,"Statyw na probówki czterorządowy, 10 otworów w rzędzie, średnica otworów 17-17,2  mm, z przeźroczystego plastiku, bezbarwny, z dodatkowym poziomem stabilizującym w połowie wysokości statywu",null,null,"szt.",4]
[11,"Probówki 0,2 ml Multiply, w łancuszku po 8 szt równoważne z nr kat firmy  SARSTEDT 72.991.002",null,null,"szt.",600]
[12,"Probówki 1,5 ml, ze stożkowym dnem, polem  na opis, zakrętką O-ringiem, równoważne z nr katalogowym firmy SARSTEDT 72. 692.405",null,null,"szt.",2500]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………","………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej","   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy","                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 24 ","index":25,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 24"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kuwety kwarcowe do spektrofotometru,  równoważne z kuwetami firmy Hellma o nr kat. 100-QS, wymiary zewn. 45x12,5 mm, średnica wewn. 9,5 mm, grubość podstawy 1,5 mm, droga światła 10 mm, objętość 3,5 ml",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 25 ","index":26,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,4,9,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 25"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. Miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Optyczne płytki 96-dołkowe o poj 0.2ml; białe z z kompletem folii, do prowadzenia analiz Real Time w aparacie Light Cycler 480, niskoretencyjne, kompatybilne z aparatem Roche LC480, wykonane z jednorodnego materiału, wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; opatrzone indywidualnym kodem kreskowym, celem umożliwienia identyfikacji płytek na pokładzie aparatu;   ",null,null,"szt.",250]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 26","index":27,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 26"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki kompatybilne  z pipetami firmy  CAPP o poj 0,5 -10 ul. bezbarwne, ",null,null,"szt.",3000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 27","index":28,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 27"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Płytka titracyjna 96-dołkowa do testu ELISA . Płytka  przezroczysta, płaskodenna .  Wymiary płytki: 128x86 mm. .  Studzienki płytki pokryte powierzchnią typu MaxiSorp.  Pojemność studzienki:  400µl. Powierzchnia dna studzienki: 2,7cm³. ",null,null,"szt.",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 28","index":29,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 28"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Folia samoprzylepna zamykająca płytki do PCR 96 dołkowe i 384 dołkowe, op jednostkowe maksymalnie  =100 szt",null,null,"szt.",500]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 29","index":30,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 29"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Płytka 96 dołkowa, o wym: 127 mm x 85 mm, okrągłodenna (u-denna)z polistyrenu, przezroczysta na całej powierzchni płytki, niesterylna, alfanumeryczna z indywidualnym numerowaniem dołków, o wadze nie mniejszej niż 22 gramy, do testów immunoenzymatycznych i immunofluorescencyjnych.Objętość dołka 320 mikrolitrów, objętość robocza dołka 100-250 mikrolitrów. Płytka musi być kompatybilna z przystawką HTS (High Throughput Sampler ).  do cytometru Becton Dickinson FACS CANTO II",null,null,"szt.",450]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 30 ","index":31,"n_rows":62,"n_cols":11,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,1,57,7],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[61,7,61,9],[59,7,59,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 30"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki 0,5-10 ul niesterylne z filtrem, pasujace do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od inhibitorów PCR, dł. 46 mm, pakowane luzem w workach po 480 szt.  ",null,null,"szt.",10000]
[2,"Końcówki 0,1 - 10 ul ul niesterylne z filtrem, pasujace do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od inhibitorów PCR, pakowane luzem w workach .  ",null,null,"szt.",10000]
[3,"Końcówki 1-200 ul sterylne z filtrem, pasujące do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od pirogenów, dł. całkowita 50 mm, dł. do kołnierza 35 mm, pakowane po 96 szt. w pudełkach, indywidualnie ofoliowane. Certyfikat sterylności dla każdej serii.   ",null,null,"szt.",960]
[4,"Końcówki 1-200 ul niesterylne bez filtra, pasujące do pipet Eppendorf Research; dł. całkowita 50 mm, dł. do kołnierza 35 mm, pakowane luzem w workach po maz. 500 szt. Autoklawowalne",null,null,"szt.",115000]
[5,"Końcówki 1-200 ul niesterylne z filtrem, pasujące do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od pirogenów, dł. całkowita 50 mm, dł. do kołnierza 35 mm, pakowane w worku po 480 szt. ",null,null,"szt.",10000]
[6,"Końcówki 100-1000 ul sterylne z filtrem, pasujące do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od pirogenów, dł. całkowita 67 mm, dł. do kołnierza 60 mm, pakowane w pudełku po 100 szt., indywidualnie ofoliowane. Certyfikat sterylności do każdej serii",null,null,"szt.",2500]
[7,"Końcówki 100-1000 ul niesterylne bez filtra, pasujące do pipet Eppendorf Research, dł. całkowita 67 mm, dł. do kołnierza 60 mm, pakowane w pudełku po 100 szt., indywidualnie ofoliowane. ",null,null,"szt.",1000]
[8,"Końcówki 100-1000 ul niesterylne z filtrem, pasujące do pipet Eppendorf Research; wolne od DNA, Rnase,wolne od inhibitorów PCR, dł. całkowita 67 mm, dł. do kołnierza 60 mm, pakowane luzem w worku po 200 szt. ",null,null,"szt.",10000]
[9,"Próbówki 2 ml typu eppendorf z dnem stożkowym, z PP, cienkościenne,wymiar 40x10,8 mm,  z zatrzaskiem, niesterylne, autoklawowalne, op=500 szt",null,null,"szt.",6000]
[10,"Próbówki 1,5 ml typu eppendorf z dnem stozkowym, z PP, wymiar 39x10,8 mm, cienkościenne, niesterylne, autoklawowalne, op=500 szt\n",null,null,"szt.",20000]
[11,"Próbówki 0,5 ml typu Eppendorf, niesterylne, wymiar 30x7,8 mm, autoklawowalne, pakowane po 500 szt. ",null,null,"szt.",4000]
[12,"Próbówki 0,2 ml typu Eppendorf, do PCR, z PP, cienkościenne, z płaskim wieczkiem umożliwiającym opis,  wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem), autoklawowalne, op. jednostkowe maksymalnie=1000 szt.",null,null,"szt.",31000]
[13,"Probówki do  głębokiego mrożenia o poj. 1,6/2 ml z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką, kzakrętka w kolorze zielonym. Wolne od DNA, RNase, ATP i pyrogenów,  niecytotoksyczne,  niemutogenne,  sterylne, z polem do opisu i podziałką - do każdej partii towaru certyfikat potwierdzający",null,null,"szt.",2000]
[14,"Probówki stożkowe (typu Falcon) poj. 15 ml (120x17 mm) z nadrukowaną podziałką i białym polem do opisu, sterylne, wolne od pirogenów, pakowane luzem w worku ",null,null,"szt.",15500]
[15,"Probówki stożkowe (typu Falcon) poj. 50 ml (114x28 mm) z nadrukowaną podziałką i białym polem do opisu, sterylne, wolne od pirogenów, pakowane luzem w worku ",null,null,"szt.",11300]
[16,"Pojemnik do transportu chłodzącego na 2 probówki o średnicy max 16 mm., z opakowaniem zewnętrzym utrzymującym stabilnośc temperatury ",null,null,"szt.",2]
[17,"Pipety serologiczne, sterylne, pakowane indywidualnie,   z zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą,  2ml",null,null,"szt.",3000]
[18,"Pipety serologiczne, sterylne, pakowane indywidualnie,  z zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą, 5ml",null,null,"szt.",16100]
[19,"Pipety serologiczne, sterylne, pakowane indywidualnie,  z zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą, 10 ml",null,null,"szt.",21200]
[20,"Pipety serologiczne, sterylne, pakowane indywidualnie,   zatyczką z włókniny lub podobną u nasady, ze skalą, 25ml",null,null,"szt.",5000]
[21,"Szalki wagowe kwadratowe z tworzywa sztucznego, z zaoblonymi końcami w celu lepszego opróżniania, wymiary 72x72 mm, pojemność ok. 70 ml, odporne na działanie temperatury do 70OC., op maks. =100 szt.",null,null,"szt.",300]
[22,"Filtry 0,45 uM strzykawkowe, sterylne, Ø 33 mm, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",100]
[23,"Filtry 0,20uM strzykawkowe, sterylne, Ø 33 mm, pakowane indywidualnie ",null,null,"szt.",100]
[24,"Butelki do hodowli komórek adherentnych 50 ml, 25 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka wyprofilowana tak,aby istniała mozliwość sięgnięcia skrobakiem do wszystch komórek, z 2 skalami:nadrukowaną i wygrawerowaną. Dwoma polami do opisu z przodu  butelki.Opakowanie z tzw.zipem pozwalającym na wilokrotne otwieranie i zamykanie.",null,null,"szt.",750]
[25,"Butelki do hodowli komórek adherentnych 250 ml, 75 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka wyprofilowana tak,aby istniała mozliwość sięgnięcia skrobakiem do wszystch komórek, z 2 skalami:nadrukowaną i wygrawerowaną. Dwoma polami do opisu z przodu  butelki.Opakowanie z tzw.zipem pozwalającym na wielokrotne otwieranie i zamykanie.",null,null,"szt.",200]
[26,"Szalki do hodowli komórek adherentnych 100 x 20 mm, pakowane po 10 szt.Opakowanie z tzw.zipem pozwalającym na wielokrotne otwieranie i zamykanie.Na szalce kolorowe kody informujące o rodzaju produktu.",null,null,"szt.",200]
[27,"Szalki do hodowli komórek w zawiesinie 100 x 20 mm, pakowane po 10 szt.Opakowanie z tzw.zipem pozwalającym na wielokrotne otwieranie i zamykanie.Na szalce kolorowe kody informujące o rodzaju produktu.",null,null,"szt.",200]
[28,"Butelki do hodowli komórek w zawiesinie 50 ml, 25 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka, z 2 skalami:nadrukowaną i wygrawerowaną. Dwoma polami do opisu z przodu  butelki.Opakowanie z tzw.zipem pozwalającym na wielokrotne otwieranie i zamykanie.",null,null,"szt.",6200]
[29,"Butelki do hodowli komórek w zawiesinie 250 ml, 75 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka wyprofilowana tak,aby istniała mozliwość sięgnięcia skrobakiem do wszystch komórek, z 2 skalami:nadrukowaną i wygrawerowaną. Dwoma polami do opisu z przodu  butelki.Opakowanie z tzw.zipem pozwalającym na wielokrotne otwieranie i zamykanie.",null,null,"szt.",1000]
[30,"Butelki do hodowli komórek w zawiesinie 650 ml, 175 cm, z zakręcanym korkiem z wentylacją, skośna szyjka, z 2 skalami:nadrukowaną i wygrawerowaną. Dwoma polami do opisu z przodu  butelki.Opakowanie z tzw.zipem pozwalającym na wielokrotne otwieranie i zamykanie.",null,null,"szt.",200]
[31,"Płytki 6-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek adherentnych, z pokrywką, pakowane indywidualnie.Data ważności,numer serii oraz oznaczenie kolorowym kodem bezpośrednio na płytce.",null,null,"szt.",200]
[32,"Płytki 6-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek w zawiesinie, z pokrywką, pakowane indywidualnie.Data ważności, numer serii oraz oznaczenie kolorowym kodem bezpośrednio na płytce.",null,null,"szt.",700]
[34,"Płytki 24-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek w zawiesinie, z pokrywką, pakowane indywidualnie ",null,null,"szt.",600]
[35,"Płytki 96-dołkowe płaskodenne do hodowli komórek w zawiesinie, z pokrywką, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",800]
[36,"Płytki 96-dołkowe okrągłoodenne do hodowli komórek w zawiesinie, z pokrywką, pakowane indywidualnie",null,null,"szt.",100]
[37,"Folia ochronna samoprzylepna do sekwencerów DNA, HPLC i autosamplerów, o gr 50 um pokryta mocnym klejem z poliestru z perforowanymi okienkami, temperatura zachowania szczelności (-40OC) do 110OC. Kompatybilna z roztworami wodnymi i rozpuszczlnikami organicznymi, na  96 próbek.",null,null,"szt.",100]
[38,"Pudełka kartonowe 100-miejscowe do przechowywania probówek 1,5-2mL ",null,null,"szt.",110]
[39,"Pojemnik transportowy do transportu biologicznego z wyposażeniem : 4 statywy po 50 szt. dla probówek do 17 mm, utrzymujący stałą temperaturę podczas przewożenia próbek z piankowym wkładem , centralnym zamkiem, z możliwością mocowania pasów w transporcie drogowym wymienną pokrywą ułatwiająca identyfikację próbek i przenoszenie  o wymiarach zbliżonych do 400x450 mm",null,null,"szt.",1]
[40,"Próbówki 0,5 ml typu Eppendorf, do PCR, z PP, cienkościenne, z płaskim wieczkiem umożliwiającym opis,  wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem), autoklawowalne, op. jednostkowe maksymalnie=1000 szt.",null,null,"szt.",8000]
[41,"Mikroprobówka z dnem stożkowym,skalą, bezpiecznym szerokim korkiem typu Safe-Seal 1,5 ml PP czerwona , średnica 39/10,8mm",null,null,"szt.",1000]
[42,"Mikroprobówka z dnem stożkowym,skalą, bezpiecznym szerokim korkiem typu Safe-Seal 1,5 ml PP zielona , średnica 39/10,8mm",null,null,"szt.",1000]
[43,"Mikroprobówka z dnem stożkowym,skalą, bezpiecznym szerokim korkiem typu Safe-Seal 1,5 ml PP niebieska , średnica 39/10,8mm",null,null,"szt.",1000]
[44,"Skrzynka tekturowa lakierowana z wkładką i pokrywką na 100 naczyń 1,5/2,0ml (10x10) o wymiarach 135x135x45",null,null,"szt.",70]
[45,"Próżniowy zestaw filtrujący: filtr o średnicy porów 0,2 um oraz butelka o pojemności 500 ml, sterylny, pakowany pojedyńczo",null,null,"szt.",12]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………….."]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 31","index":32,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 31"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"końcówki do pipet 0,5-10ul, wolne od RNAz, DNaz, DNA i subst. pirogennych,  pasujące do pipet  i Eppendorf Research plus i pudełek tej firmy, krótkie, niesterylne, bez filtra, pakowane luzem po 1000szt, autoklawowalne, z oznaczeniami 2,5 i 10 mikrolitra",null,null,"szt.",40000]
[2,"końcówki do pipet 100 ul- 1ml,wolne od RNAz, DNaz, DNA i subst. pirogennych,  pasujące do pipet Eppendorf  Research plus i pudełek tej firmy, niesterylne, bez filtra, pakowane luzem po 1000szt, autoklawowalne, z oznaczeniami 250, 500 i 1000 mikrolitra",null,null,"szt.",26000]
[3,"końcówki do pipet 100 ul- 1ml (długość XL),  wolne od RNAz, DNaz, DNA i subst. pirogennych, pasujące do pipet Eppendorf  Research plus i pudełek tej firmy, niesterylne, bez filtra, pakowane luzem po 1000szt, autoklawowalne, z oznaczeniami 100, 250, 500 i 1000 mikrolitra",null,null,"szt.",3000]
[4,"końcówki do pipet 100 ul- 1ml,wolne od RNAz, DNaz, DNA i subst. pirogennych,  pasujące do pipet Eppendorf  Research plus, niesterylne, bez filtra, pakowane w pudełkach 10 x 96 szt, autoklawowalne, ",null,null,"szt.",1920]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 32","index":33,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[24,1,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
[null,"Zadanie 32"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kuwety standard z PS półmikro jednorazowe do spektrofotometru 12,5x12,5x45 mm spakowane op maksymalnie po 100 szt",null,null,"szt.",800]
[2,"Kuwety z PS UV-półmikro jednorazowe do spektrofotometru 12,5x12,5x45 mm , spakowane w op maksymalnie po 100 szt",null,null,"szt.",100]
[3,"Próbówki PCR 8-stripes (0,2ml), z wypukłymi wieczkami wieczkami, wolne od RNAz, DNAz i DNA, atoklawowalne, op maksymalnie po 250 szt",null,null,"szt.",1500]
[4,"Próbówki 2 ml typu Eppendorf, cienkościenne, z płaskim wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock - specjalny zawias ustalający położenie wieczka, podziałką i matowym polem do opisywania, wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikat",null,null,"szt.",4000]
[5,"Próbówki 1,5 ml typu Eppendorf z dnem stożkowym, cienkościenne, z płaskim wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock - specjalny zawias ustalający położnie wieczka, podziałką i matowym polem do opisywania, wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem)",null,null,"szt.",37000]
[6,"Parafilm szer. 100 mm, dł 38 m",null,null,"szt.",1]
[7,"Folia aluminiowa dł 10m szer ok. 45 cm",null,null,"szt.",7]
[8,"Płytki mikrotytracyjne 96-dołkowe z tworzywa czarnego z płaskim dnem, niesterylne, niepowlekane (nie do hodowli),do pomiaru fluorescencji, o wymiarach 127,76 mm x 85,48 mm, wys. 14,4 mm, objętość 350 ul, odpowiednie dla TriStar LB 941 Multimode Reader, ",null,null,"szt.",50]
[9,"Płytki mikrotytracyjne 96-dołkowe z tworzywa białego z płaskim dnem, niesterylne, niepowlekane (nie do hodowli), do pomiaru luminescencji, o wymiarach 127,76 mm x 85,48 mm, wys. 14,4 mm, objetość 350 ul, odpowiednie dla TriStar LB 941 Multimode Reader, ",null,null,"szt.",50]
[10,"szpatułka Drigalskiego, szklana",null,null,"szt.",5]
[11,"Statywy 80-miejscowe  (5x16)  z pp na probówki typu eppendorf 1,5ml; z uchwytami po obu stronach i numeracją w celu łatwiejszej lokalizacji probówki; wymiary 225x67x29mm; zestaw zawiera 5x1statyw w każdym kolorze: niebieski, zielony, różowy, żółty i pomarańczowy.",null,null,"szt.",2]
[12,"Statywy PCR z tworzywa PP z pokrywką, dwustronne; z jednej strony 168 miejsc na probówki 0,2ml - pojedyncze lub w paskach; z drugiej strony 40 miejsc na probówki 0,5ml; z obydwu stron po 12 miejsc na  probówki typu eppendorf;  zestaw zawiera 5x1 statyw w każdym kolorze: niebieski, zielony, fioletowy, żółty i pomarańczowy",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 33 ","index":34,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,7],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 33 - dla szkła miarowego wymagana klasa A i certyfikat serii"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cylindry miarowe, szklane,  z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 100 ml, wys. 240mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",4]
[2,"Cylindry miarowe, szklane,  , z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 500 ml, wys. 380mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",1]
[3,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 100ml (Ø50mm, wys. 70mm)",null,null,"szt.",14]
[4,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 250ml (Ø70mm, wys. 95mm)",null,null,"szt.",12]
[5,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 500- 600ml (Ø90mm, wys. 125mm)",null,null,"szt.",11]
[6,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 1000 ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø101mm, wys. 230 mm)",null,null,"szt.",5]
[7,"Cylindry miarowe szklane, poj.25 ml",null,null,"szt.",2]
[8,"Cylinder miarowy z tworzywa sztucznego 100 ml",null,null,"szt.",2]
[9,"Cylindry miarowe szklane poj 50 ml",null,null,"szt.",12]
[10,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 500 ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø86 mm, wys.181 mm)",null,null,"szt.",2]
[11,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 250 ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø70 mm, wys. 143 mm)",null,null,"szt.",4]
[12,"Kolba szklana stożkowa szeroka szyja, poj 300 ml, ",null,null,"szt.",5]
[13,"Cylinder miarowy szklany, klasa A, poj 250 ml",null,null,"szt.",3]
[14,"Cylinder muarowy polipropylenowy, skalowany, poj 250 ml",null,null,"szt.",4]
[15,"Zlewka ze szkła , niska z podziałkąi wylewem poj 5000 ml,śred 170 mm/wys.270 mm",null,null,"szt.",2]
[16,"Zlewka szklana wysoka z wylewem  po. 1000 ml (śred 95 mm/wys 180 mm)",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null,"poz 16 innej firmy ok 90 zł netto",{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 34","index":35,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 34  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Szkiełka podstawowe, cięte, z dwustronnym matowym polem do opisu 75-76 x 25-26mm, gr. 1mm",null,null,"szt.",23000]
[2,"Szkielka nakrywkowe 24 x 60 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",2100]
[null,"Szkiełka nakrywkowe 22x 22 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",1000]
[null,"Szkiełka nakrywkowe 15x 15 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",3000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3 5 ","index":36,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,7],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 35  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Szkiełka mikroskopowe podstawowe do drukarek termotransferowych, szlifowane z z emaliowanym białym polem do opisu ze ściętymi krawedziami, wymiary 26x76 mm, grubośc 1-1,2 mm",null,null,"szt.",10000]
[2,"Uniwersalny marker do opisywania zarówno kasetek jak i szkiełek.Odporny na odczynniki chemiczne, kolor czarny ",null,null,"szt.",10]
[3,"Pudełko do transportu preparatów mikroskopowych  powlekane laminatem, wyposażone w plastikowy wkład na 100 szt",null,null,"szt.",20]
[4,"Pudełko do transportu preparatów mikroskopowych ( na 50 szt)  z PS ",null,null,"szt.",20]
[5,"Wkład do barwiacza z tworzywa TPX mieszczący 20 szkiełek podstawowych (mikroskopowych)",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 36 ","index":37,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,7],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 36  "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki przeznaczone do próbek wrażliwych na światło.Wykonane z brązowego polipropylenu.probówki samostojące, stożkowodenne, pojemność 2,0 ml , z gwintem",null,null,"szt.",500]
[2,"Odpowiednie do probówek opisanych w poz. 3 - nakrętki gwintowane z uszczelką.",null,null,"szt.",500]
[3,"Jednorazowe zbiorniki na odczynniki o poj. 50 ml. Pakowane pojedyńczo.\nPrzeznaczone do pipet wielokanałowych. Wykonane z białego polistyrenu (PS). Sterylne ",null,null,"szt.",600]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 37 ","index":38,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,7],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
["Zadanie 37 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojemnik z preparatem  do lotnej dezynfecji powierzchni klinicznej na bazie czwartorzędowych związków amonowych o działaniu przeciwko bakteriom, grzybom, wirusom. Bezpieczny dla  wszystkiego rodzaju materiałów, poj 50 ml",null,null,"szt.",20]
[2,"Pojemnik z preparatem  do lotnej dezynfecji powierzchni klinicznej na bazie czwartorzędowych związków amonowych o działaniu przeciwko bakteriom, grzybom, wirusom. Bezpieczny dla  wszystkiego rodzaju materiałów, poj 300 ml",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 38 ","index":39,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 38"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw obrotowy do pipet firmy Eppendorf  na 6 miejsc",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 39 ","index":40,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 39"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kominki szklane duże na 8 szkiełek, ze szklanymi przykrywkami, wytrzymałe na temperaturę 80 oC",null,null,"szt.",6]
[2,"Kominki szklane małe  na 5 szkiełek,  z zakrętkami plastikowymii, wytrzymałe na temperaturę 80 oC",null,null,"szt.",12]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 40","index":41,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,8],[15,9,15,10],[16,1,16,8],[10,1,10,8],[10,9,10,10],[13,9,13,10],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[19,1,19,8],[41,1,41,8],[9,1,9,8],[9,9,9,10],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[16,9,16,10],[17,1,17,8],[17,9,17,10],[19,9,19,10],[6,0,6,10],[31,1,31,7],[12,1,12,8],[12,9,12,10],[13,1,13,8],[8,0,8,8],[8,9,8,10],[7,1,7,8],[18,1,18,8],[18,9,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[null,"Parametry graniczne dla zadania 40"]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Wyrób medyczny sterylny (sterylizacja EO)"]
[2,"Wyrób apirogenny"]
[3,"Pojemnik pakowany pojedyńczo"]
[4,"Wykonany z EVA o wysokiej przezroczystości przystosowany do naświetlania promieniami o długości 365 nm."]
[5,"Wymiary 22-24 cm x 44-45 cm"]
[6,"Pojemność nominalna 3000 ml"]
[7,"Pojemność rzeczywista 300/500 ml"]
[8,"Waga 74-76 g"]
[9,"Pojemnik wyposażony w dren EVA/PCV o  średnicy wewnętrznej 3,0 mm i średnicy zewnętrznej 4,1 mm, o długości 50 cm, przystosowany do sterylnego łączenia, zakończony igłą plastikową typu \"spike\" oraz posiadający port iniekcyjny i port przetoczeń z membraną typu twist off"]
[10,"Porty i dren muszą być integralnymi elementami pojemnika zapewniającymi włąściwy sposób transfuzji preparatu."]
[11,"Wszystkie integralne części pojemnika i pojemnik muszą być wystandaryzowane do wymiarów komory naświetlań w urządzeniu do fototerapii pozaustrojowej w sytemie off-line."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
[]
[]
[null,"ZADANIE 40"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojemniki do naświetlania materiału biologicznego w procesie fototerapii pozaustrojowej w sytemie off-line",null,null,"szt",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 41","index":42,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 41"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do filtracji  równoważny z typ 16309 firmy Sartorius Stedim Biotch .\nZestaw do filtracji próżniowej cząstek z roztworów, składający się z nasadki filtracyjnej o poj. 250 mL, uchwytu na filtr i zacisku; przystosowany do filtrów o śred. 47 i 50 mm; musi być wyposażony w kolbę ssawkową o poj. 1 L ze szlifem pasującym do nasadki oraz oliwkę z PP do podłączenia elastycznego węża próżniowego.\n",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 42","index":43,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 42  płytki wg nr katalogowego lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Producent","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Płytki typu COUNT-TACT IRRADIATED kompatybilne z aplikatorem Count-Tact firmy bioMerieux -pojemność opakowania 20 płytek , równoważne z nr kat 43491 firmy bioMerieux",null,null,"szt.",200]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 43","index":44,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[null,"SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
["Zadanie 43"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys55  mm, na 50 probówek śred.10-12 mm, pięciorzędowy",null,null,"szt.",15]
[2,"Statyw  z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys 55 mm, na 20 probówek sred. 13-16 mm,",null,null,"szt.",4]
[3,"Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys 55  mm, na 30 probówek śred.10-12 mm, trzyrzędowy",null,null,"szt.",2]
[4,"Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys 55  mm, na 20 probówek śred. 10-12 mm, dwurzędowy",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 44- pudełka do oceny","index":45,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,1,23,4],[21,1,21,4],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[6,0,6,10],[13,1,13,7],[22,1,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/9/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 44"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pudełka z białej tektury powlekanej folią na 100 probówek 1,5 ml typu Eppendorf o wymiarach dna 13x13 cm (+2 mm), z wnętrzem w kolorze białym.",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,"PARAMETRY OCENIANE",null,null,null,"Bardzo dobra",null,"Dobra","Zła"]
[null,"Stabilność zamknięcia podczas obracania pudełka ",null,null,null,5,null,2,0]
[null,"Stabilna kratka wewnętrzna (nie składająca się samoczynnie w pustym pudełku",null,null,null,5,null,2,0]