{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":32,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15","Zadanie nr 16","Zadanie nr 17","Zadanie nr 18","Zadanie nr 19","Zadanie nr 20","Zadanie nr 21","Zadanie nr  22","Zadanie nr 23","Zadanie nr 24","Zadanie nr 25","Zadanie nr 26","Zadanie nr 27","Zadanie nr 28","Zadanie nr 29","Zadanie nr 30","Zadanie nr 31","Zadanie nr 22"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[17,0,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"ThermoScientific",6765015,"Hematoksylina instant do barwień materiałów mrożonych, immunohistochemicznych, specjalnych oraz cytologicznych; pojemność opakowania 1 zestaw na 6 litrów\n",null,null,"1 zestaw na 6 litrów",8]
[2,"ThermoScientific",6766009,"Eosin Y Aqueous, gotowa do użycia wykorzystywana do barwienia próbek histologicznych, składnik aktywny formaldehyd 0,1-1%; pojemność opakowania 1 litr",null,null,"l.",18]
[3,"ThermoScientific",6764254,"Formal-Fixx Koncentrat pozwalający na otrzymanie 19L gotowego roztworu, wolny od fosforanów, 10% neutralny bufor formalinowy; pojemność opakowania 3,8 litra",null,null,"l.",22.8]
[4,"ThermoScientific",6774010,"Torebki biopsyjne 31 x 43 mm niebieskie; pojemność opakowania 1000 szt.",null,null,"szt.",2000]
[5,"ThermoScientific",7401150,"Gotowy zestaw do wykonania  50 cytobloków; pojemność opakowania 50 testów",null,null,"Test.",100]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[17,0,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 - materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11+poz. 12)"]
[1,"Cancer Diagnostics","MD1001","Atrament  do oznaczania chirurgicznego linii cięcia. Atrament przeznaczony do znakowania świeżej tkanki i utrwalonej nie znikający po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym. Gotowy do użycia, nie toksyczny.\nKolor czarny; pojemność opakowania 15 x 4 ml\n",null,null,"ml.",120]
[2,"Cancer Diagnostics","MD1005","Atrament  do oznaczania chirurgicznego linii cięcia. Atrament przeznaczony do znakowania świeżej tkanki i utrwalonej nie znikający po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym. Gotowy do użycia, nie toksyczny.\nKolor żółty; pojemność opakowania 15 x 4 ml\n",null,null,"ml.",120]
[3,"Cancer Diagnostics","MD1004","Atrament  do oznaczania chirurgicznego linii cięcia. Atrament przeznaczony do znakowania świeżej tkanki i utrwalonej nie znikający po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym. Gotowy do użycia, nie toksyczny.\nKolor czerwony; pojemność opakowania 15 x 4 ml\n",null,null,"ml.",120]
[4,"Cancer Diagnostics","MD1003","Atrament  do oznaczania chirurgicznego linii cięcia. Atrament przeznaczony do znakowania świeżej tkanki i utrwalonej nie znikający po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym. Gotowy do użycia, nie toksyczny.\nKolor zielony; pojemność opakowania 15 x 4 ml\n",null,null,"ml.",120]
[5,"Cancer Diagnostics","CD-03000A","Zestaw atramentów do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. Atramenty właściwe dla tkanki świeżej i utrwalonej. W zestawie atramenty dostępne w 7 kolorach 59 ml każdy na podstawce, z zestawem patyczków do aplikacji tuszu.",null,null,"ml.",413]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[33,0,33,9],[9,0,9,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Cell Marque","114R-15","Królicze monoklonalne anty-ludzkie CD14 do barwień IHC, Klon EPR3653; pojemność opakowania 1 x 0,5 ml\n",null,null,"ml.",0.5]
[2,"Cell Marque","125M-18","Mysie monoklonalne anty-ludzkie CD25, Klon 4C9. Przeciwciało do barwień IHC gotowe do użytku; pojemność opakowania 7 ml",null,null,"ml.",14]
[3,"Cell Marque","161M-16","Mysie monoklonalne anty-ludzkie CD61do barwień IHC, Klon 2f2; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",2]
[4,"Cell Marque","382M-15","Mysie monoklonalne anty-ludzkie SOX-11do barwień IHC,Klon MRQ-58; pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[5,"Cell Marque","245R-16","Królicze monoklonalne anty-ludzkie Epstein-Barr Virus, Klon MRQ-47; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[6,"Cell Marque","221M-18","Mysie monoklonalne anty-ludzkie AnnexinA1 do barwień IHC, Klon MRQ-3; pojemność opakowania 7 ml",null,null,"ml.",7]
[7,"Cell Marque","395R-15","Królicze monoklonalne anty-ludzkie c-Myc do barwień IHC, Klon EP121; pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[8,"Cell Marque","350R-15","Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało FOXP1 do barwień IHC, Klon SP133, pojemność opakowania 0,5 ml\n",null,null,"ml.",0.5]
[9,"Cell Marque","244R-15","Królicze  monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało DOG1 do barwień IHC, Klon SP31, pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[10,"Cell Marque","308M-16","Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało  Oct2 do barwień IHC, Klon MRQ-2, pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[11,"Zeta Corporation","Z2316","Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Galectin 3 do barwień IHC,Klon B2C10, pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[12,"Cell Marque","315M-15","Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało  PD-1 do barwień IHC, Klon NAT105; pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[13,"Cell Marque","370R-15","Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało  LMO2 do barwień IHC, Klon SP51; pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[14,"Zeta Corporation","Z2189","Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało MDM2 do barwień IHC, klon SPM14; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",2]
[15,"Cell Marque","452M-95","Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Cytokeratin do barwień IHC, klon CAM 5.2; pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",1]
[16,"Cell Marque","310M-25","Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Parathyroid Hormone (PTH) do barwień IHC, klon MRQ-31; pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[17,"Cell Marque","363M-15","Mysie monoklonalne anty-ludzkie  przeciwciało Pax-8 do barwień IHC, klon MRQ-50, pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[18,"Cell Marque","367M-15","Mysie monoklonalne anty-ludzkie  przeciwciało IgG4 do barwień IHC, klon MRQ-44; pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[19,"Cell Marque","268A-15","Królicze polyclonalne anty-ludzkie przeciwciało IgD, pojemność opakowania 0,5 ml",null,null,"ml.",0.5]
[20,"Cell Marque","163M-15","Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało CD163, klon MRQ-26, pojemność 0,5 ml",null,null,"ml.",1]
[21,"Cell Marque","308M-15","Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciałp Oct-2, klon MRQ-2, pojemność 0,5 ml",null,null,"ml.",1]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[15,0,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"DIAPATH","010214","Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Congo Red do wykrywania amyloidu o wysokiej birefencyjności w świetle spolaryzowanym; pojemność opakowania 100 testów",null,null,"Test.",200]
[2,"DIAPATH","010223","Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Grocott acc. Callard do wykrywania obecności grzybów w wycinkach tkankowych; pojemność opakowania 100 testów",null,null,"Test.",100]
[3,"DIAPATH","010202","Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Acid Fast Bacteria Ziehl Neelsen do barwienia różnicującego bakterie kwasoodporne. Pozwala na barwienie kontrastujące w połączeniu z błękitem metylowym; pojemność opakowania 100 testów\n",null,null,"Test.",100]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[13,0,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5 - materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Elektromed","EM-004","Pędzelek do zdejmowania skrawków parafinowych z noża podczas skrawania na mikrotomie – mały; pędzel wykonany ze szlachetnego włosia, stożkowy o bardzo wysokiej elastyczności,; pojemność opakowania 1 szt.",null,null,"szt.",20]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 6 - filtry według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z procesorem tkankowym TP 1020 Leica Microsystem"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Leica Microsystem","14042230674","Aktywny filtr węglowy do formaldehydu kompatybilny do procesora tkankowego TP 1020 Leica Microsystem; pojemność opakowania 1 szt.",null,null,"szt.",4]
[2,"Leica Microsystem","14042230673","Aktywny filtr węglowy do ksylenu kompatybilny do procesora tkankowego TP 1020 Leica Microsystem; pojemność opakowania 1 szt.",null,null,"szt.",4]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[19,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Immucor","PAKPLUS","Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym GPIIbIIIa, GPIb/IX/V, GPIaIIa, GPIV oraz przeciwciał anty-HLA kl.I z wewnętrzną kontrolą dodatnią i ujemną, pojemność opakowania 5 testów",null,null,"Test.",10]
[2,"Immucor","PakLx","Lifecodes Pak Lx",null,null,"Test.",144]
[3,"Immucor","X-HAT 45","Jakościowe testy immunoenzymatyczne (oparte na metodzie ELISA) do wykrywania przeciwciał klasy IgG/A/M reagujących z kompleksem heparyna/PF4; opakowanie zawiera 45 testów, płytkę z tworzywa sztucznego wraz ze studzienkami oraz wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania; pojemność opakowania 45 testów",null,null,"Test.",450]
[4,"Inno-Train","GX090251","Polimeraza Taq 5U/ul zwalidowana dla wszystkich testów PCR SSP; pojemność opakowania 2x250 U",null,null,"U.",500]
[5,"Inno-Train","001061012","Zestaw PCR SSP do oznaczania zygotyczności genu RHD; RBC-Ready Gene ZygoFast pojemność opakowania 12 testów\n",null,null,"Test.",12]
[6,"Inno-Train","001077012","Zestaw PCR SSP do oznaczania genotypu wariantów genu RHCE; RBC-Ready Gene RHCE variants pojemność opakowania 12 testów",null,null,"Test.",12]
[7,"Inno-Train","001076012","Zestaw PCR SSP do oznaczania antygenów RhD,C/c, E/e, Kell, Jk, Fy, MNS erytrocytów; RBC-Ready Gene vERYfy  pojemność opakowania 12 testów",null,null,"Test.",12]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[13,0,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 8 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Bag Health Care","66701","Zestaw PCR SSP do genotypowania antygenów HNA-1a/b/c, 3a/b, 4a/bw, 5a/bw granulocytów krwi (10 PCR mixes), zawierający Taq polimerazę HNA-TYPE extra3; pojemność opakowania 10 testów",null,null,"Test.",10]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,1,34,7],[34,8,34,11],[35,1,35,7],[35,8,35,11],[36,0,37,8],[32,1,32,7],[32,8,32,11],[33,1,33,7],[33,8,33,11],[29,1,29,7],[29,8,29,11],[30,1,30,7],[30,8,30,11],[31,1,31,7],[31,8,31,11],[26,1,26,7],[26,8,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[24,1,24,7],[24,8,24,11],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[4,0,4,1],[6,0,6,10],[7,0,7,12],[13,0,13,9],[22,1,22,7],[22,8,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 9 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Serion Immundiagnostica GmbH,  ","Z200","Odczynnik (absorbent) usuwający czynnik reumatoidalny (RF) w oznaczaniu przeciwciał parvowirusa B 19 IgM; Rf-Absorbent; pojemność opakowania 20 ml",null,null,"ml.",60]
[2,"Serion Immundiagnostica GmbH,  ","ESR 122G","Test ilościowy do oznaczania przeciwciał parvowirusa B 19 IgG metodą ELISA; parvovirus B19 IgG; pojemność opakowania 96 testów",null,null,"Test.",576]
[3,"Serion Immundiagnostica GmbH,  ","ESR 122M","Test ilościowy do oznaczania przeciwciał parvowirusa B 19 IgM metodą ELISA; parvovirus B19 IgM; pojemność opakowania 96 testów",null,null,"Test.",576]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 9 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[2,"Test wykonany w oparciu o rekombinowane białko VP2."]
[3,"Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM generuja wyniki ilościowe zwalidowane na wykonywanie badań w surowicy i osoczu."]
[4,"Wyniki ilościowe przeciwciał Parvowirusa B19 IgG generowane są w IU/ml oraz wyniki ilościowe przeciwciał Parvowirusa B19 IgM generowane są w U/ml."]
[5,"Konieczność dostarczenia oprogramowania komputerowego służącego do analizy wyników ilościowych w IU/ml oraz U/ml."]
[6,"Zestaw do ilościowego oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM musi pochodzić od tego samego producenta."]
[7,"Jednolite procedury wykonania testów do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM."]
[8,"Czułość testów ilościowych Parvowirusa B19 dla IgG i IgM > 99%."]
[9,"Swoistość testów ilościowych Parvowirusa B19 dla IgG i IgM > 99%."]
[10,"Data ważności dla testów do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM oraz odczynnika RF: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[11,"Test musi zawierać kontrole negatywną i pozytywną. "]
[12,"Oryginalna instrukcja w języku polskim dostarczona z zestawem odczynników, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD."]
[13,"Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[13,0,13,8],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto  (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Patomorfanol A 99,8% zawiera alkohol etylowy bezwodny całkowicie skażony. Odczynnik do wykonywania preparatów histopatologicznych z materiału tkankowego, barwienia preparatów histopatologicznych oraz cytologicznych. Preparat odwadniający o składzie:. etanol>95%, aceton <4%, keton metylowo-etylowy <1%, benzoesan denatonium (bitrex) 0,01%. Pojemność opakowania jednostkowego nie większa niż 10 litrów.",null,null,"l.",500]
["Razem"]
["* dwie dostawy sukcesywne w okresie trwania umowy po 250 litrów"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[13,0,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 11 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Enzolifesciences","ALX-805-023-C100","CD42a/CD42b/CD42c/CD42d complex (human), mAb (Gi10) ; pojemność opakowania 100 mikrogramów",null,null,"ug",200]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[14,0,14,9],[28,0,29,8],[25,1,25,7],[25,8,25,10],[26,1,26,7],[26,8,26,10],[27,1,27,7],[27,8,27,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 12 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"OriGen","SP-30","Syringe 30 ml 100% DMSO with stopcock and 4 mm SCD tubing; pojemność opakowania 30 ml",null,null,3000,"ml."]
[2,"OriGen","SP-20","Syringe 20 ml 100% DMSO with stopcock and 4 mm SCD tubing; pojemność opakowania 20 ml",null,null,4000,"ml."]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 12  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                    TAK / NIE*"]
[1,"DMSO  właściwości: sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i standaryzacją JP, preparatyka w systemie zamkniętym"]
[2,"DMSO zgodny z wymogami GLP "]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[23,0,23,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 13 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Stago","DG-280","Zestaw do oznaczania antygenu czynnika VIII metodą ELISA; materiał do badań – cytrynianowe osocze bezpłytkowe. Zestaw testowy powinien zawierać m.in.: zestaw kalibratorów, kontrole, bufor płuczący, bufor do rozcieńczania próbek, odczynnik zatrzymujący. Zestaw odczynnikowy powinien być certyfikowany - CE; Asserachrom VIII AG; pojemność opakowania 96 oznaczeń",null,null,"ozn.",96]
[2,"Stago","DG-943","Zestaw do oznaczania antygenu czynnika IX metodą ELISA; materiał do badań – cytrynianowe osocze bezpłytkowe. Zestaw testowy powinien zawierać m.in.: zestaw kalibratorów, kontrole, bufor płuczący, bufor do rozcieńczania próbek, odczynnik zatrzymujący. Zestaw odczynnikowy powinien być certyfikowany - CE; Asserachrom IX AG; pojemność opakowania 96 oznaczeń; ",null,null,"ozn.",96]
[3,"Stago","DG-919","Zestaw odczynnikowy do oceny zdolności wiązania czynnika von Willebranda do czynnika VIII metodą ELISA- materiał do badań cytrynianowe osocze bezpłytkowe. Zestaw testowy powinien zawierać kalibratory  oraz osocza kontrolne; pojemność opakowania 96 oznaczeń",null,null,"ozn.",96]
[4,"Affymetrix","AF78202","Mix enzymów do oczyszczania produktów PCR przeznaczonych do sekwencjonowania zawierający egzonukleazę I E.coli i fosfatazę alkaliczną z krewetek, EXOSAP; pojemność opakowania 4 x 1  ml/2000 reakcji",null,null,"ml.",4]
[5,"One Lambda","LSM12","LABScreen  Mixed Class I & II; pojemność opakowania 100 testów",null,null,"Test.",200]
[6,"One Lambda","LS-AB2","PE - Conj Goat anti Human; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",3]
[7,"One Lambda","LS-NC","LABScreen Neg. Control Serum; pojemność opakowania 20 testów",null,null,"Test.",80]
[8,"One Lambda"," LSMUTR","LABSCREEN MULTI (TRALI); pojemność opakowania 100 testów",null,null,"Test.",500]
[9,"One Lambda","OL-LS1A04","Test wysokiej rozdzielczości Single Antygen dla anty-HLA kl.I umożliwiający identyfikację swoistości przeciwciał;pojemność opakowania 25 testów",null,null,"Test.",25]
[10,"One Lambda","OL-LS2A01","Test wysokiej rozdzielczości Single Antygen dla anty-HLA kl.II umożliwiający identyfikację swoistości przeciwciał ;pojemność opakowania 25 testów",null,null,"Test.",25]
[11,"One Lambda","OL-ADSORB","Adsorb Out; pojemność opakowania 25 testów",null,null,"Test.",75]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[19,0,20,12],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[18,0,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 14 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"BIOWEST      ","L0625-500","Płyn PBS z jonami Ca i Mg, pojemność pojedynczego opakowania jednostkowego nie większa niż 500 ml",null,null,"ml.",4500]
[2,"BIOWEST     ","L0615-500","Płyn PBS bez jonów Ca i Mg,  pojemność pojedynczego opakowania jednostkowego nie większa niż 500 ml",null,null,"ml.",75000]
[3,"BIOWEST       "," L0500-500","RPMI 1640 z glutaminą medium pojedynczo pakowane , pojemność opakowania 500 ml",null,null,"ml.",5000]
[4,"MRC HOLLAND      ","P140-050R","SALSA MLPA P140 HBA probemix; pojemność opakowania 50 reakcji",null,null,"reakcja.",150]
[5,"MRC HOLLAND      ","P102-050R","SALSA MLPA P102 HBB probemix; pojemność opakowania 50 reakcji",null,null,"reakcja.",50]
[6,"MRC HOLLAND      ","EK1-FAM  ","SALSA MLPA EK1 reagent kit FAM; pojemność opakowania 100 reakcji",null,null,"reakcja.",300]
["Razem"]
["* Dla poz. nr 1, 2 i 3 - w trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość  dostaw sukcesywnych pojedynczych opakowań jednostkowych  (a nie opakowań zbiorczych z poj. opakowaniami jednostkowymi)"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[13,0,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 15 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Abcam","AB32072-100","Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Anti c –Myc,   klon (Y69); pojemność opakowania 100 ul",null,null,"ul",400]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 16","index":15,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[19,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 16 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Bio-Optica","04 - 040802","Szybki zestaw diagnostyczny Gordon-Sweet do wykrywania siateczki śródplazmatycznej wybarwiający siateczkę i włókna nerwowe na kolor czarny, jądra komórkowe na kolor czerwony.\nProdukt gotowy do użycia; pojemność opakowania 100 testów",null,null,"Test.",800]
[2,"Bio-Optica","04 - 001802","Szybki zestaw diagnostyczny Azan Trichrom do wykrywania obecności włókien mięśniowych, glejowych, kolagenu, neurogleju, zrąbów kłębuszków nerkowych, erytrocytów i chromatyny jądrowej w wycinkach histologicznych. Produkt do diagnostyki In vitro. Produkt gotowy do użycia; pojemność opakowania 100 testów",null,null,"Test.",100]
[3,"Bio-Optica","04 - 190812","Szybki zestaw diagnostyczny \nMucicarmine, do wykrywania kwaśnych mukopolisacharydów. Produkt do  diagnostyki In vitro. Produkt gotowy do użycia; pojemność opakowania 100 testów",null,null,"Test.",100]
[4,"Bio-Optica","04 -180807","Szybki zestaw diagnostyczny Perls do wykrywania reaktywnego żelaza w wycinkach tkankowych. Produkt do diagnostyki In vitro. Produkt gotowy do użycia; pojemność opakowania 60 testów\n",null,null,"Test.",60]
[5,"Bio-Optica","04 -163802","Szybki zestaw diagnostyczny Alcjan Blue ph 2,5 PAS do wykrywania mucyn kwaśnych i neutralnych oraz weglowadanów w wycinkach tkankowych. Produkt medyczny  do diagnostyki In vitro. Produkt gotowy do użycia; pojemność opakowania 100 testów\n",null,null,"Test.",200]
[6,"Bio-Optica","04 - 220923","Szybki zestaw diagnostyczny OilRed do wykrywania lipidów w zamrożonych wycinkach tkankowych. Produkt medyczny do diagnostyki in vitro. Produkt gotowy do użycia; pojemność opakowania 100 testów. ",null,null,"Test.",100]
[7,"Bio-Optica","05 - M03004","Standardowy odwapniacz elektrolityczny będący mieszaniną kwasu solnego i kwasu mrówkowego przeznaczony do tkanek posiadających zwapnienia; pojemność opakowania 500 ml",null,null,"ml.",3000]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 17","index":16,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[18,0,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 17 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Leica Biosystem","NCL-L-CD33","Płynne mysie monoklonalne anty ludzkie CD33, Klon PWS44; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",2]
[2,"Leica Biosystem","NCL-CD71-309","Lyofilizowane mysie monoklonalne anty-ludzkie CD71, Klon 10F11; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",6]
[3,"Leica Biosystem","NCL-L-CD123","Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie CD123, Klon BR4MS; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[4,"Leica Biosystem","NCL-L-BOB-1","Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie BOB-1, Klon TG14; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[5,"Leica Biosystem","NCL-L-CD7-580","Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie CD7, Klon LP 15; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[6,"Leica Biosystem","NCL-L-CD38-290","Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie CD38, Klon SPC 32; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 18","index":17,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[19,0,19,9],[20,0,20,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 18 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z analizatorem hematologicznym Sysmex XP-300"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Sysmex",83401621,"Cellclean; pojemność opakowania 50 ml",null,null,"ml.",200]
[2,"Sysmex",83400116,"Cellpack; pojemność opakowania 20 litrów",null,null,"l.",200]
[3,"Sysmex",97405216,"Stromatolyser; pojemność opakowania 3 x 500 ml",null,null,"ml.",4500]
[4,"Sysmex","90405919V","Krew kontrolna eightcheck-H; pojemność opakowania 1,5 ml",null,null,"ml.",9]
[5,"Sysmex","90406116V","Krew kontrolna eightcheck-N; pojemność opakowania 1,5 ml",null,null,"ml.",9]
[6,"Sysmex","90406019V","Krew kontrolna eightcheck-L; pojemność opakowania 1,5 ml",null,null,"ml.",9]
[7,"Sysmex",103147,"Papier do drukarki  analizatora hematologicznego Sysmex XP-300; pojemność opakowania 10 szt.",null,null,"szt.",30]
["Razem"]
["* pozycja 4,5,6 - dostawy krwi kontrolnej sukcesywne co 3 miesiące począwszy od 4 miesiąca od daty zawarcia umowy, aż do jej wygaśnięcia po dwa komplety (2x1,5 ml) 3 zakresów (L, N, H)"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 19","index":18,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[16,0,16,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 19 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Thermo Scientific","SM1223","Drabinka DNA Ladder; pojemność opakowania 50 ug",null,null,"ug",50]
[2,"Thermo Scientific","EF0651","Alkaliczna fosfataza termowrażliwa FastAP; pojemność opakowania 1000 U",null,null,"U.",7000]
[3,"Thermo Scientific","EN0581","Exonuclease I ExoI; pojemność opakowania 4000 U",null,null,"U.",28000]
[4,"Nippon Genetics","MG04","Midori Green Advance",null,null,"ml.",1]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 20","index":19,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[9,0,9,12],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 20 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Sigma Aldrich","A7284-10 ml","Albumin solution from bovine serum 30% aseptically filled",null,null,"ml.",300]
[2,"Sigma Aldrich","D2438-5X10ML","DMSO czystość >99,9% do hodowli komórkowych ",null,null,"ml.",200]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 21","index":20,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[23,0,23,7],[4,0,4,1],[25,0,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 21 - odczynniki do wykonywania badań HLA na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Testy DQB1*02",null,null,"Test.",48]
[2,"Testy DQB1*03",null,null,"Test.",72]
[3,"Testy DQB1*05",null,null,"Test.",48]
[4,"Testy DQB1*06",null,null,"Test.",72]
[5,"Testy DQB1*04",null,null,"Test.",12]
[6,"Testy HLA-DQ-low",null,null,"Test.",96]
[7,"Wipe-Test",null,null,"Test.",96]
[8,"HLA-DQDR",null,null,"Test.",24]
[9,"HLA-C low",null,null,"Test.",48]
[10,"HLA-A-low",null,null,"Test.",48]
[11,"HLA-B-low",null,null,"Test.",12]
["Razem"]
[]
["* Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje 3 dostawy"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  22","index":21,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[15,0,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 22 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Vysis, Abbott","8L1001","Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji (9;22) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów BCR/ABL znakowana fluorochromami (BCR SpectrumGreen/ABL SpectrumOrange), dwukolorowa, dwufuzyjna",null,null,"ul",20]
[2,"Vysis, Abbott","5N4420","Sonda molekularna rearanżacyjna typu break apart Sonda molekularna podwójnie znakowana do regionu 16p13,1 MYH11,stosowana do wykrywania inwersji chromosomu 16",null,null,"ul",20]
[3,"Vysis, Abbott","4N0222","Wielokolorowy zestaw IVD sond molekularnych do diagnozowania CLL. Zestaw zawiera  sondy:  p53(SpectrumOrange) / ATM(spectrumGreen) oraz  D13S319(spectrumOrange) / 13q34(SpectrumAqua)/ centromer chromosomu 12(SpectrumGreen) ",null,null,"ul",100]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 23","index":22,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[6,0,6,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 23"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"PBS pH 6,1; pojemność opakowania 0,5 l",null,null,"l.",0.5]
[2,"PBS pH 7,7; pojemność opakowania 0,5 l",null,null,"l.",0.5]
[3,"PBS pH 8,0; pojemność opakowania 0,5 l",null,null,"l.",0.5]
[4,"Normalny HCL 0,05; pojemność opakowania 0,5l",null,null,"l.",0.5]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 24","index":23,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,9],[4,0,4,1],[6,0,6,12],[11,0,11,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 24 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"EURx","E2720-02","Perpetual Opti Taq DNA Polymerase; mieszanina termostabilnej Taq polimerazy DNA, Pfu polimerazy DNA o aktywności korektorskiej, zawierająca przeciwciała monoklonalne anti-Taq, odwracalne inhibitory oraz czynniki stymulujące, do przeprowadzania reakcji \"hot start\" PCR. Umożliwia amplifikację fragmentów do 220 kb, przeznaczona do matryc z dużą zawartością GC; pojemność opakowania 1000 U",null,null,"U.",4000]
[2,"EURx","E3140-02","Perfect PlusTM 2 kb DNA ladder; pojemność opakowania 500 loading",null,null,"loading.",500]
[3,"EURx","E0501-02","10 mM Ultrapure dNTPs Set; pojemność opakowania 4 x 1 ml",null,null,"ml.",16]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 25","index":24,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[15,0,15,7],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 25 -  Testy, odczynniki, materiały zużywalne do genotypowania antygenów AB0 metodą PCR SSP"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw PCR SSP do genotypowania antygenów ABO erytrocytów , zawierający kompatybilną z testem polimerazę Taq (5U/ul) lub uzupełniające opakowanie Taq polimerazy* ",null,null,"ozn.",10]
[2,"Zestaw PCR SSP do genotypowania wariantów antygenów ABO erytrocytów, zawierający kompatybilną z testem polimerazę Taq (5U/ul) lub uzupełniające opakowanie Taq polimerazy*  ",null,null,"ozn.",10]
[3,"Zestaw PCR-SSP do genotypowania wariantów antygenu D słabe (w tym typ 1,2,3,4,5,11,15), zawierający kompatybilną z testem polimerazę Taq (5U/ul) lub uzupełniające opakowanie Taq polimerazy* ",null,null,"ozn.",10]
[4,"Zestaw PCR-SSP do genotypowania antygenów powszechnych/rzadkich erytrocytów  (w tym Di, Wr, Yt, Lu, Kp, Js, Co), zawierający kompatybilną z testem polimerazę Taq (5U/ul) lub uzupełniające opakowanie Taq polimerazy* ",null,null,"ozn.",10]
[null,"*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego ",null,null,"ul",50]
["Razem"]
[]
["* Wykonawca musi zaoferować cały niezbędny asortyment niezbędny do wykonania określonej liczby oznaczeń, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego."]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 26","index":25,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,12],[11,0,11,12],[15,0,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 26 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z aparatem Procleix Panther firmy Hologic"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Hologic",303330,"Ultrio Elite;                                          pojemność opakowania 1000 testów",null,null,"ozn.",1000]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 27","index":26,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,12],[7,0,7,12],[15,0,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 27 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z aparatem FluoVista firmy Inno-Train"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Inno-Train","003 010 010","Zestaw fluorescencyjnego PCR do genotypowania antygenów HPA-1,2,3,4,5,6,9,15 płytek krwi                                  HPA FluoGene ",null,null,"Test.",20]
[2,"Inno-Train","001 083 010","Zestaw fluorescencyjnego PCR do genotypowania wariantów antygenu D słabe + DEL erytrocytów                            RBC FluoGene Dweak/variant",null,null,"Test.",10]
[3,"Inno-Train","001 081 010","Zestaw fluorescencyjnego PCR do genotypowania antygenów RhD,C/c, E/e, K/k, Jka/b, Fya/b, MNS, Doa/b erytrocytów                           RBC FluoGene vERYfy ",null,null,"Test.",10]
[4,"Inno-Train","001 086 010","Zestaw fluorescencyjnego PCR do genotypowania grupy krwi A, A2, B, 01, 02                                               RBC FluoGene ABO basic ",null,null,"Test.",10]
[5,"Inno-Train","001 085 010","Zestaw fluorescencyjnego PCR do genotypowania rzadkich i powszechnych antygenów erytrocytów (Di, Wr, Yt, Lu, Kp, Js, Co, Kn)                                               RBC FluoGene Rare ",null,null,"Test.",20]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 28","index":27,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,12],[11,0,11,12],[17,0,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 28 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z systemem Dynablot Plus  firmy Dynex"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Mikrogen Diagnostics","MG-5170","Test potwierdzenia obecności przeciwciał Treponema pallidum",null,null,"Test.",100]
[2,"Mikrogen Diagnostics","MG-6672","Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2",null,null,"Test.",100]
[3,"Mikrogen Diagnostics","MG-4372","Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HCV",null,null,"Test.",600]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 29","index":28,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,10],[6,0,6,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 29 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Polimeraza Taq DNA, stężenie 5 u/ul,  do testów HLA o niskiej i wysokiej rozdzielczości wykonywanych metodą PCR-SSP. Pojemność opakowania jednostkowego w opakowaniu zbiorczym nie więcej niż 500 U.",null,null,"U.",50000]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 30","index":29,"n_rows":36,"n_cols":13,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,12],[11,0,11,12],[29,0,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 30 -  Odczynniki i materiały zużywalne do immunofiksacji surowicy krwi i moczu do Aparatu Hydrasys 2 (f.Sebia) według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Sebia",4801,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke; pojemność opakowania 10 x 1",null,null,"Test.",30]
[2,"Sebia",4804,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę; pojemność opakowania 10 x 4",null,null,"Test.",720]
[3,"Sebia",4815,"Zestaw antysurowic (anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-Kappa, anty-Lambda) do identyfikacji białka monoklanalnego w surowicy ludzkiej do immunofliksacji; pojemność opakowania 1 x 40",null,null,"Test.",920]
[4,"Sebia",4809,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 9 ozn/1 płytkę; pojemność opakowania 10 x 9",null,null,"Test.",180]
[5,"Sebia",4821,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke; pojemność opakowania 1 x 10",null,null,"Test.",20]
[6,"Sebia",4824,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę; pojemność opakowania 10 x 4",null,null,"Test.",680]
[7,"Sebia",4835,"Zestaw antysurowic (IgGAM, K, L) do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji; pojemność opakowania 1 x 40",null,null,"Test.",760]
[8,"Sebia",4836,"Zestaw antysurowic kappa wolne łańcuch i lambda wolne łańcuchy do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji; pojemność opakowania 1 x 40",null,null,"Test.",760]
[9,"Sebia",4613,"Antysurowica-IgD do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgD w surowicy ludzkiej do immunofiksacji; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[10,"Sebia",4614,"Antysurowica-IgE do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgE w surowicy ludzkiej do immunofiksacji; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[11,"Sebia",4541,"Płyny konieczne do płukania do immunofiksacji; pojemność opakowania 800 ml",null,null,"ml.",800]
[12,"Sebia",4540,"Płyny konieczne do odbarwiania do immunofiksacji; pojemność opakowania 1000 ml",null,null,"ml.",2000]
[13,"Sebia",4587,"Inne konieczne odczynniki i akcesoria do wykonania wymienionych testów (odczynnik do rozcieńczania próbek lipemicznych lub zawierających krioglobuliny); pojemność opakowania 5 ml",null,null,"ml.",5]
[14,"Sebia",4788,"Kontrola do immunofiksacji; pojemność opakowania 1 ml",null,null,"ml.",1]
[15,"Sebia",1270,"Komora wilgotna; pojemność opakowania 1 szt.",null,null,"szt.",1]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 31","index":30,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 31"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.P.","Przedmiot zamówienia                  Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Staza bezlateksowa dostępna w 2 różnych kolorach, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie w formie dyspensera zawiera 1 rolkę (25 szt.), długość całkowita rolki min.1125 mm. Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz oryginalnie nadrukowana  graficzna instrukcja obsługi",null,null,"rol.",400]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 22","index":31,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,0,4,1],[17,0,17,8],[20,7,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2014"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 26 -  Odczynniki do wykonywania badań HLA  na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)","Pracownia Zgodności Tkankowej"]
[1,"Testy DQB1*02","48 testów","101.213-24U","Olerup SSP DQB1*02-SSP","24 testy",2,607.13,8,1214.26,97.1408,1311.4008,2]
[2,"Testy DQB1*03","72 testy","101.214-24U","Olerup SSP DQB1*03-SSP","24 testy",3,1769.17,8,5307.51,424.6008,5732.1108,3]
[3,"Testy DQB1*05","24 testy","101.211-24U","Olerup SSP DQB1*05-SSP","24 testy",1,607.13,8,607.13,48.5704,655.7004,1]
[4,"Testy DQB1*06","72 testy","101.212-24U","Olerup SSP DQB1*06-SSP","24 testy",3,2643.95,8,7931.849999999999,634.548,8566.398,3]
[5,"Testy DQB1*04","12 testów","101.215-12U","Olerup SSP DQB1*04-SSP","12 testów",1,254.64,8,254.64,20.371199999999998,275.0112,1]
["Razem",{"$nulls":8},15315.39,1225.2312,16540.621199999998]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]