……………………………………………………..

[pieczęć firmowa]

Załącznik nr 9

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/20/2017

# Funkcje techniczne podlegające ocenie

| Lp. | Funkcje techniczne oferowanego wstrzykiwacza podlegające ocenie | Opis /Wypełnia Wykonawca/ | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów |  | spełnienie warunku – 5 pkt. niespełnienie warunku – 0 pkt. |
| 2 | Podgrzewacze aktywne utrzymujące temperaturę kontrastu |  | spełnienie warunku – 5 pkt. niespełnienie warunku – 0 pkt. |
| 3 | Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą - Bluetooth |  | spełnienie warunku – 10 pkt. niespełnienie warunku – 0 pkt. |
| 4 | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 h. |  | spełnienie warunku – 5 pkt. niespełnienie warunku – 0 pkt. |

Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie funkcji technicznych podlegających ocenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia funkcji technicznych podlegających ocenie poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta aparatu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego funkcji technicznych podlegających ocenie.

Jeżeli załączone dokumenty nie będą potwierdzały spełniania deklarowanej w zadaniu funkcji technicznej, Zamawiający przyzna w tym zakresie 0 punktów. W przypadku nie załączenia do oferty żadnych dokumentów potwierdzających spełnianie funkcji technicznych podlegających ocenie technicznej, oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

|  | ……………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
|  | podpis i imienna pieczątka |  |
|  | osoby uprawnionej do reprezentowania firmy |  |