## specyfikacja asort-cenowa
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2017
............................
[pieczęć firmy]
SPECYFIKACJA ASORTYMENROWO-CENOWA
Zadanie 1 - aspiracyjno próżniowy system pobierania krwi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)
1 | Probówki biochemiczne poj 8-9 ml. Probówki do separacji krwi z granulatem (aktywatorem wykrzepiania ) |  |  | szt. | 7500
2 | Probówki biochemiczne poj 4-5 ml, z granulatem (aktywatorem wykrzepiania), śr. 13 mm |  |  | szt. | 90000
3 | Probówki hematologiczne, poj ok. 3 ml. Probówki z napylonym EDTA K3 |  |  | szt. | 95000
4 | Probówki hematologiczne poj 4,5-5 ml.Probówki z napylonym EDTA K3, śr. 13 mm |  |  | szt. | 29500
5 | Probówki hematologiczne poj 8-9 ml. Probówki z napylonym EDTA K3 |  |  | szt. | 4000
6 | Probówki hematologiczne poj 4-9 ml. z żelem separującym HCVRNA |  |  | szt. | 150
7 | Probówki koagulologiczne poj. 4,5 - 5 ml. Probówki zawierające antykoagulant cytrynian sodu |  |  | szt. | 44000
8 | Probówki koagulologiczne poj. 1-1,8 ml., średnica 8-9mm. Probówki zawierające antykoagulant cytrynian sodu |  |  | szt. | 100
9 | Probówki do badań OB. w wersji logarytmicznej lub liniowej poj. 3-4 ml . Probówki zawierające cytrynian . W przypadku metody liniowej wycena probówek z pipetą skalowaną |  |  | szt. | 9500
10 | Probówki do badań układu krzepnięcia, poj. 9-10 ml. Probówki zawierające cytrynian. |  |  | szt. | 150
11 | Probówki do badań osocza, poj 4,5 - 5 ml. Heparyna litowa płynna, śr. 13 mm |  |  | szt. | 200
12 | Probówki do badań osocza, poj. 7 -9 ml. Heparyna litowa płynna |  |  | szt. | 1100
13 | Probówki do badań aktywości enzymów, poj 8-9 ml. Probówki zawierające CPDA 1 |  |  | szt. | 10
14 | Probówki do oznaczania glukozy o poj 1-1,8 ml, średnica 8-9 mm. Probówki zawierające fluorek i EDTA |  |  | szt. | 300
15 | Probówki do oznaczania glukozy o poj 2-3 ml. Probówki zawierające fluorek i EDTA |  |  | szt. | 300
16 | Strzykawka do badań gazometrii, poj. 2 ml. Heparyna litowa |  |  | szt. | 5500
17 | Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 09x38. Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią |  |  | szt. | 1000
18 | Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 08x38. Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią |  |  | szt. | 50000
19 | Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 07x38. Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią |  |  | szt. | 1000
20 | Łącznik umożliwiający połączenie systemu ze standardową igłą (do końcówki luer) |  |  | szt. | 25000
21 | Łącznik umożliwiający podanie leku zwykłą strzykawką przez igłę systemową |  |  | szt. | 5000
22 | Igła typu motylek do pobierania krwi na posiew, wielkość 0,8 . Zapewniajaca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, wyposażona w dwa łączniki umożliwiające pobieranie krwi zarówno do strzykawko-probówki oraz bezpośrednio do butelki na posiew krwi. |  |  | szt. | 200
23 | Łącznik do pobierania krwi na posiew, umożliwiający pobranie krwi na posiew bezpośrednio z igły systemowej lub motylka do butelki na posiew |  |  | szt. | 50
24 | Igła typu motylek, wielkość 0,8 zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy |  |  | szt. | 26000
25 | Igła typu motylek,wielkość 0,9 zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy |  |  | szt. | 2000
26 | Pisaki do opisywania probówek wodoodporne,czarne |  |  | szt. | 200
27 | Probówki do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego poj 15 ml. Probówki 120 x 17mm stożkowe, z czerwoną zakrętką, strylne, z podziałką i polem do opisu , opakowanie jednostkowe maksymalnie 50 szt |  |  | szt. | 500
Wartość ogółem
………...……………….....……………………………
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE /ODCINAJĄCE MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH ASPIRACYJNO -PRÓŻNIOWEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI
1 | 2 | 3 | 4
|  | Spełnienie parametru granicznego | Wartość oferowana /opis spełnienia warunku*
| PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE | TAK/NIE*
1. | Możliwość pobierania krwi metodą aspiracyjną i próżniową
(w zależności od stanu żył pacjenta).
2. | Uniemożliwiony kontakt krwi z personelem pobierającym.
3 | Konstrukcja systemu pozwala na wkłucie igły pod dowolnym kątem.
4. | Kompatybilność z tradycyjnym systemem pobierania krwi.
5. | Probówki muszą być wykonane z odpowiedniego tworzywa sztucznego, nietłukącego się. Każdy rodzaj probówki oznaczony innym kolorem w celu łatwej identyfikacji pobieranego badania.
6. | Każdy rodzaj probówki oznaczony innym kolorem w celu łatwej identyfikacji pobieranego badania.
7. | Probówki zakręcane korkiem w celu uniknięcia efektu aerozolowego przy otwieraniu probówki.
8. | Igła systemowa jednoczęściowa, kaniula zespolona z nasadką, sterylna
9. | Możliwość pobierania krwi ze złącza typu luer, np.venflonu.
10. | Na każdej probówce naklejona etykieta z polem do opisu ( dotyczy poz 1-15 ).
11. | Igła typu motylek (dotyczy poz. 21,22) wyposażona w dren o dł max do 80 mm długości oraz końcówkę systemową, którą można odłączyć od drenu w celu podania leku przez standardową strzykawkę.
Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, Igła pakowana pojedynczo, sterylna, gotowa do użycia bez konieczności montażu elementów.
12. | Igła typu motylek do pobierania krwi na posiew wyposażona w dren o max. długości do 200 mm ( dotyczy poz. 19).
Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, wyposażona w dwa łączniki umożliwiające pobieranie krwi zarówno do strzykawko-probówki oraz bezpośrednio do butelki na posiew krwi.
Igła pakowana pojedynczo, sterylna gotowa do użycia bez konieczności montażu elementów.
13. | Probówki do gazometrii (sterylne ), pakowane pojedynczo.
14. | W celu kompatybilności poszczególnych elementów systemu, należy do oferty dołączyć oświadczenia producentów , że oferowane elementy systemu są ze sobą kompatybilne ( poza pozycjami nr 26 i 27)
*Wypełnia wykonawca
Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametru spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga: brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.
.......................................................
podpis i imienna pieczątka Wykonawcy