INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

WARSZAWA, UL.INDIRY GANDHI 14

PRZESYŁA

Zapytanie ofertowe

dotyczące  wykonania przeglądu 5 letniego i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych                                                                                                              w obiektach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

przy ul Chocimskiej 5

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie  pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz zbadanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych w obiektach zarządzanych przez  INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII   w Warszawie  przy ulicy Chocimska 5

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis dotyczący zakresu oraz sposobu realizacji zamówienia zawarty został w załacznikach:

Zał. nr 2.:  Informacja techniczna dla Oferentów

Zał. nr 3.:  Specyfikacja Techniczna

Zał. nr 4.:  Kosztorys elektryczny nakładczy - pomiary

Usługa – badania eksploatacyjne okresowe obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w następującym zakresie:

pomiary  rezystancji izolacji obwodów  i urządzeń elektrycznych,

badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

badanie ochrony przeciwporażeniowej,

badanie urządzeń różnicowoprądowych

badanie uziemień ochronnych

badanie instalacji piorunochronnej obiektu

oględziny i próby instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

pomiary  natężenia  oświetlenia  awaryjnego

Z badania wyłączono budynek „C” , który wynajmuje Szkoła i w bud. „A” pomieszczenia wynajmowane przez  DIAVERUM

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I/LUB OKRES GWARANCJI

Termin wykonania przedmiotu : do  50 dni od daty zawarcia umowy

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby do kontaktu:

Imię I nazwisko – tel./fax

Jacek Paczkowski    662 345 270

Jan Kaczor Tel 22/34 96 310; 603 794 273

e-mail: jkaczor@ihit.waw.pl

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna zawierać:- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:

Oferta na ………………………………………..

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

Oferty można składać:

Pocztą na adres:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa ul. I. Gandhi 14

lub osobiście

w  Kancelaria Ogólnej Instytutu pokój nr 144 a

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia   19 maja  2017 r. do godz. 15:00

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

Załącznik nr 1

OFERTA

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa................................................................................................................

Siedziba.............................................................................................................

Nr telefonu/faksu................................................................................................

NIP: ……………………………………………………………………………

Oferujemy wykonanie/dostawę  …………………………….zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za łączną kwotę określoną w załączonym kosztorysie ofertowym

netto: ............................................. zł (słownie …………… zł),

brutto: ............................................. zł (słownie …………… zł),

w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości: .............% tj. .............................................. zł.

Termin wykonania /dostawy………………………………………………………………………

Okres gwarancji…………………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)