{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Zadanie1","Zadanie2","Zadanie3","Zadanie4","Zadanie5","Zadanie6","Zadanie7","Zadanie8","Zadanie9","Zadanie10","Zadanie11","Zadanie12","Zadanie13","Zadanie14"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":20,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,3,21,4],[2,0,2,4],[13,0,13,13],[5,12,5,13],[7,0,8,13],[11,0,11,13],[3,0,3,4],[36,3,36,5],[38,3,38,5],[22,3,22,4],[9,0,9,13],[10,0,10,13],[12,0,12,13],[16,3,16,5],[19,3,19,4],[28,3,28,4],[20,3,20,4],[37,3,37,5],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[56,11,56,13],[49,0,49,8],[55,11,55,14],[43,3,43,4],[47,3,47,5],[39,3,39,5],[35,3,35,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Zadanie 1 "]
[]
["Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, z powleczeniem antybakteryjnym lub bez. Okres podtrzymywania tkankowego 28- 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. "]
[]
["Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek :"]
["po 14 dniach - 75% pierwotnej wytrzymałości "]
["po 21 dniach - 50% pierwotnej wytrzymałości "]
["po 28 dniach - 25% pierwotnej wytrzymałości "]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.     miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer kat.","nazwa handlowa"]
[1,"4/0","3x45","bez igły",null,null,"sasz.",144]
[2,"3/0",70,26,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",180]
[3,"3/0",70,31,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",180]
[4,"3/0","3x45","bez igły",null,null,"sasz.",540]
[5,"3/0","12x45","bez igły",null,null,"sasz.",252]
[6,"3/0","6x45","bez igły",null,null,"sasz.",360]
[7,"3/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",24]
[8,"2/0",70,"25-26","okrągła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack","1/2 koła","sasz.",72]
[9,"2/0",70,"30-31","okragła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack","1/2 koła","sasz.",72]
[10,"2/0",70,31,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",540]
[11,"2/0",70,"35-36","okrągła rozwarstwiająca o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack","1/2 koła","sasz.",108]
[12,"2/0",90,36,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",108]
[13,"2/0","6x45","bez igły",null,null,"sasz.",1080,{"$nulls":11},1080]
[14,"2/0","12x45","bez igły",null,null,"sasz.",1080]
[15,"2/0",150,"bez igły",null,null,"sasz.",120]
[16,0,70,31,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",612]
[17,0,"70-75","35-36","okrągła, haczykowata","haczykowata","sasz.",144]
[18,0,90,40,"okrągła rozwarstwiająca wzmocniona","1/2 koła","sasz.",180]
[19,0,75,45,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",60]
[20,0,53,"pętla endoskopowa z aplikatorem",null,null,"sasz.",6]
[21,0,"2x70","bez igły",null,null,"sasz.",360]
[22,0,"6x45","bez igły",null,null,"sasz.",480]
[23,0,"12x45","bez igły",null,null,"sasz.",240]
[24,0,"3x45","bez igły",null,null,"sasz.",120]
[25,1,75,31,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi, haczykowata","haczykowata",null,120]
[26,1,90,40,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",180]
[27,1,90,48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",240]
[28,1,150,"bez igły",null,null,"sasz.",60]
[29,1,100,65,"okrągła, tępa","3/8 koła","sasz.",12]
[30,2,90,48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",360]
[31,2,90,45,"okrągła, z zabezpieczeniem przed zakłuciem typu Ethiquard","1/2 koła","sasz.",540]
[32,2,150,"bez igły",null,null,"sasz.",24]
[33,"2/0",75,45,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",360]
["Razem:"]
[]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie2","index":1,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,8],[8,0,8,15],[12,0,12,15],[16,0,16,15],[10,0,10,15],[9,0,9,15],[11,0,11,15],[4,4,4,5],[4,14,4,15],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[6,0,7,15],[15,0,15,15],[13,0,13,15],[63,3,63,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[61,3,61,4],[55,3,55,4],[60,3,60,4],[62,3,62,4],[14,0,14,15],[53,3,53,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[42,12,42,15],[43,12,43,15],[54,3,54,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Zadanie  2"]
["Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, z polidwuoksanonu z czynnikiem antybakteryjnym lub bez. Okres podtrzymywania tkankowego 90 dni. "]
[]
["Okres wchłaniania: 180 - 238 dni"]
["Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek:"]
["po 14 dniach-  75% - 80% pierwotnej wytrzymałośći (3/0 i większe)"]
["po 14 dniach-  60% pierwotnej wytrzymałośći (4/0 i mniejsze)"]
["po 28 dniach-  70% pierwotnej wytrzymałości (3/0 i większe)"]
["po 28 dniach-  40% - 50% pierwotnej wytrzymałości (4/0 i mniejsze)"]
["po 42 dniach-  50% - 60% pierwotnej wytrzymałości (3/0 i większe)"]
["po 42 dniach-  35% pierwotnej wytrzymałości (4/0 i mniejsze)"]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer     kat.","nazwa handlowa"]
[1,"4/0",70,26,"okrągła","1/2koła","sasz.",144]
[2,"4/0",90,"2x26","okragła rozwarstwiająca","1/2koła","sasz.",72]
[3,"4/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",144]
[4,"3/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",144]
[5,"3/0",70,26,"okrągła","1/2koła","sasz.",144]
[6,"2/0",70,31,"okrągła","1/2koła","sasz.",108]
[7,0,70,26,"okrągła, wzmocniona","1/2koła","sasz.",108]
[8,0,70,"30-31","okrągła rozwarstwiająca","1/2koła","sasz.",36]
[9,1,"150, pętla",48,"okrągła z grotem zabezpieczającym przed zakłuciem typu Ethiquard","1/2koła","sasz.",240]
[10,1,"150 pętla",40,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi ","1/2 koła","sasz.",72]
[11,1,"150 pętla",48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",120]
[12,1,"150 pętla",48,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi ","1/2 koła","sasz.",120]
[13,2,90,48,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",120]
[14,"4/0",70,22,"okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",180]
[15,0,70,40,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",240]
[16,"2/0",70,40,"okragła","1/2 koła","sasz.",240]
[17,1,"180 cm  pętla",48,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi ","1/2 koła","sasz.",240]
["Razem:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[]
[{"$nulls":12},"                  ……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,2,4],[25,8,25,13],[26,8,26,13],[3,4,3,5],[3,13,3,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Zadanie   3"]
[]
[null,"Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, antybakteryjne (poz. 1-6), bez powleczenia antybakteryjnego (poz. 7-9)"]
[null,"Okres podtrzymywania",{"$nulls":5},"max do 28 dni"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 7 dniach",null,null,"min. 50%-60%pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Zdolność podtrzymywania",null,null,"po 14 dniach",null,null,"min. 20%-30% pierwotnej wytrzymałości"]
[null,"Okres całkowitej absorbcji",{"$nulls":5},"90 - 120 dni"]
[null,"Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer          kat.","nazwa handlowa"]
[1,"4/0","70 niebarwiony",26,"odwrotnie tnąca kosmetyczna z wysmukloną, dwuwklęsłą częścią penetrującą","3/8 koła","sasz.",180]
[2,"3/0",70,26," okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",108]
[3,"2/0",70,"2x26"," okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",48]
[4,"3/0",70,"2x26"," okrągła rozwarstwiająca","1/2 koła","sasz.",24]
[5,"3/0","70 niebarwiony",19,"odwrotnie tnąca z wysmukloną, dwuwklęsłą częścią penetrującą","3/8 koła","sasz.",72]
[6,1,90,40,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",72]
[7,"2/0","70 niebarwiony",60,"odwrotnie tnąca","prosta","sasz.",12]
[8,"2/0",70,36,"odwrotnie tnąca","1/2 koła","sasz.",360]
[9,0,"70 cm niebarwiony",36,"odwrotnie tnąca","1/2 koła","sasz.",360]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":7},"Razem"]
[{"$nulls":9},"                 ……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie4","index":3,"n_rows":22,"n_cols":16,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[21,9,21,14],[4,4,4,5],[4,13,4,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[19,9,19,13],[20,8,20,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Zadanie  4"]
[]
["Szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, o zmniejszonej hydrofilności, pakowane na mokro."]
["Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.   miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer    kat.","nazwa handlowa"]
[1,"5/0",45,16,"konwencjonalnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",24]
[2,"4/0",45,19,"konwencjonalnie tnąca,kosmetyczna o wysmuklonej, dwuwklęsłej części penetrującej","3/8 koła","sasz.",240]
[3,"3/0",75,26,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",1680]
[4,"2/0",100,45,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",432]
[5,0,100,40,"odwrotnie tnąca","1/2 koła","sasz.",120]
[6,1,45,"200,pętla","okrągło tnąca","1/2 koła","sasz.",24]
[7,1,"2x50",90,"konwencjonalnie tnąca, 3/8 koła, w zestawie 2 szwy z dwiema winylowymi rurkami dł 40mm","3/8 koła","sasz.",96]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":7},"Razem"]
[{"$nulls":9},"   ……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie5","index":4,"n_rows":65532,"n_cols":16,"rows_kept":65532,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,9,49,14],[5,13,5,14],[8,0,8,13],[9,0,9,13],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[48,9,48,14],[43,0,43,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Zadanie  5"]
[]
["Szwy syntetyczne - polipropylen, niewchłanialne, jednowłóknowe z igłą, z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym"]
["odkształcaniem węzła"]
["z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgninanie i stępianie "]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość sasz.","cena 1 sasz. netto","wartość  netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 sasz. brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość  brutto","numer katalogowy","nazwa handlowa"]
[1,"7/0",60,"2x11","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 254 mikronów, kąt 135 stopni; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[2,"6/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji,  średnica igły 254 mikronów, kąt 135 stopni, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",24]
[3,"6/0",60,"2x9,3","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 203 mikronów, kąt 135 stopni, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",12]
[4,"6/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów, kąt 135 stopni; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",60]
[5,"6/0",75,"2x13","okrągła średnica igły 305 mikronów, kąt 180 stopni","1/2 koła","sasz.",216]
[6,"5/0",60,"2 x 11","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, średnica igły 254 mikronów, kąt 180 stopni, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",60]
[7,"5/0",90,"2x16","okrąga z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, 1/2 koła, do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",120]
[8,"5/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów kąt 135 stopni; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","3/8 koła","sasz.",72]
[9,"5/0",60,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się,średnica 305 mikronów, kąt 180 stopni","1/2 koła","sasz.",120]
[10,"5/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",60]
[11,"5/0",75,"2x13","okrągła, średnica igły 305 mikronów, kąt 180 stopni","1/2 koła","sasz.",120]
[12,"4/0",75,"2x13","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji, średnica igły 305 mikronów, kąt 180 stopni; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się","1/2 koła","sasz.",120]
[13,"4/0",90,"2x16","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",120]
[14,"4/0",90,"2x20","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",144]
[15,"4/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",60]
[16,"4/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",180]
[17,"4/0",90,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[18,"3/0",90,"2x16","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo,szew samouszczelniający się","1/2 koła","sasz.",36]
[19,"3/0",90,"2x22","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",108]
[20,"3/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",60]
[21,"3/0",90,"2x31","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[22,"3/0",90,"2x17","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[23,"3/0",120,"2x26","okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[24,"2/0",75,31,"okrągła","1/2 koła","sasz.",120]
[25,"2/0",90,"2x26","okrągła, z mikroostrzem tnącym o zwiększonej zdolności penetracji; do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo","1/2 koła","sasz.",24]
[26,"2/0",90,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[27,"2/0",120,"2x26","okrągła z tnącym zakończeniem","1/2 koła","sasz.",36]
[28,"2/0",100,40,"konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",24]
[29,"2/0",90,36,"podwójna okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[30,"2/0",90,31,"podwójna okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[31,0,100,31,"okrągła wzmocniona","1/2 koła","sasz.",48]
[32,0,75,36,"okrągła, wzmocniona","1/2 koła","sasz.",108]
["Razem:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[{"$nulls":10},"        ……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":65481}
[{"$nulls":15},"Prolene"]

{"sheet":"Zadanie6","index":5,"n_rows":36,"n_cols":16,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,13,4,14],[35,9,35,14],[17,3,17,5],[6,0,8,14],[20,3,20,5],[10,3,10,5],[11,3,11,5],[12,3,12,5],[29,5,29,8],[34,9,34,14],[23,3,23,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,"Zadanie  6"]
[]
["Nić syntetyczna, poliestrowa, pleciona (splot 16 włóknowy z rdzeniem ), powlekana polibutylatem , niewchłanialna Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępianie "]
[]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.    miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","numer katalogowy","nazwa handlowa"]
[1,"4/0","6x45","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[2,"3/0","6x45","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[3,"3/0","2x70","podwiązka",null,null,"sasz.",36]
[4,"3/0",75,26,"okrągła","1/2 koła","sasz.",24]
[5,"2/0",75,36,"okrągła","1/2 koła","sasz.",36]
[6,"2/0",90,"2x26","okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",24]
[7,"2/0",90,"2x26","okrągła","1/2 koła","sasz.",72]
[8,"2/0",250,"podwiązka",null,null,"sasz.",24]
[9,0,90,"2x26","okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",36]
[10,0,75,31,"okrągła","1/2 koła",null,60]
[11,0,180,"podwiązka",null,null,"sasz.",24]
[12,1,75,36,"okragła","1/2 koła","sasz.",108]
[13,1,"2x50",90,"konwencjonalnie tnąca 2 szwy w saszetce każdy zaopatrzony w rurkę winylową 40 mm","3/8 koła",null,24]
[14,1,180,"podwiązka",null,null,null,12]
[15,2,75,40,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",48]
[16,5,"4x75",55,"okrągła z trzema krawędziami tnącymi","1/2 koła","sasz.",12]
[17,0,75,36,"okragła","1/2 koła","sasz.",72]
[18,1,"2x70","podwiązka","podwiązka","podwiązka","sasz.",144]
[19,2,"2x70","podwiązka","podwiązka","podwiązka","sasz.",72]
[{"$nulls":5},"Razem:"]
[]
[]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]
[{"$nulls":10},"              ……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie7","index":6,"n_rows":35,"n_cols":15,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,10,34,15],[3,1,3,4],[26,0,26,8],[32,11,32,13],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[9,12,9,13],[11,0,12,13],[33,10,33,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
[null,"……………………………………………………….."]
[null,null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 7"]
[]
["Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, jednowłóknowy z igłą (poz. 1-8);   Szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilament polibutesterowy (poz. 9-11); Igła: o zwiększonej stabilności w imadle"]
[]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn.     miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer kat., nazwa handlowa"]
[1,"3/0",45,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72]
[2,2,75,"2x77","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",96]
[3,"3/0",75,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[4,"3/0",90,"35-36","odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",288]
[5,"4/0",45,19,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[6,"4/0",45,12,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[7,"5/0",45,16,"kosmetyczna konwencjonalnie tnąca","3/8 koła","sasz.",12]
[8,"3/0",90,24,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",36]
[9,"2/0",75,39,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",720]
[10,"2/0",75,30,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",324]
[11,0,75,39,"odwrotnie tnąca","3/8 koła","sasz.",72]
["Razem:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"                             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"                  osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie8","index":7,"n_rows":19,"n_cols":15,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,4],[4,0,4,4],[21,11,21,13],[16,10,16,13],[17,10,17,12],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[14,0,14,8],[20,11,20,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
[null,"……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
["Zadanie 8"]
["Poz. 1-2: Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilament złożony z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu, laktydu, zdolność podtrzymywania po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, po 10 dniach: 20-30% pierwotnej wytrzymałości. Okres całkowitej absorpcji 56 dni."]
["Poz. 3-4: Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, złożone z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, średnia wytrzymałość na rozciąganie według USP i EP: po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 40% pierwotnej wytrzymałości. Okres wchłaniania 90-110 dni."]
[]
["Lp.","rozmiar chir. usp","długość nici [cm]","rozmiar igły [mm]","rodzaj igły","krzywizna igły","jedn. miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","Wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto","numer     kat., nazwa handlowa"]
[1,"2/0","75 (bezbarwna)",37,"odwrotnie tnąca","1/2 koła","sasz.",360]
[2,"2/0","75 (bezbarwna)",48,"okrągła","1/2 koła","sasz.",360]
[3,"2/0","75 (bezbarwna)",37,"odwrotnie tnąca","1/2 koła","sasz.",360]
[4,"2/0","75 (barwiona)",40,"okrągła","1/2 koła","sasz.",360]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………………………………"]
[{"$nulls":10},"                 podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie9","index":8,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,4],[19,9,19,12],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[20,9,20,11],[3,1,3,4],[4,2,4,6],[5,12,5,14],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
[null,"……………………………………………………….."]
[null,null,"    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Zadanie 9"]
[]
[null,"Implanty powięziowe"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"rozmiar","jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","VAT %","wartość zamówienia brutto","numer katalog.","Nazwa","Liczba sztuk   w op."]
[1,"Niewchłanialna siatka polipropylenowa, monofilamentowa, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,5 mm, waga siatki 80-85 g/m2, wielkość oczek 1380 x 1100 mikrometrów.",null,null,null,"30x30cm","sasz.",18]
[2,"Częściowo wchłanialna siatka. Kompozyt polipropylenu i poliglaktyny. Wykonana z wchłanialnej poliglaktynowej nici multifilamentowej (okres podtrzymania tkankowego 28 - 35 dni, czas absorpcji 56 - 70 dni) oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Posiadająca dodatkową fioletową nitkę poliglaktynową wplecioną romboidalnie w powierzchnię celem usztywnienia materiału. Waga siatki: 30 g/m2.",null,null,null,"10x15cm","sasz.",50]
[3,"Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, siatka o gramaturze 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (okres wchłaniania ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok. 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi.  ",null,null,null,"10x15cm","sasz.",36]
[4,"Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (okres wchłaniania ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. ",null,null,null,"15x30cm","sasz.",30]
[5,"Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, siatka, pory w kształcie plastra miodu, średnica porów 3-4 mm, kompozyt: ok. 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (okres wchłaniania ok. 91 dni) i ok. 50% polipropylenu. Elastyczność siatki zbliżona do naturalnych ruchów ściany jamy brzusznej w proporcji 2:1. Siatka pakowana na płasko dla zwiększonej poręczności. ",null,null,null,"10x15cm","szt.",12]
[{"$nulls":8},"RAZEM:"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"                 podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie10","index":9,"n_rows":22,"n_cols":17,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,12,21,15],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[19,12,19,15],[20,12,20,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
["Zadanie  10"]
[]
["Szwy z PTFE do protez naczyniowych"]
[]
["LP",null,"Nazwa handlowa","Grubość nici","Długość igły  (mm);     +/-10%","Krzywizna igły","Przekrój igły","Długość nici  (cm);     +/-10%","jedn.    miary","ilość saszetek szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto","Kod"]
[1,null,"Nici z PTFE","6/0",13,"3/8 koła","okrągła",61,"sasz.",12]
[2,null,"Nici z PTFE","6/0",13,"3/8 koła","ostra",61,"sasz.",36]
[3,null,"Nici z PTFE","5/0",13,"3/8 koła","okrągła",76,"sasz.",24]
[4,null,"Nici z PTFE","5/0",13,"3/8 koła","ostra",76,"sasz.",36]
[5,null,"Nici z PTFE","4/0",17,"3/8 koła","okrągła",91,"sasz.",24]
[6,null,"Nici z PTFE","4/0",17,"3/8 koła","ostra",91,"sasz.",24]
[{"$nulls":10},"Razem:"]
[]
[]
[{"$nulls":12}," ……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie11","index":10,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[3,0,3,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[17,10,17,13],[11,1,11,4],[12,0,12,8],[15,10,15,13],[16,10,16,13],[14,10,14,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Zadanie  11"]
[]
[null,"Hemostatyczny opatrunek"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"Nazwa wyrobu","jedn. miary","ilość op","cena       1 op netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena     1 op brutto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość zamówienia brutto"]
[1,"Sterylny, wchłanialny, biozgodny, hemostatyczny opatrunek sieciowy wykonany z utlenionej, nieregenerowanej celulozy wyprodukowanej z naturalnej bawełny, zapewniający efektywną, miejscową hemostazę w ciagu 1-2 minut, przeznaczony do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz mniejszych krwawień tętniczych 7,5 x 5cm. Biodegradacja maksymalnie w ciągu 8 dni.",{"$nulls":4},"szt",220]
[2,"Sterylny, wchłanialny, biozgodny, hemostatyczny opatrunek sieciowy wykonany z utlenionej, nieregenerowanej celulozy wyprodukowanej z naturalnej bawełny, zapewniający efektywną, miejscową hemostazę w ciagu 1-2 minut, przeznaczony do tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz mniejszych krwawień tętniczych 12,5 x 5cm. Biodegradacja maksymalnie w ciągu 8 dni.",{"$nulls":4},"szt",240]
["RAZEM:"]
[{"$nulls":10},"             ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"     podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie12","index":11,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,9,28,13],[22,0,22,8],[25,11,25,13],[26,11,26,13],[27,11,27,13],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE  12"]
[]
[null,"Specjalistyczne materiały hemostatyczne"]
[]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"Nazwa handlowa Nr kat.","jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku VAT od towarów i usług","wartość zamówienia brutto"]
[1,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro oraz w instrukcji użytkowania. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym.  Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm",{"$nulls":4},"sasz.",96]
[2,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro oraz w instrukcji użytkowania. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym.  Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm",{"$nulls":4},"sasz.",96]
[3,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatosci. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, rozm.7cm x 5cm x 1cm ",{"$nulls":4},"sasz.",20]
[4,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gęsto tkanej siatki (pochodzenia roślinego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm",{"$nulls":4},"sasz.",60]
[5,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gęsto tkanej siatki (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 7,5 cm x 10 cm",{"$nulls":4},"sasz.",60]
[6,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 5,1 x 10,2cm",{"$nulls":4},"sasz.",40]
[7,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 2,5 x 5,1cm",{"$nulls":4},"sasz.",90]
[8,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  2,5 x 5,2cm",{"$nulls":4},"sasz.",40]
[9,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  5,2 x 10,2cm",{"$nulls":4},"sasz.",40]
[10,"Sztabki do tamowania krwawień sączących się z powierzchni kostnych z niewchłanialnej mieszaniny palmitynianu izopropylu, wosku parafinowego oraz wosku pszczelego połączone w proporcjach 75%-15%-10%. Postać gramatury 2,5 g. ",{"$nulls":4},"sasz.",24]
[11,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatosci. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamaniarozm.8cm x 3cm w kształcie walca.",{"$nulls":4},"sasz.",20]
["Razem:"]
[]
["Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje w pakiecie pochodziły od jednego producenta."]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":10},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie13","index":12,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,2],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,15,6],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"Materiały opatrunkowe"]
[]
["Zadanie 13"]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Kompresy gazowe,  jałowe,  17nitkowe, 16 warstw 5cm x 5cm a 3 szt, z podwinietymi brzegami, klasa IIa reg 7, wielkość wykroju min 20cm x 20cm.",null,"op",26300]
[2,"Kompresy gazowe,  jałowe,  17nitkowe, 12 warstw 7,5cm x 7,5cm a 3 szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 24cm x 30cm",null,"op",20000]
[3,"Kompresy gazowe,  jałowe,  17nitkowe, 12 warstw 10cm x 10cm   a 10 szt, z podwiniętymi brzegami, klasa IIa reg. 7 wielkość wykroju min. 31cm x 40cm",null,"op",14000]
[4,"Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej, ( dłoń, przedramie, stopa, łokieć)  25m",null,"szt.",75]
[5,"Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej, (podłudzie, kolano, stopa, łokieć)  25m",null,"szt.",85]
[6,"Elastyczna siatka do łatwego i szybkiego mocowania opatrunków różnego typu. Materiał odporny na rozciąganie i możliwy do cięcia w dowolnym miejscu bez wystrzępiania koncówek. Wykonana z białej przędzy poliamidowej i poliuretanowej, (udo, głowa )  25m",null,"szt.",40]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[null,"Dla pozycji 1, 2, 3 wymagane"]
[]
[null,"1. Raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną dla wyrobów jałowych."]
[null,"2. Kompresy wykonane  z gazy zgodnej z norma PN-EN 14079."]
[null,"3. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych."]
[null,"4. Zamawiający żada przedstawienia certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną."]
[null,"5. Kompresy gazowe wykonane z gazy min 15 tex. Należy dołączyć do oferty oświadczenie producenta",{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[null,"6. Próbki  w ilości 1 op. handlowe",{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[null,"7. Wyroby z gazy bielonej nadtlenkiem wodoru",{"$nulls":6},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie14","index":13,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/039/2017"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["                              [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14"]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                            Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Zestaw 34 do embolizacji złożony z komponentów: kopolimeru etylenu i alkoholu winylowego, dimetylosulfotlenku, mikronizowanego proszku tantalowego 1,5ml amp. ",null,"szt",30]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]