......................................

pieczęć firmowa

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

Zadanie nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 ( kolumna 6+7) |
| 1 | 1. Serwer bazodanowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Macierz dyskowa | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3. System operacyjny (licencja na serwer) | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Licencja CAL na podłączenie do serwera co najmniej 600 użytkowników. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Licencja na zdalne podłączenia do oferowanego serwera przy pomocy pulpitu zdalnego na co najmniej 5 jednoczesnych użytkowników. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4. Migracja baz danych Oracle | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| 1. Serwer bazodanowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.1. Serwer bazodanowy |
| 1. | Wyposażenie serwera w dwa procesory z rodziny x 86, o szybkości co najmniej 10832 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |  |
| 2. | Wyposażenie serwera w dwa procesory co najmniej 6-cio rdzeniowe, o szybkości taktowania co najmniej 2,50 GHz i o poborze mocy co najwyżej 95W (każdy) |  |  |
| 3. | Możliwość obsługi przez serwer co najmniej 768 GB pamięci operacyjnej z korekcją błędów ECC. Wyposażenie serwera w co najmniej 64 GB pamięci operacyjnej (należy zastosować pamięci o największej dostępnej pojemności pojedynczej kostki. Wymagana minimalna pojemność pojedynczej kostki co najmniej 16 GB, standard ECC) |  |  |
| 4. | Możliwość zamontowania w serwerze co najmniej 6 dysków 3,5 cala hot-swap standardu SAS. Wyposażenie serwera w co najmniej 6 dysków SAS 3,5 cala o: pojemności co najmniej 600 GB, o szybkości obrotowej talerzy co najmniej 15000 RPM |  |  |
| 5. | Wyposażenie serwera w co najmniej 4 porty sieciowe Gigabit Ethernet (wbudowane w płytę główną), oraz możliwość uruchomienia 2 portów 10Gb/s. Możliwość instalacji zarówno różnych modułów SFP do obsługi portów 10 Gb/s, zarówno na złącza światłowodowe, jak i miedziane RJ45. Dopuszcza się by dwa porty ethernet 10Gb/s były wbudowane w płytę główną, do których dostęp aktywowany jest poprzez instalację dodatkowej karty rozszerzeń, nie zajmującej żadnego ze slotów PCI-E, lecz posiadającej swoje dedykowane złącze na płycie głównej. |  |  |
| 6. | Funkcjonalność wymiany hot-swap: dysków, zasilaczy, wentylatorów w oferowanym serwerze |  |  |
| 7. | Wyposażenie serwera w co najmniej 2 zasilacze hot-swap o mocy nie mniej niż 675 WAT każdy |  |  |
| 8. | Wyposażenie serwera w co najmniej 6 portów USB (co najmniej 2 z przodu, co najmniej 4 z tyłu). Wyposażenie serwera w 2 podłączenia VGA (jedno z przodu, drugie z tyłu) |  |  |
| 9. | Wyposażenie płyty głównej serwera w co najmniej 6 portów PCI-E 8x, w tym co najmniej 3 wolne na przyszłą rozbudowę serwera |  |  |
| 10. | Wyposażenie serwera w wewnętrzną nagrywarkę DVD |  |  |
| 11. | Oferowany serwer musi posiadać kontroler RAID, umożliwiającą realizację co najmniej trybów: RAID 0, 1, 10, 5, 6 z wbudowana pamięcią kontrolera co najmniej 512 MB. Dostarczony kontroler RAID musi obsługiwać oferowane dyski twarde. Dostarczony kontroler RAID musi zapewniać podtrzymywanie bateryjne pamięci cache kontrolera. |  |  |
| 12. | Wymagana karta graficzna o pamięci wewnętrznej co najmniej 16 MB, osiągająca rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 przy 75Hz i obsługująca co najmniej 16 milionach kolorów. |  |  |
| 14. | Waga serwera wraz zasilaczami, dyskami twardymi i kompletem wyposażenia nie więcej niż 40 kg. |  |  |
| 15. | Wymagany jeden port szeregowy umieszczony z tyłu obudowy |  |  |
| 16. | Wymagane działanie serwera pod systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2008 R2 i 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11, VMware ESX 4.1 i VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5. |  |  |
| 17. | Wymagany certyfikat Energy Star (dołączyć do oferty) |  |  |
| 18. | Serwer musi posiadać wbudowaną funkcjonalność przewidywania awarii istotnych komponentów serwera takich jak: zasilacze, procesory, regulatory napięcia, pamięci, dyski twarde, wentylatory. |  |  |
| 19. | Zarządzanie serwerem poprzez zintegrowany moduł zarządzający. Posiadać on musi własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. Z poziomu interfejsu dostępne muszą być takie funkcje jak uruchamianie/wyłączanie serwera, sprawdzenie informacji o parametrach serwera. |  |  |
| 20. | Wymagane wyposażenie serwera w panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie, którego elementu dotyczy ewentualne ostrzeżenie |  |  |
| 21. | Dostarczony serwer sprzętowy musi być w obudowie nie wyższej niż wysokość 2U, dostosowanej do montażu w szafie RACK 19 cali |  |  |
| 22. | Wymagane podłączenie oferowanego serwera do oferowanej w zadaniu 1 pkt. 2 macierzy dyskowej |  |  |
| 23. | Gwarancja oraz wymagany serwis i wsparcie techniczne w miejscu instalacji na oferowany serwer: co najmniej 36 miesięcy. Możliwość zgłaszania usterek serwera całą dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarantowany czas naprawy serwera w miejscu instalacji w czasie 24 godzin. |  |  |
| 24. | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2012. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |  |  |
| 25. | Należy dostarczyć okablowanie umożliwiające zestawienie niezbędnych połączeń pomiędzy poszczególnymi oferowanymi urządzeniami. Wymagana następująca konfiguracja dostarczonych dysków w ramach RAID: 6 dysków aktywnych. |  |  |
| 26. | Należy dostarczyć szyny montażowe umożliwiające umieszczenie serwera sprzętowego w szafie rack 19 cali. Instalacje urządzenia w szafie rack Zamawiającego wykonywana przez Oferenta. |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| 2. Macierz dyskowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.2. Macierz dyskowa |
| 1. | Obsługiwane poziomy RAID co najmniej: 0, 1, 3, 5, 6, 10 |  |  |
| 2. | Co najmniej dwa aktywne kontrolery RAID wymienialne podczas pracy urządzenia. Kontrolery pracujące w trybie active-active. |  |  |
| 3. | Pamięć podręczna kontrolera: co najmniej 2 GB pamięci podręcznej (z podtrzymaniem bateryjnym) na każdy kontroler. W razie utraty zasilania dane znajdujące się w pamięci cache powinny być skopiowane do pamięci nieulotnej flash. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. |  |  |
| 4. | Interfejs podłączeniowy urządzenia: 6 Gb/s SAS. Liczba dostępnych portów SAS co najmniej 4 szt. Możliwość zamontowaniu w urządzeniu portów: iSCSI, FC oraz możliwość przez nie komunikacji |  |  |
| 5. | Możliwość obsługi przez urządzenie co najmniej 96 dysków twardych. Możliwość wyposażania urządzenia w co najmniej 4 półki na dyski twarde. |  |  |
| 6. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 24 fabrycznie nowych dysków SAS: 3,5 cala o pojemności co najmniej 600 GB i szybkości obrotowej co najmniej 15000 RPM. Dyski z podłączeniem SAS 6 Gb/s. |  |  |
| 7. | Oferowana macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących (swoich) parametrów, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: - możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. - możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. - możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. - możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. - możliwość dynamicznej zmiany trybu replikacji pomiędzy replikacją synchroniczną a asynchroniczną o ile funkcjonalność jest dostępna. - możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy - możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. |  |  |
| 8. | Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). |  |  |
| 9. | Macierz musi zapewniać możliwość sprzętowego szyfrowania / deszyfrowania danych. |  |  |
| 10. | Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. |  |  |
| 11. | Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów, w tym oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych |  |  |
| 12. | Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. |  |  |
| 13. | Możliwość instalacji urządzenia w szafie rack 19-cali. Wysokość półki z dyskami co najwyżej 3U |  |  |
| 14. | Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008 R2, RedHat, SUSE, VMware ESX 3.5 i VMware VSphere 4.0, IBM AIX/VIOS, HP-UX, Microsoft Cluster Service OS Base, Microsoft Windows Failover Clustering OS Base i Hewlett Pacard Service Guide Manager. Macierz dyskowa musi obsługiwać system operacyjny zaoferowany w zadaniu 1 pkt. 3 niniejszego postępowania. |  |  |
| 15. | Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania dowolnej liczby globalnych dysków typu Hot-Spare. |  |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy urządzenia o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. |  |  |
| 17. | Możliwość utworzenia co najmniej 4 partycji na przestrzeni dysków macierzy |  |  |
| 18. | Wyposażenie urządzenia w oprogramowanie zarządzające, umożliwiające zarządzanie urządzeniem poprzez siec lokalną. |  |  |
| 19. | Gwarancja oraz wymagany serwis i wsparcie techniczne w miejscu instalacji na oferowaną macierz: co najmniej 36 miesięcy. Możliwość zgłaszania usterek macierzy całą dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarantowany czas naprawy w miejscu instalacji w czasie 24 godzin. |  |  |
| 20. | Oferowana macierz (oraz wszystkie jej elementy) oraz dyski twarde fabrycznie nowe. Rok produkcji 2012. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowana jest macierz muszą być produktami jej producenta lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu. |  |  |
| 22. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć okablowanie umożliwiające eksploatacje oraz podłączenie do oferowanego z zadaniu 1 pkt. 1 serwera bazodanowego. Należy dostarczyć szyny montażowe umożliwiające umieszczenie serwera sprzętowego w szafie rack 19 cali. |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| 3. System operacyjny OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 1. 3. Licencja systemu operacyjnego na serwer bazodanowy |
| 1. | System operacyjny w wersji 64 bitowej co najmniej MS Windows Serwer 2008 R2 Enterprise Edition |  |  |
| 2. | Liczba licencji CAL na podłączenie użytkowników co najmniej 600 szt. |  |  |
| 3. | Licencja na zdalne podłączenia do oferowanego serwera przy pomocy pulpitu zdalnego na co najmniej 5 jednoczesnych użytkowników. |  |  |
| 4. | Wymagane jest zaoferowanie wersji systemu operacyjnego umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania bazą danych posiadanego przez Zamawiającego tj. Oracle Standard Edition 10g |  |  |
| 5. | System operacyjny jest przeznaczony do oferowanego w zadaniu 1 pkt. 1 serwera. Wymagane jest prawidłowe działanie systemu operacyjnego na serwerze sprzętowym oferowanym w zadaniu 1 pkt. 1 niniejszego postępowania. |  |  |
| 6. | Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest jednostką naukową nadającą tytuły: dr, dr hab., przysługuje Instytutowi prawo do zakupu licencji edukacyjnych Microsoft Szczegóły licencji Open : 48344652 Program nadrzędny : OPEN 68317501ZZE1304 Data początkowa : 2011-04-07 Data końcowa : 2013-04-30 Organizacja : Instytut Hematologii i Transfuzji Lokalizacja : Indiry Gandhi 14 |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| 4. Migracja baz danych Oracle OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.4. Migracja baz danych Oracle |
| 1. | Instytut posiada dwie procesorowe licencje bazy danych Oracle Standard Edition 10g. Instytut użytkuje w/w licencje bazy danych Oracle na serwerze Fujitsu-Siemens Primergy RX600-S2. |  |  |
| 2. | Wymagane jest migracja na oferowany nowy serwer bazodanowy: bazy systemu medycznego i bazy systemu administracyjnego. W szczególności wymagane jest: - instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 10g na oferowanym nowym serwerze - przeniesienie danych baz systemu administracyjnego - przeniesienie danych bazy systemu medycznego. |  |  |
| 3. | Wymagane jest uruchomienie oprogramowania firmy EsaProjekt: OptiMed (medyczny), Apteka, HistoMed, CRID, OptiMed ERP (FK, OK, HR) na oferowanym nowym serwerze, z zapewnieniem wszystkich funkcjonalności działających na starym serwerze. W/w systemy oprogramowania znajduje się na gwarancji firmy EsaProjekt. |  |  |
| 4. | Migracja baz danych oraz wszelkie prace konfiguracyjne mają odbywać się w obecności administratorów Zamawiającego. |  |  |
| 5. | Migracja baz danych ma być przeprowadzona w taki sposób by czas niedziałania oprogramowania OptiMed (medyczny), Apteka, HistoMed, CRID, OptiMed ERP (FK, OK, HR) był jak najkrótszy. |  |  |
| 6. | Faktyczne przepięcie serwerów ma być przeprowadzone w okresie zmniejszonego użytkowania systemów informatycznych tj. sobota – niedziela, godziny wieczorne/nocne. |  |  |
| 7. | Migracja ma być dokonana w siedzibie Zamawiającego. |  |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy